# 用电监察面临的问题及反窃电

（国网山东省电力公司枣庄供电公司277000）

摘要：随着我国社会经济的发展，用电量也呈现不断增长的趋势，在推动电力行业发展的同时，用电问题也越来越突出，用电监察工作愈加紧迫。同时，窃电技术也越来越多元化，这也给用电监察工作的开展增加了不小的难度。本文主要就我国用电监察面临的问题以及反窃电措施进行初步的分析，仅供相关人士参考。

关键词：用电监察；反窃电；供电企业

引言

在用电监察工作中，反窃电是一项十分重要而又艰巨的任务，同时各种窃电行为的出现也是用电监察所面临的重要文艺，尤其是在当前窃电方式变得更加多元化、窃电行为变得更加隐蔽化和窃电技术变得更加高科技化的现状下，作为用电监察人员必须分析和总结这一现状导致的问题，并采取针对性的反窃电措施，才能更好地促进用电监察工作成效的提升，打好反窃电的攻坚战。

1当前用电监察工作面临哪些困境

1.1用电设施受损

电力设施的正常运行是整个电力系统的正常运转的基础。一旦用电设施受到损坏，电力就不能够进行有效传输，甚至无法传输。制造电力设施对所要用到的元件和材料要求很高。一些违法分子对电力设施或其内部元件进行盗窃，然后通过贩卖谋取私利。这样影响了电力的正常传输，造成了大量的电能浪费。还会导致电力设备发生故障，影响居民和企业的正常用电。

1.2窃电技术的发展

技术的发展，带来的是窃电手段变得越来越隐蔽，方式越来越多样。这严重影响了用电监察工作的开展。有一些公司，利用自己的先进技术，采用遥控电流互感器和低压互感器等设备进行偷电，从而降低自己的成本。如果用电监察人员的专业敏感度不够，或者工作态度不谨慎，就不容易发现这种行为。如此不仅违法行为得不到制裁，还会给电力企业带来了巨大损失。

1.3监察人员工作难以进行

在进行用电监察工作的过程中，往往需要监察人员实地进行调查、取证。监察人员在取证过程中，需要去直接面对电力设备。这些设备或者是被窃电者动过手脚，或者是发生了损坏，很有可能对监察人员的安全造成威胁。一些窃电分子能够通过干扰器妨碍防窃装置的运行，误导电力监察人员。电力监察人员难以追寻到窃电源头，无法掌握犯罪分子窃电的证据。

2用电监察中如何做好反窃电工作的几点措施

2.1加大对反窃电工作的重视

供电企业的管理人员必须将用电的监管工作纳入供电企业的正常工作中，建立供电监督管理奖惩制度，对监察工作不力的行为坚决予以严惩，对监管工作落实到位并效果显著的行为予以奖励和支持；另一方面，要健全和完善用电监察管理体系，按照国家电力行业的相关规定组建监管部门，明确监管工作人员的职责和任务，真正做到监察工作有法可依。

2.2加大监察工作中新技术、新设备的资金投入力度

供电企业监察工作要保证高效性和针对性，就必须保证当下的窃电技术以及防窃电技术的与时俱进，合理加大对监察技术与设备的资金投入，将实用的新技术应用于监察工作中。比如，在监察工作中可以加大对计量设备跟用户实际负荷之间的监察，确保用户电流互感器的电流在额定电流的20%～120%之间，这样能够有效地减少窃电现象的发生，或者使用瓦秒法等使用效果好的技术，在计量装置的监察工作中能有效避免用户在电流回路中增加电器元件的盗电行为。此外，针对私自剥开电缆这种比较隐蔽的窃电方式，工作人员可以根据低压负荷法以及公用变台区的线损率进行判断。

2.3强化监察工作人员的培训，提高综合素质

虽说新技术和新设备在用电监察工作中的重要性很大，但是监察工作的主题仍然是监察工作人员。因此，供电企业要加大对工作人员监察工作内容的培训力度，强化其监察工作的责任意识，让工作人员切实明白监察工作的必要性和重要性。在培训中，尤其需要增加对监察工作人员进行当下最新、使用最多的窃电技术和防窃电技术以及相关设备用途的培训，真正达到使监察工作人员在工作中能有效地、熟练地检测出窃电行为的目的。

2.4加强对用电监察工作的排查

针对窃电现象严重的问题，电力企业应加强对用电监察工作的排查，尤其要注重检查用电量较大的企业，以实现对电流过大线路的分析，确保用电监察工作的彻底和输电线路的稳定运行。用电监察工作人员在进行监察工作的过程中，应充分利用用电信息采集系统，结合相关抄表人员的记录数据和相关电力运行要求进行全面分析，确保提前锁定窃电行为，减少现场检查的工作量。对于数据波动不明显的线路，应结合日常工作，有针对性地开展重点巡查。同时，应加大对窃电技术和设备的研究，以实现对窃电技术和设备的全面掌握，加强对窃电行为的有效管理，结合相关应对措施和解决经验，实现对窃电行为的科学处理，确保输电线路的稳定运行。

2.5加强对隐蔽化窃电行为的监察

随着窃电行为从传统窃电变为高科技窃电，用电监察工作也应顺势升级，加强对窃电现象的管理，尤其注重对隐蔽化窃电行为的监察，以实现对窃电行为的全面监察。要从根本上制订相应的运行措施，实现对窃电现象的处理，确保电力企业的稳定运行。加强对隐蔽化窃电行为的监察，应提高工作人员的工作责任心，加大用电监察的工作力度和深度，实现对输电线路和电力设施的全面监察，确保及时发现相关窃电行为；应加大对窃电的处罚力度，积极宣传电力设施建设保护和供用电条例；电力企业应联合司法部门，加大对窃电行为的处理力度，减少地区窃电造成的安全问题。

结束语

各个行业对电力越来越大的需求，既能促进电力行业的快速发展，也是对供电企业进行的考研。用户需求量的增加，能够扩大电力市场的规模，也对供电企业提出了更高的要求。新的窃电技术的出现，给电力系统的正常运行带来了破坏。对此，电力监察部门一定要将工作进行到实处，检测用户和企业的用电量，重点排查用电量波动较大的客户，提高反窃电的技术水平。同时要在企业和居民中宣传“合法用电”的观念，让人民意识到偷电的严重性。还要注意建立各种群众举报窃电现象的途径和方法，结合群众的力量，对违法窃电者严惩不贷。

参考文献：

[l]魏振宇.用电监察中的反窃电工作浅谈[J].河北工程技术高等专科学校学报，2007，（1）：16一19.

[2]窦青丽.用电监察面临的问题及反窃电措施[J].电子制作，2013，22：216.

[3]李海.用电监察面临的问题及反窃电措施[J].企业改革与管理，2014，（4）：119

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/01f4198ef64ef1c6eaf19e43.html