# 分布参数模型论文_任雪娇,刘瑞芳

导读:本文包含了分布参数模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:参数,模型,电流,时域,电抗器,闭环,风速。

### 分布参数模型论文文献综述

任雪娇,刘瑞芳[1]（2018）在《交流电机高频轴电流集中参数模型与分布参数模型的对比研究》一文中研究指出PWM变频调速技术的广泛应用给电机带来了高频轴电流的问题,引起轴承早期失效,严重危害交流电机的安全、可靠运行。电机高频等效模型的准确性对轴电流的预测有直接影响。本文首先通过解析和仿真方法对电机集中参数模型和叁相分布参数模型进行对比分析,分析表明,两种模型的轴电流幅值相近,但振荡频率不同;其次研究了沿轴向分段的电机高频分布参数模型对轴电流预测的影响,研究表明分段数会影响轴电流幅值,合理的分段数与电机的尺寸和轴电流频率范围相关;最后将分析结果与实验结果进行对比,结果显示通过分段分布参数模型得到的轴电流幅值比集中参数模型更接近于实测值。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年S2期）

任洪涛,张翔[2]（2018）在《基于分布参数模型的苗尾水电站送出线路潜供电流抑制研究》一文中研究指出为提高超高压输电线路单相自动重合闸的成功率,需限制各种运行方式下线路的潜供电流和恢复电压。本文利用ATP-EMTP建立了苗尾500kV输电线路的分布参数模型,通过仿真得出苗尾出线并联中性点小电抗器的取值与出线潜供电流、恢复电压之间的关系,为线路重合闸设置和继电保护整定提供依据。(本文来源于《电气技术》期刊2018年12期）

侯俊杰,樊艳芳[3]（2018）在《基于分布参数模型的风电系统长距离送出线时域距离保护》一文中研究指出传统工频原理距离保护易受风电系统故障特征的影响,基于集中参数模型的时域距离保护原理较适应于风电系统送出线。但考虑到该原理忽略分布电容的影响,当故障发生在风电系统长距离送出线时,可能造成距离I段保护发生暂态超越现象。因此,提出一种基于分布参数模型的风电系统长距离送出线时域距离保护原理。基于分布参数模型,通过保护安装处的电压、电流时域信息求得距离I段整定处的电压、电流时域信息,代入时域故障测距方程中,求得整定点与故障发生处的故障距离。通过与距离I段整定距离求和获得故障测量距离,实现保护动作。仿真结果表明,该原理不受长距离送出线分布电容的影响,具有较强的抗过渡电阻性能,优越于基于集中参数模型时域距离保护。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年19期）

李嘉宝,王沛,赵亮[4]（2018）在《基于分布参数模型的塔式熔盐吸热器换热过程动态特性研究》一文中研究指出文章以塔式太阳能热发电站中的圆柱形外露管式吸热器为研究对象,利用分布参数方法建立了对流-辐射传热吸热器的非稳态传热模型。基于此模型,分别研究了当辐射热流密度、熔盐流量、熔盐进口温度和环境风速等参数发生阶跃变化时,圆柱形外露管式吸热器的动态特性。研究结果表明:当上述参数发生阶跃变化时,熔盐出口温度的动态变化过程存在不同的时间常数;辐射热流密度、熔盐进口温度和熔盐流量是影响熔盐出口温度的主要因素,瞬时风对熔盐出口温度影响较小。(本文来源于《可再生能源》期刊2018年07期）

汪少华,杨婷[5]（2018）在《荒漠梭梭基径-株高分布参数估计及其与林分因子模型研究》一文中研究指出以古尔班通古特沙漠南缘15块梭梭样地调查数据为基础,利用负指数模型、修正指数模型、混合Weibull模型进行梭梭基径分布和株高分布结构模拟,并对混合Weibull模型参数与林分因子的平均值(Mean)和标准差(SD)进行模型拟合。结果表明,15块不同生境类型样地的梭梭林基径和株高分布均呈左偏的山状曲线或反"J"形,林分天然更新良好;混合Weibull分布在各径阶和株高阶数内的拟合效果与实际情况较为接近,相比负指数模型和修正指数模型,混合Weibull分布拟合效果最好,能较好地模拟沙漠梭梭林的基径分布和株高分布情况;混合Weibull分布的尺度参数关系式(ρ×β_1+(1-ρ)×β_2)与各样地基径和株高的Mean具有较好的线性相关性,线性拟合系数分别为0.79和0.89,形状参数关系式(ρ/γ_1+(1-ρ)/γ_2)与各样地基径和株高的Mean/SD呈非线性,其中二次多项式模型拟合效果最好。(本文来源于《西北林学院学报》期刊2018年04期）

武大洋,吕西林[6]（2018）在《基于分布参数模型的复合自复位结构参数分析》一文中研究指出该文提出一种复合自复位结构,该结构在体系层次上由主、次两个子体系组成。主体系承担结构基本的使用功能,可以简化为剪切梁;次体系承担控制结构损伤模式、耗能和自复位的功能,可以简化为底部带有弹性转动约束的弯曲梁;二者组成复合自复位结构的剪弯梁分布参数模型。求解微分方程得到体系振型方程的闭合解。将剪弯刚度比和弯曲梁与底部弹性转动约束刚度比作为参数,分析了二者对体系的特征值、振型、振型参与系数和振型转角的影响,从动力学的角度解释了体系控制损伤模式的机理。利用该分布参数模型,可以合理地选择两种刚度比参数,使体系的层间位移分布均匀。结合振型迭加法计算结构响应,该模型可以为体系的初步设计和方案选择提供一定的参考。(本文来源于《工程力学》期刊2018年06期）

李牡丹,王印松,李亚玲[7]（2018）在《基于灰色模型的风速概率分布参数预测》一文中研究指出假设风速服从两参数威布尔(Weibull)分布,提出了采用灰色Verhulst模型对风速分布参数进行预测的方法。首先根据实测的历史风速数据按月拟合,把平均风速和标准差代入Weibull分布公式计算每年的分布参数,并对得到的预测数据进行检验与分析;然后将预测数据代入灰色Verhulst模型进行对比与分析;最后根据所获得的历史参数规律,预测未来年份的分布参数。计算结果表明,灰色Verhulst模型可以利用较少的历史数据预测得到较高精度的风速分布参数,为风电场资源评估提供一定的理论依据。(本文来源于《华电技术》期刊2018年01期）

张斯淇[8]（2017）在《基于分布参数模型的高压输电线路故障测距算法的研究》一文中研究指出高压输电线路作为电力系统中传送电能的关键环节,它的安全可靠运行是保证电力供应的基本条件,是国民经济稳定发展的重要保障。输电线路故障测距是从技术上提高电力系统供电可靠性,促进电网安全稳定运行的重要手段。考虑到经济性、输电线路走廊、占地面积和供电需求等因素,电力系统的结构日趋复杂,出现了同塔并架双回输电线路、非全程同塔并架输电线路、T型输电线路以及架空线-电缆混合线路等复杂结构线路。与单一的叁相输电线路相比,复杂结构线路的故障测距难度更大,有必要进行深入研究。本文在分布参数模型的基础上,对各种结构的高压输电线路故障测距算法进行研究。首先,提出一种带有并联电抗器的同塔并架双回输电线路故障测距算法。采用六序分量法对双回线路两端的基频分量进行解耦,在同向正序网络的基础上构造一指数测距函数,并利用测距函数的线性相位特性定位故障。与已有算法相比,该方法原理简单,从原理上不出现伪根,不需要在线路全线范围内搜索故障点,计算量小。其次,提出一种非全程同塔并架双回输电线路非同步数据故障测距算法。根据线路两端的正序故障分量推算的连接点电压模值大小关系判断故障支路,利用双端非同步数据故障测距原理在故障支路上进行精确定位。该算法无需各端数据采样同步,测距时无需搜索和迭代过程,适用于单双回线路段的各种故障类型。再次,提出一种基于正序电流差的同塔并架双回T型输电线路故障测距新算法。根据测距函数在各支路首末两端的相位差大小判断故障分支,进而利用双回线路正序测距方程推算得到的故障距离表达式在故障支路上进行精确测距。该算法在T节点附近故障支路判别无死区,测距过程无需迭代搜索和伪根识别,不受过渡阻抗性质影响,克服了已有T型输电线路故障定位方法的种种缺陷。最后,提出一种基于故障区域快速识别的架空线-电缆混合线路故障测距新原理。根据故障区域识别函数在线路连接点的相位特征判断故障区域,进而利用各线路段故障距离表达式在故障区域上进行精确测距。该算法无需判断故障类型,在线路连接点附近故障区域识别无死区,无需迭代搜索和伪根识别,易于实现。本文所提故障测距算法工程实用性较强,诸多仿真实验可证实其实用效果。(本文来源于《天津大学》期刊2017-11-01）

郝津钏[9]（2017）在《基于复合高斯模型的海杂波幅度分布参数矩估计方法研究》一文中研究指出近年来,国家对海洋领域的探索越来越重视,而海洋的洋流本身具有非常复杂的性质,在雷达探测海面上的目标时,雷达电磁波不可避免地会与海面产生各种复杂的后向散射,形成强度高,变化复杂的海杂波,对目标的检测、定位和跟踪产生了极大的阻碍。特别是在高分辨率雷达以低擦地角工作时,会出现海尖峰现象,与目标特性极其类似,容易造成虚警。使用适当的数学模型对海杂波进行建模,是消除海杂波影响的有效手段。而对分布模型的参数进行精确的估计,是分析和抑制海杂波,从复杂的杂波背景中有效地将目标提取出来的必要前提。首先,本文从统计的角度对海杂波进行建模,介绍了几种在不同条件下拟合海杂波的幅度分布模型:瑞利分布、对数正态分布、韦布尔分布、广义Pareto分布、逆高斯分布和K分布模型。并给出随机序列产生的方法。海杂波在频域方面的信息也是海杂波的重要特性,本文从频域的角度,并通过IPIX雷达实测数据,分析了海杂波的多普勒谱性质,与时域分析相辅相成。其次,针对广义Pareto分布模型,回顾了广义Pareto分布的矩估计法与双分位点估计法。针对矩估计法抗异常能力不足和双分位点估计法估计精度不足的情况,提出了一种新的兼顾抗异常散射单元能力与估计精度的估计方法:截断矩估计法,并分别用矩估计、双分位点估计和截断矩估计法对仿真杂波数据与实测杂波数据进行参数估计。结果表明,截断矩估计具有比矩估计和双分位点估计更加优越的性能,可以适应多种情况下的海杂波实测数据参数估计。最后,在实测海杂波数据中存在加性热噪声分量的假定下,以K分布模型为基础,用附加高斯白噪声的复合K分布模型对海杂波进行建模,并提出了该模型下的分数阶矩估计方法。并分别使用K分布模型和附加噪声的K分布模型对仿真数据和实测数据进行建模。结果表明,特别是在杂噪比较低的情况下,考虑噪声的情况更加符合实际杂波环境。分别使用矩估计法与分数阶矩估计法对复合K分布进行参数估计,结果表明,分数阶矩估计法具有更好的估计精度。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2017-06-01）

高延熹[10]（2016）在《基于分布参数模型的变厚度盘坯气淬过程控制策略研究》一文中研究指出淬火工艺的提升可以提高金属材料的机械、化学等性能,目前工业中使用的淬火方式根据淬火介质划分可以分为水冷淬火、油冷淬火、气冷淬火等,相比于水冷淬火、油冷淬火等淬火方式,气冷淬火具有材料内部组织应力小、淬火速度快等优点。本文基于一种新型的空气淬火装置,研究了该装置对变厚度盘坯的淬火效果。针对具有多种形状特征的盘坯,通过控制空气淬火装置中气体的流速,得到了使盘坯内部温降均匀,适合内部材料晶相组织生成的淬火工艺参数。本文对盘坯的气体淬火过程进行了数值模拟研究,简化了淬火过程中的湍流控制方程,分析了淬火过程中盘坯表面的换热情况。通过计算盘坯表面第一层网格无量纲距离验证了仿真湍流模型的准确性,分析了盘坯不同区域表面Nu数的分布特点,盘坯表面平均Nu数与Re数的关系。盘坯为了达到淬火过程理想温降需要相应喷嘴中气体流速随时间进行变化,针对这一根据温度逆求解流速的问题,设计了FLUENT/Simulink协同仿真闭环控制系统,使用这一控制系统得到了喷嘴气体流速在淬火过程中随时间变化曲线。这种协同控制方法可以准确控制基于分布参数模型的盘坯内部区域各点的温度下降曲线。根据盘坯淬火过程具有大时滞、惯性、耦合的特点,在建立闭环控制系统的控制模型时,改进了传统的模糊控制等控制策略,最终得到了盘坯理想淬火过程对应的淬火结构中喷嘴气体的流速变化数据。使用本文提出的控制方法,改善了传统的淬火工艺,能够提高盘坯淬火后各项力学性能。使用该淬火结构对盘坯进行了淬火实验,提取了盘坯内部某些监测点温度下降数据,分析了这些监测点的温度下降规律,比较了这些监测点实验值与仿真值的下降趋势及误差,并给出了相应的误差分析。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2016-06-01）

### 分布参数模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为提高超高压输电线路单相自动重合闸的成功率,需限制各种运行方式下线路的潜供电流和恢复电压。本文利用ATP-EMTP建立了苗尾500kV输电线路的分布参数模型,通过仿真得出苗尾出线并联中性点小电抗器的取值与出线潜供电流、恢复电压之间的关系,为线路重合闸设置和继电保护整定提供依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分布参数模型论文参考文献

[1].任雪娇,刘瑞芳.交流电机高频轴电流集中参数模型与分布参数模型的对比研究[J].电工技术学报.2018

[2].任洪涛,张翔.基于分布参数模型的苗尾水电站送出线路潜供电流抑制研究[J].电气技术.2018

[3].侯俊杰,樊艳芳.基于分布参数模型的风电系统长距离送出线时域距离保护[J].电力系统保护与控制.2018

[4].李嘉宝,王沛,赵亮.基于分布参数模型的塔式熔盐吸热器换热过程动态特性研究[J].可再生能源.2018

[5].汪少华,杨婷.荒漠梭梭基径-株高分布参数估计及其与林分因子模型研究[J].西北林学院学报.2018

[6].武大洋,吕西林.基于分布参数模型的复合自复位结构参数分析[J].工程力学.2018

[7].李牡丹,王印松,李亚玲.基于灰色模型的风速概率分布参数预测[J].华电技术.2018

[8].张斯淇.基于分布参数模型的高压输电线路故障测距算法的研究[D].天津大学.2017

[9].郝津钏.基于复合高斯模型的海杂波幅度分布参数矩估计方法研究[D].西安电子科技大学.2017

[10].高延熹.基于分布参数模型的变厚度盘坯气淬过程控制策略研究[D].哈尔滨工业大学.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0e63c840602ae63323147ff8.html