# 超高效液相色谱法同时测定含乳饮料中12种食品添加剂

### 论文摘要

目的建立超高效液相色谱法同时快速测定含乳饮料中3种甜味剂、7种防腐剂和2种酸味剂的检测方法。方法样品用水提取后,加入亚铁氢化钾和乙酸锌溶液沉淀蛋白质及其他杂质。以Waters XBridge BEHC18柱（100mm×2.1mm,i.d.1.7μm）为分离柱,甲醇-20mmol/L乙酸铵溶液为流动相梯度洗脱,流速为0.3 mL/min,采用二极管阵列检测器进行检测,检测波长为230 nm和210 nm。结果 12种目标物可以在6 min内达到较好的分离,在0.010～80μg/mL范围内呈良好的线性关系（r2≥0.9996）,检出限为0.03～0.15 mg/kg,定量限0.10～0.50mg/kg,样品在3个加标水平（1、10和50mg/kg）的回收率为80.2%～99.7%,相对标准偏差为1.23%～4.70%。结论该方法操作简单,快速,适用于含乳饮料中12种食品添加剂的检测。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 材料与方法

- 2.1 材料与试剂

- 2.2 仪器与设备

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 样品前处理

- 2.3.2 标准溶液配制

- 2.3.3 色谱条件

- 3 结果与分析

- 3.1 样品前处理优化

- 3.2 流动相的优化

- 3.3 各组分检测波长的选择

- 3.4 方法线性关系、精密度、检出限和定量限

- 3.5 方法的回收率与精密度

- 3.6 实际样品检测

- 3.7 实验方法比较

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹梅荣,孙磊,贾文轩,刘红冉,范素芳

关键词: 超高效液相色谱法,食品添加剂,含乳饮料,防腐剂,甜味剂,酸味剂

来源: 食品安全质量检测学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,轻工业手工业

单位: 河北省食品检验研究院河北省食品安全重点实验室

基金: 国家重点研发计划(2018YFC1603401)~~

分类号: TS275.4;O657.72

页码: 1018-1024

总页数: 7

文件大小: 420K

下载量: 556

### 相关论文文献

- [1].创新创业背景下食品添加剂课程混合式教学模式研究[J]. 杨凌职业技术学院学报 2019(04)

- [2].离子色谱法在食品添加剂检测中的应用[J]. 现代食品 2019(23)

- [3].食品中添加剂检测新技术[J]. 食品安全导刊 2019(33)

- [4].食品添加剂与食品安全关系探究[J]. 食品安全导刊 2019(35)

- [5].市场监管总局办公厅关于规范使用食品添加剂的指导意见[J]. 广西质量监督导报 2019(12)

- [6].离子色谱法在食品添加剂检测中的应用探讨[J]. 现代食品 2020(05)

- [7].食品添加剂的危害及控制措施[J]. 食品安全导刊 2020(06)

- [8].工程认证背景下食品添加剂课程教学改革的探索[J]. 食品安全导刊 2020(11)

- [9].“食品添加剂与配料的研发与检测”专题征稿函[J]. 食品安全质量检测学报 2020(09)

- [10].浅谈当今食品添加剂与食品安全问题[J]. 食品安全导刊 2020(14)

- [11].欧盟重新评估6种硫酸盐作为食品添加剂的安全性[J]. 食品与生物技术学报 2020(01)

- [12].欧盟重新评估偏酒石酸作为食品添加剂的安全性[J]. 食品与生物技术学报 2020(04)

- [13].乙二胺四乙酸二钠在食品检测中研究进展[J]. 广东蚕业 2019(12)

- [14].食品·盐·添加剂的那些事儿[J]. 中国盐业 2020(05)

- [15].食品添加剂可怕吗[J]. 生命与灾害 2020(06)

- [16].高效液相色谱在食品添加剂检验中的应用[J]. 食品安全导刊 2020(15)

- [17].“食品添加剂与配料的研发与检测”专题征稿函[J]. 食品安全质量检测学报 2020(11)

- [18].“食品添加剂与配料的研发与检测”专题征稿函[J]. 食品安全质量检测学报 2020(12)

- [19].探讨食品添加剂管理的发展趋势[J]. 现代食品 2020(11)

- [20].“食品添加剂与配料的研发与检测”专题征稿函[J]. 食品安全质量检测学报 2020(13)

- [21].“食品添加剂与配料的研发与检测”专题征稿函[J]. 食品安全质量检测学报 2020(14)

- [22].食品添加剂对食品的利弊[J]. 食品安全导刊 2020(23)

- [23].含铝食品添加剂类犯罪司法适用实证研究——以804份相关判决书为样本[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版) 2020(04)

- [24].食品添加剂与配料的研发与检测[J]. 食品安全质量检测学报 2020(17)

- [25].正确认识食品添加剂,促进食品产业健康发展[J]. 科技导报 2018(23)

- [26].75种常见饮料食品添加剂的调查研究[J]. 首都食品与医药 2019(02)

- [27].浅谈食品添加剂对食品安全的影响[J]. 现代食品 2018(24)

- [28].我国食品添加剂使用现状及监管对策研究[J]. 现代食品 2018(24)

- [29].食品添加剂的作用与安全性[J]. 现代食品 2018(24)

- [30].浅谈我国食品添加剂引发的食品安全问题及解决对策[J]. 食品安全导刊 2018(33)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/10f3f8f312ede2617af204c7.html