# 整流机组论文_王鹏宇,郭昆丽,高子伟,马静铭

导读:本文包含了整流机组论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:机组,电流,基波,电气设备,电解铝,供电系统,谐波。

### 整流机组论文文献综述

王鹏宇,郭昆丽,高子伟,马静铭[1]（2019）在《地铁牵引供电整流机组建模仿真及谐波分析》一文中研究指出牵引供电整流机组是城市轨道交通牵引供电系统的重要组成部分,但其产生的谐波可能会对电网电能质量产生影响。为分析此问题,使用Matlab/Simulink分别搭建24脉波整流机组和48脉波整流机组的仿真模型,通过基于FFT的电力系统谐波分析方法,分析牵引供电整流机组阀侧和网侧的谐波电压,并对结果进行对比分析,得到了48脉波整流机组较24脉波整流整流机组可以进一步有效减少谐波产生的结论。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年11期）

段慧琴[2]（2019）在《电解铝业整流机组电气设备安装及调试研究分析》一文中研究指出本文针对电解铝业整流机组电气设备安装及调试的过程进行分析,包括明确供电技术的相关规范、变压器设备的安装、电气主线的安装和调试、封闭组合电器的安装调试等,通过研究电气设备在安装及调试过程中的注意事项,目的在于提升电气设备运行的稳定性,促进电解铝业经济的稳定发展。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年21期）

孙磊,吴命利,孙继星,郝紫惠,潘磊[3]（2019）在《基于整流机组外特性的地铁车辆短路电流计算》一文中研究指出结合实际运行的地铁线路、车辆电气参数,重点研究了整流机组电气特性,提出基于整流机组外特性的地铁车辆短路电流的计算方法,建立"变电所-牵引网-地铁车辆"模型并进行了仿真分析,得出地铁车辆短路暂态过程计算结果与仿真对比,波形误差小于5%。对实际运行工况进行应用分析,结果表明,模型计算可校验"车-网"保护配置的可靠性。研究工作为选择直流快速断路器、确定系统保护配置以及评估系统供电能力提供理论依据及数据支持。(本文来源于《机车电传动》期刊2019年05期）

冯亮[4]（2019）在《地铁直流牵引供电系统整流机组研究与仿真》一文中研究指出目前,国内外城市轨道交通系统普遍采用直流牵引供电系统。直流牵引供电系统中最常见的整流机组是24脉波整流机组,它能实现交流侧能量向直流侧能量的转换。本文首先分析了24脉波整流机组的工作原理,利用MATLAB-Simulink工具箱搭建24脉波整流机组仿真模型,然后对其直流侧输出特性和谐波进行了分析。(本文来源于《中国科技信息》期刊2019年17期）

廖青松[5]（2019）在《浅谈整流机组的谐波治理方法》一文中研究指出前言随着我国国民经济的快速发展,对金属铝的需求也日益增加,为提高生产效率和产量、降低能耗,电解直流整流机组也不停的向大直流、大功率方向发展,但整流机组运行产生高次谐波,增加谐波损耗,降低功率因数。对电力网有很大的危害,它不仅影响电网的质量,而且还对电网的可靠性有很大的影响,严重时造成继电保护误动。因此如何综合治理谐波是使用大型晶闸管整流设备必须考虑的问题。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年08期）

史建德[6]（2019）在《大型变压整流机组用户端电气设计方案》一文中研究指出分析了大型整流机组在氯碱生产中的重要性,总结了设备运行、检修,技术改造,地方援建,企业搬迁等的管理经验,旨为氯碱行业的发展提供参考。(本文来源于《氯碱工业》期刊2019年07期）

廖青松,王心珍[7]（2019）在《大型整流机组损耗间接测量方法》一文中研究指出我们平常所指的大型整流设备整流效率是整流机组(调压变压器+整流变压器+整流柜)直流输出功率与调压变压器的有功输入之比。本文探讨了大型整流机组损耗间接测量方法,以期对相关工程作参考。(本文来源于《低碳世界》期刊2019年06期）

李落印[8]（2019）在《铝电解整流机组非典型误动跳闸分析及技改探讨》一文中研究指出整流机组是电解铝企业生产重要的大型供电设备,一旦发生供电中断,将对企业生产造成重大经济损失。某国有大型企业220kV开关站在进行正常倒闸操作过程中,拉开/合上220kV母线侧隔离开关时,多次导致单台整流机组误动跳闸,对整流机组系统的平稳运行形成极大的安全隐患。本文针对该非典型重大缺陷问题,专业人员对图纸、故障信息、现场等情况进行分析、专家会诊,经技术改造,有效排除了整流机组非典型误动跳闸的故障。(本文来源于《电气技术》期刊2019年05期）

薛赟斌[9]（2019）在《电解铝整流机组电气设备安装及调试》一文中研究指出电解铝是一种典型流程时生产模式,对电气设备运行的安全性及稳定性有很高的要求。特别是整流机组电气设备能否持续运行直接决定了电解铝生产的效率,因此,对整流机组电气设备的安装及调试有很高的要求,任何一个环节控制不当,都可能影响电解铝供电的稳定性。基于此,本文结合理论实践,对电解铝整流机组电气设备安装及调试做了分析。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年10期）

高福来[10]（2019）在《CRCC完成地铁牵引供电整流机组试验设备电源系统安装》一文中研究指出2017年1月1日,我国城市轨道交通装备认证工作全面启动。其中,地铁牵引供电核心部件牵引整流机组,被列入城市轨道交通装备认证第1批认证目录。为满足各生产企业对第叁方检验检测的需求,近日,中铁检验认证中心(CRCC)完成地铁牵引供电整流机组试验电源系统(以下简称"电源系统")安装,正在进行最后的调试工作。电源系统包括主电路、控制电路、测试系统、监视系统和试验平台等,适用于地铁牵引供电整流机组、储能装置、再生电能吸收装置等产品的电性能试验。电源系统具有以下3个特点。(本文来源于《铁道技术监督》期刊2019年01期）

### 整流机组论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文针对电解铝业整流机组电气设备安装及调试的过程进行分析,包括明确供电技术的相关规范、变压器设备的安装、电气主线的安装和调试、封闭组合电器的安装调试等,通过研究电气设备在安装及调试过程中的注意事项,目的在于提升电气设备运行的稳定性,促进电解铝业经济的稳定发展。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 整流机组论文参考文献

[1].王鹏宇,郭昆丽,高子伟,马静铭.地铁牵引供电整流机组建模仿真及谐波分析[J].通信电源技术.2019

[2].段慧琴.电解铝业整流机组电气设备安装及调试研究分析[J].现代经济信息.2019

[3].孙磊,吴命利,孙继星,郝紫惠,潘磊.基于整流机组外特性的地铁车辆短路电流计算[J].机车电传动.2019

[4].冯亮.地铁直流牵引供电系统整流机组研究与仿真[J].中国科技信息.2019

[5].廖青松.浅谈整流机组的谐波治理方法[J].通讯世界.2019

[6].史建德.大型变压整流机组用户端电气设计方案[J].氯碱工业.2019

[7].廖青松,王心珍.大型整流机组损耗间接测量方法[J].低碳世界.2019

[8].李落印.铝电解整流机组非典型误动跳闸分析及技改探讨[J].电气技术.2019

[9].薛赟斌.电解铝整流机组电气设备安装及调试[J].科技创新导报.2019

[10].高福来.CRCC完成地铁牵引供电整流机组试验设备电源系统安装[J].铁道技术监督.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/147f1aa884e9a7ae26cca72e.html