# Mirau型干涉显微物镜干涉平板装配误差容限分析

### 论文摘要

针对Mirau型干涉显微物镜中干涉平板的装配误差问题,建立了参考板倾斜时的干涉光强表征模型,通过对光瞳面内测试光束和参考光束的分割,求解参考板倾斜时干涉光强的积分表达形式,通过数值计算定量分析参考板倾斜度对干涉条纹包络、对比度的影响,并采用宽带光八步移相算法进行三维形貌复原,据此确定参考板倾斜误差的容限。设计了50×Mirau型干涉显微物镜的参考板倾斜验证结构,通过实验测量了标准台阶板,验证了仿真分析模型的准确性,确定了50×干涉显微物镜中参考板倾斜误差容限为1.5°。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 原 理

- 3 仿真分析与实验验证

- 3.1 仿真分析

- 3.2 实验验证

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡捷,袁群,于颢彪,王帅,孙一峰,高志山

关键词: 显微,干涉显微物镜,色散,倾斜,装配误差,误差容限

来源: 中国激光 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,仪器仪表工业

单位: 南京理工大学电子工程与光电技术学院

基金: 国家重大仪器专项(2013YQ150829),中央高校基本科研业务专项(30917011107,30918014115-004)

分类号: TH742;O436.1

页码: 154-160

总页数: 7

文件大小: 1871K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].显微物镜的优化与设计[J]. 民营科技 2018(12)

- [2].镜面散射对显微物镜杂散光特性影响的仿真研究[J]. 激光与光电子学进展 2015(10)

- [3].红外显微物镜设计[J]. 红外技术 2015(11)

- [4].0.5~×～2.5~×长工作距离变焦距显微物镜设计[J]. 光学仪器 2018(04)

- [5].带对准光路的激光细胞穿孔显微物镜设计[J]. 红外技术 2015(04)

- [6].双高斯复杂化结构显微物镜设计[J]. 电子工业专用设备 2011(06)

- [7].波前编码显微物镜景深扩展的研究[J]. 应用光学 2018(04)

- [8].高分辨率紫外/可见宽波段显微物镜设计[J]. 应用光学 2013(04)

- [9].用于晶体生长监测的变焦显微物镜设计[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [10].大倍率干涉显微物镜的光学系统设计[J]. 激光与光电子学进展 2017(11)

- [11].基于Zemax的简单连续变倍显微物镜设计[J]. 光学仪器 2013(05)

- [12].基于ZAMX仿真的显微物镜设计方法[J]. 江苏科技信息 2019(24)

- [13].宽光谱长工作距弱荧光信号检测显微物镜设计[J]. 光学精密工程 2018(07)

- [14].基于MTF的显微物镜景深的仿真测量[J]. 红外与激光工程 2008(S1)

- [15].免显微物镜的共光路相位显微成像方法[J]. 激光与光电子学进展 2015(12)

- [16].用于原子力与光子扫描隧道组合显微镜的浸油显微物镜[J]. 光学与光电技术 2008(06)

- [17].连续变焦偏振视频显微物镜设计[J]. 红外与激光工程 2020(08)

- [18].折射-衍射混合消色差显微物镜的光学设计[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [19].基于光楔的并行受激发射损耗荧光擦除图案产生方法[J]. 中国激光 2020(02)

- [20].红外系统无热化检测仪的光学系统设计[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(11)

- [21].共聚焦激光扫描显微系统光学设计[J]. 光学仪器 2018(06)

- [22].提高全场光学相干层析系统成像质量的方法[J]. 光学学报 2015(05)

- [23].长工作距变焦显微系统物镜设计[J]. 红外与激光工程 2019(06)

- [24].用于石油含水率检测的显微物镜设计[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [25].红外光学系统无热化效果评估系统设计[J]. 航空科学技术 2011(03)

- [26].一种简单而有效的防止高温光谱实验中显微物镜温度过高的装置:空气吹扫装置[J]. 光谱学与光谱分析 2016(09)

- [27].玻璃微珠球度测试研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [28].近红外大数值孔径平场显微物镜设计[J]. 红外与激光工程 2017(07)

- [29].光纤熔接机高清显微物镜光学系统设计[J]. 光学仪器 2015(02)

- [30].小型管道内壁三维成像测量系统[J]. 中国激光 2010(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/17b573f01b2e119834804809.html