# 火力发电厂输煤PLC控制系统分析许新华

（江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司江苏启东226200）

摘要：随着科技发展社会进步，PLC输煤机控制系统中主要是在火力发电厂得到广泛的应用，其中PLC输煤机控制系统具有非常优秀的抗干扰能力和能适应电厂输煤系统的恶劣环境。本文通过介绍PLC输煤机控制系统管理模式，从而提高针对系统运行中硬件软件设置管理分析，促进PLC电厂输煤系统应用管理。

关键词：火力发电厂；输煤；PLC；控制系统

在火力发电厂运行环节，输煤控制系统中最必要性的问题就是需要不断提高输煤控制系统安全性和稳定性，同时更好地保障火力发电厂的顺利生产和解决存在问题。在我国发电厂的输煤控制系统中，要不断提高针对PLC输煤机控制系统良好管理，促进火力发电厂广泛应用，保障我国输煤控制系统良好运行和稳定提升。

一、火力发电厂输煤系统特点概述

1.火力发电厂设备种类数量比较多，输煤系统通常都由卸煤设备、上煤设备和破碎设备和辅助设备组成，其中主要包括翻车机、给煤机、电子皮带秤、循环链码、带式输送机和电动三通、胶带机伸缩头、仓壁振打器、除铁器、碎煤机、筛煤机、犁式卸料器和除尘器等各种设备。其中输煤系统比较庞大，输煤系统设备的数量就越多。火力发电厂的工艺连锁要求比较复杂，其中设备的启动需要按照逆煤流动方向，停机需要按照顺煤流方向进行合理规划设计，运行中任何故障停机时候，都要提高设备管理，针对设备要按照一定顺序提高输煤管理。

2、输煤PLC程序控制系统中，要随着可编程的控制器PLC合理计算机技术管理，在输煤的PLC程序控制系统中，逐步推广应用和完善针对输煤PLC程序控制系统管理，保障火力发电厂系统合理运行。输煤PLC程序控制系统中通常会采用PLC作为控制主机，控制好模式上位机和双机热备PLC，在输煤的上位机上实现良好输煤系统设备管理，及时做好系统操作和监视工作。针对设备要提高运行操作，保障两台机器运行操作管理有效性。在输煤机的PLC程序控制中，要控制系统的远程组成管理，促进布置输煤控制，保障输煤系统情况分散布置管理，优化好碎煤机室和煤仓间网络结构连接工作。针对输煤设备要提高信号连接方式和连接数据管理，促进对输煤PLC程序控制，有效实现针对程序和工艺管理要求，极大简化针对设备控制回路和接线管理，减少控制电缆数量，保障实现数据的良好性以及复杂问题的解决，合理利用好工艺连锁工作。

二、PLC在电厂输煤控制系统中的应用

1.自动化软件系统中，最重要的问题就是发电厂对PLC输煤控制系统的使用，主要采用双机热备冗余方式，对于运输现场要提高控制和检测装置工作，促进箱系统的连接，保障提高PLC系统和计算机构建管理，提高检测系统和上位计算机系统的良好管理，促进工业计算机组成上位计算机工业检测和控制系统软件的科学设计，控制计算机中电厂输煤工艺流程环节高效运行。PLC输煤控制系统中最重要的问题就是软件应用，在设置火电厂输煤自动控制系统中，要提高针对输煤远处的监控，以及做好计算机运输线路和设备管理，促进检测运输线路和皮带正常运行，保障输煤系统和火电厂高效发电，优化确保输煤设备可靠性和安全性。采取PLC系统可以很好地提高连锁控制系统管理，有效地监控好输煤系统良好数据管理。PLC和计算机中具有很好工业控制模式，需要有效地提高计算机运行安全性，在电厂输煤控制系统中要不断提高电机接触器PLC输出信号良好控制管理，针对信号设置工作，要提高信号起动输送平台管理，优化破碎功率和启动时候的降压处理，在输煤自动化控制系统高效管理模式下，保证良好的输煤自动化控制系统管理，提高输煤在实际情况的灵活应用。

2、为了保障系统良好运行，在针对PLC输煤系统生产流程中，要提高PLC火电厂输煤控制管理，直接控制好输煤设备工作，系统工艺控制中保障计算机输煤线路皮带机的合理化处理，减少跑偏问题出现，保障设备能够良好运行，及时记录好设备运行中出现的各种问题，实现全天候监测和数据分析，优化输煤系统合理数据控制监督工作。在PLC输煤控制系统设置中最重要问题就是保障输煤皮带机的故障处理管理的良好合理性，保障操作人员合理化操作水平，促进针对PLC输煤控制系统良好运行效果管理。随着可持续发展提高我国经济发展水平，保障居民企业用电量水平提高，促进我国大型燃煤火力发电厂良好运行效果，随着社会运行负荷转变优化处理好企业用电量，同时保障用电安全性和稳定性。特别是在火力发电厂工作中要精确控制管理工作，促进火力发电厂输煤控制安全性和多样化灵活管理模式，在火力发电厂设备运行中保障可靠性和稳定性效果。

3、火力发电输煤中的PLC控制系统结构中，要合理优化针对火力发电输煤PLC结构控制，同时需要在火力发电厂工艺系统控制下，根据锅炉特性和工况共同决定，处理好电厂输煤控制系统总体结构管理，首先要做好PLC控制管理，另一个部分就是远程监控部分，最大程度提高系统升级管理，合理简化操作过程。PLC集中控制柜要保障良好数据采集和控制，提高设备良好运行状态管理，优化故障处理模式，实施合理信息采集管理，提高针对信息指令管理，保障系统设备运行信息收集分析，及时保障动态上位机的CRT反映处理，针对上位机做好合理故障保存和记录工作。在上位监控终端系统中，要根据上位监控终端合理组成设备监控计算、打印和功能设备运行管理，同时有效保障信息良好远程控制管理，如果发生故障问题，要及时实现针对设备报警系统管理，保障设备正常运行模式。在火力发电厂输煤PLC控制系统中，要不断调整处理好系统维护，减少信息内部处理效果，控制信号直接参与控制和上位机的信号管理。PLC输煤机控制系统在火力发电厂得到非常广泛应用，具有非常优秀的抗干扰能力和相对应的速度，可以在非常恶劣的环境下完成电力生产运煤工作，是火力发电厂中非常必要的环节，输煤控制系统具有非常高必要性，需要不断提高输煤控制系统安全性和稳定性，保障火力发电厂能够非常顺利完成发电任务。

结论

综上所述，随着科技发展要不断提高电力企业生产运行中的PLC技术，保障PLC技术广泛应用，提升电力企业设备运行可靠性和安全性，优化PLC技术应用水平，降低工作人员工作强度水平。在对于PLC技术要提高火力发电厂批量处理，及时控制系统能够及时提高输煤控制管理，优化处理好火电厂良好设备控制系统，充分运用先进技术，保障PLC技术能够在电力企业领域发挥良好作用。同时针对设备做好一体化控制工作，把工业电视监视系统、排污控制和除尘控制，能够控制在一定合理PLC控制系统中，充分调整好大容量、运算速度、性能稳定性和控制功能，根据输煤习系统占据的特点优化处理好数据系统一体化控制工作，保障输煤管理容量和总装机容量，提高输煤的合理化和灵活性，保证输煤控制系统良好运行效果。

参考文献

[1]刘玉.超声波电机转速专家PID与迭代学习控制研究[D].河南科技大学,2014.

[2]张晓凤.基于神经网络PID控制方法的研究[D].东北大学,2013.

[3]张庆宇.基于模糊PID的热处理炉温度控制系统的研究[D].东北农业大学,2015.

[4]仇静.基于PID的直线电机控制方法及实验研究[D].合肥工业大学,2014.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/17e9b9256cd19356a8629ad4.html