# 影响血常规检验结果的常见因素及预防措施分析张磊

1牡丹江市骨科医院157000

*鹤岗市中心血站154100

摘要：目的：分析探讨影响血常规常规检验结果的有关因素及预防措施。方法：收集2017年3月至2018年3月期间我院收治的50例血常规检验存在一定误差患者的有关资料，对影响血常规常规检验结果的有关因素分析研究。结果：在白细胞、红细胞及血红蛋白计数的检验结果中，静脉血比手指血数值低，静脉血血小板计数结果比手指血高。在对患者采血后检验时间的影响分析中，其中采血后及时进行血样检验，采血后六小时内进行血样检验的患者血样检验差异不显著（P>0.01）不具有统计学意义，而采血后超过六小时进行血样检验的患者血样差异十分显著（P<0.01）具有统计学意义。结论：在血常规检验中，影响血常规检验结果的因素主要为采血部位不同、血样检验时间等因素。

关键词：血常规检查；预防措施；影响因素

Analysisofcommonfactorsaffectingbloodroutinetestresultsandpreventivemeasures

Abstract:Objective:Toanalyzetherelevantfactorsandpreventivemeasuresthataffecttheroutinebloodtestresults.Methods:Thedataof50patientswithcertainerrorsinbloodroutineexaminationadmittedtoourhospitalfromMarch2017toMarch2018werecollected,andtherelevantfactorsaffectingroutinebloodtestresultswereanalyzed.RESULTS:Inthetestresultsofwhitebloodcells,redbloodcellsandhemoglobincounts,venousbloodwaslowerthanfingerblood,andvenousbloodplateletcountswerehigherthanfingerblood.Intheanalysisoftheinfluenceofthetesttimeafterbloodcollection,thebloodsampletestwasperformedintimeafterbloodcollection,andthebloodsampletestofthebloodsampletestwithin6hoursafterbloodcollectionwasnotsignificant(P>0.01),whichwasnotstatisticallysignificant,butexceededafterbloodcollection.Thebloodsamplesofthepatientswhoweretestedforbloodsamplesforsixhourswereverysignificant(P<0.01).Conclusion:Intheroutinebloodtest,thefactorsaffectingthebloodtestresultsaremainlythefactorssuchasdifferentbloodcollectionsitesandbloodtesttime.

Keywords:bloodroutineexamination;preventivemeasures;influencingfactors

血液是人体血液循环的主要载体，人类很多疾病都能够对血液环境造成影响，使得血液特征与正常情况有所差别，因此对于入院病人来说，血常规检查为必要的检查。血常规检验在临床中是一种最基本的医学检验方法，一般来说，血液中存在血浆，血细胞以及其他成分，血常规检验主要检验血液中的血细胞。血细胞主要包括白细胞、红细胞、血小板等3种不同功能细胞，对其形态分布和数量变化分别进行观察，已成为医生在临床诊断中的一种常用辅助方法。但血常规检验由于受到一些因素的影响，使得检验结果出现一定程度的误差，并增大疾病诊断的难度，甚至导致患者被误诊，基于此应对影响血常规检验的因素进行分析，以便有针对性地采取相应措施进行干预，使检验结果提高准确性。本研究收集2017年3月至2018年3月期间我院收治的50例血常规检验存在一定误差患者的有关资料进行分析，现将有关情况总结如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

收集2017年3月至2018年3月期间我院收治的50例血常规检验存在一定误差患者的有关资料，其中有34例男患者，16例女患者，患者年龄在26至68岁之间，平均年龄（46.2±2.6）岁。23例患者采取静脉采血方法，27例患者采取末梢毛细血管采血方法。采血后13例患者及时进行检验，19例患者采血未超过6小时检验，18例患者采血超过6小时检验。

1.2方法

使用全自动血细胞计数仪及稀释液，对采取部位不同的血液标本进行分析研究，并对不同部位采血的影响进行观察比较。

2.结果

在白细胞、红细胞及血红蛋白计数的检验结果中，静脉血比手指血数值低，静脉血血小板计数结果比手指血高，患者之间存在的差异具有统计意义（P<0.05），如下表所示。

在对患者采血后检验时间的影响分析中，其中采血后及时进行血样检验，采血后六小时内进行血样检验的患者血样检验差异不显著（P>0.01）不具有统计学意义，而采血后超过六小时进行血样检验的患者血样差异十分显著（P<0.01）具有统计学意义。

3.讨论

血液常规检验是临床体检及诊断治疗工作中最为常见的检查项目，但是由于很多因素都会对血常规检验产生影响，会导致最终的检验结果存在一定程度的误差，给患者的疾病治疗带来极大的负面影响。为了检测出影响血常规检验结果的因素，为制定有效的解决措施，本院采用自2017年3月至2018年3月收治的血常规检验有误差的病例50例为研究对象，根据采血部位不同、血样检验时间等因素影响情况，进行多组对比试验进行因素影响情况分析。从本次研究结果可以得出，采用末梢毛细血管采血的检验结果误差好于静脉采血的情况；对于采血后对应不同的时间长度后检验情况分析，可以得出时间长度为六小时内其存在的差异不显著，而对于超过六小时的放置时间，则差异显著，说明放置时间在一定范围内，结果差异可以忽略不计，而对于超过这个限度后，放置时间越长则检验结果误差越大。综上，不同部位的血样采集和不同的放置时间进行检验对于检验结果有着很大的影响。因此可以根据实验结果，来制定措施，减小血常规检验误差，从而为患者的疾病治疗制定合理的治疗方案提供基础保障。

参考文献

[1]王国美.血常规检验结果的影响因素分析[J]，健康研究，2016.11

[2]王秀英.分析影响血常规检测结果的相关因素[J].世界最新医学信息文摘，2017，17（20）：116+118.

[3]王丽红.血常规检验结果的影响因素和应对措施[J]，中国医药指南，2016.10

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/19fb733edafd7caa405b29a1.html