# 房屋建筑工程中的混凝土施工技术剖析王玉瑶

黑龙江省坤泰建筑工程有限公司黑龙江齐齐哈尔161600

摘要：我国当前建筑行业的发展速度较快，同时房屋建筑工程施工的数量也在逐渐增加，但房屋建筑工程在实际施工的过程中，混凝土材料具有重要作用和意义，而混凝土施工技术水平也与整个房屋建筑工程施工质量具有密切的联系。但我国当前大部分房屋建筑工程在实际施工的过程中，混凝土施工都会存在较严重的问题。因此，在这样的情况下，就需要相关人员对其进行分析和研究，从而确保混凝土施工的顺利开展。

关键词：房屋建筑；工程施工；混凝土；施工技术

1混凝土施工技术的优势

混凝土施工技术是每个建筑工程中必不可少的技术，这种技术能够加强建筑结构的坚固性。建筑物坚韧性是和和混凝土施工技术密不可分的。在建筑工程施工过程中根据建筑工程施工需求来选择混凝土施工技术，并用相应的技术来配置所需的混凝土材料。这种材料用在建筑工程中，能提高建筑结构的强度。再者，混凝土这种普通而又常见的材料，有着防水的效果，在建筑工程施工过程中加入这种材料，可以提高建筑的防水效果，建筑工程的防水效果的完善，促进可以解决居民担心房屋漏水的问题，还提高了房屋的居住年限[1]。最后，混凝土施工技术是一个简单而易操作的技术，这种技术使用不仅能大大缩短工期，而且还能降低成本。

2房屋建筑工程混凝土施工中的要点

2.1提高对混凝土配合比的重视程度

混凝土自身的配合比与房屋建筑工程施工质量具有密切的联系，而如果混凝土比例存在问题，就会对整个施工造成严重的影响。而对于混凝土材料来说，主要是由沙子和水泥以及水等相关材料混合而成，而在对混凝土材料搅拌之前，需要施工企业安排专业工作人员对其进行计算，从而确保混凝土材料比例具备合理性的特点。另外，施工人员还需要对材料的搅拌时间进行严格控制，并确保能够符合相关规定和标准，还需要采取严格的监控措施，最终进一步保障房屋建筑工程施工的质量。

2.2提高对混凝土运输工作的重视程度

混凝土在实际运输的过程中，不仅会对混凝土施工造成影响，还会对房屋建筑工程施工进度造成影响，而在实际开展混凝土运输工作的过程中，需要通过运输机完成，而对于施工管理工作人员来说。需要对运输时间和距离严格控制，避免對混凝土材料的质量造成影响，从而保障混凝土材料运输的安全性和效率。

2.3提高对混凝土浇筑和养护工作的重视程度

在实际开展混凝土浇筑工程施工的过程中，经常会出现裂缝方面的问题，在这样的情况下，就需要在实际施工的过程中，提高对施工流程的重视程度，确保能够符合相关规定和标准。另外，还需要确保浇筑工程施工结束后，能够定期开展保养工作。

3关于房屋建筑工程中混凝土施工存在的问题

3.1混凝土材料方面的问题

在建筑施工中，混凝土是最重要的材料，如果混凝土的质量达不到标准，将直接影响建筑施工的整体质量。在当前的住房建设中，存在着一些问题。为了获得更高的经济效益，一些施工单位降低了施工成本，选择使用不合格的混凝土材料，这将对建筑物的稳定结构产生一定的負面影响。同时，混凝土材料在建筑工程中的应用也非常广泛和广泛，很容易受到施工现场的限制。混凝土材料的远距离运输是必要的。为节省运输成本，施工单位将在长距离运输过程中运输混合混凝土材料。水灰比逐渐变化，不能保证建筑工程的质量水平。此外，在房屋建筑施工中，施工人员必须严格遵循标准，混凝土材料的合理配置，如水，水泥和沙子，然后加强混凝土的强度，但在实际施工中，有一个共同的现象，偷减料、和操作经验不足够的。它给住宅建设项目带来了一系列隐患。

3.2混凝土施工过程中的问题

由于混凝土施工环节中的一个重要部分的建设工程，然而，有混凝土施工中的许多不科学合理的施工工艺，使施工质量越来越少，包括以下几个方面：第一，对建筑模板安装不进行建筑施工不够合理。在施工中，施工单位的一部分并没有进行实际操作，按标准要求严格，致使建筑模板安装的低水平，以及建筑模板的设计和生产是不足以保护混凝土构件的具体措施，从而破坏的混凝土构件强度。其次，为了获得更高的经济效益，大多数施工企业已经开始赶上进度，这导致了一系列的情况，如搅拌时间短，比例不合理分配，以及一些外部因素，如空气的温度和湿度，将严重影响建筑工程质量。数量，带来一定的安全风险。

4房屋建筑工程混凝土施工技术分析

4.1混凝土拌制施工

混凝土拌制施工中最为重要的是材料的配置，其中水与水泥之间的配比对混凝土的质量起到关键性作用，并且还需要通过外加剂来提高混凝土硬度，避免拌制不均匀而导致裂缝的出现。

4.2混凝土裂缝控制技术

选择合适的材料能够有效对混凝土裂缝进行有效控制：①水泥：需要选择凝结时间长、水化热较低以及中、低热硅酸盐水泥；②骨料：骨料應使用连续级配，细骨料应采用中粗砂，如果现场条件均满足施工的前提下，骨料的选择需要采用粒径大的粗骨料与中粗砂；③掺和料：粉煤灰是混凝土浇筑中不可缺少的材料之一，该材料的使用必须要保证混凝土具备一定强度的前提下，来改善混凝土的和易性和可泵性；④外加剂：为增加混凝土的流动性，提高水泥水化率，从而降低水化热。此外，混凝土配合比在设计过程中需要遵循一定的原则，主要是混凝土在耐性与强度的基础上，根据施工需求较少水泥用量，能够在较大程度上提升混凝土的流动性，最大程度上优化混凝土的和易性，同时进行试验以此选择合适的配合比。

4.3混凝土浇筑施工

混凝土浇筑后，对初期凝固时间需要进行严格控制，一般情况下控制在12h以上，在此期间需要保证混凝土内部结构的恒温，避免裂缝[3]。此外，在混凝土浇筑过程中，需要进行分层浇筑，主要是因对内部温度进行间接性散热，使混凝土内部温度不至于过高，还需要对混凝土进行二次收浆，避免表面出现龟裂的情况。此外，浇筑后大概1～2小时，再次进行表面处理，先按照标高用刮尺刮平，初步凝结前要进行打磨，待混凝土收缩后，再次进行抹压，然后在进行覆盖保鲜膜和草袋保护。

4.4混凝土原材料配比的技术要点

在房屋建筑工程混凝土施工时，原材料质量是混凝土技术的关键，保证原材料购买渠道正规，并且入场时对材料进行严格的检查，若发现不合格严禁进入施工现场，同时在进行混凝土配比时，需对现场环境进行全面考虑，并进行多次计算，只有这样才能保证混凝土质量。

4.5混凝土温度应力技术要点

由于混凝土会释放一定热量，导致不一样的层面之间形成温度差，大大增加了内部温度应力，因此专业人员需要对温度应力有全面的认识，以此提升混凝土施工质量。对混凝土温度进行监测能够避免混凝土裂缝情况的发生，这就需要对温度控制信息进行掌握，并采取必要的调整与改进措施，可以通过在混凝土中埋设温度传感器，对不同层面温度进行测量，如果发现温度异常，需要进行及时采取必要措施。

结束语

综上所述，对房屋建筑工程施工中实施必要的混凝土施工技术，能够有效提高建筑工程施工质量，这也是施工中最为重要的环节，直接影响到建筑工程后期的使用质量与安全性。此外，建筑工程在施工前，施工材料应当严格按照标准规范化使用，从而提升建筑工程质量。

参考文献

[1]叶德晃.房屋建筑土建工程中混凝土施工技术分析[J].建材与装饰，2018，（37）：31.

[2]桂传良.建筑房屋工程建设中混凝土施工技术[J].四川水泥，2018，（8）：134.

[3]谢越.房屋建筑工程中的混凝土施工技术剖析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（28）：151-152.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1aac586c2c587e9ae5369522.html