# 超高压电力变压器论文_邵阿红,叶永卫,樊艳红

导读:本文包含了超高压电力变压器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电力变压器,故障,变压器,在线,高压,有限元,绕组。

### 超高压电力变压器论文文献综述

邵阿红,叶永卫,樊艳红[1]（2019）在《超高压电力变压器运行故障及原因分析》一文中研究指出国内电网进入了大电网、大机组、超高压、超远距离的时代,对供电质量和性能也提出了更高的要求,超高压变压器是电网的关键设备,确保其可靠、安全、稳定运行更是重中之重。笔者对超高压变压器的铁芯故障、绕组故障、主绝缘故障、有载调压分接开关本体故障、引线故障、套管故障及结构件故障的性质及形成原因进行详细的分析研究,以便及时对异常现象剖根溯源,防止事故发生,并为后续超高压变压器故障诊断的持续研究提供参考。(本文来源于《现代信息科技》期刊2019年08期）

龙方宇,金辉,许毅,杨栋[2]（2018）在《超高压电力变压器的故障分析与诊断》一文中研究指出本文主要针对超高压电力变压器的故障原因进行分析,并结合实际超高压电力变压器的故障分析与诊断实例去阐述具体的维修处理办法,以期为相关从业人员提供参考借鉴。(本文来源于《电工技术》期刊2018年22期）

李锁[3]（2018）在《超高压电力变压器内部绕组温升在线预测技术研究》一文中研究指出变压器是电网中最重要和最昂贵的设备之一,它的安全可靠运行直接关系输变电电网是否稳定运行。电力变压器的寿命终结是因为其丧失了应有的绝缘能力,而影响绝缘能力的主要因素是变压器运行时绕组的温度(即绕组热点温度)。绕组温度是影响负载能力和绕组绝缘寿命的重要因素,而且还是变压器绕组设计优劣的一个重要指标。因此监测、预测变压器绕组热点温度对估计变压器寿命、确保系统的安全可靠运行、提高稳定运行的经济效益有重要的意义。本文的主要工作如下:(1)针对油浸式变压器的结构,研究分析了油浸式变压器内部的产热机理和变压器内部热量的传递过程。同时,在分析热量传递路径的基础上,又进一步分析了油流在线圈内部的竖直流道换热水平流道内的流动情况,并得出了各自的对流换热系数计算公式。为下文提出的数值计算模型的理论奠定了基础。(2)通过对变压器内部油流的分析,提出了基于热电类比和IEEE导则模型值的变压器内部绕组温度计算模型,并对此模型进行了仿真。将仿真预测值与IEEE导则模型值进行了对比的结果表明:在欠负载、额定负载和过负载的情况下变压器绕组热点温度的仿真值和IEEE导则模型值具有良好的统一性。并利用该模型对下文测量的试验数据进行验证。(3)研究目前光纤温度传感器的研究现状,依照变压器内部温度测量的具体要求和变压器内部绕组温度计算的仿真模型设计了一种光纤光栅温度测量的具体方案,选择了合适的硬件,搭建了基于油浸式温升用试验变压器的光纤光栅温度测量平台。应用热电偶和光纤光栅温度传感器对变压器在欠负载、额定负载以及变化负载情况下的绕组发热情况进行了测量。并绘制了相关的曲线图证明光纤光栅温度传感器的测量结果准确稳定,对温度的变化反映迅速,能够有效的对变压器内部温度进行测量。在测量监测的基础上通过基于L-M算法改进人工神经网络对变压器内部绕组温度进行预测,得到温度试验数据,将试验得出的数据分成两组,一组用于对改进的神经网络的训练,另一组用于对预测结果的验证。预测结果表明:基于L-M算法改进BP神经网络能够较好地实现变压器绕组热点温度的预测。(本文来源于《长春工业大学》期刊2018-06-01）

李逢成[4]（2016）在《超高压电力变压器抗短路能力研究》一文中研究指出我国超高压电网的迅速发展,导致电网容量日益增大,因此超高压电力变压器需求量也稳步增涨。伴随电网范围的扩大,网络的短路容量以及短路几率大大增加,需要增强超高压电力变压器的抗短路能力。超高压变压器一般为大容量变压器,一旦出现短路事故,短路电流非常大,影响范围比较大,产生的危害非常大,因此需要从根本上提高抗短路能力。本文通过分析变压器短路故障,对短路故障的危害及产生机理的深入探讨。针对叁相变压器等效模型,采用不同的方法计算各类参数,包括稳态对称短路电流、暂态非对称短路电流、安匝分布、短路电应力、绕组导线应力、径向失稳、耐热能力。通过计算不同的参数综合进行抗短路的理论研究。在抗短路能力研究中,着重研究变压器的漏磁场、导线性能结构和绕组结构件,这叁个影响因素对抗短路能力的研究很密切。针对这叁个因素进行了相关的试验,通过对比不同的状态得到这叁个因素对抗短路能力的影响程度和变压器正常工作时的最佳状态,对合理设计变压器的结构有借鉴意义。本文通过研制110kV、220kV、330kV、400kV及500kV共5台电力变压器模型,对模型进行理论计算、软件验证。选择了3种模型进行突发短路试验,验证提高绕组抗短路能力的措施,结果表明措施十分有效。通过俄罗斯VEI软件中的REST软件对DFP-240000／400型变压器进行具体分析,重点分析了变压器的各部分结构参数,尤其是导线和结构件。REST软件程序可用于计算高达1000kV的二绕组,叁绕组的电力变压器。该软件可分析很多绕组,主要有同心分层式、螺旋式和盘式绕组。该软件可定义可能模式中的每个绕组的线饼上的短路时产生的轴向,径向和切向力。此外,该软件可以在可能的调节模式下通过初始数据额定电流中给出每个线饼和每个绕组中的基本和附加(从轴向和径向漏磁场)的损耗。最终DFP-240000／400型变压器利用REST短路力仿真软件,验证分析变压器的抗短路能力,得出绕组每饼导线所受到的力的情况。根据所承受的短路力的大小,针对性地采取措施,使得短路力的分布更为合理,从而有效地提高大容量变压器的抗短路能力。(本文来源于《山东大学》期刊2016-11-21）

徐闯[5]（2016）在《超高压电力变压器故障分析与诊断》一文中研究指出受“十二五”发展需求和“十叁五”规划指导,目前新疆电网正处于高速发展阶段,尤其是750kV超高压电网,更是以电压高、可靠性强等特点,迅速成长为新疆区域范围内的主要网络架构。然而,由于自身电网检测及诊断技术更新相对缓慢,针对220kV电力设备的检测技术,还处于状态检修初期阶段,对于750kV超高压电力变压器的故障诊断,更是处于起点阶段,有必要在该方面开展探索性的研究和应用。本文结合新疆电网自身设备故障特点,通过研究超高压变压器诊断技术中的油中溶解气体、超声波局放带电检测和诊断原理,结合电网情况,深入推广油中溶解气体检测技术与诊断和超声波局放带电检测与诊断两项技术,并且在新疆电网的实际工程应用尤其是超高压变压器的检测与诊断中积累了丰富经验,为后续进一步深入推广两项检测技术的联合故障诊断打下了良好的基础；最后本文介绍了与超高压电力变压器的故障检测和诊断技术相关的应用案例。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2016-06-01）

赵磊[6]（2015）在《超高压电力变压器高压出线绝缘结构分析与优化》一文中研究指出电力变压器保证整个电力系统的正常运行，是电力系统的核心设备，一旦变压器故障，可能会导致严重的电力系统中的问题，直接影响电网的输电能力，这也是制约我国电网实现可持续发展的重要因素。高压套管在运行过程中，有运行环境苛刻、电场分布复杂、局部放电以及发热等问题，其运行的可靠性和运行维护对与其配套的电气设备的正常运行十分重要。高压引线连接变压器内部各主要部分，其外形各不相同，且具有恒定的高电压，直接影响附近电场，而引线绝缘结构及其所用绝缘材料是否安全直接关系到变压器的整体绝缘水平。因此，高压套管与高压引线周围的电场计算与绝缘分析，对于提高变压器整体绝缘性能具有重要意义，也是延长变压器使用年限的重要途径。本文在分析超高压电力变压器高压套管底端结构的基础上，首先建立了升高座直筒部分内的高压套管底端二维电场计算模型，并利用商用有限元软件进行电场分析。由分析结果探寻高压套管底端模型绝缘最薄弱的部分，分析安全裕度系数，并计算均压球表面场强分布。对比优化分析中的五种优化算法，选定遗传算法对经过等效介质转换的简易模型进行结构优化，最终得到比较理想的优化结果。本文根据连接高压套管和高压绕组的引线结构特点，建立了升高座拐弯部分内的高压引线叁维电场计算模型，并利用商用有限元软件进行电场分析。计算拐弯部分场强最大区域的安全裕度系数，根据引线弯管的结构特点，利用非线性顺序编程算法对引线部分简易模型进行结构优化，最终得到比较理想的优化结果。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2015-03-06）

李金辉[7]（2014）在《超高压电力变压器绕组短路电磁力的计算与分析》一文中研究指出本文以一台型号为SFPZ10-240000/330的叁相双绕组有载电力变压器为例，计算了该变压器在发生单相对地短路时的瞬态电磁场、瞬时短路电流、短路电磁力，并根据国家标准规定的方法对绕组的短路强度进行了验证，取得了具有理论意义和工程实用价值的成果。为大型、超高压电力变压器绕组短路电磁力的计算和验证供了参考依据。本文主要由叁部分内容组成。第一部分概述了我国电力变压器的发展现状、近年来变压器短路的事故情况，并对超高压电力变压器绕组短路电磁力计算的目的和意义进行了论述；介绍了国内外对短路试验、电磁仿真软件和漏磁场、短路电磁力以及绕组强度等问题的研究概况；在对电磁场理论、有限元分析和MagNet软件进行介绍的同时叙述本文所要进行的主要工作。第二部分提出瞬态电磁场、瞬态短路电流以及短路力的计算方法，利用MagNet软件建立了变压器单相短路的有限元计算模型，模拟变压器突发短路的试验状态，分别对变压器低压绕组突发短路时的二维瞬态电磁场、瞬时短路电流、短路电磁力进行了计算和分析；得到了在0.25s的短路时间内绕组的轴向和幅向漏磁场的空间分布、短路电流波形、绕组各线饼单元的辐向和轴向短路电磁力的分布，并对短路时绕组线饼导线的应力进行了计算。第叁部分选取一台通过短路试验的型号为SFZ11-120000/220的电力变压器,采用GB1094.5-2008中规定的方法对本算例产品的抗短路能力进行了验证；验证结果表明，本算例产品具有足够的抗短路能力。(本文来源于《华北电力大学》期刊2014-03-01）

周爱东[8]（2013）在《超高压电力变压器绕组热点温升的解析与在线监测》一文中研究指出随着电力工业飞速发展，对变压器的要求不断提高，变压器单台容量不断增加。变压器绕组热点温升是衡量变压器绕组设计优劣的一个重要指标。本论文针对超高压电力变压器在运行中的实际工况，结合实际工程的超高压电力变压器及换流变压器的具体结构的典型部位，归纳和抽象出符合实际的温升计算所需的叁维模型。利用商业计算软件对实体模型进行计算，并对模型计算结果进行详细的分析。本文重点研究超高压电力变压器在设计时对内部散热结构的设计优化布置；调查研究了当前市场上所使用的变压器绕组热点温升在线监测装置的相关情况，利用市场上的现有在线监测装置对实际工程中的一台电力变压器产品的典型部位进行了实际测量，此典型绕组结构部位的热点温升值在之前已经建模计算并得到了计算结果，比较此部位的建模计算数值结果和实际测量之间的差异，查找并分析造成此差异的原因，核查并确保测试方法和线路的正确性，修正所建模型的参数及输入材料属性的参数，使得模型计算结果与实测值之间具有一致性，并把此建模和计算方法归纳总结并上升为标准，用以指导超高压电力变压器的绝缘结构和散热特性的优化设计。(本文来源于《华北电力大学》期刊2013-12-01）

毛一之,李占强,王靖媛[9]（2012）在《超高压电力变压器中降低结构件损耗方法的研究》一文中研究指出对变压器内部结构件漏磁场和损耗的分布进行了分析计算。(本文来源于《变压器》期刊2012年12期）

[10]（2012）在《华鹏超高压电力变压器项目通过验收》一文中研究指出江苏华鹏变压器有限公司500kV超高压电力变压器生产建设项目日前竣工并通过专家组验收。项目竣工验收委员会称,项目的实施将显着提高高端输变电设备的国产化水平。据悉,江苏华鹏变压器有限公司500kV级超高压电力变(本文来源于《变压器》期刊2012年05期）

### 超高压电力变压器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文主要针对超高压电力变压器的故障原因进行分析,并结合实际超高压电力变压器的故障分析与诊断实例去阐述具体的维修处理办法,以期为相关从业人员提供参考借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 超高压电力变压器论文参考文献

[1].邵阿红,叶永卫,樊艳红.超高压电力变压器运行故障及原因分析[J].现代信息科技.2019

[2].龙方宇,金辉,许毅,杨栋.超高压电力变压器的故障分析与诊断[J].电工技术.2018

[3].李锁.超高压电力变压器内部绕组温升在线预测技术研究[D].长春工业大学.2018

[4].李逢成.超高压电力变压器抗短路能力研究[D].山东大学.2016

[5].徐闯.超高压电力变压器故障分析与诊断[D].华北电力大学(北京).2016

[6].赵磊.超高压电力变压器高压出线绝缘结构分析与优化[D].沈阳工业大学.2015

[7].李金辉.超高压电力变压器绕组短路电磁力的计算与分析[D].华北电力大学.2014

[8].周爱东.超高压电力变压器绕组热点温升的解析与在线监测[D].华北电力大学.2013

[9].毛一之,李占强,王靖媛.超高压电力变压器中降低结构件损耗方法的研究[J].变压器.2012

[10]..华鹏超高压电力变压器项目通过验收[J].变压器.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1ea9e914d33bc2f1f1681148.html