# 电力工程技术在智能电网建设中的运用李智勇

（国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司河北省秦皇岛市066000）

摘要：随着我国电力行业的不断发展，对电力工程技术的关注也越来越高，也对电力工程技术形式，进行了有效的利用，并且在电力工程技术不断发展的过程中，逐渐成为电力行业的未来重点发展的方向。本文章对电力工程技术在智能电网建设的运用进行了简要的分析，并提出了一些可参考性的建议，以此促进我国电力行业的发展，也进一步的推动了我国社会经济的发展。

关键词：电力工程技术；智能电网建设；运用

现阶段，我国智能电网的建设以及逐渐开始普及，并且也取得了一些可喜的成绩，而电力工程技术在智能电网建设中应用，不但提高了供电效率和质量，同时也为实现了电能的节约和合理利用，是符合社会发展以及可持续发展理念的重要措施，对智能电网进行了阐述，然后又对电力技术在智能电网建设中的应用进行了分析和研究。

1智能电网的概念

所谓智能电网就是指电网的智能化，是建立在集成高速的双向通信网络基础上，通过先进的传感和测量技术以及先进的设备技术和控制方法，外加先进的决策支持系统的应用，以此来实现电网的安全高效运行。由于智能电网的研究与开发尚处于起步阶段，加之各国国情及资源的分布不同，就导致各国在智能电网建设上发展的方向和侧重点不尽相同，所以目前国际上对智能电网的概念还没有达成统一而明确的定义。

2智能电网的主要特征

一是，智能电网具有绿色和环保的优点，智能电网讲求对资源的有效分布于高效调动，这有利于电力能源的充分利用，实现了电力消耗量的降低，进而达到电力的环保、绿色发展的目标。二是，智能电网具有能力强大的优点，智能电网的结构和层次合理，具有很高的故障排除能力，形成了智能电网稳定运行和降低干扰的基础。三是，智能电网具有自动化和智能化的特点，智能电网的基础是计算机技术、软件工程和网络技术，这有利于整个智能电网实现自动化运行，也有利于人工智能和专家诊断系统在智能电网运行时的应用，这极大提高了智能电网的运行质量和安全水平。四是，智能电网具有经济性的特点，智能电网通过优化结构、制止浪费形成对经济效益的有效保障，为电力企业节约成本，为电力用户节约资金，多方面起到集约化发展的价值，提高了智能电网运行的经济性。

3电力工程技术在智能电网建设中的运用

3.1在电源部分的运用

在智能电网不断应用的过程中，电力工程技术起到了重要的作用和基础，其中主要包括直流、交流等技术形式，其中交流技术形式可以分为变频和恒频等形式。同时，在智能电网建设的过程中，不仅仅能够在运行的过程中，能够使用的变频形式，也能在最大程度上使用恒频的形式，这样不仅仅最大程度上保证了智能电网的稳定、安全运行，也为下一项智能电网建设环节，提供了良好的建设条件。

3.2在智能低电网输电过程中的运用

电力工程技术在智能电网建设运用的过程中，对其工作状态和环境等各方面，都提出了较高的要求。因此，在智能电网建设的过程中，电力企业应当对电力工程技术有效的利用，在最大程度上保证电力工程技术工作的稳定状态，并且对电力工程技术的工作环境，也要给予高度的重视，从而将电力工程技术的功能和作用有效的展现出来，其主要的电力工程技术形式为：无功补偿技术和谐波抑制技术形式。电力企业通过对这两种技术的不断应用，在最大程度上保证了电力工程技术在智能电网建设过程中的稳定、安全的工作状态，提高了智能电网建设的质量。

3.3智能电网的变电运用

智能电网的变电环节，电力工程技术的应用更加广泛，集中体现于：智能化变电站的建设，变电环节的智能化是对传统变电站的一次巨大突破，是电网信息化、自动化、自愈化的具体体现。

智能化变电站中电力工程技术的应用包含了众多环节。它通过对数据模型、通讯协议、物理网络、信息采集等环节的统一，实现了革新性的变化，变电站内的设备具备了自我描述和诊断的能力，并具备实时数据上传、共享、控制的功能，实现对系统电压的控制、状态检测和全寿命管理。具体包括智能化开关的应用、光电式互感器的应用、SVC和有源滤波技术的应用、高速计算机网络实现的变电站实时监控等。

3.4发电中的运用

电力工程技术是一种现代的新技术，它通过电力和电子设备，实现电能的转化以及控制，大大降低了能量的消耗量，同时还能减少机电设备的使用，工作效率也因而提高。目前，很多半导体的功率元器件的容量都大大提高了，并且向着高压化的方向发展，在电力工程技术中出现了各种各样的新技术，例如以高压变频为代表的电气传动技术，以SVC为代表的柔性交流输电技术，以智能开关为代表的同步开断技术，以高压直流输电为代表的新型超高压输电技术，以动态电压恢复器为代表的用户电力技术以及静止无功发生器等。

4智能电网建设中电力工程技术具体应用分析

4.1质量优化技术

所谓的质量优化，主要是在电网建设的整个过程中，需要对电能进行合理的等级划分，这也是电网建设的重要工作环节，然后采取相应的评估方法，从而保证能形成一个完整的电力运行体系，在此过程中还需要对其经济性进行评估，保证用电接口方式的合理性等。此外，在智能电网的建设中，需要不断改进电力工程技术相关的法律、法规建设，这是电网经济性和智能化不断提升的保证。

4.2柔性交流输电技术

具体技术包括电力工程技术中的微处理等，积极引用通信技术和控制技术，其成功应用为柔性交流输电技术的应用。研究发现了一种可以方便控制交流电输电过程的技术，在智能电网建设的过程中，从当前来看，我国在高压变电中，多采用电力工程技术，也需要引入一些清洁性能源，并且需要隔离能源。将电力工程技术与控制技术进行融合，能保证电网工作的稳定性，同时有效地调节智能电网中的不同参数，有效地减少在输电过程中的损耗，最终提高输电线路输送电能的质量。

4.3高压直流输电技术

在智能电网的直流运送电体系中，交流电依然是许多环节使用的电能类型，降低了直流电运送体系的可靠性与电能运送效果。因此，在智能电网中应用高压直流输电技术，充分发挥换流器的作用，良好地完成换流或逆变环节的电能转换，可以有效提高直流电运送体系的水平。此外，高压直流输电技术除了对长距离直流运送中有着重要作用外，也可以将其应用于短距离直流运送当中，比如海岛、边远地区等，提高智能电网电流运送的经济性与平稳性。最后，随着高压直流输电技术的不断发展与进步，其在智能电网更大容量、更长距离运送电中会有着更为广泛的应用前景。

4.4能源转换技术

众所周知，低碳经济能源是未来社会的能源发展方向。低碳经济能源的核心，就是采用先进技术对能量的转换过程进行创新，以实现能源的高效利用。换句话说，就是控制能源的消耗量，对环境的排放以及污染，使其在最低水平。目前世界上利用最多的用于能量转换的能源，就是太阳能风能等自然能源。

结束语：

综上，在我国电力系统发展与智能电网的建设过程中，电力工程技术的应用都是极为关键的，具有非常重要的现实意义。电力工程技术的有效应用，能够对智能电网发展过程中能源的应用进行优化，以实现绿色环保等要求。同时，加强对电力工程技术的研究与应用，能够有效实现电能的优化、在电网架构、电力通讯等方面具有非常大的意义。

参考文献：

[1]电力工程技术在智能电网建设中的应用探析[J].闫珺.低碳世界，2014，17

[2]电力工程技术在智能电网建设中的应用[J].吴燕.中国高新技术企业，2015，05

[3]电力工程技术在智能电网建设中的运用[J].徐兆昌.科技创新与应用，2016，21

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2595b305de28ecb63978628a.html