# 电网配电线路跳闸及对策的相关研究王成

国网河北省电力公司阜城县供电分公司河北衡水053700

摘要：改革开放以来，我国社会经济发展迅速。同时资源配置也逐渐优化，使用的动力资源逐渐呈现科学化、清洁化。电力资源是国家产业发展和工业生产的主要动力，能够为机械生产设备的应用提供持续的动力。随着进入家庭和日常生活的电器种类增多，电力也成为公众日常生活必不可少的能源。我国合理配置电力资源，在全国范围内建立电力网，并优化电力能源的配置，减少电力网的故障。

关键词：电网配电；线路跳闸；相应对策

引言

随着市场经济体制建立的越来越完善，各个供电企业之间的竞争也越来越激烈，各个供电企业要想在竞争激烈的市场中占得一席之地对于供电企业以后的发展是非常有利的，所以对于电网配电线路跳闸原因的分析是非常有必要的，通过跳闸原因可以有针对性的采取措施，降低电网配电线路跳闸率，提高配电线路运行的稳定性。

1电网配电线路出现跳闸的主要因素

1.1监督不到位、管理欠缺

配网线路跳闸的原因是多方面的，其中外力因素的干扰是一大主要原因，追究其根本原因在于供电企业未能深入监督与监管，缺少严格、严厉的监管措施，各项监管工作不到位，从而为各种问题与故障的发生埋下了隐患。例如：非法分子盗取配网线路，谋取私利，用户在不懂电力系统知识的情况下随意利用绝缘导线，大型车辆运输过程中对配网线路的干扰等。如果供电企业不能采取健全、到位的监管对策和措施，势必会造成配网线路多种故障问题，引发配网线路跳闸故障。

1.2电网配电线路自身出现故障

配电线路的自身相关设备也是保证配电线路顺利运行的主要条件之一，其直接影响着配电设备的稳定性和安全性，然而在目前的配电设备运行过程中，其不但会受到来自各方面因素的影响，自身系统故障也是层出不穷，如在电网配电线路设置时，一些线路的电线杆自身稳定性不是很好，进而会发生倾斜现象，并且在倾斜期间会产生一定的牵引力，极大增加了电网配电线路出现故障的概率。除此之外，在进行电网配电线路的具体施工时，一部分施工人员的安全意识和责任意识不强，无法保证相关设备和引线连接位置的牢固性，进而导致与其连接时设备接头会出现烧毁情况，从而促使电网配电线路发生跳闸。

1.3自然灾害对线路造成的跳闸现象

由于配电线路裸露在外部，特别容易受到外部环境的影响，尤其是发生大风大雨雪天气时，配电线路最容易受到破坏，而配电线路也正因为受到天气变化的影响而发生跳闸现象，这也是我们生活中为什么一发生大风、雨雪天气容易停电的原因。

2电网配电线路跳闸现象的措施

2.1提升设备质量和防雷水平

配电线路容易受到外部雷电天气的影响发生跳闸故障，而要降低雷击对电路的影响，就要提高配电线路中各种设备的抵抗雷击的能力。在对电网进行整改时，要先从整体的线路上进行规划，对农网中的设备设施尽心全面的升级和质量的改善。此外，还要对线路中的设备和电线进行重点的整修，提高配电线路的抗击能力，在配电线路中增加避雷器，并进行防雷专项整修，实施行之有效的防雷方案。

2.2科学管理，落实责任制

加强配电线路施工检修、故障抢修以及故障临时停电管理，提高工作人员的巡查检修能力，实施责任到人的管理制度，提高工作人员的责任心，也要对负责线路巡查人员进行定期的专业培训，不仅要让工作人员熟悉巡查设备的应用，也要提高他们对线路异常情况的分辨能力，对于配电线路存在的问题及时发现及时解决，避免配电线路中小问题扩大化。临时停电要做到及时停电，及时供电，操作人员要按照严格的停供电操作顺序执行，严格控制停电时间。除此之外，响应科学技术的要求，积极采用新的供电技术和供电设备，促进自动化技术和设备在配网供电中的发展和应用，为实现自动化操作控制创造条件，引进新技术和新设备的同时也要积极的引进新的人才，这样才能更好地应用技术和操作设备。

2.3针对可能出现的自然影响因素进行有效防治

由于配单线路多数是暴露在环境中的，所以环境变化对它的影响也比较大，尤其是天气变化对配电线路的影响非常大，而且有些时候天气变化对配电线路的破坏还是不可修复的。通常针对自然因素可能带来的影响，具体有以下几点防治方法：（1）由于雷电等恶劣天气对电网配电线路带来的影响时间大多较少，因此相关部门应对雷电天气出现时的特点和规律展开分析探讨，进而能够根据实际天气情况，采取有效的避险措施，防止雷电天气对配电线路造成任何的破坏。（2）工作人员在对配电线路进行防雷和防污两项工作进行设置时，必须要将等级更新放在首要位置，并且还要定期对一些旧设备进行更新淘汰，以保证配电线路的安全运行。（3）对电网配电线路的供电方式进行有效调整，进而避免受到强风天气而出现短路现象，而一些树木也会导致配电线路出现跳闸故障，因此要对配电线路周围的树木进行及时彻底的清理。

2.4加强电力设备防护宣传

电网配电线路的大部分设备和线路都暴露在外界环境中，而长期监管的缺失可能导致盗窃、老化等现象的发生，影响电路的正常使用。我国对于电路设备的破坏和盗窃做出了惩治的规定，但宣传的效果不足。因此，要加强对电力设备防护的宣传，安装防护标志和标语，提高公众对保护配电设备的意识和责任感。而政府的相关部门也要积极配合宣传工作，共同提高公众的保护配电设备的意识。

结语

配网线路跳闸是配网系统经常面临的故障问题之一，线路跳闸可能威胁到配网安全，对整个配网服务用户构成威胁，甚至带来多方面的隐患问题，因此，为了有效解决上述情况，供电企业就要不断提高电网配电的安全性和可靠性，增强电网服务水平，针对电网配电线路存在的问题及时采取相应策略进行解决，保证电网配电线路的顺利运行。

参考文献：

[1]杨宏伟.电网配电线路跳闸分析及对策[J].中小企业管理与科技，2016（5）：262.

[2]姜光友.配电线路故障跳闸原因分析及其改进的对策[J].电源技术应用，2014（3）：49.

[3]周祥辉.10kV配电线路跳闸问题的对策[J].建筑工程技术与设计，2016（27）：1545，1555.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/25f2c746f1480ea29af44b32.html