# 大型变压器论文_刘弘景,张丹丹,李伟,徐绍军,黎立

导读:本文包含了大型变压器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:变压器,绕组,电力变压器,开关柜,电流,判据,硅钢片。

### 大型变压器论文文献综述

刘弘景,张丹丹,李伟,徐绍军,黎立[1]（2019）在《大型油浸式变压器绕组温度场的有限元分析》一文中研究指出大型油浸式电力变压器负载损耗较高,且绕组及油道结构复杂,为更好地掌握大型油浸式电力变压器绕组温度场分布特性,文中针对220 kV大型油浸式电力变压器,在分析变压器损耗与传热的基础上,建立了变压器流体力学-温度场耦合的仿真模型,基于有限元分析求得变压器内部温度—流体场,研究结果表明:由于绕组内部起导油作用的油道隔板的影响,温度沿绕组轴向高度呈周期性上升趋势;绕组局部温度分布不均衡,对绕组油道结构进行优化设计可改善绕组温度分布的局部不均衡性,降低绕组热点温度。(本文来源于《高压电器》期刊2019年12期）

瞿亦峰,刘敏,顾晓龙[2]（2019）在《一种大型变压器铁芯迭片机器人的研制》一文中研究指出针对国内大型变压器铁芯迭片仍然由人工完成的现状,研制了一种大型变压器铁芯迭片机器人。系统采用5台工业机器人、视觉相机、真空吸盘阵列来实现片料识别、抓取、迭片,通过X/Y导轨来拓展机器人的工作范围,通过迭片误差标定与补偿来提高迭片精度,通过粘片检测传感器+抖片汽缸解决粘片问题。设备操作仅需一人,大大节约了人力资源。(本文来源于《机械设计》期刊2019年S2期）

张文祥,邹娟[3]（2019）在《大型电力变压器冷却系统常见故障与技术改进》一文中研究指出大型电力变压器是电力系统的重要组成部分,它是改变电压的元件,不仅可以灵活地调配电能,满足人们生活中的用电需求,而且可以变换电流和阻抗,保证电路系统的安全运行。随着我国电力行业的不断发展,大型电力变压器被广泛应用电力系统中,但是为了保证电力系统的安全和正常运行,检修人员必须及时地发现变压器中的故障。冷却系统是大型电力变压器的重要组成部分,本文将主要探讨大型电力变压器冷却系统的常见故障,以及提出一些技术改进措施。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年10期）

李能昌,骆佳勇,肖闯,赵依欣[4]（2019）在《大型变压器冷却器全停跳闸方案分析与探讨》一文中研究指出随着经济社会发展进步,本质安全设计理念在各行各业得到贯彻和落实,在关系国计民生的电力行业,更应该将其贯彻到发电厂、变电站等关键设备全生命周期中。对现行大型变压器冷却器全停跳闸回路设计方案进行分析探讨,并针对回路设计中存在的问题提出解决思路和防止误操作的措施。(本文来源于《自动化应用》期刊2019年09期）

瞿春竹[5]（2019）在《大型电力变压器的噪声分析与控制》一文中研究指出随着我国经济的飞速发展,城市化进程大幅度提高,对于大型电力变压器而言,其被安装在城市中,巨大的噪声已经严重影响人们的正常生活。此种现象应获得高度重视,管理部门需采取合适的噪声降低和消声措施,保障城市的正常有序发展。(本文来源于《电气时代》期刊2019年09期）

吴永仁,黄霞[6]（2019）在《大型酯类油电力变压器》一文中研究指出大型油浸式电力变压器的绝缘和冷却一直是技术工程界关心的课题,传统的油浸式电力变压器通常使用矿物油来进行绝缘和冷却,这是因为矿物油不仅有良好的电气绝缘性能和冷却性能,而且容易规模性生产及价格低廉,其不足之处是燃点低、生物降解性差、环境不友好。随着社会的发展,它越来越难满足用户的要求。为了满足电力设备市场更高的需求,人们开始研究使用合成酯类油MIDEL7131来代替矿物油,酯类油不仅拥有良好的绝缘及冷却性能,它还拥有高燃点、耐湿、环保易降解、无毒无害等优点。本文主要介绍合成酯类油MIDEL7131在ABB大型油浸式电力变压器中的应用。(本文来源于《装备维修技术》期刊2019年03期）

马小敏,李宏,曹永兴,刘益岑,龚奕宇[7]（2019）在《大型变压器绕组变形故障纳秒脉冲法检测试验》一文中研究指出本文中作者针对一台220kV故障变压器,设计了纳秒脉冲法绕组变形检测试验方案,构建了绕组变形故障诊断特征曲线,探讨了变压器绕组变形故障纳秒脉冲法检测效果。(本文来源于《变压器》期刊2019年07期）

王磊[8]（2019）在《大型变压器铁芯接地故障分析与处理》一文中研究指出通过对国电汉川发电有限公司#2主变铁芯夹件接地故障的处理与分析,文章对变压器铁芯多点接地故障的起因及危害做出了全局性的分析与总括,通过对解决措施的全程跟进阐释了大型变压器铁芯一点接地的工作原理,提出了故障诊断方法及处理建议。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年19期）

郭满生,刘力强,张栋[9]（2019）在《国产硅钢片在大型电力变压器上的应用》一文中研究指出本文中作者分析了电力变压器对高性能电工硅钢片的技术和质量要求,并以国产硅钢片在超特高压产品的应用为例比较分析了其与进口硅钢片产品的差异。(本文来源于《变压器》期刊2019年06期）

郑乐乐[10]（2019）在《大型变压器的继电保护配置与专项整治》一文中研究指出变压器是煤矿电力系统运行中一种普遍使用的电压转换设备,具有供电转换枢纽的用途,变压器的故障检测与排除对整个供电系统的正常工作有着重要的影响。当变压器工作中一旦出现异常状态或微小故障,就必须马上处理,以免造成严重的故障或损坏,影响整个供电线路的运行。变压器的中性点接地点出现问题而造成的电压升高、负荷过大、电流过载、冷却器无法工作等都是变压器出现异常的主要表现,通过这些方式进行变压器的非电量保护,但这些并不能从根本上解决问题,对变压器的非正常运行必须设计完善的保护系统。(本文来源于《矿业装备》期刊2019年03期）

### 大型变压器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对国内大型变压器铁芯迭片仍然由人工完成的现状,研制了一种大型变压器铁芯迭片机器人。系统采用5台工业机器人、视觉相机、真空吸盘阵列来实现片料识别、抓取、迭片,通过X/Y导轨来拓展机器人的工作范围,通过迭片误差标定与补偿来提高迭片精度,通过粘片检测传感器+抖片汽缸解决粘片问题。设备操作仅需一人,大大节约了人力资源。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大型变压器论文参考文献

[1].刘弘景,张丹丹,李伟,徐绍军,黎立.大型油浸式变压器绕组温度场的有限元分析[J].高压电器.2019

[2].瞿亦峰,刘敏,顾晓龙.一种大型变压器铁芯迭片机器人的研制[J].机械设计.2019

[3].张文祥,邹娟.大型电力变压器冷却系统常见故障与技术改进[J].中国金属通报.2019

[4].李能昌,骆佳勇,肖闯,赵依欣.大型变压器冷却器全停跳闸方案分析与探讨[J].自动化应用.2019

[5].瞿春竹.大型电力变压器的噪声分析与控制[J].电气时代.2019

[6].吴永仁,黄霞.大型酯类油电力变压器[J].装备维修技术.2019

[7].马小敏,李宏,曹永兴,刘益岑,龚奕宇.大型变压器绕组变形故障纳秒脉冲法检测试验[J].变压器.2019

[8].王磊.大型变压器铁芯接地故障分析与处理[J].科技创新与应用.2019

[9].郭满生,刘力强,张栋.国产硅钢片在大型电力变压器上的应用[J].变压器.2019

[10].郑乐乐.大型变压器的继电保护配置与专项整治[J].矿业装备.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/27841c73a9c90f010de2544b.html