# 分接头论文_蔡少辉,范军华,韩丰收

导读:本文包含了分接头论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:档位,变压器,电压,几何平均数,高压,仿真器,不等式。

### 分接头论文文献综述

蔡少辉,范军华,韩丰收[1]（2019）在《高肇直流肇庆换流站换流变频发分接头失步故障的异常原因分析》一文中研究指出500 kV肇庆换流站自2014年9月17日起,极二Y/△C相换流变频发分接头失步故障,均瞬时复归,但从2019年8月5日起,极二Y/△C相换流变失步故障出现近1 h才复归,现场检查分接开关档位一致。现从分接开关的基本原理入手,分析了分接头失步信号产生的原因,从而找出了±500 kV肇庆换流站极二Y/△C相换流变频发分接头失步故障的真正原因。(本文来源于《机电信息》期刊2019年35期）

宁晗,方苇,付玉婷,朱添安[2]（2019）在《HVDC换流变压器分接头控制系统建模与仿真》一文中研究指出为准确分析高压直流输电控制系统稳态运行与暂态过程的特性,基于RTDS建立了电磁暂态仿真模型。整流侧采用反馈式变增益的定电流调节器,同时具有极功率控制和依电压指令限制等功能模块;逆变侧在考虑空载直流电压影响和点火角非线性控制设计的条件下使用电流调节器和最大点火角控制的组合控制模式。同时构建了与点火角控制相配合的两侧换流变压器分接头控制模块,包括理想空载直流电压、直流电压、触发角调节等功能。通过多工况及动态过程的仿真运行分析,结果表明所建模型能够模拟HVDC系统的Ud-Id特性。(本文来源于《内蒙古电力技术》期刊2019年03期）

徐志友,王晓文,董秋艳[3]（2019）在《无载调压变压器分接头选择方法的改进》一文中研究指出本文对于无载变压器调压分接头的选择提出了一种改进方法——将求算术平均数转化为不等式组的求解方法。这种方法的优点在于:分接头的确定不需要试探和校验,更重要的是不存在漏解的可能。并对用算术平均数和几何平均数得出的分接头相同的结论给出了解释。(本文来源于《电气电子教学学报》期刊2019年02期）

朱月华[4]（2019）在《变压器有载调压并列运行及分接头控制》一文中研究指出现阶段,我国大多数变压器有载调压的控制水平较低,而经济发达地区输配电容量较大,导致对分接头所施加的有载调压频率较高。对变压器并列有载调压来说,只能借助人工命令,采取监视、执行等措施实现半自动有载调压。由于有载调压的发展水平比较低,因此在一定程度上影响了有载调压的应用范围,这对分接头控制技术造成了影响。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年02期）

刘亚楠,张超峰,刘源[5]（2017）在《换流变压器分接头档位不一致隐患分析及优化研究》一文中研究指出本文结合某特高压换流站档位测量问题分析了各种可能导致的故障隐患;针对档位不一致情况,本文从软硬件方面对某换流站分接头档位测量与控制措施提出优化建议,对从事换流站运维工作具有较好参考价值。(本文来源于《湖南电力》期刊2017年06期）

朱国平,王晓飞,彭龙,朱洪伟,钟波[6]（2016）在《长链式电网分接头确定原则及其在南疆电网中的应用》一文中研究指出长链式电网电压控制问题较为突出,合理的分接头位置有重要意义。结合长链式电网运行特点,分别从大小负荷方式、事故后方式、检修方式和空充线路控制方面分析变压器分接头位置对电压控制的影响,综合四个方面下的电压控制找出最优的分接头位置,并将此方法应用到疆南电网库—阿—巴—喀工程。结果表明,采用分接头确定方法能够满足电网运行要求,对实际电网运行有一定参考意义。(本文来源于《四川电力技术》期刊2016年01期）

任广凤[7]（2015）在《调压分接头与补偿电容器无功电压控制的实现》一文中研究指出变电站调压通常采用有载调压变压器和补偿电容器两种方法。有载调压变压器可以在带负荷的条件下切换分接头,从而改变变压器的变化,可以起到调整电压降低损耗的作用。而合理地配置无功功率补偿容量,可以改变网络中的无功潮流分布,改善功率因数,减少网损和电压损耗,从而改善用户的电压质量。这两种措施都有调整电压的作用,可原理作用和效果是不同的。只有将两者有机结合起来,才可能达到良好的控制效果。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2015年32期）

金恩淑,扈佃爱,陈亚潇,江坤,李超[8]（2015）在《变压器分接头调整引起的不平衡电流自适应补偿算法》一文中研究指出提出了一种减小变压器纵差保护不平衡电流的自适应补偿算法,通过仿真将两种算法的不平衡电流进行对比,验证了自适应补偿算法的有效性。(本文来源于《变压器》期刊2015年08期）

陈平,邹杰,魏华栋[9]（2015）在《国外发电机组主变压器分接头选择》一文中研究指出针对近年来国外发电厂单元接线主变压器分接头的选择问题,基于ETAP软件仿真建模,进行潮流分析,结合工程实例,给出变压器调压方式、调压范围及中间抽头电压的确定方法,阐明与国内工程选择方法的不同之处,满足IEEE Std C57.116标准的要求。(本文来源于《山东电力技术》期刊2015年06期）

刘家军,路振宇,葛彦昭[10]（2015）在《引入分接头档位的换流变差动保护方案研究》一文中研究指出高压直流输电系统中,由于直流调压和限制阀臂短路电流的需要,换流变压器分接头档位的调整范围往往设计得比较广。换流变压器差动保护如果采用传统的保护方案,会由于分接头档位的调整,造成实际差动不平衡电流较大的问题。针对此问题,需要采取相应的措施,尽量减少不平衡电流对差动保护的影响。最后提出了将换流变压器的分接头档位引入换流变差动保护,实时补偿因档位调节而产生的不平衡差动电流。(本文来源于《河南科技》期刊2015年02期）

### 分接头论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为准确分析高压直流输电控制系统稳态运行与暂态过程的特性,基于RTDS建立了电磁暂态仿真模型。整流侧采用反馈式变增益的定电流调节器,同时具有极功率控制和依电压指令限制等功能模块;逆变侧在考虑空载直流电压影响和点火角非线性控制设计的条件下使用电流调节器和最大点火角控制的组合控制模式。同时构建了与点火角控制相配合的两侧换流变压器分接头控制模块,包括理想空载直流电压、直流电压、触发角调节等功能。通过多工况及动态过程的仿真运行分析,结果表明所建模型能够模拟HVDC系统的Ud-Id特性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分接头论文参考文献

[1].蔡少辉,范军华,韩丰收.高肇直流肇庆换流站换流变频发分接头失步故障的异常原因分析[J].机电信息.2019

[2].宁晗,方苇,付玉婷,朱添安.HVDC换流变压器分接头控制系统建模与仿真[J].内蒙古电力技术.2019

[3].徐志友,王晓文,董秋艳.无载调压变压器分接头选择方法的改进[J].电气电子教学学报.2019

[4].朱月华.变压器有载调压并列运行及分接头控制[J].通信电源技术.2019

[5].刘亚楠,张超峰,刘源.换流变压器分接头档位不一致隐患分析及优化研究[J].湖南电力.2017

[6].朱国平,王晓飞,彭龙,朱洪伟,钟波.长链式电网分接头确定原则及其在南疆电网中的应用[J].四川电力技术.2016

[7].任广凤.调压分接头与补偿电容器无功电压控制的实现[J].黑龙江科技信息.2015

[8].金恩淑,扈佃爱,陈亚潇,江坤,李超.变压器分接头调整引起的不平衡电流自适应补偿算法[J].变压器.2015

[9].陈平,邹杰,魏华栋.国外发电机组主变压器分接头选择[J].山东电力技术.2015

[10].刘家军,路振宇,葛彦昭.引入分接头档位的换流变差动保护方案研究[J].河南科技.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2e5576a59bc399dc070f9046.html