# 浅谈机电安装工程的施工技术与质量控制郝墩苍

鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司内蒙古鄂尔多斯017000

摘要：在机电工程发展中，安装施工技术和质量控制是非常重要的工作，其直接影响到机电安装工程的顺利发展。只有对施工质量做到有效的控制，才能保证工作满足相关的施工要求。而且在安装企业的发展中，必须要完善管理体系，做好相关的管控工作，从而在保证机电安装质量的前提下，也保证了工作人员的施工安全，通过这些方面的控制，可以很好的提高市场的竞争力。

关键词：机电安装工程；施工技术；质量控制

引言

机电安装工作所涉及内容非常繁复，技术性也非常强，机电安装管理工作人员在工程中首先从自身综合素质和技术能力上进行提升，同时对机电安装工程技术进行严格对质量和技术进行监督好管理，对其中存在的一些问题及时发现，并采取相应措施进行解决，对于科学技术不断发展以来，对机电安装技术要求也就更高，施工企业要想能够拥有更好竞争力，就必须提升自身技术水平，不断追求更高的建筑品质。

1机电安装工程的关键施工技术

1.1低压配电箱安装技术

配电箱的安装过程要保证企业稳定性，配电箱准备工作完成之后，保证配电箱滚动符合要求，接口处保证整齐，同时配电箱要与墙体靠近，零线通过安装和连接之后保持一定的次序，没有相互缠绕的情况，同时配电箱安装过程当中按照相应的标准进行施工，线路连接之间要紧密，通过螺栓进行连接过程当中，导线的数量不能够少于两根，线路要配上相应的垫圈儿，同时要求配电线路截面选择正确，相互线路敷设和连接要牢靠，配电箱中对于电度表盘进行安装，需要注意与地面保持1.8m的距离，垂直方向上要有2.1m的距离，要将低压配电箱的母线用不同的颜色进行划分，A相为黄色、B相为绿色、C相为红色，这样能够让安装施工人员能够更好的进行安装和认识，提升施工的效率。

1.2室外配电箱安装及调配技术

因不同的配电箱可发挥不同的功效以满足施工要求。在具体的施工操作中，机电设备安装人员要使选用的配电箱符合工程要求和建筑使用要求，在安装和选用前，必须充分考虑到整个建筑工程的机电设备的设计性能和配置。并且要将施工过程中可能出现的问题列举出来，以便于及时调整配电箱安装过程中遇到的问题，更好的适应施工工程要求。针对室外配电箱安装的特性可知，在安装之前要充分考虑其防雨性，设计好配电箱防雨罩的安装位置，要做好一系列的防雨罩的加固工作，避免出现安全问题保护配电箱，获得良好的使用效果。

1.3机电系统安装调试技术

机电安装工程涉及到一整套机电设备的安装工作，因此必须重视各个设备的安装要求，并达到统一的质量标准，要做好机电设备系统内部参数的对接和调试工作，以确保机电设备运行稳定，且有较强的的适用性。这就要求机电设备安装人员在安装之前即对各个机电设备的运行参数有整体的了解，在安装完成后对机电设备进行试运行，及时排查和发现设备，对于发现的故障点要及时的进行调试，确保系统运行稳定，为机电设备系统投入使用后的效果提供保障。对机电设备进行试运行的故障排查项目主要包括：①调试前的准备，要根据调试要求检查机电设备的各项数据和参数，对其进行相关匹配性操作，要确保调试的运行环境符合调试要求；②试运行系设备，对运行情况进行查看，做好故障排查，将对供电系统各项参数是否在额定数据范围内进行重点排查，运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。

2机电安装工程的施工质量控制

2.1做好机电安装技术的预防工作

在施工现场之中，为了可以充分的保障机电安装工程的顺利实施，同时也预防其损坏到试件，那么相应的就得要应用行之有效的措施来处理，针对此类问题，要适当的缩减施工人员踩踏钢筋及其现场的铺设板，这样一来就可以实现降低管线压力的目的。在浇筑混凝土的过程之中，需要有指导人员进行监督，一旦发现问题需要及时指出，并且向上级反映快速做出弥补措施。在防水套管方面，可以采取堵死的手段处理，一方面可以用柔软的物件，一方面也可以用钢筋对其进行焊接，直到防水套的施工完成后再进行拆除。

2.2规范施工质量控制流程

施工企业主要通过多位一体的控制理念来对工程的质量进行控制。多位一体控制理念主要指的是管理人员能够对整个工程的各个环节进行质量控制。第一，施工企业需要建立有效的质量管理体系来加强对于整个施工过程质量的监督和管理。第二，如果施工过程中出现突发状况，那么质量控制人员要能够及时的对质量控制规程进行一定的调整，从而使质量控制规程能够处理各种不同的突发状况，避免施工中存在安全隐患。第三，施工企业要保证施工管理制度的科学化，从而能够使质量控制措施得到一定的优化。第四，施工人员在施工过程中要根据实际的施工情况选用合适的施工技术，从而有效提高施工技术的质量。

2.3加强专业施工人员的培养

施工中是否能够完成质量管理和控制工作，从工作人员思想意识上就可以看出，因此对于施工团队选择和施工技术水平要进行提升，保证施工人员具备强烈责任意识，对机电安装设备进行设置和调整，符合机电安装技术要求，首先从设计上，就要保持按照图纸安装顺序进行施工，在后期安装中能够更加精确，建筑中相互线路和管道之间要保持位置协调，避免产生缠绕情况，对于水管安装要科学合理，机电安装质量与建筑外观要相互协调，符合工程外观和造型的需要，让其体现出整体、统一性。

2.4提高施工人员的综合素质

第一，施工企业需要定期对施工人员进行施工安全的教育，从而使施工人员能够在施工中提高自身的安全意识，有效降低安全事故发生的频率。第二，在施工人员进行上岗之前，施工企业需要对他们进行相关专业知识以及技能的培训，从而使他们在实际工作中能够对工作的性质以及施工原理做出正确的判断。同时，施工企业也应当加强施工人员对于新技术的学习和应用，从而使施工技术也能够得到不断的发展。第三，施工企业也要对管理人员进行定期培训，从而提高管理人员的管理以及责任意识，从而保证工程能够得到安全管理。

2.5对其中的影响因素进行有效的控制

在机电安装的质量控制中，影响因素有很多方面，在进行施工时，首先需要保证工作人员具有相关的施工资质，这样才能保证他们进行安全的施工，并且施工质量也可以得到保证。保证施工的规范化和科学化。企业需要根据机电安装工程的特点，制定出十分详细的施工技术和管理方案，根据实际的情况，制定出有效的质量管理标准，对这项工程中，质量管理存在的难题进行有效的处理和解决，从而做到有效的质量控制。关于机电安装施工技术的管理工作相关企业应该加强对这项工作的重视，将应纳入到安装工程的全过程，首先从招标的工作开始，保证可以采用最合理的价格选择出最为优秀的管理队伍，然后提供出最为合理有效的管理方案。

3结束语

总而言之，在建筑工程中，机电安装施工技术和质量控制是非常关键的，所以在这项工程的施工过程中，对机电安装技术进行不断的优化和规范，并且不断的完善管理制度，结合实际的工作情况，对各个工作部门都做到严格的施工质量控制。保证施工可以符合现代工程项目的施工要求，从而全面的保证机电工程的施工质量和安全。

参考文献：

[1]岳井亮.机电安装工程的施工技术与质量控制探析[J].江西建材，2017，10：63+67.

[2]王小军，孙建军.浅谈机电安装工程的施工技术与质量控制[J].江西建材，2017，14：82.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/34e1fbc1c607fd072b811081.html