# 浅谈建筑工程中的深基坑支护施工技术刘勇

身份证号码：14030219780123xxxx

摘要：建筑工程深基坑支护技术应用的范围越来越广，它不是一项简单的工作，需要综合处理各种方面因素的影响。随着时代的发展，建筑工程要求更高质量的深基坑支护技术，并采取相关的措施提高深基坑支护施工技术的整体水平推动我国建筑深基坑支护施工技术的发展，实现企业经济效益和社会效益最大化。

关键词：建筑工程；深基坑；支护施工技术

引言

随着建筑科学技术的不断进步，高层及超高层建筑拔地而起，深基坑工程项目也越来越多，而深基坑支护技术由于具有受周边环境的影响较大、风险性与随机性等特点，因此，在实际工程施工过程中，应从实际出发合理应用深基坑支护技术，以充分发挥深基坑支护施工技术的作用。因此，施工单位在进行房屋建筑施工时，要根据实际情况，采用合理的深基坑支护技术，从而有效地提高房屋建筑的施工质量。

1.建筑工程中深基坑支护施工特点

建筑工程中的深基坑通常是指有支护结构或深度超过大于或等于5米的基坑。在建筑工程深基坑施工过程中，进行相应的施工设计、检测、基坑支护等工作，有利于保证深基坑施工的顺利进行，保证周围环境不受到损坏，同时也在一定程度上保障了主体地下结构的安全。由此可见，深基坑支护施工是一项综合性强、较为复杂的工程。其施工特点如下：

1.1基坑深度不断增加，主要是为了节约土地资源和提高用地率。而随着建筑的逐渐增高，基础的承受压力也相应加大，同时使得深基坑需不断加深其深度方可满足施工需求。

1.2较强的区域性。地质条件、人文条件不相同，深基坑支护工程也相应不同；在相同地方，不同的土地岩土，其性质也不尽相同。故在深基坑开挖时应根据从当地具体情况开展。

1.3受周边环境的影响较大。对于超高层、高层建筑工程而言，其通常都处于人流密集、交通发达且建筑物众多的区域，因此，深基坑施工工程中容易受到这些因素的影响。

1.4风险性与随机性。深基坑支护工程属于临时工程，部分施工单位对其的资金投入较少，导致安全措施防范方面准备不足，大大提高了工程施工的风险性。另一方面，深基坑工程的施工周期较长，因而极易遇到不可预料的状况，故随机性较大，如强降雨、暴雪等。

2.施工过程中关键技术点的控制

2.1设计方案的选择

选择安全可靠的施工方案是确保施工顺利进行的重要前提，以往的统计资料显示，在深基坑支护过程中酿成事故的原因中，设计方案选择不合适占到事故原因总数的50%，这个数据应该引起我们对设计方案选择的足够重视。因此，我们要求参与设计的人员，要具有一定的基坑支护经验，能够将结构和材料的知识，运用于当地独特的地形，地址条件中，设计出适合当地的，经济合理的施工方案。提交专家组验证，审批通过后，再应用于实际的施工中。

2.2施工的支护形式

深基坑的支护形式有很多形式。比如，地下连续墙支护，悬臂式支护，土层锚杆支护，挡土墙灌筑桩，混合式支护等。在施工过程中，根据设计方案的选择，结合当地的实际情况，选择经济合理，施工可行的支护形式，如图1～2。

3.深基坑支护施工技术的应用

3.1混凝土灌注桩

混凝土灌注桩采用的钻孔灌注桩进行施工，具体工艺流程如下：（1）确定钻孔位置，并清理与平整施工场地，保证钻孔质量；（2）选择合理的位置将钻孔机安装下，并进行泥浆的制备；（3）采用钻孔机施工，严格控制好桩孔的深度及孔径，在施工完成后，应立即清理桩孔；（4）进行钢筋笼的吊放，然后浇筑混凝土。在混凝土灌注桩施工时，必须要合理、准确定位好桩孔的分布情况，以提高桩孔布局的准确性与合理性。在钻孔施工过程中，必须要保证钻机的钻进速度，以防导致桩孔孔壁损坏。另外，在吊放钢筋笼过程中，必须将定位环安装在钢筋笼上，以便更好地进行定位。若在工程施工中出现钢筋笼吊放难以下放的情况，就要调整钢筋笼，绝对不允许强行下放。在该工程中采用导管法进行混凝土的浇筑，且为连续性浇筑。另外，在混凝土灌注桩施工中，必须要保证桩体埋深≥1m，且要合理控制泥浆的比重，一般为1.2；且要保证钢筋笼的编制必须要符合工程设计要求，且做好定位后再进行安装，将偏差控制在合理的范围之内。在钢筋笼混凝土浇筑过程中，除了要连续浇筑，还要合理控制好浇筑速度，以防产生钢筋笼上浮或堵管等情况。在浇筑完成后，必须要对混凝土进行必要的养护，从而保证浇筑的质量。

3.2锚杆支护施工

土层锚杆在未开挖的基坑立壁土层或已开挖的深基坑墙面进行钻孔，当满足施工要求后将孔端部进一步扩大，通常为柱状。锚杆支护能有效提高支撑体系的承受力，能使其结构更加稳固，避免产生变形，且能有效节省人力、材料等资源，有利于加快工程进度。在深基坑支护施工完成后，若无出现坑壁坍塌现象，应采用仪器监测建筑物的周围地质情况，观察是否出现明显的变形情况，若有必须及时采取有效措施进行加固，从而能保证基坑支护周围建筑物的安全性。另外，还要对锚杆支护进行质检，以保证锚杆和土层质检结合的紧密度，从而充分发挥出锚杆的作用。

3.3排水处理

因该基坑工程的深度在地下水位以下，为了保证基坑工程施工免受地下水的影响而正常、安全施工，因此必须要采取有效的措施，做好基坑的防水与排水工作。若基坑工程中的地下水流量比较小，可直接在支护工程增设排水工程，以排除积水；若基坑工程中的地下水流量比较大，就必须在工程施工前采取有效的排水措施，尽可能降低地下水位，从而保证深基坑支护工程的正常、安全施工。

3.4深基坑支护

地下水处理深基坑工程的地下水处理，主要是两种形式，即排水或止水。采取哪种处理方式，需因地制宜，根据基坑周边环境复杂程度而定。有些建筑物较为密集，且属于濒海地带，原地貌多为滩涂，其地层情况一般为：上部多为人工填砂层（压淤）和混有大小不一、含量不等的碎石、块石的杂填土层，结构松散，并且与海水有水力联系，而填土层之下的淤泥又是软土层，从而给深基坑支护止水造成了困难。近年来在濒海地带深基坑支护施工中，开始采用以冲孔桩、素混凝土桩与钢筋混凝土桩相间咬合搭接分布的混凝土灌注排桩并与锁口梁、内支撑、喷锚等组成联合支护体系，从而在防止边坡失隐和阻止地下水侧向渗漏方面（止水帷幕）。取得较好的效果。

4.结束语

现在深基坑工程项目越来越多，基坑开挖深度也越来越深。由于基坑周边地面建筑和地下设施密集，且地质条件复杂多变，深基坑支护的难度也越来越大。近年来，我国基坑工程的设计理论有了很大发展，建立了许多新的计算理论和方法。但在工程具体应用中要坚持理论与实践相结合的原则，结合工程实际选用合理的支护方法。

参考文献：

[1]刘孝龙，张可法.浅谈建筑工程施工技术的常见问题分析[J].科技致富向导，2013.

[2]王隽.建筑工程中深基坑中支护施工技术分析[J]安装，2013.

[3]郝艳领.王刚.王庆辉.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].门窗，2014.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35c5d42ab6b72f4ede85611b.html