# 扭矩仪论文_张丽乾,王少伟,杨建松,严展实

导读:本文包含了扭矩仪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:扭矩,黏度,测量,电动机,测量仪,水合物,端面。

### 扭矩仪论文文献综述

[1]（2019）在《瓶盖扭矩仪保证包装密封性 企业关注度和需求不断提升》一文中研究指出随着人们消费水平的提升,药品、食品等行业规模的不断扩大,产品质量和档次的逐步提高,水涨船高,产品包装随之升级。瓶盖扭矩仪悄悄地进入市场和企业,成为企业关注的不可缺少的测量设备,对于瓶盖扭矩仪的需求以及要求也在不断提升。打开电脑搜索查询一下,跑出来一大堆资料,从这也可以看出来这瓶盖扭矩仪还真是受关注了。(本文来源于《绿色包装》期刊2019年07期）

张丽乾,王少伟,杨建松,严展实[2]（2019）在《动态扭矩仪在水处理控制阀扭矩实现上的应用》一文中研究指出随着水处理行业的发展,一种端面密封的水处理多功能控制阀应用越来越广泛,从手动控制到自动控制,再到产品向智能化方向发展。这对控制阀的电控、动力部分以及机械结构扭矩的稳定性要求越来越高。因此,借助动态扭矩仪对控制阀扭矩实现过程进行研究,设计制作了一套全自动装配设备,并在生产线上成功应用。(本文来源于《科技风》期刊2019年14期）

张旭敏,魏居锋,刘克先[3]（2017）在《扭矩仪标准装置建标方案探讨》一文中研究指出依据计量标准考核的要求,通过对计量标准的工作原理,不确定度的评定及进行重复性、稳定性指标和不确定度的验证考核,建立扭矩仪标准装置符合量值传递的标准器组(本文来源于《装备制造技术》期刊2017年05期）

张俊,李玉星,陈逢刚,陈鹏,时光宇[4]（2016）在《一种利用扭矩仪测量水合物浆黏度的方法》一文中研究指出传统的黏度测量仪器无法保证水合物浆稳定存在所必须的高压、低温条件,因此无法准确有效地测量其黏度。基于水合物浆黏度理论计算和实验测量方法,通过分析黏度计测量原理,指出对于任一实验系统,其扭矩和黏度存在线性比例关系,因此通过标定标准的扭矩-黏度关系,在实验过程中使用扭矩仪测量扭矩值,即可根据线性关系得到水合物浆的黏度。进一步设计了实验方案,采用4种常用的预测模型作为理论模型,将测量结果与理论计算结果进行了对比验证。结果表明:该方法操作简单,可以快速、准确地测量水合物浆黏度。(图2,表3,参10)(本文来源于《油气储运》期刊2016年05期）

徐伟专,陈洪亮,黄河[5]（2014）在《一种免扭矩仪的电动机轴功率实时测量方法》一文中研究指出风机、水泵机组运行效率低下,蕴藏着巨大的节能潜力,效率测量是研究风机、水泵机组节能的前提。轴功率测量是风机、水泵机组中电动机效率及风机、水泵效率测量的关键技术,本文介绍了一种无需扭矩仪的基于叁相异步电动机损耗分析法的电动机轴功率测量方法,为风机、水泵机组效率测量提供了一种全新的思路。(本文来源于《风机技术》期刊2014年S1期）

徐伟专,陈洪亮,黄河[6]（2013）在《一种免扭矩仪的电动机轴功率实时测量方法》一文中研究指出风机、水泵机组运行效率低下,蕴藏着巨大的节能潜力,效率测量是研究风机、水泵机组节能的前提。轴功率测量是风机、水泵机组中电动机效率及风机、水泵效率测量的关键技术,本文介绍了一种无需扭矩仪的基于叁相异步电动机损耗分析法的电动机轴功率测量方法,为风机、水泵机组效率测量提供了一种全新的思路。(本文来源于《中国风机学术论文集》期刊2013-05-29）

郭斌[7]（2012）在《JJG557-2011《标准扭矩仪》检定规程解读》一文中研究指出一、修订背景近几年,扭矩测量技术发展迅猛,目前在国内,大量采用应变式等扭矩传感器配合精密数字测量仪表构成扭矩仪对扭矩量值进行测量,测量准确度大大提高,且便于携带和读取数据。JJG557-1988《标准扭矩计》检定规程(以下简称"旧规程")已经不能满足扭矩计量的发展。为此,国家质检总局批准对旧规程进行(本文来源于《中国计量》期刊2012年07期）

孙权[8]（2012）在《扭矩仪示值测量结果不确定度评定》一文中研究指出1校准方法根据检定规程JJG 797—92《扭矩扳子检定仪》,1级电子式扭矩扳子检定仪(以下简称扭矩仪)的校准是通过标准砝码对扭矩仪施加一标准力值,通过力臂L,变换成力矩值。2数学模型其计算公式如下:δ=M-Q(本文来源于《工业计量》期刊2012年S1期）

张桂香,陈涛,胡芳[9]（2011）在《非接触式扭矩仪中的感应供电技术》一文中研究指出为了实现非接触式扭矩仪中的转子电路的无线供电,设计了采用单管谐振变换和松耦合变压器的感应耦合电能传输系统,并且通过状态空间法对等效的电路拓扑进行了建模分析。实验结果表明:可以使用该模型较为精确地分析电路的性能,同时,利用感应耦合供电系统中松耦合变压器原副边可分离的特点,可以实现非接触式扭矩仪中的无线感应供电,对类似应用也有一定的参考价值。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2011年10期）

薛高峰[10]（2011）在《转盘扭矩仪测量技术及应用》一文中研究指出转盘扭矩的测量和显示是钻井工程中优化钻井作业、监视井身作业质量的一项重要措施,是钻井工程技术多年来持续发展和探索的一项实用技术。通过观察其扭矩值的变化,能够判断井下磨阻的变化以及钻头磨损情况;根据扭矩变化情况合理调整钻压、转速等参数以达到优化钻井,提高钻头使用效率和寿命的目的。(本文来源于《硅谷》期刊2011年13期）

### 扭矩仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着水处理行业的发展,一种端面密封的水处理多功能控制阀应用越来越广泛,从手动控制到自动控制,再到产品向智能化方向发展。这对控制阀的电控、动力部分以及机械结构扭矩的稳定性要求越来越高。因此,借助动态扭矩仪对控制阀扭矩实现过程进行研究,设计制作了一套全自动装配设备,并在生产线上成功应用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 扭矩仪论文参考文献

[1]..瓶盖扭矩仪保证包装密封性企业关注度和需求不断提升[J].绿色包装.2019

[2].张丽乾,王少伟,杨建松,严展实.动态扭矩仪在水处理控制阀扭矩实现上的应用[J].科技风.2019

[3].张旭敏,魏居锋,刘克先.扭矩仪标准装置建标方案探讨[J].装备制造技术.2017

[4].张俊,李玉星,陈逢刚,陈鹏,时光宇.一种利用扭矩仪测量水合物浆黏度的方法[J].油气储运.2016

[5].徐伟专,陈洪亮,黄河.一种免扭矩仪的电动机轴功率实时测量方法[J].风机技术.2014

[6].徐伟专,陈洪亮,黄河.一种免扭矩仪的电动机轴功率实时测量方法[C].中国风机学术论文集.2013

[7].郭斌.JJG557-2011《标准扭矩仪》检定规程解读[J].中国计量.2012

[8].孙权.扭矩仪示值测量结果不确定度评定[J].工业计量.2012

[9].张桂香,陈涛,胡芳.非接触式扭矩仪中的感应供电技术[J].仪表技术与传感器.2011

[10].薛高峰.转盘扭矩仪测量技术及应用[J].硅谷.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/38700f66b1da5d18924f061f.html