# 标准振动计量论文_蔡晨光,陈杭杭,史玉成

导读:本文包含了标准振动计量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:标准,低频,加速度,中国,仿真器,教育部,个人电脑。

### 标准振动计量论文文献综述

蔡晨光,陈杭杭,史玉成[1]（2017）在《我国在世界振动测量领域拿到话语权》一文中研究指出本报讯 （蔡晨光 陈杭杭 记者史玉成）记者日前从中国计量科学研究院（以下简称中国计量院）获悉，由该院起草的国际标准ISO/DIS16063-45“内建校准线圈振动传感器的在线校准方法”全票通过了成员国表决，即将由ISO（国际标准化组织）正式向全球发布。$(本文来源于《中国质量报》期刊2017-02-15）

贾小冬[2]（2016）在《浅谈标准振动台的计量性能要求与使用》一文中研究指出通过对JJG 298—2015《标准振动台检定规程》与JJG 298—2005《中频标准振动台(比较法)》的比较,阐述了对频率示值误差、稳定性、横向振动比、幅值均匀度以及测量系统电压、相位等计量性能要求的理解,指出了在工作中发现的企业用户使用标准振动台时存在的问题,使企业用户对标准振动台的计量特性有了更深入的了解。(本文来源于《轻工标准与质量》期刊2016年05期）

卢冰,张军,王昊,梁星,甘德刚[3]（2016）在《输电线路微风振动在线监测装置计量标准器的研制》一文中研究指出为了提高输电线路微风振动在线监测装置测量数据的准确性和可靠性,文中设计了一种输电线路微风振动在线监测装置的计量标准器。首先研制了振动源,可以输出一个标准的振动激励(频率输出范围为0~200 Hz,振幅输出范围为0~1.5 mm);然后设计了一个标准接口,使输电线路微风振动在线监测装置可以有效测量到振动源输出的激励。经过振动标准装置的测试,计量标准器达到设计要求,可以实现对输电线路微风振动在线监测装置的整体校准。(本文来源于《高压电器》期刊2016年09期）

刘旭红,杨蕾[4]（2012）在《感受最微小的振动》一文中研究指出工作台上放着一排大小不一、形状各异的待检仪器，有方块状、圆柱状、高压锅状；黑色、银色、绿色，银黑相间。“这个黑色的方块是用于桥梁振动测量的传感器，这个高压锅状的仪器是长周期地震计……”装置负责人、中国计量院力学与声学研究所副所长于梅如数家珍。而为这些传感(本文来源于《中国质量报》期刊2012-06-27）

陈文真[5]（1999）在《振动计量标准的建立及测试研究》一文中研究指出介绍了丹麦Ｂ＆Ｋ公司生产的９６１０型振动传感器校准系统的组成及特点，论述了利用该系统建立振动计量标准的误差来源、总不确定度分析及验证，并总结出一套手动检定方法，解决了电涡流传感器、各式测振仪等仪器原来无法检定的问题。(本文来源于《广西电力技术》期刊1999年02期）

贾叔仕,邹冬冬[6]（1994）在《地震计量用标准振动台技术总结》一文中研究指出本文深入探讨了地震计量用标准振动台研制中台面的失真度、信噪比、横向运动叁个主要技术难题及其相应的改进对策。文中的论述对于普通标准振动台的设计也具有一般的指导意义。(本文来源于《强度与环境》期刊1994年03期）

李菊初,江树木,卢华云[7]（1985）在《低频振动计量标准系统专用微型计算机》一文中研究指出在 CMC—80微处理机基础上,配上多种专用程序和接口等组成的专用微型计算机,已在低频振动计量标准系统中可靠运行,获得广泛的好评。(本文来源于《宇航计测技术》期刊1985年03期）

童忠钫[8]（1985）在《关于低频振动计量标准系统》一文中研究指出机械振动量值的计量是力学计量的一个重要方面。第二次世界大战结束以来随着工业和科学技术的发展,尤其是航空、航天和军事科学技术的发展,振动量的计量和测试方面的工作越来越显得重要和得到重视。国外有人作过统计:在火箭、导弹试验失败的事件中,有40%是由于振动环境引起,其中某部分损坏和工作失灵造成的。因此,像美、苏等国均投入(本文来源于《科技通报》期刊1985年02期）

琴朝智[9]（1984）在《中国新研制的低频振动计量标准系统通过鉴定》一文中研究指出报导了1983年11月15～18日在北京召开的“低频振动计量标准系统科技成果鉴定会”和“低频振动计量标准鉴定会”的概况,文章扼要回顾了中国低频测震系统,简介了新研制的低频振动计量标准系统的性能指标,以及对该标准系统进行检测和考核,并通过鉴定的简要过程。(本文来源于《国际地震动态》期刊1984年05期）

仑可龙[10]（1984）在《“低频振动计量标准系统”通过部级技术鉴定》一文中研究指出低频振动计算标准系统(包括垂直、水平二个标准振动台、低频功率放大器,激光测振仪和专用微型计算机)是低频振动量值的计量和传递的基准设备,可以广泛用于对各种测振传感器以各种方法进行相对标准或绝对标准。该系统的研制任务系国防科委下达,由浙江大学(机械系,电机系,光仪系,计算机系)主要负责,航空工业部,航天工业部,核工业部,哈尔滨工程力学所等七个单位参加共同研制完成。(本文来源于《振动.测试与诊断》期刊1984年02期）

### 标准振动计量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过对JJG 298—2015《标准振动台检定规程》与JJG 298—2005《中频标准振动台(比较法)》的比较,阐述了对频率示值误差、稳定性、横向振动比、幅值均匀度以及测量系统电压、相位等计量性能要求的理解,指出了在工作中发现的企业用户使用标准振动台时存在的问题,使企业用户对标准振动台的计量特性有了更深入的了解。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 标准振动计量论文参考文献

[1].蔡晨光,陈杭杭,史玉成.我国在世界振动测量领域拿到话语权[N].中国质量报.2017

[2].贾小冬.浅谈标准振动台的计量性能要求与使用[J].轻工标准与质量.2016

[3].卢冰,张军,王昊,梁星,甘德刚.输电线路微风振动在线监测装置计量标准器的研制[J].高压电器.2016

[4].刘旭红,杨蕾.感受最微小的振动[N].中国质量报.2012

[5].陈文真.振动计量标准的建立及测试研究[J].广西电力技术.1999

[6].贾叔仕,邹冬冬.地震计量用标准振动台技术总结[J].强度与环境.1994

[7].李菊初,江树木,卢华云.低频振动计量标准系统专用微型计算机[J].宇航计测技术.1985

[8].童忠钫.关于低频振动计量标准系统[J].科技通报.1985

[9].琴朝智.中国新研制的低频振动计量标准系统通过鉴定[J].国际地震动态.1984

[10].仑可龙.“低频振动计量标准系统”通过部级技术鉴定[J].振动.测试与诊断.1984

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/39032b4f4c41a4d62c70a062.html