# 电离气体论文_刘陈瑶,韩方源,唐彬,罗宗昌,梁沁沁

导读:本文包含了电离气体论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电离,气体,在线,质谱,系数,栅极,电离层。

### 电离气体论文文献综述

刘陈瑶,韩方源,唐彬,罗宗昌,梁沁沁[1]（2019）在《冷阱-光电子电离飞行时间质谱检测痕量SF_6气体分解产物》一文中研究指出通过检测六氟化硫(SF_6)气体分解产物可有效发现SF_6电气设备内部故障。在内部故障的早期阶段,由于吸附剂的吸附作用,设备内部SF_6气体分解产物含量通常很低。受现场检测技术的限制,难以检测到这些痕量的气体分解产物,影响内部故障的早期诊断。本文研制了基于冷阱(CT)技术与光电子电离飞行时间质谱(PEI-TOF MS)技术联用的便携式检测系统,对典型SF_6气体分解产物SO_2、SO_2F_2的富集倍率分别为136倍和49倍,检出限分别达到0.01μL/L和0.1μL/L,为设备内部故障的早期诊断提供了一种有效的技术手段。(本文来源于《质谱学报》期刊2019年06期）

刘广才[2]（2019）在《基于低能量电子轰击电离源四极质谱的在线气体检测技术研究》一文中研究指出随着工业技术的不断革新,工业过程在线检测对在线分析仪器的要求越来越高,实时、快速、准确地获取工业生产线中的反应气或尾气的特征参数对工业生产的工艺控制和优化具有重要意义。在线过程质谱技术在工业在线分析技术中具有分析速度快、灵敏度高、通用性强、质量分辨好等优点,在工业现场在线分析中具有广泛应用。在过程质谱方面,传统70 eV的电子轰击电离源会产生大量碎片离子,碎片离子峰迭加现象会造成定量检测结果不准确。针对过程在线质谱中的电离技术,需要开发一种低能量电子轰击电离源,以提高在线过程质谱在定量检测方面的准确性。以工业在线检测作为出发点,针对传统检测手段的不足,开发了一台在线过程四极杆质谱仪。仪器采用稳压进样系统保证了仪器信号的稳定性,电离源采用电压可调节的双灯丝结构有利于电离室内电场优化,电路系统保证了仪器对质谱信号的高速采集。经调试与优化,仪器的分辨率优于单位分辨,对苯以及甲苯的检测限达到ppm量级,12 h内的信号相对标准偏差低于1.54%。针对降低电离能后电子轰击电离源电离效率降低的问题,对电离源的结构进行了模拟优化。对于电离源的电子透过孔,设计了栅网式结构,提高了电离源电子利用率,对待测气体分子的电离效率提高了1.2~2倍。针对电离源的磁场,模拟并优化了电离源磁体结构,以提高磁场对电子与离子的束流能力,并设计了加入导磁材料的大磁铁结构。通过电离源结构的优化,提高了电离源电离效率,使低能量电子轰击电离拥有更广阔的应用空间。将在线过程低能量电子轰击电离四极杆质谱应用于发酵尾气模拟气体定量检测,根据气体组分构成,开发一套电子能量选择的方法,然后对灯丝发射电流、电子能量、电子接收极电压叁者之间的关系进行相关实验,得出叁个仪器参数的优化方案以减小空间电荷效应,提高仪器灵敏度。在优化后的低能量电子轰击电离模式下,气体碎片离子减少,分子离子峰增强,二氧化碳在0.03%~8%的体积分数范围内线性度良好,相关系数为0.99986,信号的相对标准偏差RSD<5.00%,最低检测限为0.023%;氧气在12%~22%的体积分数范围内线性度良好,相关系数为0.99987,信号的相对标准偏差RSD<6.00%,最低检测限为0.021%。该仪器与方法应用到混合气体定量检测时,其定量检测误差控制在1%以内,此测量误差完全在发酵工业中工艺控制的允许范围之内,能满足发酵工业中要求的精度。该仪器与方法在应用中能减小碎片离子峰带来的干扰,使定量更加准确,为发酵工业乃至更多的工业在线检测领域提供了一种实时、快速、准确的检测手段。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-06-01）

柯牡芳[3]（2019）在《电喷雾萃取电离质谱在呼出气体实时在线分析中的研究》一文中研究指出呼出气体因其无创性以及可携带血-气交换过程中释放的代谢信息而引起了大量临床医学研究者的关注。传统分析呼出气体的技术有气相色谱质谱联用法(GC-MS)、选择离子流动管质谱法(SIFT-MS)以及质子转移反应质谱法(PTR-MS)等。然而上述技术都难以满足检测呼出气体中挥发性和非挥发性代谢物的需要,同时实现呼出气体实时在线快速分析。近年建立起来的常压质谱方法电喷雾萃取电离质谱(EESI-MS)能对液体、固体表面和气溶胶等各种形态的样品的挥发性和非挥发性成分进行快速直接分析,凭借其独特设计特点,在原位、活体、实时和在线分析发挥着不可替代的作用。因此本文采用EESI-MS方法致力于提高呼出气体实时在线分析的灵敏度,并将呼出气体实时在线分析的应用范围进一步扩展到体育运动领域,而不是仅限于临床医学领域。本文主要研究内容如下:(1)建立了以超电荷蛋白为初试剂离子,实时在线分析呼出气体的EESI-MS新方法。将含有5μM蛋白、5%(v/v)碳酸1,2-丁烯酯和0.5%(v/v)乙酸的水溶液注入EESI源的电喷雾通道中产生超电荷蛋白初试剂离子。然后在叁维空间,超电荷蛋白初试剂离子与呼出气体样品分子相互碰撞,使得更多的质子从超电荷蛋白离子转移到呼出气体中代谢分子上。这就导致检测到的代谢物(质量范围在200-500 Da)的数量增加约为260%,也使大多数代谢物的信号强度增强了2-5倍,提高了EESI-MS对呼出气体代谢物的分析灵敏度,有望为生理/病理的研究提供新的质谱技术。(2)基于呼出气体,建立了实时在线监测运动性疲劳的EESI-MS新方法。采用EESI-MS技术对不同程度的运动性疲劳和安静状态下运动员的呼出气体进行实时在线活体质谱分析,获得一级高分辨指纹谱图。然后采用OPLS-DA和PLS-DA判别模式对一级呼吸质谱数据进行分析,并挖掘了PLS-DA模型中导致样本差异较大的信号峰。结果表明,该研究方法可以建立稳健且无过度拟合的轻度运动性疲劳和安静状态的OPLS-DA模型、中度运动性疲劳和安静状态的OPLS-DA模型、重度运动性疲劳和安静状态的OPLS-DA模型以及轻度疲劳、中度疲劳和重度疲劳的PLS-DA模型。此外发现呼出气体的差异代谢物中尿素可以作为运动性疲劳的生物标志物。该方法简单快速且无创,可实时在线监测运动性疲劳,从而精细化调控运动负荷,预防因长期过度疲劳引发的运动损伤,是一种不同于传统血液检查和尿液检查的质谱新方法。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-05-01）

龙云翔,郭立平,沈震宇,陈成,周文俊[4]（2019）在《SF_6替代气体C_4F_7N-N_2电离特性的稳态汤逊法研究》一文中研究指出为了对C_4F_7N-N_2新型混合气体的电离特性做出评估,搭建了基于稳态汤逊(SST)法的实验平台。通过对电负性气体SF_6和电中性气体N_2的电离系数密度比、吸附系数密度比及有效电离系数密度比的试验研究及与文献报道的试验结果对比,验证了该平台的可靠性。应用SST平台,在20℃和约化电场强度为200～500 Td的条件下,通过对气体非自持放电阶段的pA级电子崩电流的测量,开展了9%C_4F_7N-91%N_2气体和20%C_4F_7N-80%N_2气体的SST试验和电离特性研究,发现20%C_4F_7N-80%N_2的临界绝缘强度为407.43 Td,而9%C_4F_7N-91%N_2的临界绝缘强度为305.93Td。结果表明,在间隙不出现自持放电的情况下,9%C_4F_7N-91%N_2混合气体的临界绝缘强度约为纯SF_6气体的85%,20%C_4F_7N-80%N_2混合气体的临界绝缘强度约为纯SF_6气体的1.15倍,表现出优于纯SF_6的绝缘特性。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年04期）

杜睿,张羽玲,曾嘉发,方明亮,Sasho,Gligorovski[5]（2019）在《超高分辨质谱研究离子源内气体氛围对电喷雾电离呼出气的影响》一文中研究指出二次电喷雾电离质谱(Secondary electrospray ionization mass spectrometry, SESI-MS)可实时在线检测人体呼出气中的挥发性有机化合物(Volatile organic compounds, VOCs),但呼出气中VOCs的电离效率会受到源内气体氛围的影响。本研究在自制SESI源的基础上,以超高分辨质谱(Ultra-high resolution mass spectrometer, UHRMS)为分析技术,以人体呼出气中典型内源性化合物丙酮(Acetone)和吲哚(Indole),以及典型基质邻苯二甲酸酐(Phthalic anhydride, PA)和邻苯二甲酸二丁酯(Dibutyl phthalate,DP)为目标化合物,初步探究了SESI源内不同气体氛围(氮气(N_2)、二氧化碳(CO_2)、纯净零气(Zero air))对目标VOCs电离效率的影响。结果表明,在SESI源内通入3种纯净气体,可有效提高呼出气中丙酮和吲哚的信号强度和信噪比;同时,由于降低了源内基质含量,可显着减弱基质干扰。3种纯净气体中,通入N_2后的效果最为显着。本研究结果可为SESI源设计及参数设置、呼出气分析方法开发提供重要依据。(本文来源于《分析化学》期刊2019年06期）

张栋文,王小伟[6]（2019）在《双色飞秒激光电离气体产生太赫兹辐射研究进展》一文中研究指出双色飞秒激光电离气体可以产生宽带宽、高强度的太赫兹脉冲,在基于太赫兹光谱的遥感、反恐、无损检测等领域有重要用途。本文介绍双色飞秒激光场电离气体产生太赫兹辐射的主要实验现象和物理机制,提高太赫兹辐射功率的技术手段,以及我们最近在太赫兹和高次谐波同步测量方面取得的实验进展。最近的研究进展表明,双色场电离气体产生太赫兹辐射不仅是一种实用的太赫兹源,而且是观测和操控强场超快动力学的一种新方法。(本文来源于《国防科技》期刊2019年01期）

董续盛,王孜,王艳芳,朱文欢,刘海[7]（2018）在《一种硅基MEMS电离式气体传感器》一文中研究指出在室内环境控制领域,对作为信号转换反馈节点的气体传感器提出了2大挑战:一是气体浓度变化范围大;二是许多具有相似化学性质的不同气体混合物难于快速辨识。为解决上述难题,文中提出了一种兼容微电子机械系统(micro-electromechanical systems,MEMS)制造工艺的、带有微纳米功能结构硅材料的电离式气体传感器,并且在含有乙醇和丙酮等挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOC)的环境下进行了传感器响应特性测试。实验结果表明,该传感器在接近饱和蒸气压的极端环境下依然表现出快速恢复的能力。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2018年12期）

赵庆章,何明,于波,张宇轩,庞义俊[8]（2017）在《低能重离子薄窗型气体电离室的设计》一文中研究指出为建立低能重核素加速器质谱测量技术,需研发薄窗型气体电离室。对于传统的气体电离室,一般采用Mylar膜,但其厚度需在1μm左右,但低能重核素在这种膜中会损失很大能量(SRIM模拟1.2 MeV的~(129)I穿不过1μm的Mylar膜,如图1所示),导致电离室无法测量低能重离子。为解决这个问题,30nm厚的Si_3N_4膜作为探测器的入射窗,SRIM模拟显示1.2 MeV的~(129)I在30nm厚的Si_3N_4窗中损失的能量为0.113 MeV,满足低能重核素测量要求。在此基础上,开展了低能重核素探测器的设计和建造,结构如图2所示,(本文来源于《中国原子能科学研究院年报》期刊2017年00期）

王俊启[9]（2018）在《同轴型自耦紫外预电离气体火花开关的设计与研制》一文中研究指出作为脉冲功率系统中对能量在时间尺度上压缩的重要装置,气体火花开关因其通流能力大、导通时间短、适用范围广等优点被广泛适用。然而,气体火花开关通常被用于多模块并联动作、瞬态电流及单次转移能量大的高压、大电流系统中,因此其抖动、寿命参数一直是国内外脉冲功率技术领域关注的重点。针对气体火花开关“低抖动、长寿命”的工程需求,本文设计了一种同轴型自耦紫外预电离开关并对其进行性能测试。本文首先对叁电极场畸变型气体火花开关的导通机理进行介绍并对常见的几种结构进行分析,根据开关结构与性能的不同将其分为“重抖动型”与“重寿命型”,选取上述两种类型的开关进行实验,对比研究其触发特性及实验后烧蚀情况,得到“低抖动、长寿命”气体火花开关的设计要点;根据所得设计要点,提出了一种新型叁电极场畸变气体火花开关结构,讨论了紫外光的预电离机理,实验研究不同气压、不同距离及不同工作系数下触发间隙火花放电对过压间隙的紫外预电离作用,确定开关的适合工作条件,得到紫外光预电离的稳定作用距离,为后续开关模型的搭建提供指导参数;结合上述结果,搭建开关模型,通过仿真计算确定电极倒角尺寸、绝缘间隙距离、电极整体尺寸、底部端盖法兰材料与结构等设计参数,研制同轴型自耦紫外预电离开关样机。对开关样机性能的自击穿电压、工作范围、触发特性及开关烧蚀等几个方面进行测试验证。实验结果表明:0.1Mpa气压下,开关的工作系数67.0%及以上时,触发特性较为稳定,抖动小于2.5ns;对比有/无紫外光预电离情况下过压间隙的触发特性,发现有紫外光预电离时的触发特性均远优无紫外预电离时的情况;该型开关电极烧蚀分布均匀,电极边缘无烧蚀集中点。(本文来源于《郑州大学》期刊2018-05-01）

赵海生,徐朝辉,高敬帆,许正文,吴健[10]（2018）在《电离层中性气体释放的早期试验效应研究》一文中研究指出在电离层释放电子吸附类中性气体能够引起电离层电子密度耗空,在释放之后快速形成"电离层洞";同时,由于释放气体的快速膨胀,挤压背景等离子体,在电离层洞的外边缘产生"壳状"电子密度增强结构,电离层洞和电子密度增强结构同时存在是释放早期试验效应的显着特征.本文研究了电离层中性气体释放的早期试验效应,建立了释放早期电子密度的时空演化物理模型,仿真了释放早期电子密度的时空演化过程,同时采用射线追踪方法研究了释放后10 s和120 s不同频率信号在扰动区的传播效应,并反演得到了电离层垂直探测电离图,反演结果与一次火箭喷焰的实际观测结果吻合较好,初步验证了本模型的正确性.(本文来源于《物理学报》期刊2018年01期）

### 电离气体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着工业技术的不断革新,工业过程在线检测对在线分析仪器的要求越来越高,实时、快速、准确地获取工业生产线中的反应气或尾气的特征参数对工业生产的工艺控制和优化具有重要意义。在线过程质谱技术在工业在线分析技术中具有分析速度快、灵敏度高、通用性强、质量分辨好等优点,在工业现场在线分析中具有广泛应用。在过程质谱方面,传统70 eV的电子轰击电离源会产生大量碎片离子,碎片离子峰迭加现象会造成定量检测结果不准确。针对过程在线质谱中的电离技术,需要开发一种低能量电子轰击电离源,以提高在线过程质谱在定量检测方面的准确性。以工业在线检测作为出发点,针对传统检测手段的不足,开发了一台在线过程四极杆质谱仪。仪器采用稳压进样系统保证了仪器信号的稳定性,电离源采用电压可调节的双灯丝结构有利于电离室内电场优化,电路系统保证了仪器对质谱信号的高速采集。经调试与优化,仪器的分辨率优于单位分辨,对苯以及甲苯的检测限达到ppm量级,12 h内的信号相对标准偏差低于1.54%。针对降低电离能后电子轰击电离源电离效率降低的问题,对电离源的结构进行了模拟优化。对于电离源的电子透过孔,设计了栅网式结构,提高了电离源电子利用率,对待测气体分子的电离效率提高了1.2~2倍。针对电离源的磁场,模拟并优化了电离源磁体结构,以提高磁场对电子与离子的束流能力,并设计了加入导磁材料的大磁铁结构。通过电离源结构的优化,提高了电离源电离效率,使低能量电子轰击电离拥有更广阔的应用空间。将在线过程低能量电子轰击电离四极杆质谱应用于发酵尾气模拟气体定量检测,根据气体组分构成,开发一套电子能量选择的方法,然后对灯丝发射电流、电子能量、电子接收极电压叁者之间的关系进行相关实验,得出叁个仪器参数的优化方案以减小空间电荷效应,提高仪器灵敏度。在优化后的低能量电子轰击电离模式下,气体碎片离子减少,分子离子峰增强,二氧化碳在0.03%~8%的体积分数范围内线性度良好,相关系数为0.99986,信号的相对标准偏差RSD<5.00%,最低检测限为0.023%;氧气在12%~22%的体积分数范围内线性度良好,相关系数为0.99987,信号的相对标准偏差RSD<6.00%,最低检测限为0.021%。该仪器与方法应用到混合气体定量检测时,其定量检测误差控制在1%以内,此测量误差完全在发酵工业中工艺控制的允许范围之内,能满足发酵工业中要求的精度。该仪器与方法在应用中能减小碎片离子峰带来的干扰,使定量更加准确,为发酵工业乃至更多的工业在线检测领域提供了一种实时、快速、准确的检测手段。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电离气体论文参考文献

[1].刘陈瑶,韩方源,唐彬,罗宗昌,梁沁沁.冷阱-光电子电离飞行时间质谱检测痕量SF_6气体分解产物[J].质谱学报.2019

[2].刘广才.基于低能量电子轰击电离源四极质谱的在线气体检测技术研究[D].吉林大学.2019

[3].柯牡芳.电喷雾萃取电离质谱在呼出气体实时在线分析中的研究[D].吉林大学.2019

[4].龙云翔,郭立平,沈震宇,陈成,周文俊.SF_6替代气体C_4F_7N-N_2电离特性的稳态汤逊法研究[J].高电压技术.2019

[5].杜睿,张羽玲,曾嘉发,方明亮,Sasho,Gligorovski.超高分辨质谱研究离子源内气体氛围对电喷雾电离呼出气的影响[J].分析化学.2019

[6].张栋文,王小伟.双色飞秒激光电离气体产生太赫兹辐射研究进展[J].国防科技.2019

[7].董续盛,王孜,王艳芳,朱文欢,刘海.一种硅基MEMS电离式气体传感器[J].仪表技术与传感器.2018

[8].赵庆章,何明,于波,张宇轩,庞义俊.低能重离子薄窗型气体电离室的设计[J].中国原子能科学研究院年报.2017

[9].王俊启.同轴型自耦紫外预电离气体火花开关的设计与研制[D].郑州大学.2018

[10].赵海生,徐朝辉,高敬帆,许正文,吴健.电离层中性气体释放的早期试验效应研究[J].物理学报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3b6d11637e213fc0594e8c01.html