# 电气自动化节能设计技术探讨陈玉

山西宏泰达建筑工程有限公司山西太原030000

摘要：随着经济的发展，电气自动化已经成为支持人们生活运转必不可少的一项工程，其中电气节能设计技术随着资源的使用尤为受到人们所关注。本文主要对电气节能设计技术在电气自动化中的应用进行了介绍，从电网调度节能设计、变电站节能设计、电力企业监控系统节能设计、继电保护装置节能设计和有效提升设备故障诊断性能五个方面进行了探讨，对于电气节能设计技术在电气自动化中的应用提供一些有益的思路。

关键词：自动化；节能设计

引言

我国经济的迅速发展离不开电气自动化的推动，电气节能设计技术的出现和发展也是信息技术现代化的一个表现，其与电气自动化的结合使得我国电力行业的发展大大加快。随着政府对科技强国的重视程度的提升，电气节能设计的研究也成为一种新型的研究课题，很多专家和学者都对此进行了详细的研究和讨论。本文主要针对电气节能设计技术在电气自动化中的应用进行分析探讨，从不同的角度分析了电气节能设计技术与电气自动化的结合。

1电气节能设计技术对电气自动化的重要作用

1.1全面提升技术运用能力

电气节能设计技术是我国生产行业中不可缺少的一种技术，定期节能设计技术解放了人工，全程由智能化的机器完成，只需要派遣少数的检查人员对机器的运行状况进行监视和维护即可。电气节能设计技术的发展是有一个历史过程中，其技术水平也在不断改造当中，现今的电气节能设计技术已经成为生产中的常用支持技术，企业的发展和人们的生活都离不开电气节能设计技术的应用。可以说，电气节能设计技术从根本上行提升了我国技术的运用能力。

1.2提高电力系统运行的安全性

在电气自动化的建设中，引用电气节能设计技术可以保证系统运行的安全性和稳定性，通过电脑等智能设备对机器的运行状况进行实时监控，就可以随时了解机器的运行状况，一旦出现问题也能够第一时间派遣技术人员到现场进行维修和保养。通过改善技术，还可以减少技术人员的工作量，减少意外的发生次数，保证电力系统运行的安全性。

1.3保证电气系统的稳定运行

电气节能设计技术是一项智能化的技术，可以在短时间内处理大量的数据，并且保证数据处理的准确性，对数据进行分类，便于搜索和管理。对系统内储存的数据进行分析和研究，可以发现电气自动化中存在的安全隐患，找到可能发生故障的环节，从而避免发生事故，保证电力系统的稳定性。

2电气节能设计在电气工程中的应用

2.1电网调度节能设计

电气节能设计技术是伴随着电气自动化的发展而出现的，电网也是一项应用较广的电气自动化，电网调度与电气节能设计技术的结合，使得其管理效率大大提升。之所以在电网调度节能设计中引进电气节能设计技术，主要是因为：第一，数据收集速度快。电网的复杂程度也越来越高，而电气节能设计技术可以帮助电网管理者迅速获取需要的数据，并对其进行处理，通过智能化的处理系统实现数据共享，传送到电网调度管理系统中，为管理者制定正确的决策提供有用的信息。第二，安全性好。电网安全建设是电气自动化单位较为头疼的一个问题，在引进电气节能设计技术以后，如果出现故障计算机系统可以分析故障原因，并迅速制定出合理的应对措施。如果技术人员无法第一时间赶到现场，计算机系统也可以自动发出指令，在不需人工干涉的情况下对意外情况进行处理，实现节能设计管理，将损失降低到最小。

2.2变电站节能设计

对于电气自动化来说，引进电气节能设计技术的主要目的是减少人工操作，解放工人，同时节约成本，减轻企业的成本压力，另外还可以随时对变电站工作系统进行监督，分析可能出现问题的地方，并提前制定应对措施。传统的管理方法存在较多的问题，需要管理人员对变电站的工作系统较为熟悉，如果工作人员对变电站的工作系统不熟悉，就可能会导致排查工作的失误，甚至漏查等，企业就需要投入更多的人力和财力进行检查和维护。而引用电气节能设计技术可以很好地解决这个问题，弥补人工排查中的缺陷，节能设计的检索技术可以对数据库中的所有数据进行处理，不会遗漏任何一个细节，因而失误发生的几率就大大降低，这就节约了企业的成本投入，还提高了企业的节能设计水平。

2.3电力企业监控系统节能设计

企业的监控系统的节能设计也是电气节能设计技术带来的革命成果之一，其主要应用也是对监控系统进行监督管理，掌握监控系统的实时运行情况，了解机械设备是否正常使用，保证系统运行安全有效。电力企业监控设备主要由三个部分组成，一是网络客户端，二是区主站监控中心，三是站端，客户在客户端中输入自己的用户账号和密码就可以进行登录查看。区主站监控中心是每个区都配备的监控系统，可以为使用者提供信息服务，另外还配备有电子地图。站端主要对相关数据进行收集处理，通过传送系统传送到网络服务器，为监控系统的运行提供数据支撑。

2.4继电保护装置节能设计

继电保护装置是电气节能设计技术的另一个应用领域，继电保护装置在电气自动化的设计建设中是必不可少的，由于继电设备通常是高压设备，因而其保护措施就显得非常重要，人工进行继电保护装置的维修和检验是存在一定危险性的，但是通过电气节能设计技术就能够大大降低危险，电气节能设计系统可以对继电保护装置的运行状况进行识别，在发生意外时可以通过警报系统发出信号，对于情况较为严重时还可以自动进行电源切断，防止危险的扩大化，保证其他电路不受影响。现而今，大多数的企业在设计继电保护装置时都会用到电气节能设计技术。

2.5有效提升设备故障诊断性能

电气节能设计技术不仅可以实现电气自动化建设的智能化和节能设计，还可以对设备故障进行监测，一旦监测到危险性大于设定的阈值就会向管理人员发出信号，一些高端的节能设计设备甚至可以在无人工干涉的情况下自动进行处理。由于电力设备多种多样，电气自动挂技术的故障诊断性能也在不断改善，如，在对故障进行监测排查的时候，专家系统做出的决策是建立在故障诊断系统之上的，专家系统包括了断路器和电气设备的正常运行数值，在运行数值高于或低于正常数值范围时都会发出警报，相关数据则保存在专家系统故障诊断库中，根据警报系统所发出的信号判断故障环节，在必要的时候还可以制定应急方案。

结语

通过上文的论述可以发现，伴随着我国电力行业的发展，电气节能设计技术已经被普遍应用在电气自动化的各个领域当中，电力行业的发展为电气节能设计技术的应用和改善提供了契机，也为其在更广泛的行业应用提供了发展空间。与此同时，我们也要吸取国外的先进技术与成功经验，加强国家交流与合作，创新和完善我国电气节能设计技术的整体水平，以此促进我国电气工程的可持续发展，开展中国特色社会主义现代化建设的新时代，为国民经济水平的提高做出贡献。

参考文献

[1]鹿先进.满振彬.谈电气控制系统电动机的保护环节[J].科技与企业，2011（15）：106.

[2]董文聪.荆家宝.王国辉.电动机发展历程及趋势[J].农业技术与装备，2018，343（7）：30，32.

[3]崔海军.蔡峰.电动机检修中的质量控制[J].电气时代，2016（12）：99-101.

[4]吴凤英.翟献超.李睿.等.关于永磁球形电动机轨迹规划研究[J].计算机仿真，2017（3）：238-242.

[5]于苹.关今羽.浅谈发电厂及工业领域电动机选择注意事项[J].电站系统工程，2017（5）：81，85.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3f3bf87532397f959a68cf06.html