# 运转特性曲线论文_许力,田佳乐,齐鹏云,孙思佳,李晓英

导读:本文包含了运转特性曲线论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:曲线,水轮机,特性,工况,效率,数值,偏流。

### 运转特性曲线论文文献综述

许力,田佳乐,齐鹏云,孙思佳,李晓英[1]（2019）在《基于MEA-BP的水轮机运转特性曲线拟合及应用》一文中研究指出针对目前水轮机综合特性曲线数据拟合精度的局限性以及水电站运行过程中水轮机参数特性掌握应用不足的问题,利用图形数据提取软件,经数据转换与计算,将获取到的运转特性曲线正常运行区的水头、出力、效率和流量等基本工作参数作为样本数据,分别应用具有非线性逼近能力的MEA-BP神经网络和传统的BP神经网络对样本进行网络训练和测试,并将测试结果与样本数据进行了对比分析,同时还对误差进行了计算分析。结果表明:两种拟合方法均有效,而且MEA-BP方法的拟合精度优于传统BP方法的拟合精度;利用MEA-BP方法对运转特性曲线进行有效拟合,可为智能水电厂智能调度的自动控制系统设计提供技术支撑;同时也有助于电站运行人员更直观地预判电站机组的运行工作状态,指导电站高效运行。(本文来源于《人民长江》期刊2019年09期）

郑浩然,桂林[2]（2019）在《计算机绘制混流式水轮机运转综合特性曲线新方法》一文中研究指出计算机技术的发展促进了水轮机选型软件的研究与开发,然而由于计算机本身的限制,运转综合特性曲线的绘制始终是制约水轮机选型软件发展完善的关键因素。本文结合多年水轮机学习和软件开发经验,重点对混流式水轮机等效率线进行了研究,针对传统的绘制方法中存在的问题,提出了一种简便、精确的计算机绘制原型等效率线的新方法。(本文来源于《吉林水利》期刊2019年02期）

马晓军[3]（2011）在《特性曲线与泵的运转工况分析》一文中研究指出介绍了水泵装置特性曲线及水泵特性曲线的特点、泵的运转工况的分析。(本文来源于《中国科技信息》期刊2011年10期）

梁雄高,刘长陆,俞建峰,陈乐[4]（2007）在《基于VB与MATLAB的水轮机运转特性曲线绘制的研究》一文中研究指出从自动绘制水轮机运转综合特性曲线出发,探讨了水轮机模型特性曲线的数字化的问题。采用VB和MAT-LAB结合的方法既可方便地设计出良好的用户界面,快速地对模型特性曲线进行数据采集;又可提高数据处理的精度和效率,降低成本,减少科研设计人员的工作量。(本文来源于《水力发电》期刊2007年09期）

张蓉生,刘志鹏,屈波[5]（2006）在《水轮机模型特性图计算机辅助数据采集及模拟与运转特性曲线的生成》一文中研究指出水电站水轮机的选用及该系列产品设计依赖于模型综合特性曲线。这些曲线大多以图形为载体由供货方提供,在水电站的优化设计中需要对图中的各种特性以数学方法给以表达以便设计的自动化。以往这类工作均是以人工读取再录入计算机,不仅工作量大,繁琐而且采集误差也大,难以满足现代设计要求。据此给出了通过计算机鼠标的点击自动地获得图中特性参数及高精度的曲线模拟方法和按绘图走笔顺序排列纪录的方法。它满足为适应个性化需求不断地提供新的模型转轮特性曲线所需要的快速处理。另外,提出的方法还适应于其他各类图的数据采集。(本文来源于《机械工程学报》期刊2006年04期）

赵海刚,童建新,刘敏龙[6]（2004）在《基于AutoCAD的水轮机运转特性曲线自动绘制程序》一文中研究指出利用VB平台在AutoCAD中实现二次开发 ,使水轮机运转特性曲线的绘制程序化 ,解决了水轮机专业最常用的特性曲线迅速、准确绘制问题 ,同时也为工程中常用的曲线拟合、插值求点、图表数据的处理等问题的程序化提供了参考。图 3幅(本文来源于《小水电》期刊2004年03期）

李吉川,陈炳森[7]（2003）在《水轮机运转综合特性曲线中等效率线的简捷新绘法》一文中研究指出水轮机运转综合特性曲线中的等效率线是显示水轮机实际运行时最重要的工作特性曲线。为克服国内目前绘制等效率线的一系列缺点 ,减少绘制工作量 ,提高绘制精度 ,研究推出由水轮机模型综合特性曲线不作辅助曲线而直接绘制等效率线的简捷新绘法(本文来源于《广西电力》期刊2003年02期）

陈清清[8]（2002）在《上犹江水电厂水轮机原型运转综合特性曲线的绘制》一文中研究指出介绍上犹江水电厂水轮机增容改造后的效率试验过程及效率曲线与运转综合特性曲线的绘制。(本文来源于《江西电力》期刊2002年04期）

刘建红[9]（1996）在《绘制水轮机运转综合特性曲线的新方法》一文中研究指出水轮机运转曲线有重要作用，传统Ｎ—Ｈ坐标制曲线不能很好的满足需要，尤其对出力Ｈ与流量Ｑ数值关系特性反映不力。随着计算机技术的应用发展，运转曲线数值化具有重大意义。本文提出的新型曲线思路及非线性数值解析方法应用对相关工作有参考价值(本文来源于《华北水利水电学院学报》期刊1996年03期）

吴钢[10]（1996）在《水轮机运转特性曲线的评价方法》一文中研究指出1引言水轮机运转特性曲线是水轮机选型设计的主要成果，也是水轮机选型方案优选的重要依据之一．在方案优选中，对水轮机运转特性曲线的评价以往是在专家经验基础之上进行的，对设计成果做出的评价是定性的．虽然以往的方法在方案选择中为选择出优秀的工程方案起着积极的作用(本文来源于《水利水电技术》期刊1996年03期）

### 运转特性曲线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

计算机技术的发展促进了水轮机选型软件的研究与开发,然而由于计算机本身的限制,运转综合特性曲线的绘制始终是制约水轮机选型软件发展完善的关键因素。本文结合多年水轮机学习和软件开发经验,重点对混流式水轮机等效率线进行了研究,针对传统的绘制方法中存在的问题,提出了一种简便、精确的计算机绘制原型等效率线的新方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 运转特性曲线论文参考文献

[1].许力,田佳乐,齐鹏云,孙思佳,李晓英.基于MEA-BP的水轮机运转特性曲线拟合及应用[J].人民长江.2019

[2].郑浩然,桂林.计算机绘制混流式水轮机运转综合特性曲线新方法[J].吉林水利.2019

[3].马晓军.特性曲线与泵的运转工况分析[J].中国科技信息.2011

[4].梁雄高,刘长陆,俞建峰,陈乐.基于VB与MATLAB的水轮机运转特性曲线绘制的研究[J].水力发电.2007

[5].张蓉生,刘志鹏,屈波.水轮机模型特性图计算机辅助数据采集及模拟与运转特性曲线的生成[J].机械工程学报.2006

[6].赵海刚,童建新,刘敏龙.基于AutoCAD的水轮机运转特性曲线自动绘制程序[J].小水电.2004

[7].李吉川,陈炳森.水轮机运转综合特性曲线中等效率线的简捷新绘法[J].广西电力.2003

[8].陈清清.上犹江水电厂水轮机原型运转综合特性曲线的绘制[J].江西电力.2002

[9].刘建红.绘制水轮机运转综合特性曲线的新方法[J].华北水利水电学院学报.1996

[10].吴钢.水轮机运转特性曲线的评价方法[J].水利水电技术.1996

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/46368b1771386b997a57ed7a.html