# 分析建筑电气安装工程施工质量管理与控制廖思远

茂名市粤能电力股份有限公司

摘要：由于我国经济和技术的不断发展，城市化建设走向了新的高度，其中建筑行业也得到了有效地发展。其中建筑电气安装相关的发展是关系到整个建筑项目实际发展的重要方面，对于改善建筑行业的实际发展有着至关重要的作用。笔者主要分析建筑电气安装工程质量管理以及控制的相关性研究，希望能够为改善建筑行业的不断发展以及建筑电气安装质量的不断发展提供帮助。

关键词：建筑电气安装；施工质量；经济发展

尽管建筑行业在我国的发展速度非常快，但由于建筑行业的发展起步比较晚，因此有一些施工技术还处于比较落后的状态。其中，电力安装工程技术的发展水平便比较落后，有时会导致施工质量不理想甚至不合格。电气系统为工程的重要组成部分，对项目工程的规划以及发展起到了十分重要的作用。在对建筑电气工程进行规划和改造的过程中，需要严格依照建筑行业的标准制定控制的方案，对内部的系统进行全面的建设和改造，才能保障系统的运行以及控制的效率。为了确保施工的水平，要从不同的角度进行考虑，制定有针对性的管理措施，从而将潜在的隐患消除。

1.建筑电气系统构成

电气系统是建筑工程主要构成部分，对建筑项目规划与发展起到重要作用。基于建筑电气工程规划与标准化改造，必须按照行业标准提出科学的控制方案，对电气系统实施综合改造建设，才能维持内部系统运行与控制效率。当前，建筑电气工程主要有变电和配电系统、动力设备系统、照明系统、防雷和接地装置、弱电系统等结构，每个部分均起到了关键性的保护作用，为建筑结构功能改造创造了良好条件。

2.现场安装施工原则

2.1风险控制原则

在现代化的管理学当中，已经对工程进度风险的相关研究中的员工专业能力以及风险，纳入到了对风险进行预测的范畴中，借助相应的软件构建对质量进行管理的模型，对施工进度延误带来的风险进行论证，以便为之后控制进度的完善提供有力的依据。在对电网的施工质量进行细致分析的过程中，需要建立具体关系的循环图。在建模时，对于系统动力学原理的有效应用，要对风险的处理过程进行力研究，具体为处理问题时间的长短对施工产生的各种影响，为控制项目的进度提供了重要的参考建议。

2.2质量质量原则

目前，建筑电气工程涵盖了变电系统和降配电系统，动力设备以及照明系统、防雷以及弱电系统等架构，每个系统都有着重要的价值作用，起到了良好的保护作用，为之后功能的改造提供基础条件。在对工程当中施工进程存在的风险进行研究的过程中，明确指出了在对质量进行管理中，进度风险中存在的问题。详细说明了在进度风险分析当中对控制系统的广阔应用前景。在对现场的施工质量进行鉴定时，逐步构建了识别结构，可以应用对质量进行管理的模式，对工程当中的六个主要的风险进行识别，在构建的结构方程前提下，制定能够迎合电气质量管理的具体方案。

3.影响建筑电气安装工程施工质量管理的因素

3.1设备和材料方面

在建筑电气安装工程的实际施工过程中，相关设备和材料方面的内容是关系到建筑电气安装工程发展的重要方面。材料和设备是作为建筑电气安装工程的重要性前提，假如材料和质量不能得到质量方面的保障，就难以保障整个建筑电气安装工程的实际质量和效率。假如在实际的材料和设备的采购过程中，相关的采购人员不具备足够的专业知识对于一些设备和材料没有足够的了解，再加上其对于一些国家方面的规范和标准都不够了解，那么其购进的材料和设备很容易不符合标准。另外，我国目前相关的材料市场上假冒伪劣的产品很多，这些假冒产品导致电气安装工程的实际材料和设备缺乏过硬的质量，就会直接影响电气安装工程的质量以及其后期的一些电气安装使用的实际情况。

3.2工程监督工作不到位

在项工程当中，如果监督检查工作不到位，很容易因为工作人员的疏忽，造成不必要的问题。因此，在对电气工程进行安装之前、安装的过程中以及安装之后，要对整个过程严格的监督检查，以便有效防止出现质量方面的问题，将工程的质量提升。所以，在安装工作实施之前，每位监督检查的工作人员都要对原材料以及安装设备详细进行检查，在全面保障质量的前提下，才能投入使用。在安装的过程中，要不断总结过程中的产生的问题。在安装工作完成以后，要进行跟踪检查，保障使用的质量。

3.3人员水平

建筑电气安装工程的发展过程中，施工工作人员的实际专业水平也是影响施工质量的重要方面。施工工作人员的相关性专业水平和技能等是否能够符合标准对于施工工作人员来说是其能否顺利展开工作的重要影响因素。相关的施工工作人员如果不能针对电气安装的工序以及相关的技术等具备牢靠的知识，施工工作人员的实际工作人员热情出现不够高昂的情况，就可能会导致电气安装工程出现问题难以解决的问题，直接影响工程质量的发展。

4.建筑电气安装工程施工质量管理

4.1科学规划建筑电气安装施工，做好事前计划

建筑电气安装工程是个宏大的动态系统，必须做好前期规划，施工图纸不是永恒不变的参考依据。要根据具体项目的实际情况以及环境变化及时作出调整。一个好的工程质量是众多施工人员严格要求实现的。作为建筑电气安装工程师一定要及时发现图纸中的不足，及时更正。要根据项目工程的实际情况编制施工方案，施工方案的制定要结合项目，一方面符合国家电气安装工程的质量和要求标准，另一方面，要对项目里涉及到的工程设计、工程进度、人员规划、机具设备等做出统筹宏观安排，保证每件事有人做，每个人有事做。同时要考虑到人员的流动性等特征，对计划做到弹性编制，这样既可以保证工程的计划进度，也可以做到灵活调配。

4.2科学调试

调试过程在建筑电气安装工程中是重要的部分，其涉及到电路和防雷区等调试内容。首先，电路调试重要之的是故障人员需要做好对于配电箱以及线盒内压线等的相关性调试工作，特别是针对一些不同线路之间进行的连接以及转化的过程需要进行一些分类性的检查和测试。其次，金属防雷区域的调试。针对一些外墙的金属门窗以及看栏杆防护等都需要进行规范性调试，防止出现遗漏的现象。再次，运行设备调试。运行设备调试主要指的是对于电气安装过程中的一些可调性元件进行调试。最后，发电机自启动和市电切换以及双电源末端的切换调试。在整个调试的过程中，即便调试的方式较为简单，然而许多工作人员因为其简单的操作就出现忽视的心态，造成后期操作过程中出现协调问题，导致这样简单的调试操作也容易出现问题，严重影响整个建筑电气安装施工工程的质量发展，进而影响建筑工程的整体运行和发展。因此，工作人员需要正式任何一个调试项目，科学展开调试过程，促进建筑工程的可持续发展。

4.3工艺变更机制

电气安装是建筑电气资源分配与调度主要机构，利电气安全气操控平台实现了资源优化利用，解决传统电气安全模式存在的不足。由于区域电气安全需求量持续多，电气设备日常作业面临了更高的故障隐患，如何避免建筑电气事故造成的安全隐患，这是现代电气安装运行管理急需解决的问题。对电气安装工程中的每一道工序都要全程管理：①结合土建主体施工，抓好相应的现场施工工序质量，如预埋管的弯曲半径必须符合要求，管子的四周混凝土保护层一般不少于20mm；②严格控制各工序的进度，不能因盲目赶进度而将某一工序提前。

结论

综上所述，我们可以看出，随着建筑电气智能化的发展，电气安装工程在建筑施工中的地位至关重要。只有做到“质量第一、安全第一”，才能更好地推进工程的建设，也才能对各个项目真正的做到因项目制宜，做到动态控制，从而确保建筑电气安装工程的质量和效益达到最优化配置。

参考文献:

[1]汪娟.关于电力电气现场安装施工分析[J].石河子科技，2016（05）.

[2]雷福伟.电气安装中强电施工的质量控制[J].电子技术与软件工程，2014（01）.

[3]薛志彬.探析如何做好电气安装的质量控制[J].河北企业，2013（09）.

[4]王荣福.浅述电气安装中常见问题与改进措施[J].科技与企业，2012（07）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4af50190108f03bace5aa40b.html