# 用于治疗哮喘的雾化喷雾装置论文和设计-王伟

### 全文摘要

本实用新型公开了用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，包括瓶身、按钮、横管和喷头，所述瓶身的顶端插入有按钮，所述按钮与瓶身间隙配合，所述瓶身的外壁左侧底端固接有横管，所述横管与瓶身互为连通，所述横管的左侧固接有喷头，所述喷头与横管互为连通，所述按钮的外壁顶端固接套接有套环。该用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，通过按钮、横管、喷头、套环、支杆、竖杆、横板、圆盘、滑杆和压缩弹簧之间的配合，将横管和喷头插入患者口中，上牙床抵住横板，下牙床抵住横管，然后进行牙齿的咬合，能够较为快速的将药剂与患者之间相接触，代替了用手去压按钮的过程，使得上药的效率得到了提高，使患者的病痛时间降低。

### 主设计要求

1.用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，包括瓶身（1）、按钮（2）、横管（3）和喷头（4），所述瓶身（1）的顶端插入有按钮（2），所述按钮（2）与瓶身（1）间隙配合，所述瓶身（1）的外壁左侧底端固接有横管（3），所述横管（3）与瓶身（1）互为连通，所述横管（3）的左侧固接有喷头（4），所述喷头（4）与横管（3）互为连通，其特征在于：所述按钮（2）的外壁顶端固接套接有套环（5），所述套环（5）的外壁左侧固接有支杆（6），所述支杆（6）的左侧固接有竖杆（7），所述竖杆（7）的底端固接有横板（8），所述横管（3）的外壁底端左右两侧均插入有套筒（9），所述套筒（9）与横管（3）固定相连，所述套筒（9）的内部设有滑杆（10），所述滑杆（10）与套筒（9）间隙配合，所述滑杆（10）的顶端固接有圆盘（11），所述圆盘（11）与横板（8）固定相连，所述滑杆（10）的底端固接有第一垫片（12），所述第一垫片（12）的底端固接有压缩弹簧（13），所述压缩弹簧（13）的底端固接有第二垫片（14），所述第二垫片（14）与套筒（9）固定相连，所述套筒（9）的内壁左右两侧均开有滑槽（15），所述滑槽（15）的内部滑动卡接有滑块（16），所述滑块（16）与滑杆（10）固定相连。

### 设计方案

1.用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，包括瓶身（1）、按钮（2）、横管（3）和喷头（4），所述瓶身（1）的顶端插入有按钮（2），所述按钮（2）与瓶身（1）间隙配合，所述瓶身（1）的外壁左侧底端固接有横管（3），所述横管（3）与瓶身（1）互为连通，所述横管（3）的左侧固接有喷头（4），所述喷头（4）与横管（3）互为连通，其特征在于：所述按钮（2）的外壁顶端固接套接有套环（5），所述套环（5）的外壁左侧固接有支杆（6），所述支杆（6）的左侧固接有竖杆（7），所述竖杆（7）的底端固接有横板（8），所述横管（3）的外壁底端左右两侧均插入有套筒（9），所述套筒（9）与横管（3）固定相连，所述套筒（9）的内部设有滑杆（10），所述滑杆（10）与套筒（9）间隙配合，所述滑杆（10）的顶端固接有圆盘（11），所述圆盘（11）与横板（8）固定相连，所述滑杆（10）的底端固接有第一垫片（12），所述第一垫片（12）的底端固接有压缩弹簧（13），所述压缩弹簧（13）的底端固接有第二垫片（14），所述第二垫片（14）与套筒（9）固定相连，所述套筒（9）的内壁左右两侧均开有滑槽（15），所述滑槽（15）的内部滑动卡接有滑块（16），所述滑块（16）与滑杆（10）固定相连。

2.根据权利要求1所述的用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，其特征在于：所述横板（8）的上表面左右两侧和横管（3）的底端左右两侧均开有卡槽（20），所述卡槽（20）的内部卡接有卡块（21），所述卡块（21）的外侧固接有橡胶垫（22）。

3.根据权利要求1所述的用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，其特征在于：所述竖杆（7）的外壁上下两端均套接有圆环（17），所述圆环（17）的外壁右侧固接有凸块（23），所述凸块（23）的右侧固接有支块（18），所述支块（18）与瓶身（1）固定相连。

4.根据权利要求1所述的用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，其特征在于：所述按钮（2）的上表面固接有防滑垫（24）。

5.根据权利要求1所述的用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，其特征在于：所述竖杆（7）的顶端固接有圆球（25）。

6.根据权利要求1所述的用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，其特征在于：两个所述滑杆（10）的外壁顶端之间固接有横杆（19）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及治疗哮喘的雾化喷雾装置技术领域，具体为用于治疗哮喘的雾化喷雾装置。

背景技术

哮喘表现为发作性咳嗽、胸闷及呼吸困难，部分患者咳痰，多于发作趋于缓解时痰多，如无合并感染，常为白黏痰，质韧，有时呈米粒状或黏液柱状，发作时的严重程度和持续时间个体差异很大，轻者仅有胸部紧迫感，持续数分钟，重者极度呼吸困难，持续数周或更长时间，患有哮喘的患者大多数都会随身携带哮喘喷雾剂，而在现有的技术中，哮喘喷雾剂在使用过程中使用者下压按钮，使喷头喷出药剂进入呼吸道，来缓解哮喘症状，但是一旦患者哮喘患者哮喘发作时，手会出现抖动抖的现象，影响上药效率，在减少患者病痛的过程所需时长较长。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，包括瓶身、按钮、横管和喷头，所述瓶身的顶端插入有按钮，所述按钮与瓶身间隙配合，所述瓶身的外壁左侧底端固接有横管，所述横管与瓶身互为连通，所述横管的左侧固接有喷头，所述喷头与横管互为连通，所述按钮的外壁顶端固接套接有套环，所述套环的外壁左侧固接有支杆，所述支杆的左侧固接有竖杆，所述竖杆的底端固接有横板，所述横管的外壁底端左右两侧均插入有套筒，所述套筒与横管固定相连，所述套筒的内部设有滑杆，所述滑杆与套筒间隙配合，所述滑杆的顶端固接有圆盘，所述圆盘与横板固定相连，所述滑杆的底端固接有第一垫片，所述第一垫片的底端固接有压缩弹簧，所述压缩弹簧的底端固接有第二垫片，所述第二垫片与套筒固定相连，所述套筒的内壁左右两侧均开有滑槽，所述滑槽的内部滑动卡接有滑块，所述滑块与滑杆固定相连。

优选的，所述横板的上表面左右两侧和横管的底端左右两侧均开有卡槽，所述卡槽的内部卡接有卡块，所述卡块的外侧固接有橡胶垫。

优选的，所述竖杆的外壁上下两端均套接有圆环，所述圆环的外壁右侧固接有凸块，所述凸块的右侧固接有支块，所述支块与瓶身固定相连。

优选的，所述按钮的上表面固接有防滑垫。

优选的，所述竖杆的顶端固接有圆球。

优选的，两个所述滑杆的外壁顶端之间固接有横杆。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，在进行使用时，通过按钮、横管、喷头、套环、支杆、竖杆、横板、圆盘、滑杆和压缩弹簧之间的配合，当患者需要用哮喘喷剂来治疗哮喘时，将横管和喷头插入患者口中，上牙床抵住横板，下牙床抵住横管，然后进行牙齿的咬合，从而使横板向下移动，即按钮会向下移动，能够使药剂从喷头的左侧进入到患者的呼吸道，能够较为快速的将药剂与患者之间相接触，代替了用手去压按钮的过程，使得上药的效率得到了提高，使患者的病痛时间降低。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为图1套筒、滑杆个压缩弹簧的连接结构示意图；

图3为图1横管、卡块和橡胶垫的连接结构示意图。

图中：1、瓶身，2、按钮，3、横管，4、喷头，5、套环，6、支杆，7、竖杆，8、横板，9、套筒，10、滑杆，11、圆盘，12、第一垫片，13、压缩弹簧，14、第二垫片，15、滑槽，16、滑块，17、圆环，18、支块，19、横杆，20、卡槽，21、卡块，22、橡胶垫，23、凸块，24、防滑垫，25、圆球。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：用于治疗哮喘的雾化喷雾装置，包括瓶身1、按钮2、横管3和喷头4，瓶身1的顶端插入有按钮2，按钮2与瓶身1间隙配合，瓶身1的外壁左侧底端固接有横管3，横管3与瓶身1互为连通，横管3的左侧固接有喷头4，喷头4与横管3互为连通，按钮2的外壁顶端固接套接有套环5，套环5的外壁左侧固接有支杆6，支杆6的左侧固接有竖杆7，竖杆7的底端固接有横板8，横管3的外壁底端左右两侧均插入有套筒9，套筒9与横管3固定相连，套筒9的内部设有滑杆10，滑杆10与套筒9间隙配合，滑杆10的顶端固接有圆盘11，圆盘11与横板8固定相连，滑杆10的底端固接有第一垫片12，第一垫片12的底端固接有压缩弹簧13，压缩弹簧13的系数为4-8N\/CM，压缩弹簧13的底端固接有第二垫片14，第二垫片14与套筒9固定相连，套筒9的内壁左右两侧均开有滑槽15，滑槽15的内部滑动卡接有滑块16，滑块16与滑杆10固定相连，将喷头4和横管3的一部分插入自身的口腔中，上牙床抵住横板8，下牙床抵住横管3，然后进行牙齿的咬合，从而使横板8向下移动，横板8的向下移动可以使横板8顶端右侧的竖杆7向下移动，竖杆7向下移动可以使套环5向下移动，从而使按钮2会向下移动，能够使药剂从喷头4的左侧进入到患者的呼吸道，能够较为快速的将药剂与患者之间相接触，然后在松开牙齿咬合的作用力，滑杆10会受到压缩弹簧13的作用力，使滑杆10向上移动，滑杆10向上移动的过程滑块16可以在滑槽15的内部滑动，使滑杆10的移动更加的稳定，从而使横板8向上移动，横板8的向上移动即按钮2的向上移动，然后在咬合牙齿，如此反复可使喷头4向患者患者呼吸道的内部注入适量的药剂，横板8的上表面左右两侧和横管3的底端左右两侧均开有卡槽20，卡槽20的内部卡接有卡块21，卡块21的外侧固接有橡胶垫22，橡胶垫22为普通橡胶材质制成，常温下具有一定的韧性，橡胶垫22可以增加使用者牙齿的舒适程度，也可将卡块21与卡槽20之间相分离，将橡胶垫22卸下进行清洗，便于再次使用，竖杆7的外壁上下两端均套接有圆环17，竖杆7可以在圆环17的内部滑动，竖杆7与圆环17为间隙配合，圆环17的外壁右侧固接有凸块23，凸块23的右侧固接有支块18，支块18与瓶身1固定相连，按钮2的上表面固接有防滑垫24，防滑垫24为普通橡胶材质制成，常温下具有一定的韧性，竖杆7的顶端固接有圆球25，圆球25增加了竖杆7顶端的美观性，两个滑杆10的外壁顶端之间固接有横杆19，使滑杆10在上下滑动的的过程更加的稳定。

在使用于治疗哮喘的雾化喷雾装置时，使用者首先将喷头4和横管3的一部分插入自身的口腔中，上牙床抵住横板8，下牙床抵住横管3，然后进行牙齿的咬合，从而使横板8向下移动，横板8的向下移动可以使横板8顶端右侧的竖杆7向下移动，竖杆7向下移动可以使套环5向下移动，从而使按钮2会向下移动，能够使药剂从喷头4的左侧进入到患者的呼吸道，能够较为快速的将药剂与患者之间相接触，然后在松开牙齿咬合的作用力，滑杆10会受到压缩弹簧13的作用力，使滑杆10向上移动，滑杆10向上移动的过程滑块16可以在滑槽15的内部滑动，使滑杆10的移动更加的稳定，从而使横板8向上移动，横板8的向上移动即按钮2的向上移动，然后在咬合牙齿，如此反复可使喷头4向患者患者呼吸道的内部注入适量的药剂，橡胶垫22可以增加使用者牙齿的舒适程度，也可将卡块21与卡槽20之间相分离，将橡胶垫22卸下进行清洗，便于再次使用。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端” 、 “顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

在本实用新型中， 除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、 “连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019435.9

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209900336U

授权时间:20200107

主分类号:A61M11/00

专利分类号:A61M11/00

范畴分类:16A;

申请人:王伟

第一申请人:王伟

申请人地址:277400 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇卫生院

发明人:王伟

第一发明人:王伟

当前权利人:王伟

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4e05660d1470a8f3fffb5fb0.html