# BIM技术在水电暖工程上的应用

关键词：BIM技术；水电暖工程；应用

随着建筑市场技术的不断更新换代，BIM作为一种全新的理念，在建筑市场中逐步扮演着越来越重要的角色。BIM涉及到最初的规划、设计以及后期的施工、维护等一系列革新，是未来建筑信息化发展的必然趋势。在建设水电暖工程中应用建筑信息模型BIM技术，通过在施工阶段进行虚拟施工，促进施工进度，保证施工质量，对工程施工进行高效有利的控制，实现绿色施工。

一、建筑工程中水电暖通安装施工的原则

（一）安全性原则

水电暖通工程在安装施工的过程中，一定要坚持安全施工原则，水电暖通工程的安装施工主要出现的安全问题，主要表现在水电施工材料上，或者安装方面。因此，我们在水电暖通安装中一定要使用那些质量合格的施工材料，在水电暖通设计施工方案的过程中，要尽量降低水管弯道，水管弯道的接口处一定要处理好，水管管道要尽量出现漏水问题，电气设备质量好可以有效提高客户用电的稳定性与安全性。建筑工程在规划设计的时候，电路要科学合理的规划，在水电暖通安装施工中，一定要严格按照相关规范进行，进而保证正确接线电路接线，来保证电气设备能够正常的使用。

（二）经济适用的原则

在建筑工程施工建设的过程中，必须遵循经济适用原则，在保证建筑工程施工质量情况下，尽可能降低成本，在选择水电装置的时候，必须要符合建筑工程的施工要求，其实用性比较强，质量也达标。要确保给排水管道畅通，保证能够正常的用电，水电暖通设施耐久性一定要强，要保证水电暖通设施能够长久使用，尽量减少维修的次数，节省施工材料，与施工工作人员维护费用，进而有效降低成本。

（三）节能绿色环保原则

水电暖通在安装的过程中，使用先进科学的技术，达到节能绿色环保目的。给排水管道规格一定要适中，将节约用水当作原则，在配电设施上要选择那些冲击性比较强与效率高的配电变压设施，导线要选择电阻比较小，并长短适合的电线，尽量降低线路损耗，在公用区域照明系统我们可以用声控装置，在使用的时候，能够减少用电时间，此外，太阳能和风能等新型的能源被广泛应用，进而达到节能绿色环保目的。

二、水电暖安装施工技术

（一）能源技术

1.地下水

水电暖通空调要是可以合理科学的利用地下水可以在解决一些能源消耗问题，通常情况下，外界对地下水温度受的影响是非常小的，也就是说地下水的温度通常是比较稳定，我们可以利用地下水温具备恒定特征，结合暖通空调设计把地下水应用在水电暖通空调中，可以给暖通空调提高热能源。这时候我们多使用的节能技术就是水源热泵技术，简单的说就是利用河或者湖等里面的水，吸收水中的温度，在等到温度达到一定要求之后，再用节能环保技术。需要注意的是，我们在应用这项技术的时候，水质问题是首先要考虑的，也就是说水质必须要达标才可以使用这项节能环保技术，不然就没有办法应用。

2.自然风

在输电暖通空调安装中供冷作用也是无法忽视的，一般来说，大部分供冷采用的方法主要有两种，直接供冷与通风续冷。暖通空调在进行设计时，自然风能源的优势很明显，其不单单可以尽可能节约能源，还可以大大降低对周围环境造成的污染，非常值得在有条件的情况下推广使用。

（二）冷热水分区集中供热水器系统

在建筑水系统的建设过程中，热水建设方面比较麻烦，为了更好的保证在进行热水的分配方面将冷热水之间进行平衡控制，采用冷热水分区集中供热水器的系统进行控制。这样的控制方式可以合理的分布冷热水之间的交替，与此同时还需要根据水资源管道的质量以及保温性进行判断。注意水泵的管网在压力分布上的使用情况，以及在实际生活中对于水资源消费的与水资源使用的系统进行合理分布，这样就可以降低人们在正常使用下的施工成本，减少对生活的影响。

（三）变水量与变风量的技术

变水量与变风量的技术在暖通空调中的应用也可以大大降低能源的消耗，并且这两个节能技术可以节省大约一半以上的能源，因此这两种节能环保技术被大力推广使用。这两项节能环保技术的应用可以大大水电暖通空调的性能，使得人们工作生活的环境更加舒适。一般情况下，不同环境的参数组合可以得到相同舒适性的效果，然而，热湿环境不同的参数组合水电暖通空调所消耗的能源也不一样。比如：在冬天寒冷的季节，若使用传统空调的方法，将整个房屋室内的稳定加热，用空气来实现人体和环境热湿的交换，那么室内的温度就需要高一些才行，这时候，维护结构热损失与加热新风热损失往往都会很大。若结合热湿环境进行研究，进而改变传统空调技术，辐射热增加，这时候我们所需空气温度就会明显下降，一般在12~14℃左右，应用传统方法一般在18~20℃左右，这样下来其节能效果就非常明显。

（四）蓄冷技术

目前我国有一种现象普遍存在，在用电的高峰期，电量往往不足，在这个时候用电需求量常常会超过电能源供应量，但是，用电高峰期过后，电能源供应就会出现剩余，电能源需求与供应常常不平衡。这时候我们可以应用蓄冷技术来调节，蓄冷技术可以有效避免能源浪费，蓄冷技术主要讲的是释放自身储存能量调节房屋室内的温度，使得室内温度达到人体最佳舒适度。所以，蓄冷技术的应用不单单可以有效解决用电高峰问题，并且也可以节省能源消耗，进而降低成本，尽量实现经济利益最大化。

三、BIM技术在水电暖工程中的应用

BIM技术涉及到建筑水电暖工程建设全生命周期的过程中，其中包括：工程规划、工程设计、工程施工以及工程后期的运营维护。其中在不同阶段具有不同的具体应用：（1）工程规划阶段；（2）工程设计阶段；（3）工程施工阶段：包括场地的使用规划，施工系统设计，数字化加工以及三维控制和规划；（4）工程运营阶段：包括工程的维护计划，进行建筑系统分析，以及资产、空间的管理与追踪，同时涉及到防灾减灾等的计划。上述不同阶段过程中，从规划阶段到设计阶段，需要进行设计评审。设计与施工阶段之间通过3D协调，来实现设计施工一体化。通过施工阶段记录模型，从而保障后期的运营维护。整理体系，全阶段共同协作，从而实现BIM技术贯穿建筑工程全生命周期的作用。建筑工程的信息量巨大，种类繁多，并且来源广泛，涉及不同专业以及同一专业内的不同领域。此时BIM技术充分发挥其高效、保质的作用。BIM技术在工程施工阶段的具体过程中具有不同的实际应用，其中大致包括如下7项：①对工程进度进行模拟；②施工方案进行全过程建模；③对比优选选择一个最佳施工方案；④演示具体的施工方案；⑤深化模型碰撞检查：通过应用Revit，Navisworks协调3D问题；⑥对工程量进行统计；⑦控制造价：应用BIM5D、广联达结合施工的工程进度，全面实现5D施工管理。

总之，BIM正在逐步引领工程建设的蓬勃发展，尤其是在工程施工阶段。BIM在现今占有举足轻重的地位，在未来必将会对建筑行业提供更多的理论及技术支持。在建筑水电暖工程中，合理运用BIM技术，能够显著提升安装施工效率，降低施工成本，提升施工质量，值得推广应用。

参考文献：

[1]张红强.水电暖施工技术中常见问题及处理方式[J].建材与装饰,2018(14)

[2]张名义,王志远.建筑工程水电暖通安装施工技术探讨[J].建材与装饰,2018(07)

[3]盛宝柱,沈山松.新常态下BIM技术在建筑业中的应用研究[J].徐州工程学院学报(社会科学版),2018,33(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/550a0a6d36a0de6314205997.html