# 一种腰部疼痛舒缓器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型属于保健器材技术领域，尤其是一种腰部疼痛舒缓器，包括承重板，承重板的下表面固定连接有支撑腿，两个支撑腿的表面均固定连接有平衡杆，承重板的表面铰接有背板，承重板的下表面固定连接有功能板，背板的下表面固定连接有活动板，活动板的下端固定连接有限位板。该腰部疼痛舒缓器，在实际使用过程中，可以给多个加热管通电，加热管使按摩袋和背板之间的传热油受热并将热量通过按摩袋传递给使用者背部，从而使使用者背部升温，促进血液循环，由于传热油导热性能极好，传热油各个部位温差不大，同时数显温度计的探头实时监控传热油的温度并显示在数显温度计上，当传热油达到需要温度后给加热管断电。

### 主设计要求

1.一种腰部疼痛舒缓器，包括承重板(1)，其特征在于：所述承重板(1)的下表面固定连接有支撑腿(2)，两个所述支撑腿(2)的表面均固定连接有平衡杆(3)，所述承重板(1)的表面铰接有背板(4)，所述承重板(1)的下表面固定连接有功能板(5)，所述背板(4)的下表面固定连接有活动板(6)，所述活动板(6)的下端固定连接有限位板(7)，所述功能板(5)的上表面开设有活动口，所述活动口的内壁贯穿并延伸至功能板(5)下表面，所述活动口的内壁与活动板(6)表面滑动插接；所述功能板(5)的上表面开设有第一密封槽，所述第一密封槽的内壁与活动口内壁固定连通，所述第一密封槽的内壁固定连接有第一密封条(8)，所述第一密封条(8)的表面与活动板(6)表面滑动连接，所述功能板(5)的上表面分别固定连接有第一夹板(9)和第二夹板(10)，所述第一夹板(9)的表面与第二夹板(10)表面均与背板(4)表面滑动连接，所述背板(4)的下表面开设有第二密封槽，两个所述第二密封槽的内壁均固定连接有第二密封条(11)，其中一个所述第二密封条(11)的表面与第一夹板(9)表面滑动连接，另一个所述第二密封条(11)的表面与第二夹板(10)表面滑动连接；所述背板(4)的上表面分别开设有功能口和加热槽，多个所述加热槽的内壁均固定连接有加热管(12)，多个所述功能口的内壁均贯穿并延伸至背板(4)下表面，所述功能口的内壁滑动插接有第一按摩筒(13)，所述第一按摩筒(13)的内壁滑动插接有第二按摩筒(14)，所述功能口的内壁与第一按摩筒(13)内壁均固定连接有限位块(15)，多个所述第二按摩筒(14)的上表面均固定连接有按摩块(16)，所述背板(4)的上表面固定连接有按摩袋(17)，多个所述功能口与多个加热槽均位于按摩袋(17)内部。

### 设计方案

1.一种腰部疼痛舒缓器，包括承重板(1)，其特征在于：所述承重板(1)的下表面固定连接有支撑腿(2)，两个所述支撑腿(2)的表面均固定连接有平衡杆(3)，所述承重板(1)的表面铰接有背板(4)，所述承重板(1)的下表面固定连接有功能板(5)，所述背板(4)的下表面固定连接有活动板(6)，所述活动板(6)的下端固定连接有限位板(7)，所述功能板(5)的上表面开设有活动口，所述活动口的内壁贯穿并延伸至功能板(5)下表面，所述活动口的内壁与活动板(6)表面滑动插接；

所述功能板(5)的上表面开设有第一密封槽，所述第一密封槽的内壁与活动口内壁固定连通，所述第一密封槽的内壁固定连接有第一密封条(8)，所述第一密封条(8)的表面与活动板(6)表面滑动连接，所述功能板(5)的上表面分别固定连接有第一夹板(9)和第二夹板(10)，所述第一夹板(9)的表面与第二夹板(10)表面均与背板(4)表面滑动连接，所述背板(4)的下表面开设有第二密封槽，两个所述第二密封槽的内壁均固定连接有第二密封条(11)，其中一个所述第二密封条(11)的表面与第一夹板(9)表面滑动连接，另一个所述第二密封条(11)的表面与第二夹板(10)表面滑动连接；

所述背板(4)的上表面分别开设有功能口和加热槽，多个所述加热槽的内壁均固定连接有加热管(12)，多个所述功能口的内壁均贯穿并延伸至背板(4)下表面，所述功能口的内壁滑动插接有第一按摩筒(13)，所述第一按摩筒(13)的内壁滑动插接有第二按摩筒(14)，所述功能口的内壁与第一按摩筒(13)内壁均固定连接有限位块(15)，多个所述第二按摩筒(14)的上表面均固定连接有按摩块(16)，所述背板(4)的上表面固定连接有按摩袋(17)，多个所述功能口与多个加热槽均位于按摩袋(17)内部。

2.根据权利要求1所述的一种腰部疼痛舒缓器，其特征在于：两个所述支撑腿(2)的表面均固定连接有限位杆(18)，所述限位杆(18)的表面固定套接有接触筒(19)，所述接触筒(19)的制作材料包括发泡树脂。

3.根据权利要求1所述的一种腰部疼痛舒缓器，其特征在于：所述背板(4)的表面固定连接有持握杆(20)，两个所述持握杆(20)的表面均呈L形状。

4.根据权利要求3所述的一种腰部疼痛舒缓器，其特征在于：两个所述持握杆(20)的表面均固定套接有防滑筒(21)，所述防滑筒(21)的制作材料包括天然橡胶。

5.根据权利要求1所述的一种腰部疼痛舒缓器，其特征在于：所述加热管(12)的型号包括KEW-K63UXT，所述按摩块(16)和按摩袋(17)的制作材料均包括硅橡胶。

6.根据权利要求1所述的一种腰部疼痛舒缓器，其特征在于：所述按摩袋(17)表面与背板(4)上表面之间形成的腔体中设置有传热油，所述功能板(5)的上表面、背板(4)下表面、第一夹板(9)表面、第二夹板(10)表面与活动板(6)表面之间形成的腔体中设置有液压油。

7.根据权利要求1所述的一种腰部疼痛舒缓器，其特征在于：所述第一夹板(9)的表面固定连接有数显温度计(22)，所述数显温度计(22)的探头与背板(4)上表面固定连接，所述数显温度计(22)的探头位于按摩袋(17)内部，所述数显温度计(22)与数显温度计(22)的探头电性连接，所述数显温度计(22)的型号包括TA358。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及保健器材技术领域，更具体地说，它涉及一种腰部疼痛舒缓器。

背景技术

大部分的腰部疼痛是由于肌肉挛缩，外伤或脊柱变形造成的。腰部疼痛不仅存在于脑力劳动者中，也广泛地存在于体力劳动者中，是临床中最常见的症状。

随着社会节奏的加快，工作压力的增加，人们生活水平和生活工作环境的改善，腰背部疼痛的发病率正以惊人的速度增长，这可能与人们伏案工作时间延长，活动减少以及肥胖等因素有关。腰部疼痛多为间歇式疼痛，身体状态好的时候不易发作，疲劳后易发。而腰部疼痛很多时候难以治愈且易反复发作，由于现代人工作、生活节奏极快，难以持续在医院进行正规治疗。目前市面上出售的腰部疼痛舒缓装置大部分体积较小，是热敷加振动式的。虽然对促进血液循环有一定的帮助，但无法帮助使用者对脊柱进行矫正、拉伸。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种腰部疼痛舒缓器，其具有缓解腰部疼痛、拉伸脊柱和提高使用者背部局部温度并实时监控具体温度的特点。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

一种腰部疼痛舒缓器，包括承重板，所述承重板的下表面固定连接有支撑腿，两个所述支撑腿的表面均固定连接有平衡杆，所述承重板的表面铰接有背板，所述承重板的下表面固定连接有功能板，所述背板的下表面固定连接有活动板，所述活动板的下端固定连接有限位板，所述功能板的上表面开设有活动口，所述活动口的内壁贯穿并延伸至功能板下表面，所述活动口的内壁与活动板表面滑动插接。

所述功能板的上表面开设有第一密封槽，所述第一密封槽的内壁与活动口内壁固定连通，所述第一密封槽的内壁固定连接有第一密封条，所述第一密封条的表面与活动板表面滑动连接，所述功能板的上表面分别固定连接有第一夹板和第二夹板，所述第一夹板的表面与第二夹板表面均与背板表面滑动连接，所述背板的下表面开设有第二密封槽，两个所述第二密封槽的内壁均固定连接有第二密封条，其中一个所述第二密封条的表面与第一夹板表面滑动连接，另一个所述第二密封条的表面与第二夹板表面滑动连接。

所述背板的上表面分别开设有功能口和加热槽，多个所述加热槽的内壁均固定连接有加热管，多个所述功能口的内壁均贯穿并延伸至背板下表面，所述功能口的内壁滑动插接有第一按摩筒，所述第一按摩筒的内壁滑动插接有第二按摩筒，所述功能口的内壁与第一按摩筒内壁均固定连接有限位块，多个所述第二按摩筒的上表面均固定连接有按摩块，所述背板的上表面固定连接有按摩袋，多个所述功能口与多个加热槽均位于按摩袋内部。

进一步地，两个所述支撑腿的表面均固定连接有限位杆，所述限位杆的表面固定套接有接触筒，所述接触筒的制作材料包括发泡树脂。

进一步地，所述背板的表面固定连接有持握杆，两个所述持握杆的表面均呈L形状。

进一步地，两个所述持握杆的表面均固定套接有防滑筒，所述防滑筒的制作材料包括天然橡胶。

进一步地，所述加热管的型号包括KEW-K63UXT，所述按摩块和按摩袋的制作材料均包括硅橡胶。

进一步地，所述按摩袋表面与背板上表面之间形成的腔体中设置有传热油，所述功能板的上表面、背板下表面、第一夹板表面、第二夹板表面与活动板表面之间形成的腔体中设置有液压油。

进一步地，所述第一夹板的表面固定连接有数显温度计，所述数显温度计的探头与背板上表面固定连接，所述数显温度计的探头位于按摩袋内部，所述数显温度计与数显温度计的探头电性连接，所述数显温度计的型号包括TA358。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

通过设置承重板，承重板的下表面固定连接有支撑腿，从而使本装置具有缓解腰部疼痛、拉伸脊柱的效果，在实际使用过程中，使用者坐在承重板上，双脚勾住接触筒，两手握住防滑筒，背部靠在背板上，全身放松自然平躺，使背板逐步与水平面平行，在背板运动过程中，功能板、活动板、背板、第一夹板和第二夹板之间的腔体空间逐渐减小，内部液压油使多个第一按摩筒沿着功能口内壁向上运动，使多个第二按摩筒沿着第一按摩筒内壁向上运动，从而使多个按摩块向上运动，顶起使用者背部，使使用者背部脊柱呈自然弯曲形状并受到拉伸，缓解腰部疼痛，使用者平躺一段时间后腰部用力，缓缓坐起，从而使背板靠近手部的一端向上运动，同上述传动关系，功能板、活动板、背板、第一夹板和第二夹板之间的腔体空间逐渐增大，多个第二按摩筒收入第一按摩筒内部，多个第一按摩筒收入功能口内部，按摩袋柔软舒适托住使用者背部，使用者坐一会后再躺下，往复运动可以有效拉伸脊柱、活动腰部肌肉、促进腰部血液循环，从而使本装置具有缓解腰部疼痛、拉伸脊柱的效果。

2、通过设置加热槽，多个加热槽的内壁均固定连接有加热管，从而使本装置具有提高使用者背部局部温度并实时监控具体温度的效果，在实际使用过程中，可以给多个加热管通电，加热管使按摩袋和背板之间的传热油受热并将热量通过按摩袋传递给使用者背部，从而使使用者背部升温，促进血液循环，由于传热油导热性能极好，传热油各个部位温差不大，同时数显温度计的探头实时监控传热油的温度并显示在数显温度计上，当传热油达到需要温度后给加热管断电，从而使本装置具有提高使用者背部局部温度并实时监控具体温度的效果。

附图说明

图1为用于一种腰部疼痛舒缓器的结构示意图；

图2为用于一种腰部疼痛舒缓器的背板结构右视图；

图3为用于一种腰部疼痛舒缓器的承重板结构左视图；

图4为用于一种腰部疼痛舒缓器的背板结构俯视图；

图5为用于一种腰部疼痛舒缓器的持握杆结构立体图；

图6为用于一种腰部疼痛舒缓器的背板趋于水平时第一按摩筒结构剖视图；

图7为用于一种腰部疼痛舒缓器的背板趋于垂直时第一按摩筒结构剖视图。

图中：1、承重板；2、支撑腿；3、平衡杆；4、背板；5、功能板；6、活动板；7、限位板；8、第一密封条；9、第一夹板；10、第二夹板；11、第二密封条；12、加热管；13、第一按摩筒；14、第二按摩筒；15、限位块；16、按摩块；17、按摩袋；18、限位杆；19、接触筒；20、持握杆；21、防滑筒；22、数显温度计。

具体实施方式

实施例：

以下结合附图1-7对本实用新型作进一步详细说明。

一种腰部疼痛舒缓器，如图1、图3、图5所示，包括承重板1，承重板1的下表面固定连接有支撑腿2，两个支撑腿2的表面均固定连接有限位杆18，限位杆18的表面固定套接有接触筒19，接触筒19的制作材料包括发泡树脂；两个支撑腿2的表面均固定连接有平衡杆3，承重板1的表面铰接有背板4，背板4的表面固定连接有持握杆20，两个持握杆20的表面均呈L形状；两个持握杆20的表面均固定套接有防滑筒21，防滑筒21的制作材料包括天然橡胶；

如图1所示，承重板1的下表面固定连接有功能板5，背板4的下表面固定连接有活动板6，活动板6的下端固定连接有限位板7，功能板5的上表面开设有活动口，活动口的内壁贯穿并延伸至功能板5下表面，活动口的内壁与活动板6表面滑动插接；

如图1-2所示，功能板5的上表面开设有第一密封槽，第一密封槽的内壁与活动口内壁固定连通，第一密封槽的内壁固定连接有第一密封条8，第一密封条8的表面与活动板6表面滑动连接，功能板5的上表面分别固定连接有第一夹板9和第二夹板10，第一夹板9的表面与第二夹板10表面均与背板4表面滑动连接，背板4的下表面开设有第二密封槽，两个第二密封槽的内壁均固定连接有第二密封条11，其中一个第二密封条11的表面与第一夹板9表面滑动连接，另一个第二密封条11的表面与第二夹板10表面滑动连接；

如图4、图6-7所示，背板4的上表面分别开设有功能口和加热槽，多个加热槽的内壁均固定连接有加热管12，加热管12的型号包括KEW-K63UXT，按摩块16和按摩袋17的制作材料均包括硅橡胶；多个功能口的内壁均贯穿并延伸至背板4下表面，功能口的内壁滑动插接有第一按摩筒13，第一按摩筒13的内壁滑动插接有第二按摩筒14，功能口的内壁与第一按摩筒13内壁均固定连接有限位块15，多个第二按摩筒14的上表面均固定连接有按摩块16，背板4的上表面固定连接有按摩袋17，多个功能口与多个加热槽均位于按摩袋17内部，按摩袋17表面与背板4上表面之间形成的腔体中设置有传热油，功能板5的上表面、背板4下表面、第一夹板9表面、第二夹板10表面与活动板6表面之间形成的腔体中设置有液压油；第一夹板9的表面固定连接有数显温度计22，数显温度计22的探头与背板4上表面固定连接，数显温度计22的探头位于按摩袋17内部，数显温度计22与数显温度计22的探头电性连接，数显温度计22的型号包括TA358；

通过设置承重板1，承重板1的下表面固定连接有支撑腿2，从而使本装置具有缓解腰部疼痛、拉伸脊柱的效果，在实际使用过程中，使用者坐在承重板1上，双脚勾住接触筒19，两手握住防滑筒21，背部靠在背板4上，全身放松自然平躺，使背板4逐步与水平面平行，在背板4运动过程中，功能板5、活动板6、背板4、第一夹板9和第二夹板10之间的腔体空间逐渐减小，内部液压油使多个第一按摩筒13沿着功能口内壁向上运动，使多个第二按摩筒14沿着第一按摩筒13内壁向上运动，从而使多个按摩块16向上运动，顶起使用者背部，使使用者背部脊柱呈自然弯曲形状并受到拉伸，缓解腰部疼痛，使用者平躺一段时间后腰部用力，缓缓坐起，从而使背板4靠近手部的一端向上运动，同上述传动关系，功能板5、活动板6、背板4、第一夹板9和第二夹板10之间的腔体空间逐渐增大，多个第二按摩筒14收入第一按摩筒13内部，多个第一按摩筒13收入功能口内部，按摩袋17柔软舒适托住使用者背部，使用者坐一会后再躺下，往复运动可以有效拉伸脊柱、活动腰部肌肉、促进腰部血液循环，从而使本装置具有缓解腰部疼痛、拉伸脊柱的效果；

通过设置加热槽，多个加热槽的内壁均固定连接有加热管12，从而使本装置具有提高使用者背部局部温度并实时监控具体温度的效果，在实际使用过程中，可以给多个加热管12通电，加热管12使按摩袋17和背板4之间的传热油受热并将热量通过按摩袋17传递给使用者背部，从而使使用者背部升温，促进血液循环，由于传热油导热性能极好，传热油各个部位温差不大，同时数显温度计22的探头实时监控传热油的温度并显示在数显温度计22上，当传热油达到需要温度后给加热管断电，从而使本装置具有提高使用者背部局部温度并实时监控具体温度的效果。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289028.X

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209751323U

授权时间:20191210

主分类号:A61F5/042

专利分类号:A61F5/042;A61H15/02;A61H7/00;A61F7/00;A63B23/02

范畴分类:申请人:常州市第二人民医院

第一申请人:常州市第二人民医院

申请人地址:213000 江苏省常州市兴隆巷29号

发明人:李冬梅;张波;张镅

第一发明人:李冬梅

当前权利人:常州市第二人民医院

代理人:任毅

代理机构:11340

代理机构编号:北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/567fc8b0a587b48ec266428d.html