# RP-HPLC法测定碳酸饮料中富马酸二甲酯含量

### 论文摘要

建立RP-HPLC法测定碳酸饮料中富马酸二甲酯含量的方法。采用Thermo HypersiL GOLD aQ-C18色谱柱（250mm×4.6mm,5.0μm）,以甲醇-缓冲溶液（55+45）为流动相进行洗脱,流速1.0mL/min,柱温25℃,检测波长220nm。结果表明:富马酸二甲酯线性范围为0～39.6μg/m L（r=0.9999）;平均回收率（n=9）为99.85%（加标浓度0.20、0.40和0.60g/kg）;检出限为3.08μg/kg;供试品溶液在24h内稳定,RSD（n=6）为0.91%;方法耐用性好,在不同柱温（±1℃）条件下,RSD（n=3）为0.87%,不同流速（±0.1mL/min）条件下,RSD（n=3）为0.79%。20批试样中富马酸二甲酯的含量为0.0569～0.1254g/kg。本法经方法学验证,适用于富马酸二甲酯的质量控制。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 材料与试剂

- 1.2 仪器与设备

- 2 结果与分析

- 2.1 色谱分离系统的确定

- 2.1.1 对照品储备液的制备

- 2.1.2 供试品溶液的制备

- 2.1.3 色谱条件和系统适应性试验

- 2.1.4 方法专属性试验

- 2.2 分析方法验证

- 2.2.1 线性关系、检出限和定量限考察

- 2.2.2 精密度考察

- 2.2.3 方法重复性考察

- 2.2.4 溶液稳定性考察

- 2.2.5 耐用性考察

- 2.2.6 回收率考察

- 3 讨论

- 3.1 检测波长和流动相的选择

- 3.2 提取方式的选择

- 3.3 样品含量测定

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘明容

关键词: 碳酸饮料,富马酸二甲酯,反相高效液相色谱

来源: 饮料工业 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,轻工业手工业

单位: 乐山市食品药品检验检测中心

分类号: O657.72;TS275.3

页码: 53-56

总页数: 4

文件大小: 212K

下载量: 39

### 相关论文文献

- [1].气相色谱法测定化妆品中富马酸二甲酯[J]. 中国卫生检验杂志 2012(10)

- [2].家具中富马酸二甲酯的初步研究[J]. 家具 2010(03)

- [3].水果类食品中富马酸二甲酯残留量的测定[J]. 品牌与标准化 2010(14)

- [4].(欧盟)含“富马酸二甲酯”产品将禁止进口[J]. 纺织装饰科技 2010(03)

- [5].欧盟通过禁用富马酸二甲酯草案[J]. 生命科学仪器 2009(03)

- [6].解读欧盟指令:禁止含富马酸二甲酯的产品投放市场[J]. 西部皮革 2009(12)

- [7].高效液相色谱法测定食品中的富马酸二甲酯的研究[J]. 上海农业学报 2009(03)

- [8].原料乳及乳制品中富马酸二甲酯的测定[J]. 中国乳品工业 2016(04)

- [9].富马酸二甲酯[J]. 中国药物化学杂志 2013(05)

- [10].欧盟限制富马酸二甲酯(DMF)禁令生效[J]. 福建质量技术监督 2009(07)

- [11].一种快速测定糕点中富马酸二甲酯的气相色谱质谱法[J]. 现代预防医学 2017(21)

- [12].三重四极杆串接气相色谱质谱联用仪快速测定饼干中的富马酸二甲酯[J]. 中国食品 2013(02)

- [13].鞋类产品中富马酸二甲酯检测研究现状[J]. 西部皮革 2019(05)

- [14].食品中富马酸二甲酯检测方法的研究[J]. 现代食品 2018(02)

- [15].富马酸二甲酯[J]. 质量探索 2013(Z1)

- [16].高效液相色谱法测定糕点中富马酸二甲酯的含量[J]. 轻工科技 2018(12)

- [17].气相色谱法测定食品中富马酸二甲酯[J]. 理化检验(化学分册) 2012(10)

- [18].欧盟将富马酸二甲酯DMF禁令的有效期延长一年[J]. 广东饲料 2010(03)

- [19].正交试验法优化富马酸二甲酯的合成条件[J]. 江西化工 2019(02)

- [20].富马酸二甲酯的合成研究[J]. 江西化工 2019(04)

- [21].富马酸二甲酯开发前景广阔[J]. 农村新技术 2010(10)

- [22].欧盟决定2009/251/EC与富马酸二甲酯[J]. 纺织导报 2009(11)

- [23].富马酸二甲酯可显著降低多发性硬化症复发率[J]. 药学进展 2011(11)

- [24].α-溴代富马酸二甲酯的合成[J]. 茂名学院学报 2009(03)

- [25].α-溴代富马酸二甲酯的合成研究[J]. 食品科技 2009(09)

- [26].快速测定皮革制品染色涂层中的富马酸二甲酯[J]. 印染 2018(15)

- [27].富马酸二甲酯对贮藏期间毛叶枣品质的影响[J]. 食品工业科技 2011(05)

- [28].纺织品中富马酸二甲酯测定的不确定度研究[J]. 化工管理 2018(12)

- [29].GC-MS法测定高脂食品中富马酸二甲酯[J]. 广东化工 2015(05)

- [30].气相色谱-质谱联用法测定干燥剂中富马酸二甲酯的含量[J]. 分析试验室 2010(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/57873e4a80345bf15788994c.html