# 建筑工程施工中节能技术的应用王敏

杭州金茂装璜工程有限公司杭州311106

摘要：随着社会的发展，节能减排成为各行业建设生产的共识。而建筑工程要做到节能减排，就要发展节能施工技术。因此，研究建筑工程施工中节能技术的应用具有重要意义。本文首先对建筑工程施工中应用节能技术的意义以及原则进行了概述，详细探讨了建筑工程施工中节能技术的应用，旨在推动我国建筑行业长远的发展。

关键词：建筑工程；节能施工技术；应用

随着人们对于各类资源、能源的无限制利用，全世界范围都正在面临严重的资源危机，我国也不例外。目前，我国很多施工单位还没有意识到资源危机的严峻性，在建筑工程施工中仍然过度追求经济效益，而不重视对环境的保护。这样下去，建筑工程施工的高污染、高耗能现象就无法得到切实改善，长此以往，我国建筑工程发展会受到严重影响。因此，施工单位应认识到节能技术的重要意义并将其合理用于具体施工中。

1建筑工程施工中应用节能技术的意义

1.1节能技术的应用有利于建筑工程的施工成本的降低

在建筑工程施工中应用节能技术可以最大程度上的利用传统的建筑材料，如钢筋、水泥混凝土等，防止了资源的重复浪费。此外在施工中还尽可能的利用清洁、可再生的能源和新型的建筑施工材料，如风能、太阳能等、加气硷砌块等。一方面提高了传统建筑材料的利用率，另一方面通过新能源和新材料的运用又减少了对传统建筑资源的使用，进而有效的节省了建筑工程的施工成本。

1.2节能技术的应用有利于提升建筑工程的施工技术

建筑工程是一项综合性和复杂性的工程，其牵涉知识面广，涉及的工程技术种类多样，为此要全面的实现建筑工程施工技术的节能，就必须在施工的每一个阶段、每一个项目、每一道工序中做好技术的创新。充分发挥节能技术的优势，做好施工材料和施工技术的紧密结合，并根据工程的需要对施工技术和施工材料进行改进，进而有效的提升建筑工程的施工科技含量，提升施工单位的市场竞争力。

1.3节能减排的运用能够提升建筑物的适宜居住程度

建筑物技能技术主要包含四个大的方面，即建筑物屋顶节能技术、建筑物外墙节能技术、地面节能技术、建筑物门窗节能技术。这些技术是建筑工程施工的重要组成部分，在实际施工中运用节能技术不仅可以有效的降低能耗还能提高建筑物的适宜程度，如在建筑中应用镀膜玻璃可以调节冬夏的日光照射，给人以舒适的感觉。

2加强房屋建筑节能的原则

2.1因地制宜

在进行建筑设计的过程中，应该根据城市的气候特征做出相应的设计风格，因为建筑所处的气候环境不同，对于节能的需求也不相同。室外的环境对于室内环境有很大的影响，建筑处于城市大环境中，需要和城市的气候环境相适宜。所以不能照搬照抄其他建筑的设计模式，应该因地制宜，具体情况具体分析，提高建筑的施工质量，达到节能的目的。

2.2节能的同时加强绿化

对建筑的节能设计不仅在于建筑的本身，与建筑的外在环境也有很大的关系，比如说建筑物之间的空地对于建筑的节能有很大的关系。在对建筑进行节能设计的同时还应该充分的重视绿化设计，在建筑物之间的空地，应该大力的营造绿化的环境氛围，增加树木和地面植被的面积。绿化面积的增大，不仅可以净化空气，同时还可以吸收大量的热量，为建筑的节能做出贡献。

2.3保温与隔热并重

在建筑节能设计中，保温和隔热是建筑最主要的功能，也是建筑设计时的主要指标。对保温和隔热功能有重要影响的应该是建筑的外墙和屋顶，所以这两个部位的施工质量对于建筑这两方面的性能有直接的影响。在对建筑外墙施工中，要将厚实的材料和轻质材料混合使用，保证外墙不渗水，内部不发霉，在保温的同时节能。对于外墙的饰面要使用颜色浅的材料，加强隔热效果。

3节能技术在建筑工程施工中运用

3.1建筑节能技术在建筑结构维护方面的运用

从建筑工程建设整体上对于建筑技术以及建筑材料的应用而言，建筑墙体对于建筑材料的应用可谓是作为广泛，墙体建设用来保护墙体结构的保护性支撑装置多，而且装置的施工面积以及用料极多，是对于建筑节能技术中的节能材料应用较多的一个部位。建筑工程的建筑墙体中应用建筑节能技术，关系着建筑整体的能耗状况，通过使用节能技术能够快速全面地达到对于墙体的内保温以及外保温。墙体的内保温通过使用内部节能保温材料可以使建筑免受雨水的侵袭，而外保温通过在墙体外加节能型的保温材料则可以减少太阳辐射的影响，使建筑达到夏季隔热、冬季保温的效果。而且，建筑节能技术的应用，还可以使建筑墙体减少对于实体砖的使用比例，从而增强了墙体对于外来冲击的抵抗力。

3.2节能采光

在建筑工程的具体施工中，一般都是利用自然光线来进行采光，一般来说，采光技术可以分为直接采光与间接采光。传统的建筑工程施工，一般都是选用侧面采光的形式，具有较强的局限性。而节能采光技术具有极强的先进性，节能采光技术可以对自然光线进行较为合理的间接利用。这样，节能采光技术就可以在更大的范围内为建筑物及具体用户提供自然光线。如此一来，节能采光技术所提供的大量自然光线可以保证光线的具体质量及用户的个人舒适度，对于建筑物在白天的供热能源消耗起到了较强的节约作用，实现了建筑工程施工在采光环节的深化发展。

4结束语

综上所述，研究建筑工程施工中节能技术的应用对建筑行业长远的发展具有重要的作用，因此要进一步加强建筑工程施工中节能技术的应用，这样才能促使建筑行业的快速发展。

参考文献：

[1]张雪峰.建筑工程施工中节能技术的应用[J].工程技术研究，2017(03):58-59.

[2]郑国伟.房屋建筑施工中节能技术的应用[J].工程技术研究，2017(03):64+73.

[3]曹博敬.工民建筑工程中节能施工技术的应用[J].黑龙江科学，2014，5(04):42.

[4]梁四年.建筑工程施工中节能技术的应用研究[J].门窗，2013(08):147+151.

[5]陈淑青.绿色节能技术在建筑工程施工中应用分析[J].建材与装饰，2016(06):15-16.

[6]薄良辰.房屋建筑工程施工中“节能技术”的应用[J].科技资讯，2016，14(06):38-39.

[7]周开幸.房屋建筑工程施工中“节能技术”的应用[J].建材与装饰，2016(30):28-29.

[8]王丽红.试述节能环保技术在建筑施工中的应用[J].门窗，2014(12):68-69.

[9]周保府.房屋建筑工程施工中的节能技术分析[J].门窗，2015(09):55.

[10]任章奇.建筑工程的节能施工技术研究[J].四川建材，2012，38(04):7-8.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/57bcc7c9cc7c0ce55256933c.html