# 电源监测论文_韩明超,李皓琰,韩月鹏,孙国良,闫佳麟

导读:本文包含了电源监测论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电源,在线,电能,分布式,通信电源,监测系统,模式。

### 电源监测论文文献综述

韩明超,李皓琰,韩月鹏,孙国良,闫佳麟[1]（2019）在《通信电源设备抗地震性能监测系统的设计》一文中研究指出为研究通信用电源在地震发生中的实时工作状况,进而改良设计提高其抗震能力,提出通信电源设备抗地震性能在线监测存储系统。该系统采用传感器模块监测电源设备输出电压和振动加速度,利用ARM架构采集板卡对数据进行采集,上位机通过TCP/IP与采集仪通信,并使用Qt图形化界面和SQL Server,首次实现了涵盖通信用所有种类电源震中监测数据的显示与存储。验证结果表明:该系统可稳定监测通信电源震中实时状态,为电源设备抗震设计与电气结构优化提供了基础数据,具有重要实用价值。(本文来源于《电信技术》期刊2019年11期）

赵永红[2]（2019）在《矿用本安输出直流电源多重化保护监测设计》一文中研究指出在分析传统输出本质安全型电源保护要求的基础上,通过对传统本安电源多重化保护电路的分析,指出了其在实际应用中存在的保护电路失效,用户无法识别,致使不满足要求的本安电源可能继续在井下使用,给煤矿生产带来安全隐患的问题,并针对此问题设计了一种能够对本安电源多重化保护电路进行实时监测的电路,为进一步提高本安电源的安全性提供了一种新方案。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年10期）

夏明圣,林宝卿[3]（2019）在《高压电网储能电源系统继电保护自动监测方法》一文中研究指出储能装置用于高压电网继电保护,诊断高压电网继电保护系统的漏诊故障会导致电路故障的范围加大,错过最佳的检修时间,降低自动监测准确度。一种新的高压电网储能电源系统继电保护自动监测方法可根据故障录波信息监测继电保护装置内部故障,通过二次回路通断方法自动监测电源系统信息传输环节的继电保护情况,用继电保护元件相关数据表征电源系统继电保护状态。该方法监测电源系统继电保护情况单次用时均值仅为42.1 s,误差率和漏诊率分别低于5%、4%,是一种高效、可靠的高压电网储能电源系统继电保护自动监测方法。(本文来源于《电源技术》期刊2019年10期）

崔宗清,孙仁龙,邹荣盛[4]（2019）在《换流站接地极在线监测系统电源的设计》一文中研究指出换流站接地极在线监测系统可保证运行人员能随时、实时的了解换流站接地极的极址区设备和环境的运行状况,保障直流输电系统的安全稳定运行。接地极在线监测系统现场设备的正常工作需要在接地极的极址配置电源系统为其供电。通过对接地极在线监测系统极址区设备进行负荷统计分析,分别讨论了接地极在线监测系统外引电源方案和风/光储能电源方案。并针对接地极的极址中心区设备和极环区设备,对接地极在线监测系统供电方案的选择与优缺点进行了分析比较,为后续新建及改造接地极在线监测电源方案的设计提供了参考方法。(本文来源于《集成电路应用》期刊2019年10期）

张欣,高国华,彭志荣[5]（2019）在《通信电源监控系统监测功能研究及应用》一文中研究指出随着社会经济的快速发展,通信行业越来越被重视。在通信设备中,通信电源是其中特别重要的部分。目前,通信电源监控系统朝着网络化和信息化发展,可以很好地提高其工作效率和监测能力。本文主要分析了通信电源的监控系统的监测功能及应用。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年09期）

林文孝,杨延,连浩,方龙泉[6]（2019）在《基于电能质量监测的分布式电源优化设计方案》一文中研究指出为了实现分布式电源的高效、可靠和安全运行,文中介绍了一种基于电能质量监测的分布式电源自监测逆变器设计。这种自监测逆变器通过对分布式电源工作模式的监测以及输出电能的测量实现对闭环控制器反馈信号的优化,从而实现分布式电源在暂态和稳态上均能够跟随微电网控制中心的控制信号,并输出符合电网规范的电能。实验结果表明,该自监测逆变器能够应用于不同类型的分布式电源,使其在并网模式和孤岛模式下均能够稳定输出电能。(本文来源于《信息技术》期刊2019年09期）

董良雷,钱金鑫[7]（2019）在《一种智能通信电源监测系统的设计与研发》一文中研究指出为减少变电站通信电源监控系统的故障次数,确保传输数据的稳定性和可靠性,探讨了智能通信电源监测系统的设计与研发方案,试图通过该系统保障通信系统正常运行,进而确保电力运行的安全和稳定。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年07期）

吴胜聪,吴峰,邹宇,熊炜[8]（2019）在《基于电能质量监测的分布式电源优化设计方案》一文中研究指出为了实现分布式电源高效、可靠和安全运行,提出基于电能质量监测的分布式电源自监测逆变器设计。这种自监测逆变器通过对分布式电源工作模式的监测以及输出电能的测量实现对闭环控制器反馈信号的优化,从而实现分布式电源在暂态和稳态上均能够跟随微电网控制中心的控制信号,并输出符合电网规范的电能。实验结果表明,该自监测逆变器能够应用于不同类型的分布式电源,使其在并网模式和孤岛模式下均能够稳定输出电能。(本文来源于《自动化应用》期刊2019年07期）

罗志勇,于明洋,许晖[9]（2019）在《建筑物电源SPD在线监测系统的接地状态研究》一文中研究指出本文针对加油(气)站等易燃易爆危化品场所安装的电源SPD在线监测系统的接地状态进行研究,首先阐述了建筑物电源SPD接地状态监测的意义,然后针对建筑物电源SPD的几种接地方式进行具体的分析说明。再对建筑物电源SPD的接地引线断开或接地引线过长造成的影响进行分析,最后对建筑物电源SPD的接地状态的监测方法进行说明,以综合系统的分析来确保电源SPD接地状态的监测质量,保障电源SPD在线监测系统的安全运行,确保易燃易爆场所的设备安全。(本文来源于《价值工程》期刊2019年18期）

罗志勇,于明洋,许晖[10]（2019）在《电源SPD在线接地状态监测路径与方法的研究》一文中研究指出本文通过对易燃易爆加油(气)站场所安装的电源SPD在线监测系统的接地状态的现行监测情况进行分析说明,首先介绍了利用电流通路法监测接地状态的监测方法,指出了其中的不足和优缺点,然后介绍了利用环路电阻法监测接地状态的监测方法,同样指出了此方法的不足和优缺点,最后结合接地电阻监测的仪器,构建一种新的监测思路,对同一仪器同时监测两个环路的监测数据值进行分析,以监测数值的突变和数据的变化率来判断接地状态的通断性,解决了易燃易爆场所电源SPD接地状态的监测准确性与价格昂贵的问题,确保易燃易爆场所电源SPD的监测安全问题,做到安全可靠,经济合理。(本文来源于《价值工程》期刊2019年17期）

### 电源监测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在分析传统输出本质安全型电源保护要求的基础上,通过对传统本安电源多重化保护电路的分析,指出了其在实际应用中存在的保护电路失效,用户无法识别,致使不满足要求的本安电源可能继续在井下使用,给煤矿生产带来安全隐患的问题,并针对此问题设计了一种能够对本安电源多重化保护电路进行实时监测的电路,为进一步提高本安电源的安全性提供了一种新方案。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电源监测论文参考文献

[1].韩明超,李皓琰,韩月鹏,孙国良,闫佳麟.通信电源设备抗地震性能监测系统的设计[J].电信技术.2019

[2].赵永红.矿用本安输出直流电源多重化保护监测设计[J].能源与节能.2019

[3].夏明圣,林宝卿.高压电网储能电源系统继电保护自动监测方法[J].电源技术.2019

[4].崔宗清,孙仁龙,邹荣盛.换流站接地极在线监测系统电源的设计[J].集成电路应用.2019

[5].张欣,高国华,彭志荣.通信电源监控系统监测功能研究及应用[J].通讯世界.2019

[6].林文孝,杨延,连浩,方龙泉.基于电能质量监测的分布式电源优化设计方案[J].信息技术.2019

[7].董良雷,钱金鑫.一种智能通信电源监测系统的设计与研发[J].通信电源技术.2019

[8].吴胜聪,吴峰,邹宇,熊炜.基于电能质量监测的分布式电源优化设计方案[J].自动化应用.2019

[9].罗志勇,于明洋,许晖.建筑物电源SPD在线监测系统的接地状态研究[J].价值工程.2019

[10].罗志勇,于明洋,许晖.电源SPD在线接地状态监测路径与方法的研究[J].价值工程.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5848fe69edff108804c594b2.html