# 关于电力调度运行可靠性及改进对策分析张英

（国网洛阳供电公司河南洛阳471000）

摘要：电力系统的快速发展促进了我国国民经济水平的有效提高，并逐渐提升了人们的生活质量。但是因电网系统的发展逐渐呈现复杂化，为保证电力系统的正常运行，应对电网设备工作进行合理的监控。电力系统本身具有较高的技术要求，并且电力系统自身具备相对复杂的特性，使得调度工作的难度进一步增加。电力调度系统的正常进行对电力系统运行的稳定与安全起到重要的作用。

关键词：电力调度运行；可靠性；改进对策

前言

电力系统与人们的日常生活密切联系，而且影响着我国国民经济的发展，因此必须提高电力系统输送电力的稳定性。从电力系统运行情况来看，供电系统越来越复杂，而且设备科技含量较高，为了保证供电系统的运行，就必须做好电网调度工作。

1电力调度的重要性

调度运行工作实际上是调节并管理电力系统各项工作的方式，可以让电力系统各流程工作相互配合，维持电力系统的运行，同时还实现了电力系统的调动与监控，掌握了电力系统实时运行状况。一旦电力系统出现故障，调动运行系统就会第一时间内发出报警信息，并可根据设备反馈情况进行数据分析，并引导相关人员制定了问题解决措施。现阶段，我国电力系统依然处于不断发展和完善中，还不能全面实现智能化管理，导致我国电力系统自我检查及修复能力较低下。为了提高电力系统检查机修复工作效率，只能通过控制调度监控中心操作。电力调度的最大作用就是实现了电力系统的统一管理，并提升了电力系统稳定性、协调性及统一性[1]。

2电力调度运行现状

结合实践工作经验，在电力调度系统告警窗口出现“控制回路断线”信号时，电力调度人员必须根据实时采集的参数信息对状态进行初步判断，现场情况汇总整理后及时上报至电力调度值班室，由值班人员通知运维人员到现场进行检查，尽快处理事故。在此项工作过程中，电力调度人员必须对“控制回路”有充分了解，根据“控制回路断线”信号及时判断继电器故障、触电接触不良、分合闸线圈烧坏等故障问题，若对故障判断不准确或处理不及时，都可能导致断路器出现失灵或误动，进而对电力系统的可靠运行产生不良影响。除此以外，在针对变电站运行状态及工况进行监控管理的过程中，若开关位置指示灯无法正常亮起，则提示该位置开关装置的跳闸、合闸动作无法得到及时反映，系统故障判断时容易出现失误，并给电力调度人员后续工作的开展与信息处理产生不良影响[2]。

3电力调度运行可靠性改进策略

3.1对继电保护装置合理使用

合理使用继电保护装置是电力调度运行管理工作有序开展的必要前提，这主要是因为继电保护装置自身的抗干扰性能不够稳定，加之抗雷击和防潮的能力有限，因此在保护继电保护装置方面需采取有效的措施。①通过配电电缆将继电保护装置的屏蔽层两端相连接，接地后便可避免雷击对继电保护装置的损害。②将避雷器安装到继电保护装置之上，这也是对配电线路的有效保护。③将空调设备安装到电力调度运行调控室当中，利用空调对室温进行调节，确保调控室足够清洁卫生，这也能够避免设备受潮，提高电力调度运行过程中继电保护装置的可靠性与安全性。④针对继电保护装置操作应加强人员的专业培训，确保持证山岗，引导人员树立安全责任意识，对继电保护装置正确使用，这对于装置运行的安全稳定至关重要[3]。

3.2提高电力调度人员综合素质

电力调度系统要求各部门人员相互协调操作，深入了解调度监控工作情况，因此必须提高电力员工的知识水平及综合素质，促进了电力调度工作的开展。第一，做好电力调度工作培训，让员工了解调度监控系统操控方法，同时还要提高人员的安全及责任意识，引导员工规范操作，避免越权问题发生。第二，结合电力调度运行工作需求，是给员工提供专业书籍，满足员工学习及借阅需求。需要注意的是，借阅专业书籍时，公司要制定严格的制度，避免出现书籍损坏问题，同时可制定激励制度，提高员工学习积极性。第三，组织员工前往模范企业中学习，掌握调度监控工作操作方法。上述措施均是提高员工素质及技能的方式，可以保证电力调度出现故障问题后及时处理，保证了电力系统的安全及可靠运行。

3.3完善保障制度

制度是控制并调高调度监控系统可靠性的刚性措施，对电力调度运行工作的顺利开展具有很大作用。第一，完善保证制度体系，主要从管理、监督及奖惩等方面完善，避免因调度监控保障制度不完善出现管理混乱、工作效率低下、工作不积极等问题产生。第二，完善保障制度中的管理制度，给工作人员提供工作依据，保证各项工作的秩序化开展。第三，监督与奖惩制度，提高工作人员的工作效率，及时给表现出色的人员实施奖励，避免工作人员出现消极、敷衍等态度；第四，完善管理制度中的问责制度，将工作职责落实给每位人员，一旦出现问题，追究责任人责任。

3.4在检修和维护管理方面加强力度

检修维护管理制度与安全生产责任制度的制定与完善对于电力调度的安全稳定运行而言极为重要，针对电力调度运行过程中存在的安全隐患，可通过微观和宏观模式来消除。与此同时，对检修维护的重要性充分认识，在各个部门落实电力调度运行管理的工作职责，明确各人的安全生产责任。针对电力调度系统中的电气设备，应当组织人员进行定期的全面检查，对系统安全防范措施予以完善，真正消除存在的安全隐患。此外，运行管理中还应建立完整的故障应急处理预案，对电力调度运行中的故障责任予以明确，对停电范围严格控制。

3.5升级并改造电网

调度运行是电力系统安全运行的核心环节，也是联系电力系统的重要枢纽，重点进行输变设备停送电、电网及设备故障异常处理、电网安全、稳定及经济系统调控等操作。为了促进电力调度工作的开展，要求从以下两方面分析：一方面，检修电力设备智能化升级改造，提高电网系统处理并诊断故障的能力，保证电网一旦出现异常故障，值班人员可迅速隔离故障点；另一方面，升级改造电力监控系统，实现监控远方遥控控制，并可以调取视频、安放及消防报警等信息，掌控监控设备的具体运行，并帮助电力监控系统及时解决存在的问题，提高电网调度监控运行控制及实时监控效率。为了防范电力调度风险，一方面，加强设备采购质量控制，选择技术方案时，尽量选择技术成熟和应用广泛的技术方案；另一方面，加强施工管理，工程项目竣工后，要求相关人员必须做好工程设备日常维护工作，并改善设备运行环境，严格执行设备巡视及检查制度。一般对于电力调度运行的核心设备，如主机，可采用冗余技术提高其工作质量。除此之外，还要管理好各项数据，做好数据备份，并制定相关制度，及时停用或更换不符合安全标准要求的设备，满足电力调度控制运行对设备提出的要求。

结论：

综上所述，细致性、技术性与复杂性是电力调度运行工作的显著特征，电力调度运行实施效果直接关系到电力企业的持续经营发展。改善当前电力调度运行的不足之处，加强调度运行管理，不仅保障了工作人员的自身安全，同时也促进了设备运行效率的提高，电力企业的经济效益不断提升，实现了生态效益与经济效益的均衡发展。

参考文献：

[1]王珂，郭晓蕊，周竞，毛文博，王勇，杨胜春.智能电网“源-荷”协同调度框架及实现[J].电网技术，：1-8.

[2]胡国伟，别朝红，王锡凡.考虑运行可靠性的含风电电力系统优化调度[J].电工技术学报，2013，28（05）：58-65.

[3]元博，周明，李庚银，宗瑾.基于可靠性指标的含风电电力系统的发电和运行备用的协调调度模型[J].电网技术，2013，37（03）：800-807.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5b1ed2bd23c5116a359d991a.html