# 骨水泥论文_肖军,宋磊,何磊,周锐,代飞

导读:本文包含了骨水泥论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:椎体,水泥,成形术,螺钉,黏度,骨质疏松,腰椎。

### 骨水泥论文文献综述

肖军,宋磊,何磊,周锐,代飞[1]（2019）在《新型可注射骨水泥螺钉在治疗腰椎滑脱合并骨质疏松症中的应用》一文中研究指出目的评价新型可注射骨水泥螺钉(CICPS)治疗腰椎滑脱合并骨质疏松症中的中长期疗效。方法回顾性分析我院2011年5月至2017年5月采用CICPS治疗的56例腰椎滑脱合并骨质疏松症患者的临床资料,通过观察术前及术后疼痛视觉模拟评分(VAS)、功能障碍指数(ODI),分析VAS、ODI变化情况,通过术前及术后腰椎正侧位X射线、CT等影像学检查评估螺钉有无松动、椎间隙高度变化及椎间融合情况。结果术中共植入CICPS 176枚,其中9枚发生渗漏,渗漏率5. 1%。56例患者均获得随访,随访时间17～75个月,平均(29. 91±14. 78)个月。患者术前VAS(4. 34±1. 65)分,末次随访时(0. 95±0. 64)分,二者比较差异有统计学意义(P <0. 05); ODI评分术前(50. 40±17. 34)%,末次随访时(6. 03±6. 72)%,二者比较差异有统计学意义(P <0. 05)。患者椎间隙高度术前为(7. 85±2. 75) mm,术后即刻为(12. 43±2. 13) mm,二者比较差异有统计学意义(P <0. 05);末次随访时椎间隙高度为(11. 89±2. 80) mm,与术后即刻比较差异无统计学意义(P> 0. 05)。所有患者融合节段腰椎动力位变化小于5°,CT平扫提示融合节段可见连续性骨痂通过。无螺钉松动、断裂及拔出病例。结论新型可注射骨水泥螺钉独特的侧空设计能够确保其在腰椎滑脱合并骨质疏松症患者中的力学稳定性,中长期疗效安全可靠。(本文来源于《局解手术学杂志》期刊2019年12期）

赵吉炎[2]（2019）在《抗生素骨水泥技术在骨关节感染中的应用》一文中研究指出目的:观察抗生素骨水泥填塞对开放性骨折及骨关节感染的疗效,为Ⅱ期皮瓣修复创造条件。方法:选取2017年3月至2018年6月医院收治的GustiloⅢB型伴骨缺损的开放性骨折患者5例,清创1周后伤口细菌培养为金黄色葡萄球菌,给予抗生素骨水泥填塞治疗。1月后复查细菌培养,并行Ⅱ期植骨+皮瓣转移关闭伤口,随访半年。结果:所有患者随访6个月,伤口均愈合良好,伤口内无红肿、溢液及其他不适。结论:抗生素骨水泥技术在骨关节开放性损伤及骨皮肤软组织缺损并伴有细菌感染的患者中早期使用,能够得到理想的效果。(本文来源于《长江大学学报(自然科学版)》期刊2019年12期）

赵小龙,史会明,张志忠,陈建华,郑煜[3]（2019）在《不同黏度骨水泥在PVP治疗椎体压缩骨折的临床应用》一文中研究指出目的比较不同黏度骨水泥在经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty, PVP)治疗椎体压缩骨折(vertebral compression fracture, VCF)的临床效果。方法选择2016年1月至2018年1月汉中市中心医院诊治的VCF患者146例,根据入院先后顺序分为观察组(100例)及对照组(46例),2016年1月至2017年6月为对照组,2017年7月至2018年1月为观察组,所有手术均由同一组手术医师共同完成,均采用PVP。对照组使用低黏度骨水泥,观察组使用高黏度骨水泥,记录两组患者的一般资料,术前1 d、术后1、3、6个月凸Cobb角,术后6个月患者的愈合率及骨水泥渗漏情况。结果所有患者均顺利完成手术,两组术后下床时间、术后住院时间、术中出血量、手术时间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。术前1 d的Cobb角组间比较差异无统计学意义(P> 0.05),观察组术后1、3、6个月均显着低于术前1 d(P <0.05),组间比较差异无统计学意义(P> 0.05)。术后6个月观察组骨愈合率98.0%,显着高于对照组的73.9%(P <0.001),骨水泥渗漏率为5.0%,显着低于对照组的23.9%(P <0.001)。结论相对于低黏度,高黏度骨水泥在治疗椎体压缩骨折能在保持患者预后康复的基础上,促进骨愈合,降低骨水泥渗漏的发生。(本文来源于《北京医学》期刊2019年12期）

汪天喜[4]（2019）在《不同骨水泥注入量在经皮椎体成形术中治疗骨质疏松性椎体压缩骨折的效果比较》一文中研究指出目的:比较不同骨水泥注入量在经皮椎体成形术中治疗骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCF的效果。方法:选取2014年1月-2018年3月笔者所在医院收治的121例骨质疏松性椎体压缩骨折患者为研究对象,依据临床用药剂量的不同,分为高剂量组(n=41)、中剂量组(n=38)和低剂量组(n=42),叁组高黏度骨水泥的注入量分别为9、6、3 ml。术前、术后7 d、术后12个月时,用视觉模拟评分法(VAS)评估疼痛情况,用Oswestry功能障碍指数(ODI)评估运动功能。术前、术后1 d、术后3个月时用CT测量伤椎椎体高度和Cobb角。记录随访期间骨水泥渗漏情况。结果:治疗后叁组VAS评分、ODI评分均明显改善(P<0.05),但是组间差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后叁组伤椎椎体高度和Cobb角均明显改善(P<0.05),术后7 d和术后12个月时,高剂量组伤椎椎体高度高于中剂量组和低剂量组,高剂量组Cobb角低于中剂量组和低剂量组(P<0.05)。低剂量组骨水泥渗漏率均低于中等剂量组和高剂量组(P<0.05)。结论:在临床治疗中,高剂量组有着较好的伤椎椎体高度和Cobb角,但是在骨水泥渗漏率方面依旧存在着较高的渗漏率,相比之下,经皮椎体成形术中应用低剂量的高黏度骨水泥,在达到满意临床疗效的同时,可以降低骨水泥渗漏。(本文来源于《中外医学研究》期刊2019年34期）

管树军,李玉山,李岩[5]（2019）在《远程可遥控骨水泥自动推进器辅助下PVP治疗骨质疏松性椎体压缩骨折》一文中研究指出目的:探讨对骨质疏松性椎体压缩骨折患者采用远程可遥控骨水泥自动推进器辅助下PVP(经皮椎体成形术)治疗的临床效果。方法:在2017年9月～2018年8月,从本院骨科诊治的骨质疏松性椎体压缩骨折患者当中随机选取68例作为研究对象,随机分成观察组和对照组,每组34例,所有患者均进行PVP(经皮椎体成形术)治疗,对照组患者由手术医生手动灌注骨水泥,观察组患者在手术过程中使用远程可遥控骨水泥自动推进器来灌注骨水泥,比较两组骨水泥灌注情况。结果:在骨水泥灌注时间方面对比,观察组明显短于对照组(P<0.05)。但是在骨水泥注入量方面对比,两组无显着差异(P>0.05);观察组骨水泥渗漏率为5.88%,对照组骨水泥渗漏率为17.65%,两组对比差异有统计学意义(P<0.05)。结论:对于骨质疏松性椎体压缩骨折患者来说,在远程可遥控骨水泥自动推进器辅助下采用PVP治疗效果显着。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2019年22期）

涂平花[6]（2019）在《俯卧位下经皮椎体成形术高龄患者骨穿刺及骨水泥注入时体征变化分析》一文中研究指出目的:分析俯卧位下经皮椎体成形术高龄患者骨穿刺及骨水泥注入时体征变化。方法:选取本院2018年4月～2019年4月收治的行经皮椎体成形手术治疗的胸腰椎骨质疏松性压缩骨折患者76例,所有患者均在俯卧位下行局麻手术,记录患者从手术前仰卧5min到手术后恢复仰卧位5min期间的生命体征以及血氧饱和度的变化。结果:以患者手术前仰卧5min的生命体征以及血氧饱和度(T1)为参照数据,患者在T2(俯卧位后5min)、T4(骨穿刺进针过程)、T5(注射骨水泥过程)、T6(骨水泥注射结束)时段的生命体征以及血氧饱和度具有较大变化,其心率和呼吸频率均明显高于T1时段,T2和T4时段患者的收缩压明显增高(P<0.05),T5时段的血氧饱和度显着降低(P<0.05)。结论:高龄患者在俯卧位下经皮椎体成形术过程中有些时段的生命体征以及血氧饱和度存在较大差异,严重影响患者的耐受性以及手术的安全性,护理人员要仔细观察各个时段的变化,做好积极应对方法,以确保手术的顺利进行。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2019年22期）

李凯明,王尚全,李玲慧,朱立国,张清[7]（2020）在《囊袋技术与经皮穿刺椎体后凸成形治疗胸腰椎骨质疏松性压缩骨折：评价改善伤椎术后cobb角及减少骨水泥渗漏的Meta分析》一文中研究指出背景:目前对于囊袋技术与经皮穿刺椎体后凸成形术治疗胸腰椎骨质疏松性压缩骨折的临床疗效是否存在差异尚有争论。目的:通过系统评价比较囊袋技术与经皮穿刺椎体后凸成形术治疗胸腰椎骨质疏松性压缩骨折的有效性及安全性。方法:计算机检索在2019年2月之前公开发表在中国知网(CNKI)、万方、维普、CBM、EMBASE、MEDLINE及Cochrane图书馆数据库中的所有关于囊袋技术与经皮穿刺椎体后凸成形术治疗胸腰椎骨质疏松性压缩骨折的随机对照研究和国内外临床试验。由2位研究员独立进行文献筛选、数据提取,按Cochrane协作网标准对纳入随机对照试验逐个进行质量评价,对符合纳入标准的研究用Rev Man 5.3软件进行Meta分析。结果与结论:(1)最终纳入6篇随机对照试验,共517例患者,其中囊袋技术组257例,经皮穿刺椎体后凸成形术组260例;(2)Meta分析结果显示:两种术式在改善胸腰椎骨质疏松性压缩骨折患者目测类比评分(MD=0.00,95%CI:-0.09-0.10,P=0.94)、椎体高度恢复(SMD=0.11,95%CI:-0.26-0.48,P=0.57)、治疗后ODI功能障碍评分(MD=1.47,95%CI:-0.45-3.39,P=0.13)等方面差异均无显着性意义,但在术后cobb角(MD=-1.08,95%CI:-1.47至-0.70,P <0.000 01)、骨水泥渗漏率(RR=0.24,95%CI:0.13-0.45,P <0.000 01)方面均有显着性意义;(3)上述结果证实,与经皮穿刺椎体后凸成形术相比,囊袋技术在改善伤椎术后cobb角及减少骨水泥渗漏等并发症发生率方面具有显着优势,在目测类比评分、椎体高度恢复、ODI功能障碍评分等临床疗效相似,因此后期仍需大量高质量的多中心随机对照研究提供更充足的证据。(本文来源于《中国组织工程研究》期刊2020年04期）

王宏,伍权,汤耿,张巩[8]（2020）在《个性化膝关节抗生素骨水泥占位器的设计及临床应用》一文中研究指出背景:膝关节假体周围感染是全膝关节置换后最严重的并发症之一,二期翻修目前被公认为是治疗的"金标准"。在二次手术的间隔期置入抗生素骨水泥占位器,不仅可以增加抗生素浓度,还可以增加患者关节活动功能。目前占位器的制作方法各不相同,存在关节面贴合度低、制作精度低、结构不稳定和强度低等缺点,无法更好的贴合患者的生理结构。如何设计出个性化占位器且维持术后膝关节稳定是占位器临床应用中的难题。目的:利用有限元分析方法设计个性化占位器结构,采用3D打印技术制作抗生素骨水泥占位器并应用于临床。方法:基于全膝关节置换患者膝关节CT数据,运用Mimics医学图形处理软件对假体、股骨、胫骨进行重建。根据手术截骨量、假体外形设计个性化占位器结构,利用有限元法分析占位器在不同步态的受力情况,采用3D打印技术快速制作抗生素骨水泥占位器硅胶模具并应用于临床。结果与结论:①根据患者手术截骨量、膝关节假体外形设计了股骨侧占位器与胫骨侧占位器,为防止占位器脱位,加深了胫骨侧占位器的凹槽深度(4-6 mm)与前端高度(10-14 mm);②有限元分析结果表明,股骨侧占位器屈曲90°时最大应力值为13.6 MPa,胫骨侧占位器屈曲90°时最大应力值为7.99 MPa,受力合理,占位器的结构强度满足要求;③采用3D打印技术制作抗生素骨水泥占位器的硅胶模具,制作的占位器表面更加光滑,配合度增加;④临床结果显示,个性化抗生素骨水泥占位器具备良好的关节活动能力与稳定性;⑤说明该方法制作的占位器快捷、简单,节约手术时间,为膝关节占位器的临床应用提供了新的选择。(本文来源于《中国组织工程研究》期刊2020年06期）

余涌杰,赖震,费骏,胡胜平[9]（2019）在《负载利福平骨水泥的制备及体外释放实验研究》一文中研究指出目的研究负载利福平骨水泥制备及体外药物释放浓度行为。方法将利福平胶囊按0.75、1.5、2.25g的剂量分别与40g骨水泥在无菌条件下真空搅拌,并加入骨水泥单体15mL,制成直径6mm、厚度3mm的矮圆柱体实验样品,研究分为叁组:实验1组,负载0.75g利福平骨水泥;实验2组,负载1.5g利福平骨水泥;实验3组,负载2.25g利福平骨水泥,每组制备6个。测定叁组骨水泥的面团时间和凝固时间。将负载不同剂量的利福平骨水泥和空白样骨水泥浸泡于50mL生理盐水中,分别于第3、6、9、12、15天采用高效液相色谱法检测分析不同剂量负载利福平的骨水泥的药物释放浓度、释放持续时间。结果 (1)实验1、2、3组负载利福平骨水泥面团时间分别为(6.87±0.59)min、(7.05±0.41)min、(7.38±0.91)min,凝固时间分别为(18.23±0.81)min、(20.47±0.72)min、(21.61±0.53)min;负载不同剂量的利福平后,骨水泥的面团时间和凝固时间均大于对照组,利福平剂量越大,面团时间和凝固时间越长,各实验组间差异有统计学意义(P<0.05);(2)在生理盐水中浸泡后,骨水泥基体中的利福平会逐渐释放,前3天药物释放速率比较平缓,第3天时检测实验1、2、3组释放情况分别为(1.02±0.61)μg/mL、(1.20±1.09)μg/mL、(1.53±1.14)μg/mL,叁组间差异有统计学意义(P<0.05);3天后利福平释放开始逐渐加快,在第6天时检测分别为(1.06±0.67)μg/mL、(1.63±1.28)μg/mL、(2.14±1.42)μg/mL,叁组间差异有统计学意义(P<0.05);达到释放高峰后释放减慢,到第9天时检测各组释放情况分别为(0.54±0.04)μg/mL、(0.61±0.16)μg/mL、(0.75±0.23)μg/mL,叁组间差异有统计学意义(P<0.05),药物释放状态达到平稳缓释效果,在第12天时检测各组释放情况分别为(0.84±0.13)μg/mL、(0.87±0.19)μg/mL、(0.90±0.26)μg/mL,叁组间差异无统计学意义(P>0.05)。这种平稳状态并持续释放到实验结束,第15天时检测各组释放情况分别为(0.79±0.09)μg/mL、(0.81±0.16)μg/mL、(0.85±0.09)μg/mL,叁组间差异无统计学意义(P>0.05)。结论负载利福平骨水泥可以缓慢释放,有利于提高骨结核病灶局部抗结核药物的浓度。(本文来源于《浙江中西医结合杂志》期刊2019年11期）

林烁辉,张敬灿,庄霓[10]（2019）在《骨水泥量及分布指数对经皮椎体后凸成形术早期疗效的影响》一文中研究指出目的分析骨水泥量及分布指数对经皮椎体后凸成形术早期疗效的影响。方法 50例骨质疏松性椎体骨折患者接受经皮椎体后凸成形术,以骨水泥量或分布指数中位数为临界值,比较高、低骨水泥量组及高、低骨水泥分布指数组术后疼痛VAS评分及Oswestry功能障碍指数问卷表(ODI)评分。结果高、低骨水泥量组间VAS、ODI评分差异无统计学意义(P>0.05),而高骨水泥分布指数组术后VAS评分显着低于低骨水泥分布指数组(P<0.01)。结论骨水泥量多少不影响椎体后凸成形术的早期疗效,而骨水泥分布指数增加可减轻术后疼痛。(本文来源于《广东医科大学学报》期刊2019年05期）

### 骨水泥论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:观察抗生素骨水泥填塞对开放性骨折及骨关节感染的疗效,为Ⅱ期皮瓣修复创造条件。方法:选取2017年3月至2018年6月医院收治的GustiloⅢB型伴骨缺损的开放性骨折患者5例,清创1周后伤口细菌培养为金黄色葡萄球菌,给予抗生素骨水泥填塞治疗。1月后复查细菌培养,并行Ⅱ期植骨+皮瓣转移关闭伤口,随访半年。结果:所有患者随访6个月,伤口均愈合良好,伤口内无红肿、溢液及其他不适。结论:抗生素骨水泥技术在骨关节开放性损伤及骨皮肤软组织缺损并伴有细菌感染的患者中早期使用,能够得到理想的效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 骨水泥论文参考文献

[1].肖军,宋磊,何磊,周锐,代飞.新型可注射骨水泥螺钉在治疗腰椎滑脱合并骨质疏松症中的应用[J].局解手术学杂志.2019

[2].赵吉炎.抗生素骨水泥技术在骨关节感染中的应用[J].长江大学学报(自然科学版).2019

[3].赵小龙,史会明,张志忠,陈建华,郑煜.不同黏度骨水泥在PVP治疗椎体压缩骨折的临床应用[J].北京医学.2019

[4].汪天喜.不同骨水泥注入量在经皮椎体成形术中治疗骨质疏松性椎体压缩骨折的效果比较[J].中外医学研究.2019

[5].管树军,李玉山,李岩.远程可遥控骨水泥自动推进器辅助下PVP治疗骨质疏松性椎体压缩骨折[J].中国医疗器械信息.2019

[6].涂平花.俯卧位下经皮椎体成形术高龄患者骨穿刺及骨水泥注入时体征变化分析[J].中国医疗器械信息.2019

[7].李凯明,王尚全,李玲慧,朱立国,张清.囊袋技术与经皮穿刺椎体后凸成形治疗胸腰椎骨质疏松性压缩骨折：评价改善伤椎术后cobb角及减少骨水泥渗漏的Meta分析[J].中国组织工程研究.2020

[8].王宏,伍权,汤耿,张巩.个性化膝关节抗生素骨水泥占位器的设计及临床应用[J].中国组织工程研究.2020

[9].余涌杰,赖震,费骏,胡胜平.负载利福平骨水泥的制备及体外释放实验研究[J].浙江中西医结合杂志.2019

[10].林烁辉,张敬灿,庄霓.骨水泥量及分布指数对经皮椎体后凸成形术早期疗效的影响[J].广东医科大学学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e40ab95fbf102017574b2d4.html