# 浅谈城市燃气工程现场施工管理吴江余建国

吴江余建国

镇江蓝焰燃气工程有限公司江苏镇江212001

摘要：随着我国各城市的不断发展，对基础设施建设的要求越来越高，对天然气的需求也逐渐增加。为了确保城市天然气供应更加合理和有效，必须注重对相应的城市天然气项目进行有效控制，确保建筑作业更加方便和高效，帮助确保后续城市天然气管道的正常运行，并提供充足的天然气资源。在城市燃气工程具体施工的基础上，必须注重对现场施工技术的严格控制，确保其能形成比较理想的运营规范效果，避免施工技术不当造成的明显缺陷。在这方面非常需要管理。

关键词：城市；燃气工程；现场施工；管理

导言：随着社会经济的蓬勃发展和人民生活水平的不断提高，人们对资源利用的需求越来越大。随着人口和经济的不断发展，上游管道的长度和下游对天然气的需求不断增加。因此，我国城市燃气工业规模不断扩大，但仍存在由燃气引起的安全事故。煤气事故的主要原因是煤气工程的施工和业主的使用。

1燃气工程施工管理中存在的问题分析

1.1缺乏安全意识的培养

随着人们生活水平的提高，城市燃气工程的施工质量越来越受到人们的关注。目前，城市燃气工程相关施工人员在施工过程中对现场安全管理不够重视。特别是，为了在部分城市燃气工程建设企业建设过程中获得更大的经济效益，降低了投资成本。在选择施工人员的过程中，要求相关人员的专业技能和综合素质较低。既不能保证燃气工程施工的顺利完成，又容易出现施工过程中的安全问题。因此，为了确保天然气项目的顺利发展，有关企业和主管部门必须注意在天然气项目工地施工前对有关施工人员和管理人员进行安全意识培训，并提高其现场施工管理水平。提高施工队伍的安全生产意识，确保天然气项目顺利进行。

1.2安全监督以及现场的施工规范问题

在城市燃气工程建设过程中，一些户外作业会遇到高空管道作业。为了保证相关施工人员的安全，施工前必须采取有效的安全措施。特别是在雨、雪、强风等恶劣天气下，如不事先制定相关安全防护措施，容易造成安全事故，造成人员伤亡等不良社会影响。因此，在城市燃气工程的施工管理过程中，必须严格遵守相关的安全管理制度，组织现场安全防护措施的设计和布置，确保相关人员必须佩戴安全防护设备。

1.3施工现场管理的责任制度不够健全

目前，在城市燃气工程的施工过程中，施工现场管理体系还比较薄弱，许多施工现场细节缺乏明确的技术和管理规范。在燃气工程建设过程中，安全生产意识低下，为工程建设埋下了隐患。因此，在城市燃气工程施工管理过程中，必须建立科学合理的管理责任制。通过严格实施该系统，对施工现场进行管理，提高燃气工程质量。

2做好城市燃气工程安全管理的措施

为保证燃气工程施工的安全，施工单位必须不断总结经验教训，加强对施工人员的培训，提高施工人员的施工安全意识，采取动态管理方法，确保施工安全稳定进行。

2.1要做好燃气工程施工安全管理准备工作

整个天然气项目开始前，每个阶段的组织计划和技术准备的项目应该完成，施工工艺应根据项目特点决定，各种施工资源应该合理有效地分配，应该保障和有效利用各种资源。不应浪费，以确保顺利完成天然气建设任务，获得更大的经济效益。在施工过程中，人力、管道、设备的使用不断变化，需要制定合理的施工方案。同时，要培养全体施工人员的安全意识，保证施工燃气人员的安全，控制施工进度，保证施工质量和燃气的使用寿命。

2.2加强对燃气工程施工安装人员的安全教育培训

施工单位应当在燃气设备正式启动前对安装人员进行安全教育和培训，确保燃气设备的安全管理。一是组织施工安全人员注意安全事故，提高教育预警功能，注意燃气设备整体安装的细节。二是加强安全知识传播，突出安全教育重点，认真学习安全相关法律法规。三是对一般建筑安装人员的安全知识进行评估，做好安全知识测试工作。四是施工单位人员执行操作规程、程序和基本培训知识。

2.3加强安全管理

在城市燃气工程施工管理过程中，应采取安全管理措施。要从安全事故的发生中总结经验，不断提高安全意识。定期对施工人员进行安全教育，提高安全意识，学习安全规程。施工人员严格遵守规章制度的，给予奖励。施工人员违反安全规章制度的，要严肃处理，避免发生各种安全事故。考虑到潜在的安全隐患，应设置警示标志，并定期进行安全检查，以避免更多的事故发生。

2.4建筑燃气施工事故管理

在建筑燃气工程施工过程中，安全管理人员具有较强的事故预测能力，能够及时纠正不合理的施工，确保施工顺利、安全，避免施工过程中的事故发生。重视燃气事故管理，及时采取有效措施，纠正施工中的小漏洞，确保燃气工程施工安全顺利进行。这就要求燃气工程建设管理人员具有良好的洞察力和高技术能力，能够在稳定和安全的环境中进行施工，并促进各种项目的顺利实施。因此，有必要提高燃气施工安全管理人员的安全管理意识，以及他们管理和控制燃气工程施工事故的能力。

2.5工程竣工验收

城市燃气工程现场施工完成后，应认真检查和验收施工情况。对于现有不合格的地方，应敦促建设单位尽快纠正，直至最终验收。验收阶段的工作包括：清理项目、汇总数量、评估天然气项目的质量、检查设备、核算工程材料、归档各种施工记录、财务账目等。城市燃气工程验收合格后，建设单位应当及时向主管部门提交材料。监理人的有关单位经上级批准后，应组织设计单位、施工单位和当地政府部门验收合格。

2.6做好焊接过程管理

现场的焊接条件非常不同。只要稍有偏差，就会导致巨大的损失。施工人员在施工时应接受正式培训并取得相应的国家资质证书，以提高施工水平。焊接前，焊工应科学合理地评估焊接条件，合理选择焊接方法，优化电源结构，确定合适的坡形和厚度。在焊接过程中，应严格控制焊接所需的温度、压力和加热时间，并准确记录现场焊接参数，以便日后存档和管理。从建筑材料的要求出发，应及时进行必要的焊接后热处理，以保证与材料性能指标的一致性。在整个焊接过程中，也需要注意焊接后的检测工作，这对提高焊接接头的质量具有重要意义。

2.7把好应急事件处理关卡

在施工现场，可能会发生一些紧急情况，因此有必要做好应急准备。工程机械和设备中存在潜在的安全隐患，这很容易导致紧急情况，如施工人员操作不当和施工现场机械和设备损坏。因此，为了防止这些事情发生，我们的工程经理必须做好工作，并在机器检查前进行相应的应急培训。此外，根据应急事件制定应急计划的可能性，所以，一旦紧急情况发生时，可以在最短的时间内采取相关措施进行救援和设备维护，有效降低人力资源的损失，财务和物质资源。

结束语

总而言之，对于城市燃气工程的建设，为了使其能表现出较强的可靠施工效果，有必要重点对具体的施工过程进行详细检查，并对各施工现场的运行规范进行控制。加强施工技术规范管理，加强现场控制，全面提高城市燃气工程建设水平。

参考文献：

[1]陈溪澳.城市燃气工程现场施工技术管理[J].黑龙江科学，2018，9（13）：100-101.

[2]黄海峰.城市燃气工程的现场施工管理探究[J].科技创新与应用，2017（12）：182.

[3]尹凡.城市燃气工程现场施工管理解析[J].消防界（电子版），2017（03）：88.

[4]马治敏.关于城市燃气工程现场施工技术管理探析[J].四川水泥，2017（07）：153.

[5]裘学东.城市燃气工程现场施工管理探讨[J].中国高新技术企业，2018（01）：81-82.

[6]宁丹丹.对于城市燃气工程施工技术管理的探讨[J].黑龙江科学，2018，5（04）：100.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6189e6100879201886590b5e.html