# 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用王道明

山东聊城中信建设管理有限公司山东省聊城市252000

摘要：随着我国经济的日益增长，很多城市中一栋栋高楼大夏拔地而起，这些大型建筑不仅仅是用来居住生活的，还有很多是一些大型的商业建筑，为了满足商业建筑的需要就要在建筑的底层建设地下室，在建筑施工过程中必须保证施工人员的安全性以及建筑的质量，因此必须将建筑工程深基坑支护施工技术运用到建筑中。本文就此展开了论述，以供参阅。

关键词：深基坑支护；施工技术；建筑工程；应用

引言：目前，我国社会主义市场经济发展的步伐越来越快，市场经济体制也呈现出了日新月异的变化，而我国建筑行业正好抓住了发展机遇，同时，也迎来了巨大的挑战。建筑行业要想在激烈的市场竞争中谋生存，就必须要更加重视施工质量。深基坑支护施工技术作为一项在地下工程中普遍应用的施工技术，正好符合我国人口多，土地资源有限，地下工程数量多这一情况。因此，研究深基坑支护施工技术，提高技术水平具有重大意义。

1建筑工程深基坑支护的概念

深基坑工程的概念是，在实际建筑施工开挖过程中，为保证建筑的安全性和质量以及对建筑周围的环境加以保护而进行的相关措施。在具体的应用过程中深基坑支护处理方案要因地制宜，选择最佳处理方案。举例来讲，对于那些地质条件相对良好的建筑选址，深基坑支护的结构建设会比较容易一些，因为对于这种本身土质条件相对突出的基坑支护结构在开挖深度上不需要太大，而且还可以使用先进的技术方法，即放坡开挖来降低难度加大利用度。由此可以看到，深基坑支护施工技术必须在特定的情形下选择更加成熟的方式，这是保证建筑工程基坑支护技术得到充分利用和体现的条件，也是对建筑工程质量的最大程度的负责。不仅如此，在建筑工程深基坑支护的具体施工过程中不可忽略建筑设计人员的责任心和专业性，他们必须考虑到实际基坑施工过程中出现的各种问题并且利用基坑支护技术给与相应的解决方案。

2深基坑支护施工技术在建筑工程中的具体应用

2.1土层锚杆施工技术

深基坑的土层锚杆施工技术就是采用锚杆钻机将土层钻孔到预先设计的深度，并且还要在钻孔内注入泥浆，从而达到保护孔壁的作用。同时在施工时还要进行穿钢丝绞线的工序，并且还要重复不断的进行水泥浆的补充作业，并依照规范的设计强度压实，锁定张拉。在深基坑土层锚杆的施工过程中，施工工艺流程为：首先，深基坑施工测量人员要按照规范的设计要求准确定位锚杆，并且定位后需要将锚杆钻机就位，并全面仔细的检查锚杆，确认没有任何失误后进行土层的钻孔施工操作。在土层的钻孔施工中，要按照施工设计的要求进行，确保锚杆钻孔机钻孔的深度符合设计标准。同时在使用锚杆的过程中，还要注意深基坑支护工程的一些隐蔽工序。在钻孔施工作业中，若是要障碍物或出现异常现象就需要立即停止下钻，并科学细致的分析存在的问题，找到有效的措施解决问题，只有处理好障碍问题后才可以继续钻孔作业。在锚杆钻孔的施工中，锚杆要按照施工规范要求控制好水平方向，保证误差不可以超过5cm。另外锚杆钻机与孔距在垂直上的误差不可以超过10cm。除此之外，还要严格控制钻孔底部的尺寸偏斜度，尽量控制在锚杆长度的3%以内。在注入泥浆作业时，要控制好泥浆材料的质量以及配合比，保证泥浆的清洁度符合设计规范要求。

2.2护坡桩施工技术

由于护坡桩施工技术具有成桩率高、施工简单快捷的优点，从而在建筑工程深基坑支护施工中被广泛应用。护坡桩工程采用长螺旋钻机干成孔、压灌混凝土、倒插笼子的方式进行施工。对施工场地进行平整，以保证钻机行走平稳，定位稳定，桩身垂直。钻机对好孔位开钻前利用经纬仪检验钻杆垂直度，保证成桩后桩身在一条直线上，钻机准备就绪，连接混凝土泵管，调试地泵工作参数，利用砂浆润滑管道;检验垂直度后，即可开钻成孔。钻进参数应根据地层情况加以选择和调节。在进入砂层和卵石层时，应适当减慢进尺速度，保证孔壁稳定。根据钻孔的具体情况如地质条件差、坍塌或有地下通道等，计划砼方量时可扩大充盈系数，以满足桩体砼浇注设计标高要求;检验合格的混凝土利用地泵经泵管通过钻杆压入孔中，边压灌混凝土边提钻，直至混凝土面达到设计高度，在沙层中压灌混凝土时，应适当放慢提钻速度，防止在沙层中形成缩径。事先将钢筋笼、振动导管、振动锤组装好，一起起吊至孔口，对位完成后启动振动锤，缓慢将钢筋笼振动下放至要求标高。

2.3钢板桩支护施工技术

钢板桩支护技术有着一定的建筑局限性，适用于深度小于8m的深基坑施工。对建筑工程的变形要求较低。施工时钢板由带锁口。钳口的热轧型轻钢制成，制作工艺简单，进行钢板桩连接时，可以在施工过程汇总形成独立的钢板墙，实现工程中挡水挡土的基本作用。钢板桩在我国建筑工程中的基坑支护技术中应用广泛，极其适用于软土区域。另外钢板桩的类型分别是直腹板型、U型以及Z型。在施工过程中需要保证钢板桩具的柔韧性，采用毛拉杆进行适当的工作支撑，防止地表出现严重的变形问题。

3应用实例

文章以某建筑工程为例，该建筑工程的总高度为105.5m，地上30层，地下3层，地下室呈长方形，基坑最深位置的深度为15.5m，该建筑工程采用剪力墙框架结构。施工现场的地质条件表现为：该地块原为耕地与池塘，经过人工填土平整，施工现场相对开阔和平坦，该工程西边与南边与市政道路相邻，北边和东边有若干栋居民建筑。综合上述因素，该工程施工单位决定在深基坑支护工程施工中，采用排桩支护施工技术和地下连续墙支护施工技术，主要是因为上述两种施工技术不仅支护效果好，而且对周围环境和既有建筑的影响相对较小，经过实践获得良好的施工效果。

结束语：

总之，人口的持续增长和建筑的大力兴建，致使城市可利用空间不断缩小，在人们将视线转向地下空间的同时，深基坑支护技术应运而生且得以广泛利用，从而为工程基础稳定性和施工质量的强化提供了重要保障。然而在实际运用中，深基坑支护技术还存在一定的不足，急需改善，故我们有必要就其施工技术要点和控制措施加以探讨。

参考文献：

[1]吴进健．分析建筑工程中的深基坑支护施工技术［J］.江西建材，2015，（21）：94－95．

[2]方文新．深基坑支护技术在房屋建筑施工中的应用［J］.四川建材，2015，41（3）：163－164．

[3]杜辉．深基坑支护施工技术在高层建筑中的应用［J］.江西建材，2014，（21）：71．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/63fdffeb5376c4ca4466504c.html