# 扫描反射镜论文_何秉高,孙向阳,史丽娟

导读:本文包含了扫描反射镜论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反射镜,测量,柔性,多普勒,航空,相机,镁合金。

### 扫描反射镜论文文献综述

何秉高,孙向阳,史丽娟[1]（2019）在《激光雷达扫描反射镜组件设计与分析》一文中研究指出为了满足激光雷达大视场扫描检测的实际要求,本文在对反射镜材料及固定安装方法分析对比的基础上,提出一种采用微晶玻璃并可纵向调节的反射镜组件设计方案,并进行结构设计与分析。分析结果表明,反射镜最大应力为0.096Mpa,远小于材料的屈服强度;反射镜组件的一阶振型频率为1913.6Hz,最大结构应力小于材料的屈服强度;在±20℃温度变化范围内,反射镜面形误差小于63.28nm,完全满足应用要求。(本文来源于《轻工科技》期刊2019年06期）

王兴海[2]（2018）在《扫描反射镜性能测试方案设计及仿真》一文中研究指出扫描反射镜微光电垂向位置测量系统的关键组件,可认为是整个光电垂向位置测量系统的关键。其本身性能的好坏直接决定了系统测量性能的好坏。截至目前,还未有一套独立的、成熟的、精确量化的测量装置,对扫描反射镜的性能进行测试。目前扫描反射镜的性能只能同分系统的性能耦合在一起进行判断,如果扫描反射镜存在问题,有可能到分系统测试阶段才能发现,造成了人力、物力、时间上的浪费。所以需要开发一套专用的测试装置。本文提出了扫描反射镜的测试方案,通过仿真初步验证了方案的可行性。同时,总结了在仿真中遇到的问题以及对下一步研究的展望。(本文来源于《电子制作》期刊2018年15期）

庄亚政,齐景超,陈小娟[3]（2017）在《基于扫描反射镜调制的调焦调平系统测试方法研究》一文中研究指出针对投影光刻的特点,研究了一种基于扫描反射镜调制和叁角测量原理的调焦调平系统。该系统遵循向甫鲁(SC)成像条件,并通过检测投影光斑相对于探测狭缝的位移量衡量硅片面的离焦量。同时,利用扫描反射镜的光学载波调制,提高系统的抗干扰能力。实验结果表明:系统拥有纳米(nm)级的测量精度,且具有采样频率高、非接触、多光斑布局方便等特点。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2017年10期）

孙建军[4]（2017）在《全景式航空相机扫描反射镜及支撑结构设计》一文中研究指出扫描反射镜是航空相机光路转折、像移补偿和自准直调焦的关键部件,扫描反射镜及其支撑结构的设计水平对航空相机的性能有重要影响。以某全景式航空相机为例,在总结了扫描反射镜尺寸、轻量化结构、柔性支撑结构的一般设计方法基础上,设计了叁角形和四边形轻量化孔组合形式的扫描反射镜结构,并提出了一种背部叁点柔性支撑结构形式,经验证可以满足设计指标中对反射镜面型精度的要求。(本文来源于《现代机械》期刊2017年01期）

张翼,靳国华,姜勇,彭涛[5]（2016）在《大口径动态扫描反射镜背部悬浮支撑结构设计》一文中研究指出为了消除自重和热应力对大口径平面反射镜面形精度的影响,采用有限元分析方法,对比分析了在-20℃环境温度下采用背部固定约束与背部浮动约束获得的反射镜面形仿真数据,设计了动态扫描反射镜背部悬浮支撑结构以实现浮动约束,搭建了检测平台,并进行了大口径平面反射镜面形检测。结果表明,安装该支撑结构后反射镜的面形峰谷值为0.236λ,平均值为0.049λ。背部悬浮支撑结构实现了浮动约束,释放了大口径平面反射镜因自重和热应力造成的变形,有效保证了面形精度。(本文来源于《激光技术》期刊2016年03期）

张雷,丁亚林,徐正平,张洪文,张健[6]（2015）在《长条形扫描反射镜的柔性支撑》一文中研究指出为适应复杂的工作环境,提高反射镜的面形精度,设计了基于柔性支撑的RB-Si C材料长条形扫描反射镜。采用叁角形单元和四边形单元相结合的背部开放式结构,对扫描反射镜进行了轻量化设计;通过分析支撑点跨距对反射镜变形的影响,对支撑点位置进行了优化设计;设计了万向柔性支撑的结构形式,消除装调和环境变化产生的残余应力;利用有限单元法建立了扫描反射镜组件的模型,计算后面形精度可达到0.023λ;采用自准值法,利用Zy Go干涉仪对反射镜的面形精度进行了测量,测量结果显示扫描反射镜的面形RMS值达到0.029λ。通过模拟无穷远处动静态目标进行了静动态成像试验,成像质量一致,通过飞行试验对地面目标进行了拍摄,扫描反射镜动态成像稳定,所获得的图像质量良好。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2015年12期）

陈晓磊[7]（2015）在《镁合金扫描反射镜加工工艺研究》一文中研究指出现今社会,随着光电稳瞄系统的功能增加,反射镜的部件设计加工、优化、稳定处理成为了一个非常关键的技术,反射镜制作日益趋向于重量轻、面积大,相比较传统的轻质反射镜的结构设计已经远远无法满足技术的发展需求。所以本文提出采用镁合金来作为轻质反射镜的材料。镁合金具有一系列的重量轻,耐冲击,强度高,尺寸稳定性好,刚性好,已被广泛应用于电子通讯,国防和航空航天领域。但镁合金材料存在耐腐蚀性差、线膨胀系数大、工艺性不佳等一系列问题,本文针对镁合金扫描反射镜加工工艺进行了研究,基本解决了镁合金在用于反射镜基材的相关问题。本文详细叙述了镁合金扫描反射镜的研制过程,对反射镜基底的尺寸稳定化处理、切削加工开展了相关实验,获得了可行的刀具参数、切削参数的数据及冷、热处理工艺。根据反射镜的使用性能要求选择了金刚石车削技术作为镜面精加工方案,确定了装夹方式、切削参数等。尝试了使用镁合金表面镀高磷镍层方法制备光学结构的膜层,并在最终通过膜层复制的方法成功制成镁合金扫描反射镜镀膜,制作出了符合使用要求的扫描反射镜。(本文来源于《西安工业大学》期刊2015-05-19）

王东琳,马军山,谢会开[8]（2014）在《基于微机电扫描反射镜的内窥探头在多普勒光学相干层析系统中的可行性研究》一文中研究指出光学多普勒层析成像(Optical Dopplerromography,ODT)是光学相干层析技术(OCT)的一种重要的功能拓展。ODT是将OCT技术和多普勒效应进行结合,从而可以实现样品深度方向分布的血流速度信息的检测,这对疾病尤其是疾病的早期诊断非常有用。然而,内窥OCT的多普勒功能拓展却报道得很少,很大程度上是因为人体内部器官对内镜探头尺寸具有严格要求。基于微机电扫描反射镜(微镜)探头的OCT、系统可以实现内窥探测,但目前基于该类型微器件的ODT报道却寥寥无几。本文研究一种基于电热驱动微镜内窥探头来实现皮下血流无损检测的可行(本文来源于《第十五届全国光学测试学术交流会论文摘要集》期刊2014-10-26）

田海英,刘明[9]（2014）在《基于扫描反射镜的航空相机前向像移补偿》一文中研究指出航空相机航向方向的像移包括飞机前向飞行引起的前向像移以及飞机姿态(俯仰/偏航)在航向方向的分量。本文以某摆扫型航空相机为例,分析了利用扫描反射镜进行前向方向像移补偿的原理,扫描反射镜以二分之一的前向方向像移角速度的速度旋转即可补偿前向像移。文中探讨了两种控制方案,第一种方案将陀螺直接安装在反射镜上,结构设计简单,但控制电路较复杂,且需增加一个陀螺;第二种方案提出利用机械系统增加2:1速比的方法,可以节省成本,且不增加控制系统的难度。经过实际工程实践证明,第二种方案简单实用,可以满足相机补偿要求。(本文来源于《光电工程》期刊2014年09期）

王洋,颜昌翔,胡春晖,汪逸群,顾志远[10]（2014）在《非接触式扫描反射镜转角测量系统》一文中研究指出为了提高扫描反射镜转角检测系统的测角范围,建立了基于一字线激光器和线阵CCD的高精度非接触式扫描镜角度检测系统。介绍了检测系统的结构和工作原理,该系统根据激光光斑在CCD上的位置计算扫描反射镜的转角,并利用特殊设计的阵列反射镜增大测角范围。为了降低对加工及装调精度的要求,对系统进行了误差分析,给出了采用多项式拟合法进行角度测量的理论依据。讨论了影响系统检测精度的一系列误差源,计算了系统测量的总误差。最后进行了相关的测量实验。实验结果表明:系统的检测系统分辨率为2.5″,测角范围为11°,测角精度可达3″,可以满足扫描反射镜对角度测量系统提出的高精度、非接触、大测角范围的要求。(本文来源于《光学精密工程》期刊2014年04期）

### 扫描反射镜论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

扫描反射镜微光电垂向位置测量系统的关键组件,可认为是整个光电垂向位置测量系统的关键。其本身性能的好坏直接决定了系统测量性能的好坏。截至目前,还未有一套独立的、成熟的、精确量化的测量装置,对扫描反射镜的性能进行测试。目前扫描反射镜的性能只能同分系统的性能耦合在一起进行判断,如果扫描反射镜存在问题,有可能到分系统测试阶段才能发现,造成了人力、物力、时间上的浪费。所以需要开发一套专用的测试装置。本文提出了扫描反射镜的测试方案,通过仿真初步验证了方案的可行性。同时,总结了在仿真中遇到的问题以及对下一步研究的展望。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 扫描反射镜论文参考文献

[1].何秉高,孙向阳,史丽娟.激光雷达扫描反射镜组件设计与分析[J].轻工科技.2019

[2].王兴海.扫描反射镜性能测试方案设计及仿真[J].电子制作.2018

[3].庄亚政,齐景超,陈小娟.基于扫描反射镜调制的调焦调平系统测试方法研究[J].传感器与微系统.2017

[4].孙建军.全景式航空相机扫描反射镜及支撑结构设计[J].现代机械.2017

[5].张翼,靳国华,姜勇,彭涛.大口径动态扫描反射镜背部悬浮支撑结构设计[J].激光技术.2016

[6].张雷,丁亚林,徐正平,张洪文,张健.长条形扫描反射镜的柔性支撑[J].红外与激光工程.2015

[7].陈晓磊.镁合金扫描反射镜加工工艺研究[D].西安工业大学.2015

[8].王东琳,马军山,谢会开.基于微机电扫描反射镜的内窥探头在多普勒光学相干层析系统中的可行性研究[C].第十五届全国光学测试学术交流会论文摘要集.2014

[9].田海英,刘明.基于扫描反射镜的航空相机前向像移补偿[J].光电工程.2014

[10].王洋,颜昌翔,胡春晖,汪逸群,顾志远.非接触式扫描反射镜转角测量系统[J].光学精密工程.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/66893a8550f41f09de2b2491.html