# 计及多类型需求响应的光伏微网储能容量优化配置

### 论文摘要

储能系统接入对于分布式光伏发电具有重要意义,合理配置储能容量可以有效平抑光伏发电的波动性和间歇性,同时提高光伏消纳能力。在考虑多类型需求响应方式下,建立了以微网总成本和光伏消纳率为目标函数的储能容量优化配置模型。首先引入激励型需求响应模型和价格型需求响应模型;然后根据两类响应方式对电网稳定运行及光伏消纳的影响,建立以最大化光伏、负荷时序一致性和负荷峰谷差两种指标满意度的综合响应模型;最后基于并网型光储微网运行策略,采用双层优化算法对光伏微网模型求解。通过某一实际运行微网为算例,分析验证了模型和算法的有效性。结果表明,多类型需求响应结合方式使得用户用电方式更为合理,微网经济性得到改善。

### 论文目录

- 1 用户侧需求响应建模

- 1.1 激励型需求响应模型

- 1.2 价格型需求响应模型

- 1.3 综合需求响应模型

- 2 光伏微网优化模型

- 2.1 目标函数

- 2.1.1 微网总成本

- 2.1.2 光伏消纳率

- 2.2 约束条件

- 2.2.1 微网运行功率平衡约束

- 2.2.2 蓄电池运行状态约束

- 3 模型求解

- 3.1 粒子群算法

- 3.2 多目标粒子群算法

- 4 算例分析

- 4.1 算例数据

- 4.2 用户侧需求响应分析

- 4.3 储能容量配置结果分析

- 4.4 储能补贴敏感性分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙秀娟,张鹏飞,卞晓雪

关键词: 光伏发电,需求响应,储能,光伏消纳

来源: 科学技术与工程 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 山东科技大学电气与自动化工程学院

基金: 首批青岛市科技创新高层次团队引进建设(17-2-1-1zhc)资助

分类号: TM615

页码: 108-114

总页数: 7

文件大小: 312K

下载量: 343

### 相关论文文献

- [1].基于非合作博弈的多微网经济调度策略研究[J]. 水电能源科学 2019(12)

- [2].直流配电下多微网系统集群控制研究[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [3].基于大数据分析的微网格价值画像及应用探讨[J]. 电信技术 2019(12)

- [4].计及最优储能容量的家庭微网能量策略研究[J]. 仪表技术 2020(03)

- [5].考虑可靠性约束的综合能源微网供能能力评估[J]. 电力系统自动化 2020(07)

- [6].基于博弈的多楼宇微网系统滚动调控方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(04)

- [7].关于微网的新型配电系统研究概述与思考[J]. 电气技术 2020(05)

- [8].考虑风电消纳的区域多微网分层协调优化模型[J]. 电力建设 2020(08)

- [9].考虑垃圾处理与多源储能协调的多能源微网优化运行模型[J]. 电工技术学报 2020(19)

- [10].考虑热电余量交易的微网群优化调度[J]. 电网技术 2020(10)

- [11].基于主从博弈的多微网能量调度策略[J]. 电力系统保护与控制 2020(19)

- [12].柔性直流互联孤岛微网群的分布式频率协同控制[J]. 电力系统自动化 2020(20)

- [13].微网“蓝海”[J]. 中国电力企业管理 2018(34)

- [14].考虑功率互济的多微网集群运行优化与分析[J]. 电力建设 2019(12)

- [15].面向园区微网的“源–网–荷–储”一体化运营模式[J]. 电网技术 2018(03)

- [16].含多微网接入配电网的联合调度及其运行优化[J]. 四川电力技术 2016(05)

- [17].电动汽车充换电站直流微网的控制探讨[J]. 科技创新与应用 2016(35)

- [18].微网高渗透对电网稳定性的影响分析[J]. 科技经济导刊 2016(32)

- [19].交直流混合微网功率控制技术研究综述[J]. 电网技术 2017(01)

- [20].能源互联微网系统供需双侧多能协同优化策略及其求解算法[J]. 电网技术 2017(02)

- [21].基于博弈的多微网需求响应[J]. 南方电网技术 2017(02)

- [22].基于双层优化理论的多微网协调优化调度研究[J]. 陕西电力 2016(12)

- [23].实时电价机制下交直流混合微网优化运行方法[J]. 电力系统保护与控制 2017(07)

- [24].基于一致性协议的多微网协调控制[J]. 电网技术 2017(04)

- [25].区域自治型单相/三相多微网多时间尺度递阶控制[J]. 电力系统自动化 2017(10)

- [26].基于蓄电池储能的直流微网惯性控制[J]. 化工自动化及仪表 2017(07)

- [27].风光储智能微网测控终端的设计[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [28].考虑电动汽车智能充放电的独立微网优化配置[J]. 电网与清洁能源 2017(06)

- [29].单三相混合供电制式多微网联网路径搜索及源荷储恢复策略[J]. 电力系统自动化 2017(16)

- [30].含高密度可再生能源的交直流混合微网模糊优化运行[J]. 电工电能新技术 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6b4c799f95a340ced4f2e591.html