# 浅谈电力系统配电自动化及其对故障的处理刘杰

国网青岛市即墨区供电公司山东即墨266200

摘要：随着我国国民经济和科学技术的不断提升，电力行业的发展也取得了长远的进步，依托先进的计算机技术，电力行业实现了供电系统的自动化控制，有效地提升了我国供电系统的安全性和稳定性。本文简单概述了电力系统配电自动化，并就其常见的故障提供一些普遍适用的解决方案。

关键词：电力系统；配电自动化；故障处理

引言

信息技术的不断发展和成熟，为我国社会各大企业的经济发展提供了巨大的便捷，对于电力行业的发展来说，利用计算机技术的不断进步，不仅提升了供电的质量，加强了对于整个电力系统的监管，更加增强了我国电力企业的核心竞争力，使得电力企业能够顺应时代的潮流，从传统的发展模式改革到新型理念和技术的应用，有利于行业的长远发展。

一、电力系统配电自动化的概述

电力系统的配电自动化具体是指，利用总站的监控系统，对于其他的馈线进行完整而全方位的监控管理，主要是使用一些自动化的设施，或者目前发展完善的计算机的后台操作技术，进而对于整个配电的系统进行远程的健康操作管理，以提升我国供电的质量效率和稳定性[1]。

就我国目前的发展情况来看，电力系统的远程控制主要包含各类设备的自动化，比如馈线的自动化和常见的变电自动化。除此之外，电力系统的自动化设备还具有采集信息的功能，通过远程的连接，总站可以第一时间收到供电状况的详细信息，对于出现的问题也可以及时解决处理。

二、电力系统配电自动化故障的处理解决

（一）关于主变压器故障的处理

主变压是配电自动化中比较常见一种故障，其产生的危害也相对较大。一般情况下，当主变压故障时，基本的解决措施是在主变压器里面安置一定的保护设备，以保证主变压器运行的稳定性和效率，其基本的做法是：首先，可以将瓦斯保护装置安装在变压器内部，在安装之前要对于瓦斯装置的相关参数做一个合理的设置，因为变压器的温度持续升高时，会使得其内部产生油气分离的现象，进而出现故障[2]。通过设置瓦斯装置的参数可以使得当主变压器的温度接近一定的数值时，触动开关而发出警报声响。瓦斯装置的安装可以有效地解决主变压器容易烧坏的问题。

（二）关于馈线故障的解决处理

一般来说，当馈线的自动化系统出现故障时，可以采取以下的方式进行处理解决：一是不通过总站系统的参与就可以解决故障的方法，具体的做法是将两个FTU的装置进行连接通讯，进而使得馈线的系统内部的故障区域的得到隔离，使供电恢复正常。二是要通过总站系统故障排除方式，是一种远程控制解决故障的模式，具体的做法为，通过使用FTU设备将馈线自动化系统的具体故障问题及时上报到高级别的总站系统，再由总站系统在后台对于馈线自动化系统的故障问题进行检查和精准定位，进而远程操作来有效处理解决故障问题，相比较于馈线系统自己解决故障的方法，第二种方法一般更加适用于网络系统比较完善，而且系统功能灵活的情况。

（三）关于系统问题的解决

在我国电力系统自动化的发展中，那些经常出现的故障，不管何种类型，都与系统本身的问题有着莫大的关系，比如系统地失灵，系统信息管理的低效等等。因此必须加强建设完善对于供电系统的信息化的监督与管理，才能够从根本上解决问题。首先，因为供电系统的特殊性，导致供电系统内部时刻都发生这数据的改变，而且数据的量非常的巨大，这就要求在具体的信息化的监管中，加大对于后台信息的管理，及时更新相关的信息数据库，保证信息数据的真实性和有效性，为相关工作提供可靠的依据。其次，在信息的采集方面，要及时的做好信息的记录，主要是记录每个系统点的具体运行情况，和相关的一些数据，在终端的自动化系统运行过程中，需要人力的参与做抄表抄数据的工作，保证数据的准确性和时效性。

（四）配电系统安全管理

加强对于配电自动化系统的安全管理，可以有效的将系统中发生故障的可能性降到最低，进而保证供电的安全进行[3]。一般来说，终端的电力自动化系统受到严重的损害，其发生的故障极有可能是永久性的，就需要第一时间将损坏故障的系统区域进行隔离处理，然后及时的投入技术和资源，尽快的建设新的配电设施，以确保人们生产生活的正常用电。在配电自动化的系统内部，轻微的损害或者故障，一般会触动相应的警报，然后及时的断电，后由人工参与解决，或者系统内部可以自动的做闭合与重合处理，使得供电第一时间恢复正常。在处理故障问题中，可以使用相关的设备进行检测，找到故障的位置，然后对于永久性的损害进行隔离或者拆除，对于轻微的故障，及时的修复重建。无论是系统内部的自我修复功能，还是人工参与作业，都是确保供电系统正常运行的有效方法，可以及时的处理解决故障，恢复供电状态，保障供电系统的平稳安全运行。

（五）关于电网的改造

在目前的具体实践中，我国的电力行业对于配电板块不够重视，这也导致我国的电力系统运行经常出现故障。首先，根据我国生活用电量和商业用电量都比较大的现实情况，可以适当的加强输电线路的质量和安全，在保证优质供电的前提下，提高供电量。与此同时，需要注意的一点是，随着我国城市化进程的加快，和经济的不断发展，我国城市的用电需求逐渐的增加，在安装供电设备，建设供电网络的过程中更应该考虑供电量的充足和安全，可以引用相关的技术，安装故障检测的设备，及时有效的发现问题，并且通过网络信息化的监管确定问题的类型、区域，然后派遣维护人员及时进行现场处理解决，保证城市供电的安全稳定[4]。因此，关于电网的改造，不仅需要提升对于配电设施建设完善的意识，也要平衡变电、输电、配电之间的高效平衡。

三、结束语

在我国目前的新时代发展的背景之下，配电的自动化是电力行业发展的方向和趋势，通过先进的信息技术和管理方式的有效配合，可以促进我国电力行业的改革发展，保障供电的质量安全和稳定，同时，也使得电力行业在发展中形成自身的核心竞争力，实现可持续的发展，助力我国经济技术的不断进步。

参考文献：

[1]陈国华，李金河.电力系统配电自动化及其对故障的处理分析[J].现代国企研究，2015（24）.

[2]安嘉，周基东.电力系统配电自动化及其对故障的处理研究[J].科技经济导刊，2017（25）：59.

[3]曾智凡.浅析继电保护与配电自动化配合的故障处理措施[J].通讯世界，2017（20）：173-174.

[4]朱晓明.浅谈配电网自动化中的故障处理模式[J].中国新技术新产品，2016（2）：11-11.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6fb1d73d59ce458c090de563.html