# 恒温箱论文开题报告文献综述

导读:本文包含了恒温箱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:恒温箱,温度,细菌,半导体,鉴定,技术,温差。

### 恒温箱论文文献综述写法

杨明,杨华,王洋[1]（2019）在《实验用恒温箱控制系统设计及其模型建立》一文中研究指出文章介绍了基于STC15F2K60S2单片机的恒温箱控制系统设计及其模型建立。由温度传感器DS18B20采集温度信号,传送给单片机对信号进行处理,把数据传送给LCD1602显示,采用PWM方式的PID控制算法,调节风扇转速来散热从而达到恒温的目的。实物恒温箱模型主要用于本院学生实验教学。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年34期）

冯苗倩,黄伟,肖英,何丽君[2]（2019）在《医用恒温箱持续质量改进在液体储存及管理中的应用效果》一文中研究指出目的探讨医用恒温箱持续质量改进在液体储存及管理中的应用效果。方法将2017年6月～2018年6月我科的医用恒温箱管理作为实施前组,将2018年7月～2019年6月我科的医用恒温箱管理作为实施后组。实施前组采用常规的医用恒温箱管理,实施后组采用医用恒温箱持续质量改进管理。比较两组的液体未按要求摆放发生率、恒温箱温度不符合要求率、恒温箱内日期标注不明确发生率及两组医护人员的考核成绩。结果实施后组的恒温箱液体存储数量过多、恒温箱内液体杂乱、未按前出后进存放发生率均低于实施前组,差异有统计学意义(P<0.05)。实施后组的恒温箱温度不符合要求率、恒温箱内日期标注不明确发生率均低于实施前组,差异有统计学意义(P<0.05)。实施后组的考核成绩为(91.00±5.06)分,高于实施前组的(77.85±9.59)分,差异有统计学意义(P<0.05)。结论医用恒温箱持续质量改进在液体储存及管理中的应用效果显着,值得临床推广应用。(本文来源于《中国当代医药》期刊2019年30期）

胡杏娟,彭伟娇,陈妙燕,甘美玉,王哲慧[3]（2019）在《电热恒温箱与微波炉加热中药热奄包对温度及加热时间影响的对照研究》一文中研究指出目的探讨应用电热恒温箱加热中药热奄包对温度、加热时间的影响。方法采用随机对照研究方法,按照制作时间将2 400个中药热奄包分为微波炉加热组及电热恒温箱加热组,每组各1 200个。观察2组中药热奄包的温度、加热时间、二次加热及烧焦情况。结果 2组中药热奄包温度比较,差异无统计学意义(P>0.05),电热恒温箱可替代微波炉加热中药热奄包,电热恒温箱加热组温度稳定度(±0.87℃)高于微波炉加热组(±8.59℃);2组中药热奄包治疗加热时间比较,电热恒温箱加热组短于微波炉加热组,差异有统计学意义(P<0.05);2组中药热奄包二次加热发生率比较,电热恒温箱加热组低于微波炉加热组,差异有统计学意义(P<0.05);2组中药热奄包出现烧焦情况发生率比较,差异虽无统计学意义(P>0.05),但微波炉加热组发生率达2.42%,存在一定的安全隐患。结论电热恒温箱可代替微波炉应用于中药热奄包加热,温度稳定度高,有效缩短加热时间,降低二次加热及烧焦情况发生率,提高工作效率及操作安全性。(本文来源于《护理学报》期刊2019年20期）

刘董,迟宗涛,鲁云峰,崔诗晨,李钟晓[4]（2019）在《高精度标准电阻用空气恒温箱设计及优化》一文中研究指出设计一款便携式空气恒温箱并对其优化,以满足标准电阻的存放及高精度量值传递。温度控制系统以单片机为核心,通过模糊PID控制来调节PWM波占空比,进而改变功率电阻的发热量,实现温度调节;通过恒温箱不同供电方式对量值传递造成的干扰来分析和比较电源噪声;用高速采样器PXI-5922对温度控制系统在温度上升期、调整期和稳定期3个阶段的PWM波进行采样,分析各阶段占空比进而得到实验室温度下(19.5±0.5)℃系统的功率消耗。经过数据分析,36 V电池可在实验室温度下为稳定状态的恒温箱持续供电(49.8±0.3)h。实验表明,恒温箱功耗低、噪声小、便携性强、稳定性高,满足标准电阻存放和量值传递的要求。(本文来源于《中国测试》期刊2019年09期）

游雪敏[5]（2019）在《产品设计cool play智能恒温箱设计》一文中研究指出(本文来源于《大众文艺》期刊2019年15期）

张乔丹,张华,王子龙,柏霄翔,刘占杰[6]（2019）在《半导体恒温箱的性能实验研究》一文中研究指出本文提出一种以半导体制冷片为控温模块的半开放式恒温箱,半导体制冷片的热端作为热源,以实现家庭绿植在冬季对温度的需求。在环境温度0℃和10℃的工况下,半导体制冷模块输入电压分别为24 V和30 V进行试验。实验表明,半导体元件通电后,输入电压的大小对冷热端温差有明显的影响,半导体元件冷热端温差越大,电流越小,且输入电流随着温差逐渐变大而降低,降速逐渐减慢,最终趋于稳定状态。整个恒温箱的温度控制基本符合要求,均处于适宜温度区间。(本文来源于《制冷技术》期刊2019年02期）

张新影[7]（2019）在《校准恒温箱温度偏差和测量结果的不确定度分析》一文中研究指出现阶段,恒温箱在各个领域都有了一定程度的应用,为了保证恒温箱的正常运行与使用,需要定期对其各项参数指标进行校准。温度是恒温箱的一项重要参数,本文就针对校准恒温箱温度偏差和测量结果的不确定度进行研究与分析。(本文来源于《城市建设理论研究(电子版)》期刊2019年11期）

马子薇,李锡哲,宋涛,徐晓辉[8]（2019）在《基于IoT控制的便携式血液运输恒温箱》一文中研究指出设计了一种应用于突发事件发生后血液运输所需的便携式恒温箱。通过IoT技术实现了对恒温箱的远程控制,应用半导体技术实现制冷,利用DS18B20模块采集温度信息并用GPRS进行数据传输,采用低压直流电配合太阳能电池板供电,使得恒温箱方便携带、不受环境因素制约、操作简单。(本文来源于《绿色科技》期刊2019年06期）

赵静,吕国义,李鑫武,胡艳青[9]（2018）在《一种外循环式温度恒温箱设计》一文中研究指出现阶段,微小压力一般采用流体压强原理来进行测量,其中流体多采用水介质。测量中环境温度对水的密度有很大影响,进而对测量结果产生很大影响。本文从温度技术参数方面介绍了一种基于水介质外循环控温的恒温箱的设计,用于满足微压计量中对环境温度的要求。通过PID控温、温度控制箱体与外循环恒温水槽分离式结构设计,降低了温度控制箱内温度的瞬时波动,提高了温度的稳定性。经过试验验证,该恒温箱的温度均匀度能够达到0. 1℃,15h内温度波动优于0. 1℃,可以满足微压力测量中对环境温度的严苛要求。(本文来源于《计量技术》期刊2018年11期）

马天华[10]（2018）在《旋转恒温箱在快速细菌培养及鉴定中的应用》一文中研究指出目的:探究分析旋转恒温箱进行快速细菌和鉴定的实用性。方法:选取本县人民医院在2017年1月～2017年12月收治的怀疑沙门杆菌感染的败血症患者的血液标本,经BACTEC9120仪培养确定为阳性的50株细菌为当做临床标本,选取已知菌株和标准菌株组成模拟标本100份,随机分为两组,研究组采用旋转恒温箱进行培养,对照组采用普通恒温培养箱进行培养。结果:研究组阳性显示时间多在24h之内,显着低于对照组96h之内(P<0.05),两组快速法判读结果相同,快速法结果判读所需时间少于常规法(P<0.05)。结论:旋转恒温箱能够减少快速细菌培养和鉴定的时间,应用效果理想。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2018年20期）

### 恒温箱论文开题报告范文

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的探讨医用恒温箱持续质量改进在液体储存及管理中的应用效果。方法将2017年6月～2018年6月我科的医用恒温箱管理作为实施前组,将2018年7月～2019年6月我科的医用恒温箱管理作为实施后组。实施前组采用常规的医用恒温箱管理,实施后组采用医用恒温箱持续质量改进管理。比较两组的液体未按要求摆放发生率、恒温箱温度不符合要求率、恒温箱内日期标注不明确发生率及两组医护人员的考核成绩。结果实施后组的恒温箱液体存储数量过多、恒温箱内液体杂乱、未按前出后进存放发生率均低于实施前组,差异有统计学意义(P<0.05)。实施后组的恒温箱温度不符合要求率、恒温箱内日期标注不明确发生率均低于实施前组,差异有统计学意义(P<0.05)。实施后组的考核成绩为(91.00±5.06)分,高于实施前组的(77.85±9.59)分,差异有统计学意义(P<0.05)。结论医用恒温箱持续质量改进在液体储存及管理中的应用效果显着,值得临床推广应用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 恒温箱论文参考文献

[1].杨明,杨华,王洋.实验用恒温箱控制系统设计及其模型建立[J].科技创新与应用.2019

[2].冯苗倩,黄伟,肖英,何丽君.医用恒温箱持续质量改进在液体储存及管理中的应用效果[J].中国当代医药.2019

[3].胡杏娟,彭伟娇,陈妙燕,甘美玉,王哲慧.电热恒温箱与微波炉加热中药热奄包对温度及加热时间影响的对照研究[J].护理学报.2019

[4].刘董,迟宗涛,鲁云峰,崔诗晨,李钟晓.高精度标准电阻用空气恒温箱设计及优化[J].中国测试.2019

[5].游雪敏.产品设计coolplay智能恒温箱设计[J].大众文艺.2019

[6].张乔丹,张华,王子龙,柏霄翔,刘占杰.半导体恒温箱的性能实验研究[J].制冷技术.2019

[7].张新影.校准恒温箱温度偏差和测量结果的不确定度分析[J].城市建设理论研究(电子版).2019

[8].马子薇,李锡哲,宋涛,徐晓辉.基于IoT控制的便携式血液运输恒温箱[J].绿色科技.2019

[9].赵静,吕国义,李鑫武,胡艳青.一种外循环式温度恒温箱设计[J].计量技术.2018

[10].马天华.旋转恒温箱在快速细菌培养及鉴定中的应用[J].中国医疗器械信息.2018

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7195bf51d4a82d31d7d11644.html