# 智能变电站继电保护系统可靠性分析刘辉亚

（国网安徽省电力有限公司肥西县供电公司）

摘要：随着社会发展，能源的开发与利用，智能变电站的继电保护系统与升级被受到了广泛关注。智能变电站的继电保护系统与采样跳闸方式的结构类型是有一定区别的，因此本文针对智能变电站继电保护系统的可靠性进行了研究，并且运用具有可靠性的框图法对智能变电继电保护系统的完善进行构建，并且根据框图法构建的模型进行评估与定量分析。采用概率灵敏度和元件灵敏度对智能变电站的继电保护系统分别进行评估，并且采用直采直跳模式对智能变电站继电保护系统进行保护。在进行保护之前需要对继电保护系统的缺点进行了解，并为优化这一系统提供重要的参考依据。通过使用概率灵敏度与原件灵敏度对系统进行评估，能够显现出系统原件对于智能变电站继电保护装置系统的重要性，本文通过对智能变电站的继电保护系统可靠性进行研究和分析。

关键词：智能变电站；继电保护系统；可靠性分析

保证智能变电站继电保护系统的安全运行对于智能变电站额稳定安全运行具有重要意义，并且对智能变电站的继电保护系统的可靠研究能够逐渐为相关的研究学者以及功程技术人员的研究提供重要的参考研究资料，同时也能够激发研究者的兴趣。本文主要是通过对智能变电站通过设计为研究基础，并且建立了220千伏继电保护系统在不同智能变电站结构采用不同的采用以及跳闸方式，根据对可靠性的框图法构建出完整的系统，并且要求需要有一定的可靠性的评估模型，进而进行具有可靠性的分析[1]。另外对智能变电站的继电保护系统的可靠性进行分析，并对智能变电站工程采用较为普遍的直采直跳的模式对继电保护系统进行保护，对灵敏度进行分析，从而优化继电保护系统的设计，指导对系统的正确维护。

一、智能变电站继电保护系统结构

（一）结构概述

本文章所讨论的研究是在遵循220千伏的标准电压对智能变电站实施通用设计，主要设计过程为采用常规的互感器与合并单元进行第一次交流，并及时采集第一次交流呈现的信息，并且通过对常规的断电路在加上智能变电智能终端的方式来实现一次性的设备智能化，接着对220千伏的电压按照双母线设计，考虑4回出现，两回变压器的支路，电压采用线母PT，对交换机的社会需要进行间隔模式配置，这样设置的原因是为了考虑到跨多间隔的母线保护接入的单元数量较多，由于数量过多需要增加中心交换机，同时，需要对20千伏的保护装置均按照双重化配置进行考虑。对于直采直跳模式制定了相关规范，并且明确了智能变电站继电保护系统的装置外部需要对系统保护功能，在进行可靠的评估之后和对灵敏度分析的过程都需要考虑同步时钟源的影响，并且采用适当的方式对智能变电站继电保护系统进行集中化研究管理。

（二）直采直跳模式

直采直跳模式也称点对点模式，直采主要就是指智能电子设备不经过交换机进行交换而是通过点对点的模式使光纤直接进行着联系的方式，进行采样值的数字化采样传输，直跳是指智能电子设备间不经过交换机而已点对点的模式机进行光纤的直接联系，进行跳合闸信号的传输。

二、对智能变电继电保护保护系统可靠性的分析

（一）科学合理的选择可靠性评估参数的选择

智能变电站继电保护站急性可靠性的评估的基础与前提是提供较为准确，值得信赖的原件故障信息。智能变电站的电网对一次和二次的设备均制定了规范的定期检修和维护，对于系统中可修复的原件，在稳定规范的检修制度下，系统内原件的使用寿命以及在寿命内出现故障的概率和修复率的正常指数均可明显的显现出来，想要获得准确可靠的信息需要对智能变电站的继电保护系统的可靠性进行长时间的研究分析，并根据研究所获得的数据进行整理，并通过对大数据的长期收集、统计从而获得智能变电站继电保护系统发热可靠性的相关证据。由于智能变电站中广泛使用的的新型智能电子设备缺乏对故障信息长期积累与研究。因此要加强对信息的广泛收集。

（二）智能变电站继电保护系统的可靠性框图

可靠性框图是指一个较为清晰、有规律、计算方法简单，可靠性框图适合应用在原件数量较少的系统内，根据智能变电站的继电保护系统结构，绘制出相关的的可靠性绘图，并且描述出系统的元件状态与系统状态的联系，然后根据绘制出的框图对系统中出现不同概率进行准确计算。对于元件分布的较为分散的保护系统而言，可以认为系统元件中的各元件的维修具有独立性。

（三）线路保护可靠性的分析结果

为了将智能变电站的继电保护系统中的线路与传统的线路进行对比，需要对问题进行假设，首先需要假设传统线路保护需要的电缆数量为20根，并且根据各种线路发生的情形下对线路保护绘制出可靠框图[2]。通过绘制的框图进行分析，明确研究目的与思路。

由于智能变电站的继电保护系统需要的电子设备并不是单一的，需要增加合并单元、智能终端、交换机等较为新型的职能电子设备，并且与传统的线路进行对比，两种线路的可靠性都会有所下降，从而需要绘制可靠性框图进行对比分析，这样能够更清楚的看出主要的不同之处[3]。

结束语

对于智能变电站继电保护系统的线路保护，主要保护等进行的间隔型保护，综合考虑系统的可靠性以及系统的结构连接的清晰性，这种情况下采用直采直跳的模式最为合理，而对于间隔较大的母线保护，在对线路进行保护的前提下，需要对母线的保护设备以及数量进行全方面的考虑，还需要考虑保护智能变电站的，继电保护系统结构以及系统的可靠性等多种元素进行考虑。

在智能电站继电保护系统采用外部对时源时，能够发现各种保护系统的可靠性都会有所下降，因此，在进行智能电站继电保护系统采用外部对时源对自身的可靠性不够高的情况下，保护系统不能够依赖外部系统来提升自身的可靠性，因此，对于智能变电站继电保护系统的可靠性提出了保护系统不能能够依赖外部对时系统来完成保护功能，是十分合理且必要的。

在对智能变电站继电保护系统的设计与施工过程中，应加强和提高系统元件直接来接光纤的可靠性，增加备用芯，确保光纤的=施工质量，并且在智能变电站继电保护系统的运行维护中，应加大力度关注合并单元、智能终端和交换器等电子设备的准备[4]。

参考文献

[1]王同文,谢民,孙月琴等.智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].电力系统保护与控制,2015,43(6):58-66.

[2]徐晶冉,徐雯.智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].山东工业技术,2016,26(22):121.

[3]沈晨雁,何颖佳.智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].通讯世界,2017,9(16):217.

[4]钱世伟.智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].山东工业技术,2016,23(18):128-128.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/733d15eb078f95c5b726e1f3.html