# 探讨房屋建筑结构加固途径

昆明官房建筑设计有限公司

【摘要】随着我国社会经济不断的发展，以及人们生活水平的提升，使其人们对于房屋建筑结构的质量，逐渐的重视；因为房屋建筑，直接影响着其幸福指数；同时一旦建筑结构质量不够，出现质量问题，对于人们的生命财产安全、社会经济构成严重的威胁；对此本文就房屋建筑结构加固途径，结合其房屋建筑结构加固原则等内容进行分析，希望对于我国建筑业的稳定发展，起着积极促进的意义。

【关键词】房屋建筑；结构加固

前言：

针对于房屋建筑结构加固，虽然能够有效的保证其建筑建筑结构质量，以及建筑物应用的寿命；但是加固措施的实际操作，却是一件复杂且繁琐的过程，不仅要按照一定加固原则，同时对于技术人员的综合素质要求较高，对此加强此方面的研究，促进房屋建筑结构加固技术的优化发展，尽量降低房屋建筑质量问题的出现，是非常有必要的。

1、房屋建筑结构加固的意义

建筑物的使用寿命，受到时间影响较大，当其房屋建筑结构的使用寿命，达到指定限制时，就需要对其结构进行加固处理，从而更好延长房屋建筑的使用时间；同时房屋建筑结构加固，不仅仅是为了延长房屋建筑结构的使用时间、寿命，降低经济损失；更是为了更好的提高房屋建筑结构的受力情况，使其房屋建筑结构的安全性得以保证。对于房屋建筑结构加固的原因，也包括社会原因、自然原因等。

2、房屋建筑结构加固技术

2.1结构钢筋加固法

此方法，主要指通过胶粘剂，对其建筑构件的外部，粘贴一层钢板，从而达到结构加固的目的；积极采取的新技术，使其钢板的性能以及国内潜力，得以真正的发挥。不仅保证了建筑的外观原貌，同时钢板占用的空间较小，降低了此方法应用对其外界的影响，且操作技术简单方便，对此此种技术的应用相对广泛。

2.2外包钢加固技术

其中外包钢加固技术，包括干式、湿式两种，其中干式是指对其原有构件、型钢之间，通过水泥砂浆填充，使其实现结合面拉力的有效传递；但是针对于按住整体结构，得不到加固效果的保证。其中湿式，是指利用粘结作用，连接型钢、构件，对其房屋建筑结构的整体性加固得以保证，但是工作量、强度相对较大；此种方法的应用，在本质上提高了结构的受力情况，增加建筑物使用的时间、寿命；除此之外，对于建筑原有结构尺寸，影响较低。

2.3外加预应力加固法

此种方法，是指采取拉杆、撑杆等措施，使其建筑构件，或是建筑整体结构得以加固，使其原有建筑结构内力、应力水平等得以改善，从而更好的提高建筑结构的受力情况；此种方法对其建筑外貌影响不大，但是应用上受到的锚固承受力等方面的影响，使其应用具有一定的局限性，对此加强此方面的研究，提高此方法整体建筑结构的安全性，是尤为重要的。

2.4注浆加固法

此方法主要是指采取建筑裂缝灌浆的方式，使其建筑结构得以加固。但是在实际的操作前，要加强裂缝情况分析，为其灌入浆的精确掌握，奠定良好的基础。此种方法具有房屋建筑原貌、房屋建筑空间影响低的特点，但对于灌浆的材料要求、操作的准确度要求较高。

2.5化学植筋技术

此种方法，是指采取化学粘合剂作用，对其螺旋、钢筋等进行加固，提高起其构件的牢固性。但是在实际的前，需要对其施工位置精确分析后，在进行定位、钻孔，在清理钻孔杂质后，加强钢筋植入，与以往构件吻合度的分析，确定其吻合后通过化学锚定胶实施粘连。此种方法具有加强建筑构件的牢固性、延长建筑应用时间、寿命的特点；同时也要注重加固后建筑结构的保养、修护；同样此种方法对于施工人员的技能专业性的要求较高，且施工技术难度较大，对此需要专业、具有施工经验的人士进行操作，从而更好的实现房屋建筑结构加固的目的。其中化学植筋加固流程，如图1所示；

3、加固原则

3.1先检测后加固

针对于房屋建筑结构的加固，应当是在检测后在进行加固处理，将其需要加固的结构，经过测量、记录、分析后，在进行加固材料、加固技术的确定。从而更好的保证加固项目的质量。

3.2材料的一致性

针对于房屋建筑结构加固采用的材料，要尽量与建筑原材料保持一致，从而更好的保证房屋建筑的安全性；房屋建筑在应用的过程中，受到时间限制，建筑材料会出现破损的情况，对此就需要对其进行加固处理，使其建筑寿命得以保证，但是一旦加固材料，与建筑原材料不一致，不仅不能达到房屋建筑加固的目的，同时还会降低房屋建筑结构的安全指数。

3.3注重其方案的可行性

在进行加固材料确定后，需要制定具有一定可行性的施工方案，使其加固操作更加的规范；其次更要注重其施工团队的选择，使其具有一定的专业水准，从而更好的保证其施工的效率、进度、质量以及经济，尽量的降低施工中的风险；最后注重周边环境，与建筑整体的和谐性。

3.4注重加固后的保养

加固施工后，对其房屋建筑结构的后期保养，以及质量的检测，是非常有必要的，从而更好的促进建筑全过程管理水平的提升。

4、加固方法

4.1加大构件截面积

对其房屋建筑结构构件截面积的增加，能构提高建筑结构的受力范围，使其压强降低，使其承受能力提高；也可以说构件截面积增大后，构件的钢韧性得以改善，对此在建筑业被广泛的应用。

4.2提高构件受力性

目前也常用组合拉杆、水平拉杆、下撑式拉杆等拉杆方式，对其构件受力性能进行改善；此种方法的应用，能够很好的保证其建筑结构空间不被变动，通过其拉杆的性能，改善其建筑结构构件的受力情况；此种方法对于技术人员的技能专业性要求较高，虽然应用不普遍，但是效果都是非常明显的。

4.3改善构件受力体系

对其房屋建筑结构受力体系的改善，采取的方式，主要体现为增加构件托架、支点等措施，使其构件跨度缩短，构件原有的压力得以分减，实现其建筑结构构件承受性能的增加，此种方法在一些老式建筑中应用频繁。

4.4增加地基的牢固性

针对于房屋建筑地基增加其牢固性的方式，包括地基处理、基础加固、桩式托换等方法；在操作前，要对其建筑上部结构实际情况、地基接触的土质等情况进行分析，并且对于施工单位技术人员的技术专业性要求较高，从而更好的得到地基加固的目的。

4.5加强其固定后维护

因为房屋建筑结构的使用寿命，是有时间限制的，加固后的房屋建筑，应当加强养护，增加房屋建筑结构使用的寿命、时间；除此之外更要做好建筑结构的安全性检测，使其加固后的房屋建筑保质保量。

总结：

综上所述，通过对于房屋建筑结构加固途径的分析，发现我国当前的房屋建筑结构加固技术、方法、原则等，照比国外先进国家仍有一定的差距，主要的原因在于技术、资金、工艺水平等方面的问题，对此施工单位等部门就要针对于房屋建筑结构的加固，鼓励其积极的使用新技术、新工艺、新设备，从而更好的克服施工中存在的问题，有效的提高建筑使用的寿命，创造更多的经济利益。

参考文献：

[1]周强.砌体结构抗震试验及弹塑性地震反应分析[D].哈尔滨工程大学,2012.

[2]白雪霜.现有钢筋混凝土框架结构抗震鉴定方法试验研究[D].中国建筑科学研究院,2012.

[3]李冉.PKPM软件在砌体结构中鉴定加固处理应用的研究[D].河北工程大学,2013.

[4]周洪.解析房屋建筑结构加固途径[J].江西建材,2015,09:72.

[5]张敬书,金德保,付宝明,汪朝成.汶川地震后建筑的抗震加固技术[J].工程抗震与加固改造,2011,01:106-111.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7767f41ceea81d8c96a40977.html