# 工作场所空气中甲苯二异氰酸酯的浸渍滤纸采集-高效液相色谱法

### 论文摘要

[目的]建立工作场所空气中甲苯二异氰酸酯（TDI）的浸渍滤纸采集-高效液相色谱测定方法,以解决甲苯二胺假阳性干扰的问题。[方法]空气中甲苯二异氰酸酯与浸渍滤纸上的1-（2-吡啶基）哌嗪反应生成TDI-脲衍生物而被吸附于滤纸上,经洗脱、过滤后,采用高效液相色谱仪测定。[结果]甲苯二异氰酸酯的检出限为0.003μg/mL,定量限为0.010μg/mL,在0.010～5.000μg/mL范围内线性良好（r=0.999 9）,滤膜采用滴加法制备,采集效率大于96.2%,洗脱效率为93.8%～97.6%,方法精密度为1.22%～4.08%（n=6）,回收率为96.7%～99.1%,滤纸吸附容量为45μg TDI。[结论]本法优化了TDI标准曲线的配制方法,可避免共存甲苯二胺的干扰,可应用于空气中TDI的高效、快速检测。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 仪器

- 1.2 试剂

- 1.3 浸渍玻璃纤维滤纸的制备

- 1.4 高效液相色谱条件

- 1.5 样品采集和测定

- 1.6 标准溶液配制及标准曲线绘制

- 1.7 检测结果计算

- 2 结果与讨论

- 2.1 浸渍滤纸的制备

- 2.2 标准曲线的配制优化

- 2.3 检出限

- 2.4 采样效率

- 2.5 洗脱效率

- 2.6 精密度和回收率

- 2.7 吸附容量

- 2.8 稳定性试验

- 2.9 干扰试验

- 2.1 0 现场测试

- 3 小结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王翔,张晶,赵忠林

关键词: 甲苯二异氰酸酯,浸渍滤纸,高效液相色谱,工作场所空气

来源: 职业卫生与应急救援 2019年06期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 安全科学与灾害防治,预防医学与卫生学

单位: 上海市化工职业病防治院

基金: 国家卫生和计划生育委员会法制司项目（20150708）

分类号: R134.4

DOI: 10.16369/j.oher.issn.1007-1326.2019.06.019

页码: 574-577

总页数: 4

文件大小: 2217K

下载量: 47

### 相关论文文献

- [1].1,5-戊二异氰酸酯合成研究进展[J]. 广东化工 2020(01)

- [2].甲苯二异氰酸酯与硝化纤维素反应条件的研究[J]. 火工品 2019(05)

- [3].血液透析器中4,4'-甲基二苯基二异氰酸酯残余量的思考[J]. 临床医学工程 2019(S1)

- [4].内标曲线法测定聚氨酯胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯含量[J]. 贵州科学 2020(04)

- [5].甲苯二异氰酸酯的生产工艺探讨[J]. 化工管理 2018(27)

- [6].气相色谱法测定塑胶跑道中甲苯二异氰酸酯的研究[J]. 中国标准化 2017(03)

- [7].聚氨酯防水涂料中游离甲苯二异氰酸酯的气相色谱分析法优化[J]. 中国建筑防水 2020(09)

- [8].1,5-萘二异氰酸酯型聚氨酯弹性体的制备及性能[J]. 合成橡胶工业 2015(04)

- [9].世界投资朝阳产业——有机二异氰酸酯前景广阔[J]. 广州化工 2008(06)

- [10].急性甲苯二异氰酸酯中毒1例报告[J]. 吉林医学 2016(11)

- [11].选择适宜的固定相提高对甲苯二异氰酸酯异构体的分离[J]. 甘肃石油和化工 2013(04)

- [12].2,4-甲苯二异氰酸酯结晶过程的过冷度和相平衡图[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [13].生物质基1,4-丁二异氰酸酯的制备及其在医用聚氨酯材料中的应用[J]. 聚氨酯工业 2013(06)

- [14].三光气法合成对苯二异氰酸酯的研究[J]. 聚氨酯工业 2011(03)

- [15].2,4-甲苯二异氰酸酯扩链合成聚乳酸的研究[J]. 合成材料老化与应用 2009(03)

- [16].纺织品中2,4-甲苯二异氰酸酯和4,4’—二苯甲烷二异氰酸酯含量测定的方法研究[J]. 福建轻纺 2015(02)

- [17].工作场所空气中1,6-己二异氰酸酯和异氟尔酮二异氰酸酯的高效液相色谱同时测定法[J]. 职业与健康 2018(07)

- [18].甲苯二异氰酸酯的合成及应用[J]. 化学教学 2010(12)

- [19].绵阳市新装修住房空气中甲苯二异氰酸酯的污染调查分析[J]. 中国卫生检验杂志 2016(06)

- [20].甲苯二异氰酸酯遗传损伤及易感性的研究进展[J]. 毒理学杂志 2014(02)

- [21].空气中甲苯二异氰酸酯异构体的高效液相色谱测定法[J]. 中国卫生检验杂志 2013(08)

- [22].我国对进口TDI继续反倾销[J]. 化学推进剂与高分子材料 2010(01)

- [23].塑胶跑道中有害物质成分分析[J]. 福建分析测试 2016(06)

- [24].甲苯二异氰酸酯生产及使用安全技术措施[J]. 山东化工 2015(15)

- [25].空气中甲苯二异氰酸酯的高效液相色谱测定法[J]. 环境与健康杂志 2011(11)

- [26].国内外涂料中甲苯二异氰酸酯安全限量标准研究[J]. 现代涂料与涂装 2010(10)

- [27].甲苯二异氰酸酯生产工艺、现状及其应用[J]. 应用化工 2009(03)

- [28].日本称将对中国产甲苯二异氰酸酯展开反倾销调查[J]. 化学推进剂与高分子材料 2014(02)

- [29].甲苯二异氰酸酯产品竞争环境分析[J]. 化学工业 2014(09)

- [30].校园塑胶体育场空气中甲苯二异氰酸酯的释放特征研究[J]. 湖北农业科学 2011(19)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/77a603ad499f27f9ba20faa0.html