# 水电暖施工技术中常见问题及处理方式高俊

高俊

江苏元明装饰工程有限公司江苏淮安223001

摘要：随着我国建工行业的不断发展，建筑工程水电暖通安装施工的问题越来越多，本文针对建筑工程水电暖通安装施工技术探讨开展具体的研究，主要有两方面：一是具有表征意义，二是具有实质意义。

关键词：水电暖施工技术；问题；处理方式

1研究水电暖施工中存在问题的意义

水电暖施工工程主要由空调安装、建筑通风以及建筑采暖等系统组成，这些系统中涉及到众多的技术问题，施工工序相对复杂，这就对施工人员提出了更高要求。在开展建筑水电暖工程之前，需要做好相应的图纸设计，这是整个工程的开端，设计人员只有做好施工设计、图纸设计工作，后续的工作人员才能依照相关的计划以及设计进行下面的施工，这是提高水电暖工程质量的有效途径。现代建筑水电暖工程的特点：工程量大、结构复杂，要想有效的提高水电暖工程的质量，就需要对该系统中经常出现的问题进行相应的研究，这对于整个建筑工程质量的提高有着重要意义。

2暖水电暖施工中经常出现的问题分析

2.1空调水循环问题分析

如果施工过程中出现了水循环问题，就会影响到暖水电暖的正常使用，造成这一问题主要有以下几点原因：第一，暖水电暖自身管道、冷却塔以及水量等方面的问题；第二，水循环系统管道并没有得到及时的清理，致使冷却水质越来越差，进而对设备的使用寿命带来严重影响。

2.2空调管线设置不科学

第一，设计人员在设计图纸时，并没有将建筑主体的结构进行充分考虑，这就使设计的内容与建筑主体出现了严重不符的情况，进而对后面的施工造成严重影响；第二，设计人员在设计图纸上没有对设备、管线的尺寸进行标注，也没有注意建筑物与管线、管道之间的关系，致使后面的施工遇到诸多问题。

2.3管道滴水、结露问题分析

相关人员在安装施工时，安装过程并不仔细就可能使空调系统出现滴水、结露等问题，这些问题使空调系统难以正常使用，造成这一问题出现的原因是管道系统的安装、保温工作没做到位，相关人员在安装管道时并没有将管道进行严密的连接，这就可能造成暖气管道出现漏水情况，一旦出现这种情况空调系统将无法正常运转。

2.4设备噪音问题分析

建筑工程在开展暖水电暖系统安装时，一般会使用空调机组，如果使用量过大或者是没有对空调系统中的压缩机进行调试就会导致噪音的出现。

3建筑工程水电暖通安装技术要点

3.1通风口安装

通风口安装的最重要的目的是保持室内的空气流通，提高居民的生活健康水平。水电暖通安装施工中，要注意建筑周围的通风口与空气管道设计要合理。水电暖通安装时，要重点关注居民房间的厨房、客厅以及卫生间的通风，这些地方容易产生对人体有害的气体，所以必须保持空气流畅。工程水电暖通安装人员应科学地设计通风口的大小、地点、通风管衔接方式，让水电设备正常运行。空调暖通设备的冷水与热水一起放在几个管道竖井中，在井口位置设置支架，运用上下统一的吊线方式进行卡架接连，确定支管位子，然后再用螺丝将支管固定住。

3.2空调系统水管道安装

水管道是水电暖系统的主要组成部分之一，水管道质量的好坏决定了水电暖系统功能是否好用。水管道的选择要与水电暖系统相协调，建筑工程水电暖通安装人员可依据水管道的半径来选择适合水电暖系统的管道材料。如过水管道的半径未超过5cm，相关工作人员选用锌管比较好，如果水管道的半径大于5cm，相关工作人员应选用无缝隙钢管。水管道要与建筑物的形状相适应，然后对水管道进行焊接安装，水管道在焊接过程中，水电暖通施工人员一定要注意焊接要无缝隙，水道管焊接结束后，相关工作人员一定要记得再检查一遍，确保管道质量不会出现问题。施工结束后要对管道进行施压处理，测试的水压要高出正常水压1.25倍即可。

3.3电缆设备安装

在电缆设备安装前相关工作人员一定要对其进行仔细检查，确保电缆设备无损坏痕迹，确定合格后方可投入使用。电缆电桥架上直线的地方要使用滚珠，对于弯曲的地方使用滚轮进行辅助。确保电缆设备整齐，对于比较长的电缆，施工人员要在电缆中间设置支架将其固定住，电缆在进入建筑时，出口与管口要同时封闭。在沟内进行电缆设备安装时，尽量将电缆设置成蛇形，同截面的电缆相关工作人员要先设置底层，后设置高层。

4水电暖安装施工质量管理

4.1优化水电暖通工程的安装设计

对于水电暖工程的设计、安装和管理应在整个设计过程中分析暖通工程的科学性和合理性。同时对建筑工程中的所需要暖通设备进行相应的管道进行统一管理，以使得整体过程能够保证各个部分子系统管线以及环线的走向。同时对于管线的设计而言，应当在设计过程中对各部分的设计进行一定的分析，以避免管线的走向出现冲突，而对最终的设计质量造成影响。

4.2对设计的审核要点进行控制

在水电暖工程的设计过程中，为了保证整体施工质量，应在绘图阶段进行分析。其中主要包括施工设计人员能够前往现场对现场的施工环境以及所需要的施工要求。在实地的检查过程中，如果发现设计的安装与设计有一定的出入，应当与施工人员解决一定的交流和分析。通过安装人员与设计人员的沟通和交流使得整体的工程在施工过程中能够按照设计的图纸进行一定的施工。

4.3对施工材料进行控制

对于整体施工质量，材料在施工质量中起着重要作用。因此在进行材料选择时，应当对原材料以及施工设备的质量进行一定的质量控制。在抗压管以及抗压管等这些重要管道的选择上应当进行一定的实际设计，以保证这些管道能够符合实际的设计要求和使用要求。对于施工材料的控制能够从根本上控制整体工程的质量。

5水电暖通安全工程的注意事项

水电暖通安装工程开展过程中涉及的影响因素较多，为了保障暖通安装工程以合理方式开展，施工过程中必须加强对预留管道位置的重视，通过加强与相关单位之间的联系，及时明确与暖通安装工程相关的管道和基础预埋件之间的位置分布和其他相关信息，检查施工材料质量，保障各项工作以合理方式开展。当检查发现墙面上出现预留孔洞遗漏问题时，施工团队等应当利用剪力墙等开洞，尽可能在不影响原有墙面的基础上开展后续各项工作，同时还应当及时在预留孔洞周围设置合理的安全警示，避免施工人员在施工过程中坠入该类孔洞中出现危险，也可以降低预留孔洞被其他类型的施工占据的几率。其次，风管的位置和使用的材料等对施工建设具有重要影响，要想保证施工建设以合理方式开展，就必须加强对施工过程中应用的风管设计方式的重视，通过明确设计风管应用的材料，及时检验其尺寸等相关数据，保证其法兰等满足施工建设的需要，避免出现尺寸差错。在制作的风管形状不规范时，应当结合管件制作要求等开展加固工作，及时对其各类数据进行调整，结合空调施工系统的需要开展后续各项工作，保障施工的整体质量。

结束语

水电暖系统是建筑物重要附属工程，对于提高人们生活质量，增加用户舒适度都有着重要的意义。水电暖系统，其施工品质的影响因素主要有工程图纸，空调噪声，冷却管路与保温系统，在施工过中要严格按照图纸施工，并做好安装施工前的准备工作，在施工过程中对水管道的管理，通风管道安装，设备机房的施工，风机盘管安装等关键工序进行重点控制，不断优化施工工艺，提高建筑的整体品质。

参考文献

[1]林冰致.建筑工程水电暖通安装施工技术探讨[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2018（06）：169-170.

[2]张红强.水电暖施工技术中常见问题及处理方式[J].建材与装饰，2018（14）：220.

[3]张名义，王志远.建筑工程水电暖通安装施工技术探讨[J].建材与装饰，2018（07）：18-19.

[4]刘忠臣.建筑工程水电暖通安装施工技术的研究[J].数码设计，2018，7（01）：203-204.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7a2f39c1c0a1e52651e7090b.html