# 一款新型高精度全自动多波段太阳光度计

### 论文摘要

研制一种高精度全自动可实时测量、远程控制覆盖可见-近红外多波长太阳光度计PSR-2,可实现太阳直射辐照度、天空辐亮度（主平面、等天顶角）、气溶胶光学厚度、大气柱水汽含量和臭氧含量的实时测量和显示,具有各通道独立同时测量、精确的温度控制、精确的太阳跟踪等检测功能。PSR-2在本单位自研PSR-1的基础上进行改进,经受住长时间沙漠风沙和雨水侵蚀的测试,具有能够长时间有效稳定观测、更加小型化、数据处理更便捷和更高的性价比等特点。在敦煌给仪器进行了Langley法标定和仪器温控性能测试,结果显示PSR-2Langley定标拟合直线相关性高于99%,恒温仓温度稳定在在（25±0.3）℃,与国外行业标准CE318的合肥、敦煌两地实际测量结果对比,PSR-2气溶胶光学厚度和大气柱水汽含量偏差分别在0.02和0.1以内,并进行了误差分析。

### 论文目录

- 引言

- 1 整机设计

- 1.1 光学机械设计

- 1.2 电子学设计

- 1.3 太阳跟踪设计

- 1.4 通信模块及配套软件

- 2 仪器的功能和指标

- 3 仪器定标

- 3.1 直射通道辐射照度

- 3.2 天空辐亮度

- 4 仪器精度验证与分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄冬,李新,张艳娜,张权

关键词: 太阳光度计,定标,温控,气溶胶光学厚度,水汽

来源: 应用光学 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 气象学

单位: 中国科学院安徽光学精密机械研究所通用光学定标与表征技术重点实验室,中国科学技术大学

基金: 十三五航天预研项目(D040401),国家自然科学基金(61505222),国家自然科学基金青年项目(41705013)

分类号: P414.5

页码: 105-112

总页数: 8

文件大小: 3435K

下载量: 80

### 相关论文文献

- [1].太阳光度计定标方法和西安地区气溶胶光学特征的研究[J]. 红外与激光工程 2020(06)

- [2].CE318太阳光度计常见故障及排除方法[J]. 陕西气象 2010(01)

- [3].兰州大气气溶胶的太阳光度计观测分析[J]. 甘肃科技 2013(04)

- [4].基于太阳光度计的广州亚运期间气溶胶参数分析[J]. 热带地理 2011(05)

- [5].半干旱地区太阳光度计定标方法的研究[J]. 光学学报 2014(12)

- [6].双筒多视场太阳光度计研制[J]. 仪器仪表学报 2013(05)

- [7].CE-318太阳光度计在大气环境监测中的应用[J]. 环境科学与管理 2012(02)

- [8].敦煌辐射校正场太阳光度计现场定标[J]. 光子学报 2019(09)

- [9].测量近中红外激光大气透过率的调制型太阳光度计[J]. 仪器仪表学报 2019(07)

- [10].双筒多视场太阳光度计图像跟踪系统[J]. 光电工程 2013(05)

- [11].郑州地区气溶胶光学厚度反演与分析[J]. 气象科技 2010(04)

- [12].太阳光度计技术分析[J]. 气象水文海洋仪器 2010(02)

- [13].2015年10月南京霾污染过程分析[J]. 环境科学研究 2017(12)

- [14].兰州市大气气溶胶的太阳光度计观测分析[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [15].基于太阳光度计的天津城区气溶胶光学特性[J]. 中国环境科学 2017(11)

- [16].MicrotopsⅡ型太阳光度计测量气溶胶光学厚度的原理和方法[J]. 海峡科技与产业 2017(12)

- [17].基于太阳光度计的成都双流地区夏季气溶胶光学特性研究[J]. 成都信息工程学院学报 2014(02)

- [18].用太阳光度计获取激光波段大气透过率[J]. 红外与激光工程 2019(S2)

- [19].大气成分资料反演系统及应用[J]. 青海环境 2012(01)

- [20].利用台站资料定标太阳光度计效果评估[J]. 气象科技 2009(01)

- [21].CE-318太阳光度计及探空数据反演水汽含量与MODIS近红外水汽产品对比[J]. 地球信息科学学报 2017(07)

- [22].太阳光度计和微波辐射计资料在盛夏午后强对流预报中的应用[J]. 干旱气象 2017(01)

- [23].基于太阳光度计测量确定分层大气消光系数[J]. 光学学报 2014(12)

- [24].便携式全自动太阳光度计的研制及其应用[J]. 光学技术 2012(01)

- [25].黄土高原半干旱地区光学厚度的时间变化特征[J]. 宁夏工程技术 2016(01)

- [26].中国西南地区气溶胶光学厚度的时空特征[J]. 气象科学 2010(06)

- [27].黄土高原干旱半干旱地区气溶胶光学厚度遥感分析[J]. 高原气象 2013(03)

- [28].2006年春季我国东部海域气溶胶光学厚度与沙尘天气[J]. 地球科学进展 2008(03)

- [29].重庆市城区大气气溶胶光学厚度的在线测量及特征研究[J]. 环境科学学报 2014(04)

- [30].使用太阳光度计测大气雾霾[J]. 物理实验 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7d5760dd9cf092ba84aefa6a.html