# 探究工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术周志勇

广州强丽建筑装饰工程有限公司511340

广州强丽建筑装饰工程有限公司511340

摘要：在现阶段的工业和民用建筑工程当中最关键的工作就是防水防渗，同时在具体施工期间应当格外关注，这是因为漏水渗透是现阶段工业与民用建筑工程当中经常发生的现象，同时它的发生均会对人们的生活以及工作带来严重的影响。对此，本文针对工业与民用建筑工程中渗漏的主要因素进行探讨，并在此基础上提出合理化建议，仅供参考。

关键词：工业与民用；建筑工程；防水防渗

引言

针对工业与民用建筑工程来说，倘若对于防水防渗技术没有进行规范设计与使用，那么就会在无形当中促使工业设备被浸透，无法顺利的运作，继而影响到工业的生产水平；倘若某些民用建筑发生渗水漏水的情况，那么一定会影响到人们的正常居住，甚至还会造成坍塌，继而威胁到人们的人身安全。显然，本文针对工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术进行探讨具有一定的实践意义。

1工业与民用建筑工程中渗漏的主要因素

1.1门和窗户

通常情况下，门与窗户发生渗漏的原因主要与以下两点有关：其一，因为在具体施工期间没有对渗漏预防工作予以高度重视，这就致使混凝土浇筑期间发生问题，这些问题在竣工完毕以后不容易被发现，然而当使用了一段时间以后，就很容易增加渗漏情况出现的概率。其二，某些门与窗户总是会呈现出半封闭的状态，所以它们很容易遭受到雨水与风的侵袭，通过长时间的侵蚀就会在门窗连接处发生裂痕，而这些裂痕在雷暴的天气下就会发生渗漏。

1.2外部墙体

我国的建筑施工当中使用比较频繁的要数空心砖和混合砖了，这些砖块属于一种填充的材料，而这些材料在具体运输期间因为保护不规范衍生出不同程度的损坏，同时这些损坏都是不能预防的。当这些材料被顺利运输到施工场地以后，因为某些细微之处存在的损坏情况不能在最短的时间内检查出来，继而无法对其做出妥善处理。除了运输以外，在实际安装期间也会造成损坏，相关人员在安装期间需要对这些砖块做好铺设工作，显然这样就会增加砖块损坏情况发生的概率，倘若发生损坏以后没有在第一时间进行解决，那么在后续使用期间很容易衍生出渗漏的情况，尤其是就厕所和厨房来说，这些地方是发生渗漏的高危地点，所以墙体可能会长期受到水的侵蚀导致软化。

2工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术

2.1建筑屋面的防渗漏技术

因为屋面很容易会受到雨水的侵袭，所以倘若相关人员没有对屋顶做好相应的排水工作，那么一定会积压很多的雨水，长此以往下去就会增加屋面渗漏情况发生的概率。倘若想要避免此类问题再次发生，那么就要对排水工作进行实时监督，为此项工作可以有条不紊的进行下去提供应有的保障。除此之外，相关人员还应当采取针对性的手段对屋面平面层的厚度进行科学控制，并把最薄区域的厚度设定为25mm，而屋面的坡度需要保持在百分之二。相关人员在对屋顶的防水层进行布置期间，需要采取有效措施把它们有序的排列起来，同时它们的厚度和高度需要保持在合理的范围内，严格按照相关要求进行施工。

2.2建筑外墙的防渗技术

从当前的发展趋势来看，很多企业都将目光放在了建筑防水的外墙以及不透水的外墙上，同时这也就演变成了施工当中最主要的环节。在这个环节当中，加入该项工作的相关人员进行科学的管理与控制，为该项工作的目的达成需要各方进行积极的配合，还需要对以下几点予以高度重视：第一，相关人员在施工期间一定要结合图纸内容开展工作，同时还要依据各项管理制度，碰到防水性能不强的结构及其容易发生渗漏情况的结构来说，一定要对其进行深层次的分析，这样才能确保结构的防水性能满足相关要求，同时施工的技术是规范且合理的。第二，一些建筑外墙里面的裂缝会慢慢衍生出不规则性的裂痕，甚至有些裂缝非常的复杂，不同形状的裂缝具备迥然不同的形成原因。所以在具体施工期间，一定要对各种裂缝形成的原因进行深度剖析，同时还要对怎样减少这些裂缝产生的主要原因做到了如指掌，以此来确保建筑的质量。第三，相关人员在对建筑外墙开展施工的时候，所有环节均会对外墙的防水性能带来不利影响，所以这个时候只有加大监管的力度，确保所有环节都能落到实处，减少施工期间发生的错误，才能从根本上降低外墙渗漏情况出现的概率。

2.3门窗的防渗技术

我们都知道，建筑物门窗的防水防渗施工难度系数往往要比其他结构的难度系数高出一些。之所以这样说是由于门窗在所有建筑中均扮演着重要的角色，同时其施工范围也不存在一定的完整性。这就从侧面彰显出了相关人员应当拥有与之相匹配的施工技术，要不然就不能开展门窗的防水防渗工作。除了要具备较强的施工技术以外，还应当熟练掌握相关理论知识，这样才能在具体施工期间把理论知识有机的和施工技术结合在一起，在充分结合工程状况的基础上选择最为适宜的施工手段，以此来强化门窗的的防水防渗性。尤其是从当前的发展趋势来看，在工业与民用建筑工程中一定要开展保温处理工作，它的快速发展为此项工作带来了严峻的挑战，同时也在无形中促使防水防渗工作难度系数不断增加，而保温处理工作就应当促使建筑物的外墙拥有较强的隔热性能，如果想要达到理想的隔热效果，那么相关人员就要在外墙施工期间应用保温材料，而隔热材料存在一定的约束性，会对防水防渗水平带来不利影响，同时还会增加外墙渗漏发生的次数。倘若想要保障门窗连接部位具备与之相匹配的防水防渗能力，那么相关人员应当在进行门窗的施工中，采取针对性的手段处理门窗洞口，同时还要对其边框部位做好相应的防渗工作，在竣工之后还要对其进行淋水的试验。只有做好以上几项工作，才能有效确保证门窗具有较强的防水防渗性能。

2.4厕所、厨房的防渗技术

相关人员对厕所与厨房开展防渗防漏施工期间，一定要对以下几个方面予以高度重视：首先，在对厕所以及厨房的地面开展施工的前期阶段，一定要提前做好淋水试验工作。之所以这样说是因为试验能够检验出是否存在渗水的现象，倘若存在就要在最短的时间内研究渗水的原因，并在此基础上设计出与之相匹配的方案。倘若不存在渗漏的现象，那么就可以开展下一个流程的施工；其次，相关人员在对厕所与厨房的地面高度进行设计的时候，一定要确保其在-20mm以上，且在结合相关要求的基础上设置出与之相匹配的高度差。不仅如此，地面应当设计坡度不大的斜坡，为排水工作的顺利进行提供应有的保障；再次，无论是针对厨房来说，还是就厕所而言，均要设置一定数量的排水管道以及排烟管道，当这些管道通过楼板时，那么这个时候需要添加膨胀剂的混凝土来对其做好填充工作。最后，相关人员在对厕所与厨房开展抹灰工作的过程中，一定要添加相应的防水剂，目的是为了增强墙体的应用时间，同时也在无形当中强化了墙体的防腐蚀性，以此来促进厨房与厕所防水性能的全面提升。

结语

综上所述，在工业和民用建筑项目之中，一定要将目光放在防水与防渗技术的应用上面，在充分结合相关要求的基础上进行科学施工，并且对施工进行规范管理以及严格控制，这样才能保障工业和民用建筑工程施工水平的提升，继而为我国的经济建设做出应有的贡献。

参考文献：

[1]于秀香.浅析工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术[J].居舍，2019（17）：80.

[2]杨磊.工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术[J].居舍，2019（12）：49-50.

[3]何继华.浅析工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术[J].四川水泥，2019（02）：265.

[4]刘洋.工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术[J].四川水泥，2018（10）：74.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/889f39a37fbab1d77cbedde3.html