# 试论BIM在建筑电气设计中的应用谢珊珊

关键词：BIM技术；建筑电气设计；应用

随着国家建筑行业的突飞猛进，BIM也得到了飞快的发展，它能够有效地传达出项目在施工建造过程中的需要用到的信息资源，使得项目在建造过程中能够有一个比较完整的信息资源，这样的话管理起来就会方便很多。所以我们要加大BIM在建筑过程中的应用程度，通过它相对比较完整的资源信息，对施工项目作出综合分析，进一步提升施工水平，更好的为建筑业服务，进而促进我国建筑行业的发展。

1简述BIM

BIM概念：所谓的BIM其实就是建筑信息的简称，它就是把建筑工程需要的所有数据信息都放在一起，通过计算机的数据输入形成一个数学模型，然后通过它所形成的数学模型来建造成真正的建筑工程，所以说，它所形成的模型不单单是三维几何等简单的形状，而且还包括非几何形状的模型，比如说它的施工进度，质量，材料等信息照样会形成数据模型。而且BIM本身就具有出图形，模拟性，协调性等一些列优点，并且能够始终贯穿施工建造的整个过程，这使得施工项目在建造过程中乃至完工后的出错率降到最低。

然而在电气专业中的BIM有两类：一类是全三维软件，它最突出的特点就是通过参数来设计模型，可以直接得到能用肉眼看到的三维图形，目前它主要应用于三维管线综合设计。每一个软件都是在时刻变化更新着，而且在它的发展下，将来有可能发展成为可以替代现在水平较高的软件（AutoCAD）。然而时间每个事物都有相应的缺点，它的缺点就是，它目前所针对的范围较窄，现在只针对水暖电专业部分（特别是电气专业），而且在这个模块还有待金一步提升，里实际的工程设计还有一定的差距。

另一类就是二维半软件，它的优点是在它的数据应用中是以CAD为基础的，在它的操纵过程中和CAD的操纵技术相似，所以在这方面是它比上面介绍的全三维软件在应用技术上有更好的实际效果，而且在目前的专业（水暖电）BIM的设计院校来说几乎都采用这样的软件。当然了它也有一定的缺点，那就是它不是原声的三维属性，它的设置有很多都是单向的，虽然在一定程度上能够满足建筑模型的构建，但是不能和RevitMEP一样进行双向同步，在莫想多构建过程中，图纸的修改必须经过平面的修改，然后在更新一遍图纸，然后才能到立面剖面的过程。

所以说，这两个软件都有相应的优点和缺点，在电气专业的应用中的作用还是比较弱，所以我们要权衡它们的利弊，择优而适，把他们的优点结合起来，减少它们的缺点，综合起来考虑选择适合的软件，使之更好的为建筑业服务。

2BIM技术在电气专业的应用分析

2.1组成部分

建筑电气专业一般是由强点部分，智能化部分以及消防部分组成，在它的文件设计中还包括设计图，图纸目录以及一些主要设备表，当然还包括一些剖面图等。在建筑的软件设计图绘制过程中，一定要把模型数据值精确到位，由此才能产生精确的模型外观。以至于在项目施工的过程中降低误差。

2.2它的工作流程及信息传递过程

在电气工程中进行建筑电气的设计，要了解设计的目标和要求，而利用这项技术也是一样。首先，应该明确这项技术在应用过程中的流程，首次相关的设计人员要对建筑电气的设计进行全面的分析，从而提高建筑整体结构和相关性能之间的协调性。另外，这项技术实现了多个专业之间的协同作用。BIM技术作为一项新的信息模型，其具备信息资源的共享性，相比于传统的设计工具更具有优势。这样在进行建筑电气设计的过程中可以多个人共同进行设计，而且也避免了设计中的重复和优化问题进而更好地解决了建筑电气设计中的各项问题。所以，将BIM技术应用到建筑电气设计之中，首先要明确这种技术的应用流程，从而提高设计的效果和质量。

2.3方案设计

在模型方案的设计阶段，每个方案的设计都是为了能够满足业主的需求来进行相应的设计，在方案的设计过程中还要了解其他建筑工程，结构工程，设备工程等一些情况，来为此方案的设计提供借鉴，在设计的过程中，还要把握项目的大小面积，各个管道的位置和需要那些管道，和管道的路线进行详细的分析，这在项目实施建造之前必须处理好，才能保证项目工作的正常实施，从而不受影响。为了避免在项目的实际实施过程中遇到突如其来的问题影响，所以一般就将设计文件当成它的设计说明书，而且通常情况下由于不确定的因素是不会提供专门的设计图纸。在目前的建筑设计环境下，设计图纸一般都是把他的大体线条绘制出来，最终还是会根据模型软件来显示出效果比较明显的效果图来，让人们尤其是业主有更深的印象观，从而对建筑有更深入的了解。然而模型毕竟是模型，与实际效果还是存在较大的差距，所以在建造过程中有事会出现建筑和图纸对应不上的问题，在哥数据的链接上不能做到精确无误。所以还是存在一定的使用问题。

2.4选择适当的设计软件

这种技术在工程之中的应用属于高新技术的范围，所以在进行电气建筑设计的过程中必须要选择合适的软件与BIM技术软件配合使用，才能够发挥出应有的效果。通常情况下，在进行建筑电气设计的过程中使用的是RevitMEP软件，这种软件是一种能够将人类的思维作为指导的智能化工具，这种工具能够充分并有效地保证设计过程中的智能化运行。如果将这种软件与BIM技术相结合，能够有效地减少在设计过程中的问题和错误，从而提高准确率并保证电气系统的稳定运行。此外，选择合适的软件能够将BIM技术与之结合起来。BIM系统能够将设计过程中的数据化信息传输到另一个软件之中从而对设计进行优化，但是有些软件并不是专业的制图软件，所以还需要结合其他的制图软件进行图纸的准确绘制。这样多个软件之间相互结合应用能够保证电气工程的顺利进行。

3在建筑电气设计环节，BIM技术的具体应用

某建筑工程项目的总面积在10213平方米，高度在21.2米，其地上建筑总共有5层。本建筑工程项目的规模相对较大，在其电气设计方面主要涉及到照明设计、弱电设计、消防用电设计以及电气设计等等，本建筑的电气管线分布情况相对复杂，特别是建筑内公共场所的电气管线分布情况，所以为了提升建筑电气设计效果的稳定性以及安全性，现通过BIM技术手段来开展建筑电气设计工作，同时取得了非常好的设计效果。

3.1电气族库的建设

在设置电气族库的过程中，需要考虑到上游以及下游数据的具体需求、电气专业本身的工作流程等，并基于此对各个电气族库的属性加以确定。在对电气族库进行设置时，需要提前制定族库的规定要求，其中在对二维模型外观进行编制时，需要基于通用尺寸以及象形开展编制工作，在对一维模型外观进行编制时，则需要考虑到相关规定要求。另外还需要以建筑电气设计的具体规定来确定族库。

3.2基于BIM技术展开电气平面设计

对于防雷接地保护装置、火灾自动报警机制以及照明系统、动力机制的额电气平面，本建筑电气项目通过Revit2013软件来展开设计。由于上一步骤已经设立了的电气族库，所以可以基于相关的设计要求、规范，把各个族录入进Revit2013程序之中，从而完成电气平面的设计。另外还需要通过专业的软件、程序布置CAD设计中的电气装置，具有布置手段有靠墙设计以及阵列设计等，这是由于Revit2013程序不属于专业的电气绘图程序，在通过Revit2013程序开展电气装置布置设计时，出现问题的几率相对较大，因此为了保证电气装置定位的科学性以及精准程度，除了要通过Revit2013程序来开展绘图布置，同时还需要由各个专业的电气技术人员根据自身的专业知识以及经验手动调整电气装置的布置形式，并开展电气线路连接设计。

在本建筑工程电气设计之中，由于导线、电缆桥架以及穿线管均需要参数化，所以在通过Revit2013程度开展导线、电缆桥架以及穿线管的绘制时，需要以各个族库为基础分别对其展开绘制，另外由于导线通常为逻辑系统族，所以在设置二维制图的是否，导线往往是不可见的，一般可通过电缆线管或者是桥架的物理连接手段，使得导线与导线的具体行走形式得到体现。所以在对电气平面设计图展开绘制作业时，需要详细的了解与电缆桥架相关的各个连接架，尤其是水平弯通水平弯通、垂直下弯通以及水平四通所使用的连接方式与其大小尺寸。

在开展电气平面设计的过程中，需要明确回路标号、标出灯具型号以及导线具体数量等基本信息，同时将其制作为相应的标记族，从而在设计以及作业阶段，相关人员可以清楚的辨识。在电气平面设计结束之后，还需要通过BIM技术手段来开展管线碰撞检测，以对电气设计效果进行检查。

3.3管线碰撞的检测

通过BIM技术手段来进行管线碰撞检测是非常有必要的，其可以对电气设计的质量进行检查，一般来说管线碰撞的检测要点为：对暖通专业管道以及给排水管道结构施以碰撞检测，从而更为充分的了解这两种管道分别和哪些区域产生了碰撞，同时在碰撞已经被检测出来之后，设计人员需基于避让原则，像是单管需要避让排管，有压管应当避让无压管等等，再次调整以及优化设计管线，从而使得管线的碰撞情况得到处理、解决；其次需要对结构梁的碰撞情况进行检测，这是因为与结构梁相关的电气支路大多需要进行板内暗敷设，从而造成结构梁以及管线之间出现冲突问题，而利用AutodeskNavisworks程序来检测查看结构梁的碰撞情况，可以使得管线的冲突区域在很短时间内被发现，然后进行调整。

4BIM技术的改进

4.1族库建设的建议

在模型的建造过程中，需要大量的数据库，为了更精确的描绘出模型的具体形状，就必须做好上下数据之间的连接问题，连接恰当，才能更好的展示精确的模型。

4.2工作流程的变化

在BIM技术使用过程中，有时候会发生设计工作量的迁移现象的发生，而他的工作张中心是设计的优化和选择上。为了获得更好的设计模型，就必须进行大量的研究，在这个过程中会需要很大的工作量。在日前的管线设计中也经常使用到BIM技术，而且使用的频率还很高，由于经常使用，所以在这方面的技术相对来说也比较熟练，从而他们的BIM数据相对来说也比较精确。当然了，在建筑行业有各种不同的职位，当然也会用到不一样的电气专业产品，所以这就需要足够大的数据库来进行完善，而且各行业之间的数据连接也会相对来说更加丰富。所以电气产品的建立，是一个相非常巨大的工程，它对传统的建筑行业的工作流程会带来一定程度的影响。

5结语

随着社会的进步，科技的发展，BIM技术的不断进步，它已经在建筑业发挥着较为显著的作用，当然了，他或多或少会存在一系列的缺点，我们应该通过日常的经验不断总结出它的作用，取其精华，弃其糟粕。使BIM技术更好的为我们的建筑行业服务。

参考文献

[1]王铮辉.BIM技术在计算机辅助建筑设计中的应用探究[J].江西建材，2014（08）.

[2]陈华明.浅析BIM技术在建筑节能设计中的应用[J].中华民居，2014（02）.

[3]肖良丽，方婉容等.浅析BIM技术在建筑工程设计中的应用优势[J].建筑结构设计，2013（01）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8ba459988f490f28c5a3357d.html