# 分析机电安装工程的施工技术与质量控制王新洋

山东天元安装工程有限公司山东临沂276000

摘要：在建筑工程中机电安装的质量水平会对建筑整体设备运行的安全性、节能效果和工程应用功能等产生直接的影响，而且会关系到相关工作者的生命安全。所以，应该对机电安装工程的各方面予以足够的重视，切实确保机电设备的安全有效运行，保证线路中没有漏电等安全隐患的存在，建立起较为健全的保安监控系统对机电安装工程进行监控。

关键词：机电安装；关键技术；质量控制

1机电安装工程的施工技术

1.1室内低压配电箱的安装

在机电安装工程具体施工过程中，室内低压配电箱是其中非常重要的施工环节之一。在对其进行具体安装时，由于室内低压配电箱的盘面涂抹漆必须要保证一些光滑性和整洁性。所以，需要尽可能在针对低压配电箱进行安装时，将其本身的标志涂抹在一些相对比较显眼的位置上，这样有利于对人们起到良好的警示效果。除此之外，在针对配电箱自身的盘架进行固定的时候，为了保证安装质量，尽可能避免有任何的电器被安装在配电箱的下方，这样有利于为配电箱的正常安全稳定运行提供有效保障。通过对实际情况进行分析，如果在配电箱开电器实际应用过程中，其本身出现了大量的电流。与此同时，同一状态下，配电箱本身的开关处于使用比较频繁的情况，那么需要在其中安装能够阻燃防爆的配电箱。通过这种类型配电箱的安装和使用，能够最大限度保证配电箱在使用过程中的稳定性和安全性[2]。另外，如果配电箱在实际应用过程中，其自身电盘在安装时，与墙面的距离处于比较接近的位置时，那么需要结合实际情况，将地面以及配电盘相互之间的距离，控制在1.2m左右。在机电安装工程施工过程中，配电箱电度表也是其中非常重要的一部分，能够直接对配电箱的使用情况进行表示。因此，在针对电度表进行安装时，要对其与地面相互之间的距离进行有效控制，一般都会控制在1.8m左右。这样不仅能够从根本上保证配电箱电度表在实际应用过程中的稳定性和安全性，而且还能够为机电安装工程的整个施工质量打下良好基础。

1.2室外配电箱的安装

在机电安装工程施工过程中，除了室内配电箱安装具有一定重要性之外，还要采取有针对性的施工技术，保证室外配电箱的安装质量。在针对室外配电箱进行安装时，要对一些客观因素进行综合考量，其中包括自然天气等，特别是遇到一些大风或者是大雨天气。因此，在针对室外配电箱进行具体安装和施工时，要尽可能找一些可以防止大雨、大风天气影响的位置，并且在配电箱安装时，适当在其外部安装符合实际要求的防雨罩。在安装时，如果需要将室外配电箱安装在一些公共场所的时候，那么需要与实际情况进行结合，看是否需要在配电箱的外侧安装相对应的箱门。如果需要安装箱门，那么在整个安装施工完成之后，需要对箱门配备一把锁头。这样不仅能够从根本上为室外配电箱的正常安全稳定运行提供有效保障，而且还能够避免一些人为因素对其造成的破坏影响。

1.3弱电系统安装

工程建设中涉及到很多弱电功能系统的安装，各安全开关的安装一定要保证动作可靠，同时与相关设计技术参数相符合。因为弱电系统安装要求的时间比较短，加上所有设备都非常昂贵，不能忽视弱点系统的重要性，同样要保持对待强电一样的严谨，包括设备就位以及系统联动调试等多方面的工作，在对设备进行安装之前还要将检查工作做好。

1.4母线的安装

在进行母线安装施工之前，一定要注意母线在现场的放置位置，从安全性的角度来考虑，母线应该放在通风、干燥的地方，倘若母线比较密集，那么应该对它的绝缘性进行检查。母线安装完了以后，要与开关设备连接，要高度重视连接部分的密封工作，避免受潮。

2机电安装工程的施工质量控制策略

2.1合理选择机电设备

随着机电行业的发展目前市面上在售的机电设备种类繁多，型号各异，而合理选择机电设备，就是机电安装工程准备阶段的主要工作。在进行这项工作时，技术人员应仔细勘测现场环境，根据运行环境选择及电力系统要求，选择合适的机电设备，并认真筛选设备的型号，以确保设备的价值能够最大程度地发挥出来，提高资源利用率。严格按照设备采购方案，进行采购工作，严格执行现场准入制度，确保设备质量达标，施工前对设备的防水、防震、耐腐蚀等性能进行检测，确保设备整体性能满足施工标准。在施工期间，做好机电安装检测工作，检测设备的整体运行效能，全面准确记录试验数据，并存储在档案中，确保其性能达标。

2.2做好机电安装调试与检查监督工作

机电安装工程项目繁杂，施工技术要求高，很多施工单位都无法达到相关质量标准。为了解决这一问题，建设单位及监理单位等应该做好监督管理工作，明晰技术执行标准，及施工质量要求，定期或不定期开展质量抽查工作，督促施工人员严格按照电气施工技术规范进行作业[3]。同时，施工单位也应该充分重视质量管控工作，在机电设备安装完成后，做好调试工作，确保设备可安全平稳运行后，才算完成这个项目的施工。而且，机电安装调试工作的进行，能够及时发现电路老化、短路等安全隐患，及时更换原材料，以确保整体施工质量能够满足最基本的要求。

2.3提升安装施工队伍素质

在机电安装工程中，施工人员的综合素质对于工程质量的影响是最大的，因为施工人员是工程的执行者，其质量意识、安全意识及技术规范性将直接影响到施工的质量及安全。鉴于机电安装工程对于施工技术的高要求，施工单位应该创建一支高素质的技术型队伍，确保施工人员在专业素质、职业素养上能够达到基础标准，然后通过在岗培训的方式，不断学习新型技术知识，提升其综合素质，通过合理的薪酬管理制度，激发施工人员的潜能，督促施工人员主动积极地去工作，不断提升自我，严格要求自己，并且在此过程中得到合理形式的汇报，无论是在技术资质上，还是在物质上。

2.4控制影响质量控制的因素

在机电设备质量控制过程中，机电企业应首先明确影响机电安装施工质量的相关因素，制定科学合理的质量控制措施。首先施工单位应确保施工人员相应资质，确保其施工技术、操作水平达标，从而保证施工过程的科学性与规范性。根据工程实际情况解决工程技术中的管理问题，从而控制机电设备的质量项目。机电安装施工技术控制与控制工作必须与工程安装相结合，从招标投标之初，就可以根据机电安装的实际情况提出科学有效的质量控制措施。建设单位应根据有关技术文件对项目关键技术内容进行控制，确保机电安装工程的顺利完成。施工前施工单位应详细分析施工重难点，完善质量控制体系，切实保障电气装置质量。

3结束语

综上所述，建筑机电安装工程是一项十分复杂而且细致的工作，切实做好这一工作需要相关工作者具有较高的综合素质水平以及较强的服务意识。做好建筑机电安装工程的相关工作，掌握工程关键技术，做好工程质量控制工作对于有效保证工程质量水平，推动工程发展具有十分重要的作用。

参考文献

[1]史宝运.探讨建筑机电安装工程的关键技术及其质量控制[J].建材发展导向，2018（1）：49~50.

[2]秦明益.探讨建筑机电安装工程的关键技术及其质量控制[J].工程建设标准化，2018（4）：86~87

[3]曾涛.探讨建筑机电安装工程的关键技术及其质量控制[J].中国新科技新产品，2018（2）：53~54

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9b74497cd459f00b2468c1fe.html