# 医用吸附论文_张莉莉,谢瑜杰,郭伟,崔苗苗,呼秀智

导读:本文包含了医用吸附论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:螺钉,药物,露点,干燥机,医疗器械,光度,碎屑。

### 医用吸附论文文献综述

张莉莉,谢瑜杰,郭伟,崔苗苗,呼秀智[1]（2019）在《血液净化医用吸附树脂中有机溶剂残留的GC-MS分析》一文中研究指出建立了气相色谱-质谱联用方法检测血液净化医用吸附树脂中苯、二乙苯、硝基苯和萘的分析方法。样品经叁氯甲烷超声萃取,采用DB-624毛细管色谱柱分离,应用气相色谱-质谱选择离子监测模式定性定量检测,内标法定量。在各自的加标浓度下,平均加标回收率为89.7%～109.5%,相对标准偏差在7.5%～14%之间;方法的精密度均小于8.6%;线性范围为85.7～2 855μg/kg,相关系数均大于0.998 7。本方法操作简便,专属性及稳定性良好,结果可靠,经方法学验证,可用于血液净化医用吸附树脂中有机溶剂残留的测定。(本文来源于《分析仪器》期刊2019年02期）

曲亚南,陈晓媛,方旻[2]（2018）在《不同材质医用雾化杯对盐酸氨溴索的吸附研究》一文中研究指出对四种型号医用雾化器对盐酸氨溴索注射液的吸附情况进行研究。结果表明,PP材质与PC材质医用雾化杯对盐酸氨溴索注射液无明显吸附。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2018年11期）

刘永胜,向阳[3]（2017）在《模块化吸附式干燥器在医用压缩空气系统中的应用》一文中研究指出本文针对医用压缩空气系统的应用特点,重点阐述了模块化吸附式干燥器的选型、特点和维护。特别介绍了使用吸附式干燥器露点控制的节能。(本文来源于《医用气体工程》期刊2017年04期）

陈秉焕,钟俊亮,洪清展,陈凯宏[4]（2017）在《吸附法是医用空气去除水分的惟一选择吗?》一文中研究指出本文介绍了压缩空气露点的计算方法,并分别计算医用空气主要叁种产品医疗空气、器械空气和牙科空气的"压力露点"参数,分析压缩空气去除水分的方法及优缺点,提出改进冷干机即冻结式冷干机,其"压力露点"可达-65℃;介绍空气干燥脱湿器即膜干燥管,露点可达-60℃,并提出冷干机加膜干管的方案,节约反吹空气,延长使用寿命。因此,医用空气去除水分包括吸附法的叁种方法均可符合GB 50751《医用气体工程技术规范》的要求,打破技术界压缩空气去除水分的选型惯例:"压力露点"要求在零下时,吸附式干燥机是惟一的选择。介绍冻结式冷干机用于牙科空气和医疗空气系统,可以降低压缩机运行压力,可省去减压装置,系统更安全可靠,且节约投资、降低能耗。(本文来源于《医用气体工程》期刊2017年03期）

万易易,李伟,袁碧钰[5]（2017）在《一次性医用雾化杯对色甘酸钠的吸附研究》一文中研究指出医用雾化器作为治疗呼吸道疾病的常用医疗器械,直接接触治疗药物,但国内有关雾化器对药物影响的研究比较少,文章考察了聚丙烯(PP)材质的医用雾化杯对色甘酸钠的吸附性,为临床使用提供参考。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2017年07期）

简越[6]（2015）在《国产小型医用氧气机变压吸附控制系统的可靠性探讨》一文中研究指出随着科学技术的发展,医学用氧技术也有了很大的进步,制氧方法也在更新,特别是变压吸附气体分离技术的应用,使氧气的制造、运输和应用都有了飞跃式的进步。在变压吸附气体分离技术的背景之下,小型医用氧气机也随之诞生。现在市面上的小型医用氧气机基本都是采用变压吸附气体分离技术,将空气中的氧气和氮气进行分离,再通过分子筛选变压吸附技术,将空气中的杂质和有害物质去除,从而获得高纯度医用氧气。(本文来源于《山东工业技术》期刊2015年12期）

苏增生,洪范宗,郑月琼,王伟,庄培根[7]（2015）在《医用变压吸附式制氧设备的维修与保养》一文中研究指出本文简要介绍了医用变压吸附式制氧设备的硬件结构及工作原理,并对3个维修案例进行分析,最终排查故障。(本文来源于《中国医疗设备》期刊2015年05期）

周进,程云章,罗文香[8]（2014）在《医用一次性聚氯乙烯连接管对药物吸附性的试验研究》一文中研究指出目的研究医用一次性聚氯乙烯(PVC)连接管对多种药物的吸附性,为临床一次性连接管的选择提供参考。方法将硝酸甘油、尼莫地平、单硝酸异山梨酯等6种药物分别配成临床输注浓度,通过吸光度试验测试流经连接管前后药物浓度,计算得出6种药物不同时间段的吸附率。结果医用一次性PVC连接管对不同药物的吸附性不同,连接管对尼莫地平具有很强的吸附性,最高可达29.6%。结论 PVC连接管的吸附性与药液的酸碱性没有明显关系;PVC连接管对部分药物具有极强的吸附作用,应引起临床使用的高度重视。(本文来源于《中国药物警戒》期刊2014年12期）

尹庆伟,张海彬[9]（2014）在《医用金属碎屑吸附装置的研制与临床应用》一文中研究指出目的介绍一种医用金属碎屑吸附装置并探讨其在锁定钢板内固定取出术中的应用价值。方法2011年1月-2013年5月,对83例患者行锁定钢板内固定取出术。男44例,女39例;年龄21~59岁,平均35.4岁。内固定取出术距骨折内固定术时间为16~40个月,平均22.6个月。其中9例(32枚)锁定螺钉滑扣取出困难,采用锰钢钻打磨锁定螺钉尾帽和螺纹的方法,使钢板和螺钉分离后取出;打磨过程中,4例(16枚)使用医用金属碎屑吸附装置(A组),5例(16枚)未使用(B组)。比较两组手术时间、滑扣螺钉单钉取出时间、术中出血量及金属碎屑残留量评分,记录术后并发症发生情况。结果术中共拆除锁定螺钉658枚,其中滑扣螺钉32枚,总滑扣率为4.86%。3.5 mm及4.5 mm或5.0 mm锁定螺钉滑扣率分别为6.53%、2.31%,内固定时间<2年及>2年的锁定螺钉滑扣率分别为3.21%、6.08%。A组手术时间、滑扣螺钉单钉取出时间、术中出血量及金属碎屑残留量评分均显着低于B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。B组术中1例发生再骨折、术后1例发生切口感染,A组无相关并发症发生。两组患者术后随访8~35个月,平均23.4个月,随访期间均无异位骨化发生。结论锁定钢板取出术中取出滑扣螺钉时,使用医用金属碎屑吸附装置能明显缩短手术时间,减少金属碎屑残留和术中出血量。(本文来源于《中国修复重建外科杂志》期刊2014年10期）

尹庆伟[10]（2014）在《医用金属碎屑吸附装置的研制与临床应用》一文中研究指出目的介绍一种医用金属碎屑吸附装置并探讨其在锁定钢板内固定术中的应用价值。方法 2011年1月-2013年5月,对83例患者行锁定钢板内固定取出术。男44例,女39例;年龄21~59岁,平均35.4岁。内固定取出术距骨折手术时间为16~40个月,平均22.6个月。其中9例(32枚)锁定螺钉滑扣取出困难,采用锰钢钻打磨锁定螺钉尾帽和螺纹的方法 ,使钢板和螺钉分离后取出;打磨过程中,其中4例(16枚)使用医用金属碎屑吸附装置(A组),5例(16枚)未使用(B组)。比较两组手术时间、滑扣螺钉单钉取出时间、术中出血量及金属碎屑残留量。记录术后并发症发生情况。结果术中共拆除锁定螺钉658枚,其中滑扣螺钉32枚,总滑扣率为4.86%。3.5mm及4.5或5.0mm锁定螺钉滑扣率分别为6.53%、2.31%,内固定时间<2年及>2年的锁定螺钉滑扣率分别为3.21%、6.08%。A组手术时间、滑扣螺钉单钉取出时间、术中出血量及金属碎屑残留量均显着低于B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。B组术中发生1例再骨折、术后发生1例切口感染,A组均无并发症发生。两组患者术后随访8~35个月,平均23.4个月,随访期间均无异位骨化,感染和再骨折发生。结论锁定钢板取出术中取出滑扣螺钉时,使用医用金属碎屑吸附装置能明显缩短手术时间,减少金属碎屑残留和术中出血量,具有重要的临床应用价值。(本文来源于《第二十一届全国中西医结合骨伤科学术研讨会暨骨伤科分会换届大会论文汇编》期刊2014-09-19）

### 医用吸附论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对四种型号医用雾化器对盐酸氨溴索注射液的吸附情况进行研究。结果表明,PP材质与PC材质医用雾化杯对盐酸氨溴索注射液无明显吸附。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 医用吸附论文参考文献

[1].张莉莉,谢瑜杰,郭伟,崔苗苗,呼秀智.血液净化医用吸附树脂中有机溶剂残留的GC-MS分析[J].分析仪器.2019

[2].曲亚南,陈晓媛,方旻.不同材质医用雾化杯对盐酸氨溴索的吸附研究[J].中国医疗器械信息.2018

[3].刘永胜,向阳.模块化吸附式干燥器在医用压缩空气系统中的应用[J].医用气体工程.2017

[4].陈秉焕,钟俊亮,洪清展,陈凯宏.吸附法是医用空气去除水分的惟一选择吗?[J].医用气体工程.2017

[5].万易易,李伟,袁碧钰.一次性医用雾化杯对色甘酸钠的吸附研究[J].中国医疗器械信息.2017

[6].简越.国产小型医用氧气机变压吸附控制系统的可靠性探讨[J].山东工业技术.2015

[7].苏增生,洪范宗,郑月琼,王伟,庄培根.医用变压吸附式制氧设备的维修与保养[J].中国医疗设备.2015

[8].周进,程云章,罗文香.医用一次性聚氯乙烯连接管对药物吸附性的试验研究[J].中国药物警戒.2014

[9].尹庆伟,张海彬.医用金属碎屑吸附装置的研制与临床应用[J].中国修复重建外科杂志.2014

[10].尹庆伟.医用金属碎屑吸附装置的研制与临床应用[C].第二十一届全国中西医结合骨伤科学术研讨会暨骨伤科分会换届大会论文汇编.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9cb290f56ce57ccb57a34609.html