# 马赫曾德干涉仪论文开题报告文献综述

导读:本文包含了马赫曾德干涉仪论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:马赫,光纤,干涉仪,德尔,光学,测量,光栅。

### 马赫曾德干涉仪论文文献综述写法

黄国家,马诗章,王恋,李仕平,冯文林[1]（2019）在《基于包层腐蚀优化折射率敏感的光子晶体光纤马赫-曾德尔干涉仪》一文中研究指出为了减小光纤包层厚度并提升干涉仪的折射率灵敏度,设计一种结构简单、容易制作的光子晶体光纤马赫-曾德尔干涉仪。首先,在两根单模光纤之间熔接一段光子晶体光纤(PCF);然后,在自制的腐蚀槽中采用氢氟酸进行化学腐蚀来减小包层厚度,并通过控制变量的方法,研究光子晶体光纤的长度、腐蚀时间,以及环境温度对制得的干涉仪灵敏度的影响。结果表明,随着光纤长度增加,制得的干涉仪的灵敏度提高。将3cm的PCF在质量分数为40%的氢氟酸溶液中腐蚀40min后,制得的干涉仪的灵敏度增加了约3倍。环境温度对制得的干涉仪的灵敏度几乎无影响。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2019年17期）

覃欣,朱宁西,刘刚,郑文成,胡传良[2]（2019）在《马赫-曾德干涉检测地下电缆周界振动的分析与实验》一文中研究指出为提高马赫-曾德干涉光纤传感技术应用于城市中低压地下电缆防外力破坏预警领域的工作效率,需理清干涉电压信号与其振动受力之间关系。首先文中理论分析了干涉电压与振动力之间关系,指出在外界环境一定时,干涉电压变化率只与振动力有关。在此基础上设计实验,研究在刚性水泥地表传播的振动波与干涉电压信号之间的关系,对比分析了振动波与干涉电压信号的传播和衰减规律。结果表明马赫-曾德干涉电压变化率峰值与振动力大小呈正对应关系,可以用电压变化率峰值大小作为特征值来预判入侵外力距离地下电缆的远近或强弱。(本文来源于《电力工程技术》期刊2019年02期）

洪光烈,周艳波,严韦,雷武虎,舒嵘[3]（2019）在《多普勒测风激光雷达中马赫-曾德尔干涉仪的视场展宽技术研究》一文中研究指出火星大气风速廓线探测对研究火星大气环境具有重要意义,基于马赫-曾德尔干涉仪的多普勒测风激光雷达相对于一般的相干/非相干多普勒测风激光雷达更适合于火星地基探测。为使马赫-曾德尔干涉仪对激光雷达中望远镜接收到的大视场角回波光信号进行频移检测,需要对马赫-曾德尔干涉仪进行视场展宽。对马赫-曾德尔干涉仪中棱镜式视场展宽技术与"猫眼"光学系统的视场展宽技术进行研究后发现,棱镜式视场展宽技术更具优势。设计并搭建了一套光程差为219 mm的马赫-曾德尔干涉仪,使用压电晶体扫描反射镜片的方式测量其对以11 mrad视场角入射的准平行光束的透射谱,得到干涉仪最大的干涉对比度为0.87,满足多普勒测风激光雷达的使用需求。结合地球大气环境分析了干涉仪干涉对比度随高度的变化,结果表明:虽然大光程差马赫-曾德尔干涉仪的干涉对比度在5 km以下低空大气中随高度增加有小幅下降,但仍可使用这种干涉仪进行大气风速探测。(本文来源于《光学学报》期刊2019年06期）

杨露[4]（2019）在《开放式光纤马赫—曾德尔干涉仪折射率传感器的研究》一文中研究指出光纤折射率传感器具备体积小、质量轻、抗电磁干扰、耐高温、灵敏度高和化学稳定性好等优点,在化工生产、环境监测和生物医学等领域中具有很好的应用前景。其中,开放式光纤马赫-曾德尔干涉仪(MZI)折射率传感器因其超高折射率灵敏度和紧凑的结构受到业界高度关注。本文针对当前开放式光纤MZI存在的传输损耗大和折射率测量范围窄等问题,提出一种基于多模干涉耦合原理降低传输损耗的方法和一种折射率测量范围扩展方法。分别进行了传感器的设计制作、扩展折射率测量范围和该传感器在浓差极化原位监测等方面的研究。研究工作包括以下叁个方面:(1)研究了开放式光纤MZI折射率传感器的理论基础。分析了多模干涉耦合原理、马赫-曾德尔干涉原理和传感原理。通过数值模拟分析了该结构的特征参数对透射谱的影响,优化了制作工艺参数。(2)研究了开放式光纤MZI折射率传感器的传感特性。搭建了折射率测量实验平台,实验结果表明:在1.333-1.3468的范围内,折射率灵敏度约为-1360nm/RIU,实现了高折射率灵敏度测量。利用干涉谱自由光谱范围与折射率的关系,研究了测量范围扩展方法,并对其正确性进行了实验研究。实验结果表明:折射率测量范围可以扩大到0.07RIU,折射率测量误差为±4.173 ×10-5 RIU。(3)设计了基于该传感器的浓差极化原位监测应用系统。研究了基于折射率传感原理的浓差极化原位监测方法,搭建了浓差极化原位监测实验平台并进行了实验研究。实验结果表明:通过观察膜面的浓度变化可以实现浓差极化现象的检测,验证了开放式光纤MZI原位监测浓差极化的可行性。本文的研究成果表明优化的开放式光纤MZI达到了降低传输损耗的目的,同时提出的折射率测量范围扩展方法有效扩大了开放式光纤MZI的测量范围。另外,该传感器的应用也为研究膜表面浓差极化现象和膜污染机理提供新的技术手段。(本文来源于《天津工业大学》期刊2019-02-16）

雷成秀,朱永钦,张轩宇,于永森[5]（2019）在《同时测量温度和应变的全单模光纤马赫-曾德尔干涉仪》一文中研究指出为了实现低成本的温度和应变同时测量,利用光纤熔接机的熔融放电原理制备了基于全单模光纤(SMF)的花生和J型结构级联的马赫-曾德尔干涉仪(CPJS-MZI)。首先利用光纤熔接机的球形程序将两段单模光纤的端面熔成球形,再将小球熔接到一起形成花生型结构;然后在距离花生结构15mm处,将两根单模光纤端面错位一定距离,对其进行熔接形成J型结构;最后对所制备的器件进行温度和应变传感性能的测试。实验发现,CPJS-MZI单个干涉峰强度和波长对应的温度灵敏度分别为-0.012 5dB/℃和52.9pm/℃,应变灵敏度分别为0.015 2dB/με和-11.44pm/με。结果表明,基于SMF的CPJS-MZI可利用单峰实现温度和应变的同时测量,且具有尺寸小、制备容易、成本低等优点,在同时测量温度和应变传感领域具有潜在应用价值。(本文来源于《半导体光电》期刊2019年01期）

亓志扬,温晓东,张聪聪,刘子晨,聂丽[6]（2019）在《基于马赫-曾德尔干涉仪的光纤扭转传感器》一文中研究指出提出一种基于马赫-曾德尔干涉仪的扭转传感器,通过实验进行了验证。干涉仪采用无芯光纤-七芯光纤-无芯光纤的结构,当七芯光纤发生扭转时,中心纤芯和外部纤芯的相位差发生变化,使得其透射光谱随之改变。实验结果表明,随着七芯光纤扭转角度的增加,输出光谱的下陷峰向短波长方向偏移,其传感敏感度为0.33nm/(°),角度最小测量精度为0.15°。所提光纤传感器具有成本低、构造简单、制作简便的优点,可以应用于涉及扭转、旋转等的角度测量领域。(本文来源于《光学技术》期刊2019年01期）

李诗宇,田剑锋,杨晨,左冠华,张玉驰[7]（2018）在《探测器对量子增强马赫-曾德尔干涉仪相位测量灵敏度的影响》一文中研究指出研究了强度差测量方案下,探测器量子效率对光子数态、关联数态、压缩真空态叁种量子光源注入的马赫-曾德尔干涉仪相位测量灵敏度的影响.获得了相位测量灵敏度与效率的定量关系,比较了探测效率对不同量子态注入的干涉仪相位灵敏度的影响.研究表明:光子数态注入时,相位测量灵敏度始终不能超越标准量子极限;关联数态注入时,无论多大的光子数,要获得相位测量的量子增强,探测效率不得小于75%;对于压缩真空态,只要有压缩存在就可以获得一定的相位测量的量子增强;关联数态、压缩真空态的注入,相位灵敏度皆随探测效率的增大而不同程度的提高,且压缩真空态比关联数态具有更好的量子增强效果.给出了在量子增强的精密测量实验中对探测效率的要求,并结合实际应用说明了探测效率的提高有助于提高干涉仪探测的灵敏度.(本文来源于《物理学报》期刊2018年23期）

成健,冯晋霞,李渊骥,张宽收[8]（2018）在《基于量子增强型光纤马赫-曾德尔干涉仪的低频信号测量》一文中研究指出利用低频光通信波段真空压缩态光场可实现基于光纤的量子精密测量.本文利用简并光学参量振荡器实验制备出1550 nm低频真空压缩态光场.在分析频段10—500 kHz范围内压缩态光场的压缩度均达3 dB.用实验制备的1550 nm真空压缩态光场填补光纤马赫-曾德尔干涉仪的真空通道,实现了量子增强型光纤马赫-曾德尔干涉仪,完成了突破标准量子极限的相位调制频率为500 kHz的低频信号测量.与光纤马赫-曾德尔干涉仪相比,测量信噪比提高了2 dB.(本文来源于《物理学报》期刊2018年24期）

耿健,朱晓军,章国安,徐晨,季彦呈[9]（2019）在《基于光纤布拉格光栅拉锥的带宽可调微光纤马赫-曾德尔干涉仪》一文中研究指出提出了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)拉锥的带宽可调的微光纤马赫-曾德尔干涉仪(MZI),该微光纤MZI的两端为关于中心束腰光纤对称的锥形微啁啾长周期光栅(CLPG)。对拉锥后的光栅周期及折射率分布进行了建模及仿真。折射率测试结果表明,MZI透射光谱带宽的倒数与氯化钠(NaCl)溶液折射率呈线性关系,通过改变NaCl溶液折射率可以调谐透射光谱带宽。对透射光谱1550 nm处的带宽进行了测量,得到折射率调谐带宽的精度为0.64318 nm~(-1)·RIU~(-1)。(本文来源于《光学学报》期刊2019年03期）

李欣芫,赵梓言,付申成[10]（2018）在《马赫-曾德干涉光路下的全息数字记录及其再现》一文中研究指出搭建马赫-曾德全息光路图,分别进行了数字全息的两个相关实验:光学-数字全息(光学记录-数字再现),计算模拟全息(数字记录-数字再现),并对两个实验的结果进行分析加以对比。(本文来源于《大学物理实验》期刊2018年05期）

### 马赫曾德干涉仪论文开题报告范文

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为提高马赫-曾德干涉光纤传感技术应用于城市中低压地下电缆防外力破坏预警领域的工作效率,需理清干涉电压信号与其振动受力之间关系。首先文中理论分析了干涉电压与振动力之间关系,指出在外界环境一定时,干涉电压变化率只与振动力有关。在此基础上设计实验,研究在刚性水泥地表传播的振动波与干涉电压信号之间的关系,对比分析了振动波与干涉电压信号的传播和衰减规律。结果表明马赫-曾德干涉电压变化率峰值与振动力大小呈正对应关系,可以用电压变化率峰值大小作为特征值来预判入侵外力距离地下电缆的远近或强弱。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 马赫曾德干涉仪论文参考文献

[1].黄国家,马诗章,王恋,李仕平,冯文林.基于包层腐蚀优化折射率敏感的光子晶体光纤马赫-曾德尔干涉仪[J].激光与光电子学进展.2019

[2].覃欣,朱宁西,刘刚,郑文成,胡传良.马赫-曾德干涉检测地下电缆周界振动的分析与实验[J].电力工程技术.2019

[3].洪光烈,周艳波,严韦,雷武虎,舒嵘.多普勒测风激光雷达中马赫-曾德尔干涉仪的视场展宽技术研究[J].光学学报.2019

[4].杨露.开放式光纤马赫—曾德尔干涉仪折射率传感器的研究[D].天津工业大学.2019

[5].雷成秀,朱永钦,张轩宇,于永森.同时测量温度和应变的全单模光纤马赫-曾德尔干涉仪[J].半导体光电.2019

[6].亓志扬,温晓东,张聪聪,刘子晨,聂丽.基于马赫-曾德尔干涉仪的光纤扭转传感器[J].光学技术.2019

[7].李诗宇,田剑锋,杨晨,左冠华,张玉驰.探测器对量子增强马赫-曾德尔干涉仪相位测量灵敏度的影响[J].物理学报.2018

[8].成健,冯晋霞,李渊骥,张宽收.基于量子增强型光纤马赫-曾德尔干涉仪的低频信号测量[J].物理学报.2018

[9].耿健,朱晓军,章国安,徐晨,季彦呈.基于光纤布拉格光栅拉锥的带宽可调微光纤马赫-曾德尔干涉仪[J].光学学报.2019

[10].李欣芫,赵梓言,付申成.马赫-曾德干涉光路下的全息数字记录及其再现[J].大学物理实验.2018

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9cb9acc63320d5a341db6dce.html