# 技术经济比较论文_王思叶,于振峰,赵伟

导读:本文包含了技术经济比较论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:技术,氧化碳,水蒸汽,溶胶,船型,丙烷,热源。

### 技术经济比较论文文献综述

王思叶,于振峰,赵伟[1]（2019）在《深圳某综合医院门急诊楼冷热源方案技术经济比较》一文中研究指出空调系统冷热源设备的投资成本在整个项目的暖通初投资中所占比重较大,为了得出更合理、更经济的系统选型方案,现以深圳某综合医院为研究对象,根据项目实际情况备选叁种冷热源方案,采用当量满负荷(ε_h)运行时间法分析各自方案空调系统的全年能耗,并计算各自的初投资和年运行费用,利用寿命周期费用评价法对不同方案进行费用比较,得出最优方案并在项目中采用。(本文来源于《洁净与空调技术》期刊2019年04期）

石会[2]（2019）在《酒店项目气体灭火系统技术经济比较分析》一文中研究指出通过介绍几种气体灭火系统的特点,对比分析后选择适合项目特点的气体灭火方式。(本文来源于《机电信息》期刊2019年30期）

高曦莹,潘明明,王志斌,张冶,邓君华[3]（2019）在《基于技术经济比较的低压用户业扩报装供电方案综合评价》一文中研究指出低压用户业扩报装是电力企业面向用户用电需求的一线业务。科学合理的业扩报装供电方案,可以保障配电网供电可靠性和运营经济性,同时保障用户的用电经济性与智能用电扩展需求。泛在电力物联网建设为提高业扩报装供电方案的精细化程度提供了技术支撑。为发挥泛在电力物联网优势,文章提出了考虑供电方案技术、经济以及用电电价选择性等的供电方案综合评价指标,以及基于离差最大化-TOPSIS法的低压用户业扩报装供电方案综合评价方法,为低压用户业扩报装供电方案提供遴选方法,以提高配电网以及用户的运营经济性。(本文来源于《供用电》期刊2019年10期）

安楠,张帅[4]（2019）在《船型技术经济评价方法的比较与分析》一文中研究指出随着我国船舶产业的振兴与发展,对于船型技术经济评价也有了更高的要求,通过不同的分析以及比较,能够提升自身的经济效益,以此来解决多目标决策问题,通过多种分析及评价方式,为选择合适的评价方式提供参考与建议。(本文来源于《船舶物资与市场》期刊2019年09期）

张彦[5]（2019）在《两种生物质型炭烘干工艺的技术经济比较》一文中研究指出从经济性和技术性能方面,对现有生物质型炭烘干工艺进行对比研究,得出在初期投资资金充裕前提下,综合考虑设备的可靠性及后期运行维护成本,可选择热风循环烘箱工艺;考虑到场地面积、人工成本及初期投资资金有限的情况下,可选择翻板式烘干机工艺。(本文来源于《煤炭加工与综合利用》期刊2019年08期）

赵月芬,李凯旋,王湛,闫永生,耿晔晗[6]（2019）在《钢构拦水坝在城市水生态建设中的应用进程与技术经济比较》一文中研究指出随着城市水生态建设的趋势,河道拦水坝的应用需求越来越大,河道拦水坝的结构不仅要满足航运、灌溉、行洪等常规功能,还要满足环境协调、生态水景的要求。由于橡胶坝坝袋易破损、易老化、无法快速截洪泄流、景观融合度低等缺点,钢构拦水坝应运而生。本文介绍了5种钢构拦水坝即升卧式闸门、气动盾形闸、钢坝闸、液压升降坝及合页活动坝,阐述了其工作原理及结构特征,对比分析了其地基要求、土建工程量及安装难度、运行使用、景观生态特点和造价,归纳总结了各自的适用条件,为水利工程钢构拦水坝的应用选择提供参考。(本文来源于《中国水利水电科学研究院学报》期刊2019年03期）

冯艳,秦小安,金燕云,万淑娟[7]（2019）在《配电网规划国际咨询的技术经济比较》一文中研究指出目前,武汉供电设计院有限公司在主网与配网方面均开展了资产全寿命周期管理电网规划方案比选的课题研究及试点工作。在以往比选单纯以一次投资最小作为比选原则的基础上,以工程全寿命周期为期限,从安全(Safety)、效能(Efficiency)、成本(Cost)叁个维度综合分析各方案的经济性和安全性。通过建立SEC规划比选应用率等指标体系,开展提升绩效监测评价,进一步促进资产管理技术在规划、可研环节的贯彻应用,并在电网规划及输变电工程可行性研究环节推广应用。(本文来源于《大众用电》期刊2019年06期）

高劲豪,姜树伟,高原[8]（2019）在《湿烟气消白雾技术经济比较》一文中研究指出阐述了烟气白雾产生机理,提出消白雾的叁种技术方案,分析消白雾的实际意义。通过技术经济对比,得出预除水+散流法的消白雾投资、运行成本均较低。(本文来源于《环保科技》期刊2019年02期）

王伟忠[9]（2019）在《文物保护建筑清水墙修复技术经济比较研究——以露香园项目为例》一文中研究指出通过历年来对文物保护建筑清水墙的修缮以及复原新建,总结出了叁种清水墙实际实现形式,即:清水墙原位修缮、湿贴砖片模拟清水墙效果、干挂清水砖复原清水墙效果。通过一例在建项目具体描述叁种建筑条件下的叁种清水墙施工工艺以及其造价控制经验。(本文来源于《城市建设理论研究(电子版)》期刊2019年08期）

姬存鹏,马云[10]（2019）在《深冷分离法与变压吸附法分离一氧化碳的技术经济比较》一文中研究指出介绍深冷分离法和变压吸附法分离一氧化碳的工艺技术特点,以5.4 MPa原料气为例,分析对比这两种分离方法的技术经济指标,为新建一氧化碳装置的工艺路线选择提供参考。(本文来源于《大氮肥》期刊2019年01期）

### 技术经济比较论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过介绍几种气体灭火系统的特点,对比分析后选择适合项目特点的气体灭火方式。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 技术经济比较论文参考文献

[1].王思叶,于振峰,赵伟.深圳某综合医院门急诊楼冷热源方案技术经济比较[J].洁净与空调技术.2019

[2].石会.酒店项目气体灭火系统技术经济比较分析[J].机电信息.2019

[3].高曦莹,潘明明,王志斌,张冶,邓君华.基于技术经济比较的低压用户业扩报装供电方案综合评价[J].供用电.2019

[4].安楠,张帅.船型技术经济评价方法的比较与分析[J].船舶物资与市场.2019

[5].张彦.两种生物质型炭烘干工艺的技术经济比较[J].煤炭加工与综合利用.2019

[6].赵月芬,李凯旋,王湛,闫永生,耿晔晗.钢构拦水坝在城市水生态建设中的应用进程与技术经济比较[J].中国水利水电科学研究院学报.2019

[7].冯艳,秦小安,金燕云,万淑娟.配电网规划国际咨询的技术经济比较[J].大众用电.2019

[8].高劲豪,姜树伟,高原.湿烟气消白雾技术经济比较[J].环保科技.2019

[9].王伟忠.文物保护建筑清水墙修复技术经济比较研究——以露香园项目为例[J].城市建设理论研究(电子版).2019

[10].姬存鹏,马云.深冷分离法与变压吸附法分离一氧化碳的技术经济比较[J].大氮肥.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a1030ed0b3e57639ea784e41.html