# 电网规划与电力设计对电网安全的影响蔡新军赵程学

国网河北电力有限公司临城县供电分公司河北邢台054300

摘要：电力能源是目前最为基础、最为重要的能源之一，对于我国社会生产生活都有重大影响，所以一定要确保电网的安全稳定运行，从而提供高质量的电力能源。对于电网的规划以及电力设计会在很大程度上影响电网的安全性，因此需要确定电网运行过程中电网规划的要点以及电力设计的要点才能确保电网运行的安全性和稳定性。这对于推动我国电力行业的进一步发展具有非常重要的意义。本文主要阐述电网规划和电力设计对于电网安全造成的影响，希望能够对相关人士有所帮助。

关键词：电网规划；电力设计；电网安全

引言

随着人们生活水平的不断提高，电力同人们日常生产生活之间的关系已经变得越来越密切，尤其是大中城市的居民已经把电力同空气列为同等重要的地位。但是，目前，随着城市化进程的不断加快以及社会经济的飞速发展，城市电网建设凸显出了滞后性，并且在城市建设规模日益扩大的背景下变得更加明显。基于此，文中从城市电网规划的现状出发，重点分析了电网规划对电网建设用地的影响。

1电网规划与电力设计的相关概念

电网规划与电力设计是指在电网运行过程中其运行状态、运行范围、运行安全、运行速度以及运行质量等都要进行宏观规划和设计，目的是保障在实际操作过程中，避免造成事故、提升安全性能。所谓电网规划就是指在电网建设的过程中，对电网结构中的变电站布点、输电线路、网架结构等进行整体规划和布局，此外，还需要考率电网运行过程中的运行成本与预期投入，进一步保证其高效运行。电力设计是指对各种发电、输电以及变电系统等相关内容统一设计。在电网运行的安全性大都要依靠电网规划与电力设计的保障，这就要求电力系统工作人员在规划与设计整个过程中，需综合考虑多种因素，严格执行相关标准，保障电网运行的最大安全性。

2电网安全管理中电网规划和电力设计的重要性

电能是经济发展的一项基础，也是经济发展的重点。电网的规划和电力的设计在一定程度上是为了能够更好的落实电网安全的管理工作，促进电网建设的水平提高。在电网安全管理项目的实施中，优化管理控制的机制，以及确保运行的安全措施需要我们积极进行和督促，才能确保电网设计中的变电管理，输电管理，以及配电管理的系统化运行，从而促进整个电网安全管理项目的稳定。

3电网规划与电力设计对电网安全影响

3.1保证电网供电的可靠性以及合法性

在通过对电网规划实施电网安全处理时，一定要严格确保两方面的重要指标，分别为供电的可靠性和供电的合法性。在对电网进行规划过程中务必要严格遵照国家电力部门颁发的《电网规划设计准则》相关规定内容，将其作为理论指导，同时要符合和国家相关的N-1、N-2准则等相应法律法规要求，这样就能够从法律层面来确保电网的安全性以及稳定性。对于N-1和N-2准则来说，N-1重点强调的是电网在具体运行过程中电力系统方面应该遵守安全方面的相关准则，同时要保证在电网运行时的安全性以及可靠性，就算在电网中的电力设施发生问题后也可以确保电压值和频率值还是处在相对比较稳定的状态。相对于N-1准则来说，N-2准则具有更高方面的要求，随着对于电网要求越来越严格，人们在电网规划过程中对于N-2准则的关注度越来越高。参与到电网规划和电网设计当中的相关机构要重点关注N-1和N-2两方面准则的相关要求，确保电网的安全运行。

3.2保证电网供电的可靠性以及合法性

在通过对电网规划实施电网安全处理时，一定要严格确保两方面的重要指标，分别为供电的可靠性和供电的合法性。在对电网进行规划过程中务必要严格遵照国家电力部门颁发的《电网规划设计准则》相关规定内容，将其作为理论指导，同时要符合和国家相关的N-1、N-2准则等相应法律法规要求，这样就能够从法律层面来确保电网的安全性以及稳定性。对于N-1和N-2准则来说，N-1重点强调的是电网在具体运行过程中电力系统方面应该遵守安全方面的相关准则，同时要保证在电网运行时的安全性以及可靠性，就算在电网中的电力设施发生问题后也可以确保电压值和频率值还是处在相对比较稳定的状态。相对于N-1准则来说，N-2准则具有更高方面的要求，随着对于电网要求越来越严格，人们在电网规划过程中对于N-2准则的关注度越来越高。参与到电网规划和电网设计当中的相关机构要重点关注N-1和N-2两方面准则的相关要求，确保电网的安全运行。

3.3维护电网供电安全性

在电网规划体系建构过程中，要从保证供电安全性出发，积极运行贴合电网管理的工作流程，落实可靠性原则，按照变电容载比实现电网配置的全面发展。变电容载比是不同的等级，按照标准化规划设计标准完成相关工作，配置效果也能符合并满足实际要求。只有强化重点城市电网建设水平，才能对各级电网进行统筹处理和综合性管控，保证网络结构的稳定性符合标准，也能为网络架构的灵活性提升奠定坚实基础。另外，要关注中心城区的管理工作，为后续供电可靠性升级提供保障，顺利完成具体工作，也能在规划项目系统化升级后实现管理工作的全面开展目标，避免变压器出现的荷载问题，提高电网安全性的维护效果，减少安全隐患问题，促进管理工作有序开展。电网规划和电力设计流程以及工序的完整性，就是从根本上维护电网安全项目的重要基础，需要相关部门给予高度重视，践行统筹化控制机制和管理措施，实现安全维护工作，也能在保证有效性的同时落实设计方案。

3.4节能技术

220kV变电站的电力设计还是需要充分的考虑到电网在实际运行的时候具体的安全标准和节能技术，从而更好的维护好城市电网这种大型电网在具体运作的时候，体现出良好的安全性能和节能性能，由此提升电网在实际运行的时候最基本的安全标准。一般来说，变电站电网设计的相关内容中需要明确无功补偿的相关问题，同时还应该关注谐波治理的技术内容，只有将这些最基本的问题深入分析，才能保证相关的技术措施在电力设计中发挥出最基本的科学性能和应用价值。无功补偿技术的应用案例就是在220kV变电站电力设计的时候，装设相应的电容器补偿装置，通过这样的方式确保高峰负荷的时候功率因素达到0.95以上的选用主变容量在百分之十到百分之三十视作无功补偿的容量。

结束语

综上所述，电网规划和电力设计对电网安全起到至关重要的影响，一般来说，这种影响如果不利将会对电力系统的稳定运行造成阻碍，使其有效发展遭受打击。为了确保电网系统的安全可靠，使其更好的为和谐社会服务，满足当前各个企业的实际发展要求，需要正视电网规划的合理性，同时完善电力设计的细枝末节，为电网安全运行提供有效支持。此次研究重点分析了电网规划和电力设计对电网安全的影响，结合当前的电网实际情况，明确电网规划在电网安全运行中相应的规划原则和设计原则，提出了维护电网安全运行的设计方案，需要对安全规划和安全设计综合考察，让电网运行的安全性能充分显现出来，保证提升电网安全的实际运行效率，满足人们对于电力资源的基本需要，为电力企业的稳步发展创造良好契机。

参考文献：

[1]张艺.电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J].民营科技，2017（07）.

[2]金小明，吴鸿亮，周保荣，等.电网规划运行数据库与集成管理平台的设计与实现[J].电力系统保护与控制，2015（15）：112.

[3]李世.电网规划与电力设计对电网安全的影响分析[J].住宅与房地产，2017（09）：88~91.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a318d746b3ceccaba374705d.html