# 建筑机电安装施工质量技术分析李锐

身份证号码：44088119820503XXXX

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的建筑机电工程的发展也突飞猛进。我国建筑行业的竞争一直是十分激烈的，这种激烈的市场竞争不仅仅体现在建筑行业对于建筑器材的选择上，还体现在进行建筑物建筑的过程中使用的建筑机电上面，在整个建筑的过程中，整个建筑机电的安装过程应该引起建筑人员的重视，对于这一建筑机电的安装过程应该制定严格的检查标准以及科学化的步骤进而保障建筑机电的质量。进而提高建筑物的质量，促进我国建筑行业的发展。

关键词：建筑机电安装；施工质量；技术分析

引言

目前，中国建设项目的情报已在建设中得到体现。智能建筑工程增加了机电设备建设的工程量，并具有一定的技术引进标准。机电设备的建设占工程项目的很大比例。建筑物的机电安装是建设项目正常建设的重要保障。随着我国科学技术的不断发展，建筑工程机电安装技术逐步完善和发展。此阶段的机电设备将涵盖广泛的领域，包括工业，商业和一般住宅。电气和机械工程设施包括电气工程，排水工程和消防工程安装。机电安装是整个施工项目过程中的重要工程项目。机电设备通常在主楼完工之前进行。机电装置是一个持续的过程。同时，机电设备是项目的重点，在施工期间起着至关重要的作用。

1机电安装过程中对质量技术的要求

机电安装工程是一项系统工程，存在一定的困难。机电安装项目需要将整个项目划分为不同的规模和流程，不同的技术人员可以一起工作以达到预期的标准。这些子项中的每一项都会对项目的最终结果产生一定的影响，这反映了机电工程建设要求的严格性。建立比较完善的机电设备施工管理直接管理制度和方案。并有效提高施工过程的可记录性和可追溯性，确保每个质量环节都是闭环运行。[1]通过工程建设的水平和周期，考虑过程控制和人员管理的各个方面，以确保施工的安全。进行全面的问责制管理可以调查事故责任人，以便于严格管理建设项目。质量责任制是一个必须在机电建设中实施的制度。必须严格监督和管理每个工程环节，以便负责人在机电建设中发挥应有的作用。施工期间还严格控制施工成本，包括控制建筑材料和设备成本也是重中之重。

2建筑机电工程施工过程中存在的问题

2.1缺乏统一的规划管理

随着建筑行业的快速发展，市场经济形式越来也复杂，导致施工企业管理制度相对落后，一些机电工程施工管理缺乏统一规范，管理工作混乱，由于机电工程管理工作涉及的领域较多、范围广，又受市场经济影响，信息量较大，所以，一些政策的变动、经济的调整，都会对机电工程施工带来极大的挑战和困扰；机电工程施工标准在不断的更新调整，导致国家、地方及企业间的施工标准有很大的差异，另施工人员在施工过程中很难确定按照哪一种标准施工，进而限制了施工的进度及施工质量，给企业及施工方的经济带来极大的影响[2]。

2.2机电工程施工中设施装备噪音过高

在一些公共场所安装机电设备时，施工的影响是在所难免的，但是有些设备的噪音超出了公共场所能承受的分贝，一些大型设备在运行过程中还会通过电机震动传播噪音，影响建筑体内人们的生活及工作，如：给排水工程中的水泵的震动、通风工程中的风机震动、大型空调机组震动、大型电气系统中的变压器等等，其噪音远超于想象，这就要求施工时考虑好周围的环境，根据实际具体情况进行降低噪音，提高对机电设备安装的环境要求，减少或降低噪音污染。

2.3缺乏对机电设施安装中的风险评估

在机电工程施工过程中，首先，要强调决策管理、目标规划及计划管理，其次，对工程风险进行评估，因为，机电工程的规划和设计都是对未来的施工做基础铺垫，而未来有很多的不确定因素影响着整个机电工程，如城市化建设不断的发展，市政道路桥梁规划也在随之完善，相应的机电设备也在建设中，但是，在设备安装过程中，就会存在安全的风险，由于操作人员的操作失误会导致设备倾斜或安装不稳定，容易引发安全事故的发生，会给后续的管线安装和施工等造成很大的困扰，影响了整体施工质量。

3优化措施分析

3.1规范施工质量

机电设备施工的施工质量和施工后期安全使用寿命息息相关。如果建筑物的施工质量不够，将对人民的生命财产和社会保障构成严重的安全隐患，威胁到人民的生命财产安全。为了防止这种现象的发生，必须严格控制施工质量。必须做到：首先，从总体施工图纸开始，整体施工图纸必须科学可行，能有效指导技术人员的安全和标准化；在机电设备施工过程中，施工要求应与设计图纸相结合，施工应按施工规范进行，严格控制机电设备的质量。从购买设备，购买符合国家规定的高质量机电设备。[3]为了追求利益，避免购买低质量和低质量的劣质设备。第三，施工经理必须亲自指导施工行为，做好巡回监督工作，使建筑物的机电设备建设和施工能够做到质量和数量。第四；聘请具有高技能和丰富施工经验的施工技术人员，并定期对在职设备安装技术人员进行技术培训，以满足不断发展的新工艺和新技术的要求。只有一线施工技术人员的技术水平才能稳步提高，才能确保机电设备施工质量的安全实现。

3.2走廊吊顶综合管线布置安装技术要点

对于电气工程机电安装施工来说，走廊吊顶综合管线布置技术是其施工应用重点，在具体施工应用过程中，主要施工安装技术要点如下：①在走廊吊顶综合管线布置安装施工中为避免管线发生碰撞，应优先采用共用支架，并做好支架的合理布置；②管线排布要整齐、紧凑，管线层次要合理清晰，从而为后续的检修提供良好的工作环境；③对吊顶空间进行充分的利用，并提升走廊的净空尺寸，为走廊吊顶综合管线合理布置奠定坚实的基础；④在进行相关机电设备、管线接头安装时，应尽量避开大梁位置，在此基础上，应确保其充分与吊顶相贴近，从而为后续检修留有足够的空间[4]。

3.3施工过程中的机电安装质量控制

安装质量问题在建筑机电安装工程中较为常见，为尽量将安装治理问题影响降至最低，需要进一步加强对机电安装施工过程的监控，做好机电安装施工质量的控制。尤其是对于一些分项工程而言，其虽然已经完成，但距离整体交接依然还有一段时间，若在这段时间内有对其安装好的机电设备或系统进行检测与保护，很容易引起新的机电安装质量问题。[5]基于此，在具体进行机电安装施工过程的质量控制中，应做好以下几点工作，一是做好技术复核工作，该工作的重点应体现在机电自动化系统的控制、机电设备的使用方面。其次是做好隐蔽工程验收与监控，在建筑工程建设过程中，做容易忽略的是隐蔽工程项目，因此需要提升对隐蔽工程的验收与监控工作的重视程度，例如在机电安装过程中针对排水、电气、采暖、通风等隐蔽工程最后相应的验收及监控，根据相关规定要求，严格把关，保证其不会出现质量问题。最后，在机电安装施工过程质量控制中，应做好质量管理点的选择，由于涉及到质量管理点环节众多，因此需要对一些质量控制的关键部位着重进行把控掌握，特别是针对一些机电安装施工薄弱环节，需要进行合理的质量管理点控制，通过做好事前控制，往往能收到事半功倍的效果。[6]使得薄弱环节在事前控制的支持下，通过质量管理点的控制，相关薄弱问题就迎刃而解。又如针对一些高技术含量的机电设备安装或者系统安装时，通过进行质量管理点的设置，采取集中突破方式，也能够起到良好的质量控制效果，有利于施工进度的顺利进行。

结语

随着我国经济的快速发展，以及科学技术的提高，我们对于机电的安装技术也必然会想着更好的方向发展，在未来的发展的过程中日趋完善。因此，我们在对于机电安装的过程中的质量的控制技术应该有信心，确认在我国建筑行业不断的发展的过程中，可以通过多方面的手段进行建筑物机电技术的促进和提升，进而促进我国建筑行业的发展，满足人们对于高品质生活的需求，提高人们的满意度。

参考文献：

[1]王悦.建筑机电安装施工质量技术分析[J].建材与装饰，2018（38）.

[2]关浩.浅谈建筑机电安装施工质量的控制[J].现代经济信息，2015（12）.

[3]张玉梅.建筑设备安装施工阶段中工程造价的控制[J].四川水泥，2017（04）：239.

[4]刘芳.试论建筑消防机电设备的安装与管理[J].建材与装饰，2016（13）：211-212.

[5]赵建印.浅析机电安装施工技术[J].中国新技术新产品，2015（06）：91-92.

[6]吕升.建筑机电工程中安装施工管理的优化策略[J].建材与装饰，2017（11）：203.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a3853c4706955264f3e9b29c.html