# 电气自动化技术在电气工程中的应用分析王珊珊

（青岛市人防建筑设计研究院山东青岛266000）

摘要：随着计算机技术和电气技术的快速发展，电气自动化技术得到了广泛应用，特别是在电气领域的应用非常广泛，对各类设备的自动化的调节和电气系统整体化调节进行了完善，能更加准确实时的监测电气系统运行的各个环节，为电气系统的稳步运行提供了保障。本文对电气自动化技术在电气工程中的应用进行了分析探讨。

关键词：电气自动化技术；电气工程；优势；应用

信息化和电子技术的迅猛发展促进了电气自动化技术的成熟和完善，被广泛的应用到电气工程中，使电力系统运行和管理更加高效、安全和可靠，促进了电气工程的集成化、专业化、智能化发展。本文对电气自动化技术在电气工程中的应用进行了分析探讨。

1电气自动化技术概述

随着社会的发展和需求的改变，当前传统的电气技术与更新换代的技术设备已经不相匹配，技术上很难支持设备高效运行，自动化新技术越来越广泛的应用到设备运行中。现代化电气自动化技术结构比较完善，电气设备更新较快，结合了一些创新技术成果的运用，操作便捷、简单高效，不仅减轻了操作员的劳动强度，还大大提升了设备的运行效率，电力的整体应用水平从根本上得到提高。自动电压控制系统、动力机械自动控制和自动发电量控制是自动化技术应用的重要组成部分，通过对电力系统进行远程自动控制、调节和管理，为电力系统的安全稳定运行提供保障。另外，电气工程运行过程中包含着大量复杂的程序，自动化系统能运用智能化和自动化技术设备和专业知识，比如通过监控管理技术和通信技术等，对电力系统的设备科学管理、保护、控制和检测。通过自动化技术的应用，能将这些复杂的程序有效整合分析和管理，程序和工作环节更为简化，运行效率、安全和质量得到了提升。同时也大大降低了生产过程中的能源消耗，提升了企业的生产效益。

2电气自动化技术在电气工程应用中的优势

2.1较高的准确性。传统的电气工程控制一般要对控制目标实行建模处理，建模动态方程构成繁杂，实际操作起来具有较高的难度，难以确保其控制的准确性。自动化控制技术经过软件设计后较为固定，受外界干扰因素影响较小，大大提高了电气设备整体控制的准确性和效率，促进了电气工程的安全高效运行。

2.2较高的灵活性。传统电气技术控制性能较差，电气系统结构的科学性、合理性不高，设备保护体系也不完善。电气工程自动化控制相比传统的人工控制电器设备运行具有较高的灵活性，控制设备运行中能自动调整设备的运行参数，在运行过程中能根据运行实际响应速度、鲁棒性等参数改变等自动进行微调，避免了人工监测调试繁重工作。同时，通过远程技术能对设备进行管理和技术维护，确保电气设备保持最佳的运行状态，为电气工程的稳定高效运行提供保障。

2.3较高的安全性。传统报警控制保护只限于超限报警及联锁跳机的波动性保护，电气自动化技术应用到电气工程运行中，能通过计算机保护技术实时的检测和诊断系统运营情况和故障，对发现的安全隐患及时进行提醒，有针对性的采取有效措施加以解决。另外，电气自动化技术的应用能将电气工程设备的被动维修变为预防性维护，极大的减少了设备突发故障造成的损失。

2.4较高的智能性。智能化建设是电气工程领域发展的大势所趋，电气自动化技术在电气工程中的应用，大大提升了其智能化水平，电气工程的运行效率和水平得到提升，还能完成对系统运行的状态检修。当前随着电气工程自动化技术的日益完善和在实践中的不断应用，已经打破了诸多传统技术的束缚，更多创新的设备和优化技术相融合，更好的指导和操控电气工程的运行，提高了电气工程运行的效率和效果。

3电气自动化技术在电气工程中的具体应用

3.1在电网调度中的应用。电网调度的自动化，更好的保证了电网系统的正常供电和发电。传统电网调度利用大量人力资源，对整个电气工程的数据信息进行收集、分析和处理，不仅工作任务繁重，而且误差率较高，无法保证电网调度结果的精确度。调度中利用自动化调度技术，通过计算机网络系统调度和监控电网中的工作总站、中心服务站等环节和业务，通过网络监控设施设备实时监督和控制电网系统各环节运行情况，对运行数据信息通过专业软件进行分析和处理，来对电网系统的实际运行状况作出准确的判断，通过电网调度的自动化提升调度效率。

3.2在变电站工作中的应用。电气自动化技术创新应用到变电站工作中，能实时监控、分析和综合判断变电站运行中的具体情况，及时发现安全隐患，有针对性的采取措施加以解决，确保变电站工作的高效运行。传统变电站的实际操作和监控都是由人力完成，不仅任务繁重而且容易出现误差。电气自动化技术在变电站中的应用，不仅将人工从24小时的监控工作中解脱出来，而且能进行多角度的监控，及时发现变电站工作中的故障和隐患。对一些数据能通过网络进行传输，防治了传统电磁电缆设备数据传输造成的误差，数据传输的安全性大大提升。不仅如此，还能将检测结果通过电脑呈现，工作人员可以直观的发现和判断问题故障，将检测失误降到最低。

3.3在发电厂中的应用。发电厂通过自动化技术和分散监控系统的有效融合，实现了对发电厂生产和运行环节的分散控制和集中管理。分散监控系统主要有过程控制单元、工作站、以太网、高速数据通信网等组成，过程控制单元负责全程监控生产单元的各种信号并进行分析和处理，也能同时接收和监测相关联参数及电网整体运行状况，及时监测生产过程中输出的信号，及时准确排查故障，正确做出分析和判断。简单来说，就是经过分散测控系统的分层分布测控后，通过传输、整理工作，形成一个完整的网络系统，操作人员根据指示来进行操作控制，简单快捷，进一步提升了管理效率，降低了人工巡查的劳动强度和发电站供电故障风险，促进电气工程的高效稳定发展。

3.4在配电系统中的应用。配电自动化技术融合了现代控制技术、计算机技术、数据传输等一系列技术，通过配电管理+集中监控、集中监控、就地控制馈线等几种模式的融合使用，不仅有效改善了用电质量，减轻了操作人员的劳动强度，还能促进电力系统的经济和高效运行。

4结语

电气自动化技术在电气工程中的应用有着传统技术无法比拟的优势，不仅大大提高了电气系统的整体性能，还大大节约了电气系统的维护保养成本，促进电气工程企业经济效益和社会效益的“双提升”。未来随着电子技术的不断完善，电气自动化技术将日益发展和完善，电气工程自动化技术将会向实现保护、控制和测量工作的“三位一体化”方向发展，促进整个自动化系统实现智能控制，呈现更加良好的发展前景。

参考文献

[1]陈敏.浅析电气自动化在电气工程中的应用[J].山东工业技术,2016(17):163-164.

[2]董尧.电气工程及自动化技术的应用及发展分析[J].山东工业技术,2016(02):103+42.

[3]黄振强.电气工程中电气自动化应用研究[J].数字技术与应用,2015(03):49-50+53.

[4]田镜.浅谈电气自动化技术在电气工程中的应用[J].中华民居(下旬刊),2014(10):211-212.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a67d1038611e6ab57828dcf5.html