# 电源监控系统论文-张欣,高国华,彭志荣

导读:本文包含了电源监控系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:通信电源,监控系统,监测功能,应用

### 电源监控系统论文文献综述

张欣,高国华,彭志荣[1]（2019）在《通信电源监控系统监测功能研究及应用》一文中研究指出随着社会经济的快速发展,通信行业越来越被重视。在通信设备中,通信电源是其中特别重要的部分。目前,通信电源监控系统朝着网络化和信息化发展,可以很好地提高其工作效率和监测能力。本文主要分析了通信电源的监控系统的监测功能及应用。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年09期）

杨亚龙,刘为,高格,洪德健[2]（2019）在《基于EtherCAT的ITER极向场电源现场层监控系统设计》一文中研究指出根据ITER大功率极向场电源高实时性与高可靠性控制的需求,选取了具有高实时通讯性能的工业以太网现场总线EtherCAT(以太网控制自动化技术)设计ITER极向场电源现场层监控系统。依据ITER极向场电源装置体积大、分布较为分散的特点,为保障高可靠性的数据传输,对比了可构成的两种EtherCAT环网冗余拓扑的可靠性,选取从站单元中最末端从站是将E-BUS转换为100BASE-TX/FX的拓展模块的可靠性较高的环网冗余拓扑来设计极向场电源现场层监控系统的拓扑结构。使用了组态软件TwinCAT(基于Windows的控制和自动化技术)对系统进行配置,同时绘制了具有可直观显示并控制现场信号等功能的HMI界面。经测试,该系统可实现对现场层数百路模拟与数字量信号的实时监控,满足了ITER极向场电源的高实时性与可靠性的控制需求。(本文来源于《核聚变与等离子体物理》期刊2019年03期）

毛鑫鑫[3]（2019）在《基于PLC控制与P5000扩展器的安全监控系统双电源改造》一文中研究指出本文针对圣凤矿KJ31N工作平台存在的多个问题,分析了一种主流电源切换装置的主要原理、硬件结构、综合功能,引入P5000扩展器对该矿目前的监控装置进行了改造,通过现场应用表明该技术稳定可靠,值得广泛推广。(本文来源于《山东煤炭科技》期刊2019年08期）

黄海波[4]（2019）在《电力通信中的通信电源监控系统设计研究》一文中研究指出本文主要从电力通信中通信电源监控系统结构分析角度出发,阐述了电力通信中的通信电源监控系统设计,并从不同角度进行详细分析,从而为电力通信中的通信电源监控系统设计研究提供参考。(本文来源于《中国新通信》期刊2019年15期）

刘晖,李多山,刘明亮,郑斌[5]（2019）在《城市轨道交通应急电源的监控系统设计》一文中研究指出本文主要介绍了城市轨道交通行业对应急电源的监控要求,详细叙述了应急电源监控系统的设计,以及和城市轨道的环境与设备监控系统(BAS)的通信设计。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2019年07期）

孙菁[6]（2019）在《电力系统通信电源基于IEC61850通信规约的统一监控》一文中研究指出随着南方电网IEC61850电源规约的颁布,通信动力环境监控专业维护不断出现新的需求。通过建设基于IEC61850规约的省级电源监控平台平台,维护部门可在网、省、地对通信电源系统统一进行管控、评估、数据采集和分析,实现全省通信电源系统智能化水平,提升全省通信电源维护效率,达到统一管理、便于监督的要求。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年07期）

袁立勋[7]（2019）在《浅谈消防设备电源监控系统的建立方法》一文中研究指出自2014年《火灾自动报警系统设计规范》实施以来,由于针对消防设备电源监控系统的规定较为模糊,尚未确立详细的规定,导致当前消防设备电源监控系统的设计和建立呈现出众多模式。本文在消防设备电源监控系统的建立中依据工作实际,提出建立消防设备电源监控系统的思路、主要注意事项和相关方法,为消防设备供电保障提供思路和建议。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年14期）

李超[8]（2019）在《井下避难监控系统备用电源设计研究》一文中研究指出为了在紧急情况下确保井下避难硐室内系统工作不低于96 h,基于硐室内设备类别多、功率低的特性,设计了一种备用电源,并对其硬件及软件进行了设计。该电源损耗小,效率高,安装轻便。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年07期）

王林林[9]（2019）在《基于自动化装置正常运转的电源实时监控系统设计》一文中研究指出当前通信网络规模持续扩大的背景下,基于通信电源而衍生出的自动化远程监控技术已经取得了广泛的应用。对此,本文则将TCP/IP和智能设备通信协议作为切入点,由此展开电源实时监控系统的设计工作,它可以为监控中心与通信电源间创设良好的联通条件,并达到对通信电源遥测与遥控的效果,所得到的各类通信电源数据将会被列入到数据库之中,这样的机制有助于通信电源维护工作的展开,将其应用于实际工作所带来的效果良好。(本文来源于《粘接》期刊2019年07期）

文冲[10]（2019）在《分布式高频开关电源的综合网络监控系统研究》一文中研究指出在电解、电镀等电化学行业发展过程中,超大功率的直流或者是脉冲电源必不可少。本文对分布式高频开关电源网络系统的结构组成进行总结,并从系统界面设计、程序设计、面向对象的多层分布式数据库体系、具体监控系统运行情况四方面,论述了分布式高频开关电源的综合网络监控系统的主要研究内容。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年06期）

### 电源监控系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据ITER大功率极向场电源高实时性与高可靠性控制的需求,选取了具有高实时通讯性能的工业以太网现场总线EtherCAT(以太网控制自动化技术)设计ITER极向场电源现场层监控系统。依据ITER极向场电源装置体积大、分布较为分散的特点,为保障高可靠性的数据传输,对比了可构成的两种EtherCAT环网冗余拓扑的可靠性,选取从站单元中最末端从站是将E-BUS转换为100BASE-TX/FX的拓展模块的可靠性较高的环网冗余拓扑来设计极向场电源现场层监控系统的拓扑结构。使用了组态软件TwinCAT(基于Windows的控制和自动化技术)对系统进行配置,同时绘制了具有可直观显示并控制现场信号等功能的HMI界面。经测试,该系统可实现对现场层数百路模拟与数字量信号的实时监控,满足了ITER极向场电源的高实时性与可靠性的控制需求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电源监控系统论文参考文献

[1].张欣,高国华,彭志荣.通信电源监控系统监测功能研究及应用[J].通讯世界.2019

[2].杨亚龙,刘为,高格,洪德健.基于EtherCAT的ITER极向场电源现场层监控系统设计[J].核聚变与等离子体物理.2019

[3].毛鑫鑫.基于PLC控制与P5000扩展器的安全监控系统双电源改造[J].山东煤炭科技.2019

[4].黄海波.电力通信中的通信电源监控系统设计研究[J].中国新通信.2019

[5].刘晖,李多山,刘明亮,郑斌.城市轨道交通应急电源的监控系统设计[J].自动化技术与应用.2019

[6].孙菁.电力系统通信电源基于IEC61850通信规约的统一监控[J].通讯世界.2019

[7].袁立勋.浅谈消防设备电源监控系统的建立方法[J].中国设备工程.2019

[8].李超.井下避难监控系统备用电源设计研究[J].能源与节能.2019

[9].王林林.基于自动化装置正常运转的电源实时监控系统设计[J].粘接.2019

[10].文冲.分布式高频开关电源的综合网络监控系统研究[J].通讯世界.2019

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a7b3bac75664f10000fcfa70.html